## по голосованию
Приложение №1
к дополнительному соглашению№_______
2013 -2014 гг. | к договору управления многоквартирным домом
от _____________ 2008г
(стоимость услуг увеличена на 7% в соответствии с уровнем инфляции 2012г.)
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
по адресу: ул.Ленинского Комсомола, д.52 (Sобщ.= 5581,9 м2, Sзем.уч.= 3178,41м2)
(многоквартирный дом с газовыми плитами и повышающими насосами)
Расчет размера платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме
наименование работ и услуг | периодичность выполняемых работ | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Годовая стоимость ( на весь дом), руб. | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Стоимость на 1м2 общей площади помещения (рублей в месяц) | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Стоимость на 1м2 общей площади помещения (рублей в месяц)
|  | 3 |  | 3 | 4
Обязательные работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Управление многоквартирным домом |  | 0 | 160758.72 | 28.8 |  | 28.8 | 2.4 | 5581.9 | 1.07 | 2.2363 | 6517.9
договорная и претензионно-исковая работа, взыскание задолженности по ЖКУ | постоянно
ведение технической документации | постоянно
осмотр мест общего пользования и инженерных сетей | 1 раз в квартал
работа с обращениями граждан | постоянно
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 0 | 118559.556 | 21.24 |  | 21.24 | 1.77 | 5581.9 | 1.07 | 1.6478
подметание земельного участка в летний период | 6 раз в неделю
уборка мусора с газона | 6 раз в неделю
окос травы | 2-3 раза
сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 6 раз в неделю
сдвижка и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости
погрузка мусора на автотранспорт вручную | 6 раз в неделю
очистка урн отмусора | 6 раз в неделю
посыпка территории песко - соляной смесью | 1 раз в сутки во время гололеда
Расчетно-кассовое обслуживание | 1 раз в месяц | 0 | 42868.992 | 7.68 |  | 7.68 | 0.64 | 5581.9 | 1.07 | 0.5992 | 6517.9
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 0 | 139324.224 | 24.96 |  | 24.96 | 2.08 | 5581.9 | 1.07 | 1.9367 | 6517.9
Уборка мусоропроводов | 6 раз в неделю | 0 | 96455.232 | 17.28 |  | 17.28 | 1.44 | 5581.9 | 1.07 | 1.3482
Уборка лестничных клеток* | 6 раз в неделю | 0 | 112531.104 | 20.16 |  | 20.16 | 1.68 | 5581.9 | 1.07 | 1.5729
Обслуживание лифтов* | ежедневно с 06.00 - 23.00час. | 0 | 239798.424 | 42.96 |  | 42.96 | 3.58 | 5581.9 | 1.07 | 3.3491
Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения | ежемесячно |  | 1484.7499 | 0.26599 |  | 0.26599 | 0.022166 | 5581.9 | 1.07 | 0.0214 | 6517.9
Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения | ежемесячно |  | 2969.4999 | 0.53199 |  | 0.53199 | 0.044332 | 5581.9 | 1.07 | 0.0428 | 6517.9
Обслуживание общедомовыз приборов учета теплоэнергии | ежемесячно |  | 9375.9032 |  |  | 1.6797 | 0.13997 | 5581.9 | 1.07 | 0.1284 | 6517.9
Поверка общедомовых приборов учета теплоэнергии | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 5581.9 | 1.07 | 0
Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого фонда |  | 0 | 12056.904 | 2.16 |  | 2.16 | 0.18 | 5581.9 | 1.07 | 0.1391
Дератизация | 12 раз в год | 0 | 2679.312 | 0.48 |  | 0.48 | 0.04 | 5581.9 | 1.07 | 0.0321 | 6517.9
Дезинсекция | 6 раз в год | 0 | 1411.8364 | 0.24 |  | 0.25293 | 0.02 | 5581.9 | 1.07 | 0.0214 | 6517.9
Организация и проведение микробиологического и санитарно - химического контроля горячего водоснабжения | 1 раз в 4 месяца | 0 | 2117.7547 | 0.3794 |  | 0.3794 | 0.031616 | 5581.9 | 1.07 | 0.0321 | 6517.9
Регламентные работы по системе отопления в т.числе: |  |  | 45706.7196 |  |  | 8.1884 | 0.68237 | 5581.9 | 1.07 | 0.62433
отключение системы отопления | 1 раз в год |  | 368.66 |  |  |  |  | 5581.9 | 1.07 | 0.0107
гидравлическое испытание входной запорной арматуры | 2 раза в год | 0 | 1002.1625 | 0 |  |  |  | 5581.9 | 1.07 | 0.0107 | 6517.9
ревизия задвижек отопления (д.50 мм-5шт.,д.80мм-8шт., д.100мм-2шт.) | 1 раз в год | 0 | 8382.356 | 0 |  |  |  | 5581.9 | 1.07 | 0.1177 | 6517.9
ревизия элеваторного узла ( сопло ) | 1 раз в год | 0 | 2230.05 | 0 |  |  |  | 5581.9 | 1.07 | 0.0321
промывка системы отопления | 1 раз в год | 0 | 6628.1 | 0 |  |  |  | 5581.9 | 1.07 | 0.0963
опресовка системы отопления | 1 раз в год | 0 | 780.14 | 0 |  |  |  | 5581.9 | 1.07 | 0.0107
промывка фильтров в тепловом пункте | 1 раз в год |  | 954.8638 |  |  |  |  | 5581.9 | 1.07 | 0.0107 | 6517.9
регулировка элеваторного узла | 2 раза в год |  | 4460.1 |  |  |  |  | 5581.9 | 1.07 | 0.0642
заполнение системы отопления технической водой с удалением воздушных пробок | 1 раз в год | 0 | 4360.6372 | 0 |  |  |  | 5581.9 | 1.07 | 0.0642 | 6517.9
подключение системы отопления с регулировкой | 1 раз в год |  | 7667.57 |  |  |  |  | 5581.9 | 1.07 | 0.0107
5581.9
замена КИП манометры 12 шт.,термометры 12 шт. | по мере необходимости |  | 8872.08 |  |  |  |  | 5581.9 | 1.07 | 0.057232
Регламентные работы по системе горячего водоснабжения в т.числе: |  |  | 2288.2972 |  |  | 0.40995 | 0.04 | 5581.9 | 1.07 | 0.05838
проверка бойлера на плотность и прочность | 3 раза в год |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 5581.7 | 1.07 | 0
проверка бойлера на предмет накипиобразования латунных трубок ( со снятием калачей ) | 1 ра в год |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 5581.7 | 1.07 | 0
опрессовка бойлера | 1 раз |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 5581.7 | 1.07 | 0
восстановление циркуляции ГВС ( после опрессовки и проверки бойлера на плотность и прочность), сброс воздушных пробок | 4 раза в год |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 5581.7 | 1.07 | 0
установка КИП на ВВП | 1 раз |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 5581.7 | 1.07 | 0
установка модуля проверки лежаков системы ГВС на закипание | 1 раз |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 5581.7 | 1.07 | 0
проверка лежаков ГВС на закипание | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 5581.7 | 1.07 | 0
установка шарового крана на выходе с ВВП горячей воды для взятия проб,сдачи анализа ГВС ф 15 | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 5581.7 | 1.07 | 0
ревизия задвижек ГВС (д.50мм-1шт., д.80мм-3шт.) | 1 раз в год |  | 2288.2972 |  |  |  |  | 5581.9 | 1.07 | 0.0321 | 6517.9
обслуживание насосов горячего водоснабжения | ежемесячно |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 6517.9 | 1.07 | 0
проверка работы регулятора температуры на бойлере | ежемесячно |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 6517.9 | 1.07 | 0
Регламентные работы по системе холодного водоснабжения в т.числе: |  |  | 2110.441 |  |  | 0.37809 | 0.031507 | 5581.9 | 1.07 | 0.044808
замена ( поверка ) КИП манометры 1 шт. | 1 раз в год |  | 274.9629 |  |  |  |  | 5581.9 | 1.07 | 0.012708 | 6517.9
ревизия задвижек ХВС (д.80мм-1шт., д.100мм-2шт.) | 1 раз в год |  | 1835.4781 |  |  |  |  | 5581.9 | 1.07 | 0.0321 | 6517.9
обслуживание насосов холодного водоснабжения | ежемесячно |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 5581.7 | 1.07 | 0
Регламентные работы по системе электроснабжени в т.числе: |  |  | 43865.025 |  |  | 7.8584 | 0.66 | 5581.9 | 1.07 | 0.2354
ревизия ШР, ЩЭ | 1 раз в год |  | 11741.58 |  |  |  |  | 5581.9 | 1.07 | 0.1605
ревизия ВРУ | 1 раз в год |  | 665.445 |  |  |  |  | 5581.9 | 1.07 | 0.0107 | 6517.9
замена трансформатора тока | по мере необходимости |  | 0 |  |  |  |  | 5581.7 | 1.07 | 0
восстановление подъездного освещения | по мере необходимости |  | 0 |  |  |  |  | 5581.7 | 1.07 | 0
восстановление подвального освещения | по мере необходимости |  | 0 |  |  |  |  | 5581.7 | 1.07 | 0
восстановление чердачного освещения | по мере необходимости |  | 0 |  |  |  |  | 5581.7 | 1.07 | 0
замена трансформатора тока ( 1 узел учета/3 ТТ) | 1 раз в 4 года |  | 3434.7 |  |  |  |  | 5581.9
замена общедомового электрического счетчика | по мере необходимости |  | 3959 |  |  |  |  | 5581.9
электроизмерения (замеры сопротивления изоляции) | 1 раз в 3 года |  | 24064.3 |  |  |  |  | 5581.9
Регламентные работы по системе водоотведения в т.числе: |  |  | 1681.99 |  |  | 0.30133 | 0.025111 | 5581.9 | 1.07 | 0.107
прочистка канализационных выпусков до стены здания | 1 раз в год |  | 932.26 |  |  |  |  | 5581.9 | 1.07 | 0.0107
чеканка и замазка канализационных стыков | 1 раз в год |  | 749.73 |  |  |  |  | 5581.9 | 1.07 | 0.0107
Регламентные работы по системе вентиляции в т.числе: |  |  | 1381.39 |  |  | 0.24748 | 0.020623 | 5581.9 | 1.07 | 0.6313
проверка вентиляционных каналов и канализационных вытяжек | по мере необходимости |  | 1381.39 |  |  |  |  | 5581.9 | 1.07 | 0.0214
восстановление водостоков ( мелкий ремонт после очистки от снега и льда ) | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 5581.9 | 1.07 | 0
Работы заявочного характера | по мере необходимости | 0 | 21434.496 | 3.84 |  | 3.84 | 0.32 | 5581.9 | 1.07 | 0.2996
Работы по текущему ремонту, в т.ч.: |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 5581.9
ремонт кровли |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 |  | 5581.9
ремонт панельных швов | [7 empty] | 5581.9
ремонт цоколя и крыльца | [7 empty] | 5581.9
смена запорной арматуры на отоплении |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 |  | 5581.9
электроосвещение |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 |  | 5581.9
Сбор, вывоз и утилизация ТБО*, руб/м2 | 6 раз в неделю |  | 94445.748 |  |  | 16.92 | 1.41 | 5581.9
ИТОГО: |  | 0 | 1155306.3 | 170.9774 | 0 | 206.98 | 17.25 | 5581.7
Сбор, вывоз и утилизация ТБО* | 6 раз в неделю | руб./чел. |  | руб./чел. |  | руб./чел.
Предлагаемый перечень работ по текущему ремонту ( на выбор собственников) |  | 0 | 251374.07 | 0 | 0 | 45.0338 | 3.7528 | 5581.9
ремонт кровли |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 |  | 5581.9
ремонт канализационных вытяжек (диам.130 мм, асбестоцем.труба) - 7 шт. |  |  | 20142.99 |  |  | 3.6086 | 0.30072 | 5581.9
изоляция трубопроводов отопления |  |  | 10920.9 |  |  | 1.9565 | 0.16304 | 5581.9
замена уличного освещения ( 3шт) |  |  | 53222.34 |  |  | 9.5348 | 0.79457 | 5581.9
электротехнические работы (замена автоматов 100 шт.) |  |  | 71844 |  |  | 12.8709 | 1.0726 | 5581.9
окраска газопровода 86 м.п. |  |  | 5797.91 |  |  | 1.0387 | 0.086558 | 5581.9
очистка кровли от снега и наледи ( в районе водоприемных воронок) |  |  | 3108.06 |  |  | 0.55681 | 0.046401 | 5581.9
Ремонт мусорокамер (согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 утвержденного Постановлением Главного госуд.сан.врача от 10.06.2010 г. № 64) | по мере необходимости |  | 29587.86 |  |  | 5.3007 | 0.44172 | 5581.9
замена контейнера 1 шт. |  |  | 8264.02 |  |  |  |  | 5581.9
установка уплотнителей на крышки клапанов,восстановление плитки на стене |  |  | 5273.84 |  |  |  |  | 5581.9
устройство шиберов 3 шт. |  |  | 16050 |  |  |  |  | 5581.9
Санобработка стволов мусоропроводов (согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 утвержденного Постановлением Главного госуд.сан.врача от 10.06.2010 г. № 64) | 6 раз в год (апрель- сентябрь) |  | 56750.01 |  |  | 10.1668 | 0.84723 | 5581.9
ВСЕГО: |  | 0 | 1406680.37 | 170.9774 | 0 | 252.0138 | 21.0028
Управляющая организация _____________________ Собственник __________________________
М.П.