## по голосованию
Приложение №1
2013-2014 гг. | к дополнительному соглашению№_______
к договору управления многоквартирным домом
от _____________ 2008г
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
по адресу: ул. Набережная, д.22 / зем.участок 3910,83 кв.м, общ. площадь 4524,3 кв.м/
(многоквартирный дом с газовыми плитами )
Расчет размера платы за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения.
наименование работ и услуг | периодичность выполняемых работ | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Годовая стоимость ( на весь дом), руб. | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Стоимость на 1м2 общей площади помещения (рублей в месяц) | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Стоимость на 1м2 общей площади помещения (рублей в месяц)
1 | 2 | 3 |  | 3 | 4 | 3 | 4
Обязательные работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Управление многоквартирным домом | ежемесячно | 0 | 130299.84 | 28.8 |  | 28.8 | 2.4 | 4524.3 | 1.07 | 2.2363
договорная и претензионно-исковая работа,взыскание задолженности по ЖКУ | постоянно | [6 empty] | 4524.3
ведение технической документации | постоянно | [6 empty] | 4524.3
осмотр мест общего пользования и инженерных сетей | 1 раз в квартал | [6 empty] | 4524.3
работа с обращениями граждан | посточнно | [6 empty] | 4524.3
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 0 | 145501.488 | 32.16 |  | 32.16 | 2.68 | 4524.3 | 1.07 | 2.4931
подметание земельного участка в летний период | 6 раз в неделю | [6 empty] | 4524.3
уборка мусора с газона | 6 раз в неделю | [6 empty] | 4524.3
окос травы | 2-3 раза
сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 6 раз в неделю | [6 empty] | 4524.3
сдвижка и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости | [6 empty] | 4524.3
погрузка мусора на автотранспорт вручную | 6 раз в неделю | [6 empty] | 4524.3
очистка урн от мусора | 6 раз в неделю | [6 empty] | 4524.3
посыпка территории песко - соляной смесью | 1 раз в сутки во время гололеда | [6 empty] | 4524.3
Расчетно-кассовое обслуживание | 1 раз в месяц | 0 | 34746.624 | 7.68 |  | 7.68 | 0.64 | 4524.3 | 1.07 | 0.5992
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 0 | 112926.528 | 24.96 |  | 24.96 | 2.08 | 4524.3 | 1.07 | 1.9367
Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения | ежемесячно |  | 1733.72 |  |  | 0.3832 | 0.031933 | 4524.3 | 1.07 | 0.0321
Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения | ежемесячно |  | 1733.72 |  |  | 0.3832 | 0.031933 | 4524.3 | 1.07 | 0.0321
Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии | ежемесячно |  | 10948.1 |  |  | 2.4198 | 0.20165 | 4524.3 | 1.07 | 0.1926
Поверка общедомовых приборов учета холодного водоснабжения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 2.4198 | 0.20165 | 4524.3 | 1.07 | 0
Поверка общедомовых приборов учета горячего водоснабжения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 2.4198 | 0.20165 | 4524.3 | 1.07 | 0
Поверка общедомовых приборов учета горячего водоснабжения | по мере необходимости |  | 3100.59 |  |  | 0.68532 | 0.05711 | 4524.3 | 1.07 | 0
Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого фонда |  | 0 | 9772.488 | 2.16 |  | 2.16 | 0.18 | 4524.3 | 1.07 | 0.1391
Дератизация | 12 раз в год | 0 | 2171.664 | 0.48 |  | 0.48 | 0.04 | 4524.3 | 1.07 | 0.0321
Дезинсекция | 6 раз в год | 0 | 1161.84 | 0.2568 |  | 0.2568 | 0.0214 | 4524.3 | 1.07 | 0.0214
Организация и проведение микробиологического и санитарно - химического контроля горячего водоснабжения | 1 раз в 4 месяца | 0 | 1742.76 |  |  | 0.3852 | 0.0321 | 4524.3 | 1.07 | 0.0321
Регламентные работы по системе отопления в т.числе: |  |  | 21446.84 |  |  | 4.7404 | 0.39503 | 4524.3 | 1.07 | 0.44084
4524.3
отключение системы отопления | 1 раз в год |  | 184.33 |  |  |  |  | 4524.3 | 1.07 | 0.0107
гидравлическое испытание входной запорной арматуры | 2 раза в год | 0 | 390.07 | 0 |  |  |  | 4524.3 | 1.07 | 0.0107
ревизия задвижек отопления (д.50-3шт., д.80мм-3шт., д.100мм-1шт.) | 1 раз в год | 0 | 4443.93 | 0 |  |  |  | 4524.3 | 1.07 | 0.0856
ревизия элеваторного узла ( сопло ) | 1 раз в год | 0 | 743.35 | 0 |  |  |  | 4524.3 | 1.07 | 0.0107
промывка системы отопления | 1 раз в год | 0 | 3314.05 | 0 |  |  |  | 4524.3 | 1.07 | 0.0535
опресовка системы отопления | 1 раз в год | 0 | 780.14 | 0 |  |  |  | 4524.3 | 1.07 | 0.0107
промывка фильтров в тепловом пункте | 1 раз в год |  | 371.66 |  |  |  |  | 4524.3 | 1.07 | 0.0107
регулировка элеваторного узла | 2 раза в год |  | 1486.7 |  |  |  |  | 4524.3 | 1.07 | 0.0214
заполнение системы отопления технической водой с удалением воздушных пробок | 1 раз в год | 0 | 4157.7 | 0 |  |  |  | 4524.3 | 1.07 | 0.0749
подключение системы отопления c регулировкой | 1 раз в год |  | 2617.3 |  |  |  |  | 4524.3 | 1.07 | 0.0107
4524.3
4524.3
замена КИП манометры4 шт.,термометры 4 шт. | по мере необходимости |  | 2957.61 |  |  |  |  | 4524.3 | 1.07 | 0.023543
Регламентные работы по системе горячего водоснабжения в т.числе: |  |  | 17334.35 |  |  | 3.8314 | 0.31928 | 4524.3 | 1.07 | 0.47717
проверка бойлера на плотность и прочность | 3 раза в год |  | 2230.05 |  |  |  |  | 4524.3 | 1.07 | 0.0428
проверка бойлера на предмет накипиобразования латунных трубок ( со снятием калачей ) | 1 ра в год |  | 1486.7 |  |  |  |  | 4524.3 | 1.07 | 0.0214
опрессовка бойлера | 1 раз |  | 1560.23 |  |  |  |  | 4524.3 | 1.07 | 0.0321
восстановление циркуляции ГВС ( после опрессовки и проверки бойлера на плотность и прочность), сброс воздушных пробок | 4 раза в год |  | 1486.68 |  |  |  |  | 4524.3 | 1.07 | 0.0214
установка КИП на ВВП | 1 раз |  | 0 |  |  |  |  | 4524.3 | 1.07 | 0
установка модуля проверки лежаков системы ГВС на закипание | 1 раз | [6 empty] | 4524.3 | 1.07 | 0
проверка лежаков ГВС на закипание | 1 раз в год | [6 empty] | 4524.3 | 1.07 | 0
установка шарового крана на выходе с ВВП горячей воды для взятия проб,сдачи анализа ГВС ф 15 | 1 раз в год | [6 empty] | 4524.3 | 1.07 | 0
ревизия заадвижек ГВС (д.50мм-3 шт.) | 1 раз в год |  | 1586.25 |  |  |  |  | 4524.3 | 1.07 | 0.0214
обслуживание насосов горячего водоснабжения | ежемесячно |  | 0 |  |  |  |  | 4524.3 | 1.07 | 0
проверка работы регулятора температуры на бойлере | ежемесячно |  | 5287.68 |  |  |  |  | 4524.3 | 1.07 | 0.0963
замена КИП на ВВП манометры 5 шт., термометры 5 шт. | по мере необходимости |  | 3696.76 |  |  |  |  | 4524.3 | 1.07 | 0.24177
Регламентные работы по системе холодного водоснабжения в т.числе: |  |  | 3178.75 |  |  | 0.70259 | 0.05855 | 4524.3 | 1.07 | 0.0642
замена КИП манометры 1 шт. | по мере необходимости |  | 321.07 |  |  |  |  | 4524.3 | 1.07 | 0.0214
ревизия задвижек ХВС (д.80мм-4шт.) | 1 раз в год |  | 2857.68 |  |  |  |  | 4524.3 | 1.07 | 0.0428
обслуживание насосов холодного водоснабжения | ежемесячно |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 4524.3 | 1.07 | 0
Регламентные работы по системе электроснабжени в т.числе: |  |  | 19319.03 |  |  | 4.2701 | 0.36 | 4524.3 | 1.07 | 0.214
перевод реле времени | ежемесячно |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 4524.3 | 1.07 | 0
ревизия ШР, ЩЭ | 1 раз в год |  | 11672.6 |  |  |  |  | 4524.3 | 1.07 | 0.2033
ревизия ВРУ | 1 раз в год |  | 777.03 |  |  |  |  | 4524.3 | 1.07 | 0.0107
замена трансформатора тока (2 узла учета / 6ТТ) | 1 раз в 4 года |  | 6869.4 |  |  |  |  | 4524.3 | 1.07 | 0
электроизмерения (замеры сопротивления изоляции) | 1 раз в 3 года | [6 empty] | 4524.3 | 1.07 | 0
Регламентные работы по системе водоотведения в т.числе: |  |  | 1681.99 |  |  | 0.37177 | 0.030981 | 4524.3 | 1.07 | 0.0963
прочистка канализационных выпусков до стены здания | 1 раз в год |  | 932.26 |  |  |  |  | 4524.3 | 1.07 | 0.0107
чеканка и замазка канализационных стыков | 1 раз в год |  | 749.73 |  |  |  |  | 4524.3 | 1.07 | 0.0107
Регламентные работы по системе вентиляции в т.числе: |  |  | 16607.79 |  |  | 3.6708 | 0.3059 | 4524.3 | 1.07 | 0.2782
проверка вентиляционных каналов и канализационных вытяжек | по мере необходимости |  | 1381.39 |  |  |  |  | 4524.3 | 1.07 | 0.0214
прочистка вентиляционных каналов и канализационных вытяжек | по мере необходимости | 0 | 15226.4 | 0 |  |  |  | 4524.3 | 1.07 | 0.2568
Регламентные работы по содержанию кровли в т.числе: |  |  | 18709.3 |  |  | 4.1353 | 0.34461 | 4524.3 | 1.07 | 0.321
очистка кровли от снега и скалывание сосулек | 3 раза в год |  | 14730.75 |  |  |  |  | 4524.3 | 1.07 | 0.2568
очистка от снега и наледи козырьков подъездов | 3 раза в год |  | 3978.55 |  |  |  |  | 4524.3 | 1.07 | 0.0642
восстановление водостоков ( мелкий ремонт после очистки от снега и льда ) | 1 раз в год | [5 empty] | 0 | 4524.3 | 1.07 | 0
Работы заявочного характера | по мере необходимости | 0 | 17373.312 | 3.84 |  | 3.84 | 0.32 | 4524.3 | 1.07 | 2.0009
Сбор, вывоз и утилизация ТБО, руб/м2 | 6 раз в неделю |  | 76551.156 |  |  | 16.92 | 1.41 | 4524.3
Итого: |  |  | 648041.88 | 100.3368 | 0 | 143.2358 | 11.9405 | 4524.3
4524.3
Дополнительные работы ( по текущему ремонту, в т.ч.:) |  | 0 | 248606.41 | 0 | 0 | 54.95 | 4.5843 | 4524.3
Ремонт кровли 100 м2 |  |  | 38431.09 |  |  | 8.5 | 0.70833 | 4524.3
Устройство металлических решеток на подвальные продухи 13 шт. |  |  | 14753.44 |  |  | 3.2609 | 0.27174 | 4524.3
Ремонт кровли входа в подвал |  |  | 15662.64 |  |  | 3.4619 | 0.28849 | 4524.3
Ремонт цоколя 14 м2 |  |  | 8594.45 |  |  | 1.8996 | 0.1583 | 4524.3
Устройство водостоков по периметру дворовой части кровли |  |  | 116747.66 |  |  | 25.8046 | 2.1504 | 4524.3
Ремонт системы водоотведения | [5 empty] | 0 | 0 | 4524.3
Смена задвижек ХВС на ВВП (диам.80 - 1 шт., диам.50 - 1 шт.) |  |  | 10780.51 |  |  | 2.3828 | 0.19857 | 4524.3
Смена задвижек ХВС (д.80 мм - 2 шт.); демонтаж задвижек ХВС д.80мм- 2 шт. |  |  | 13673.26 |  |  | 3.0222 | 0.25185 | 4524.3
Смена задвижек (д.80 мм - 2 шт.); установка задвижки (д.50 мм - 1 шт); демонтаж задвижек отопления (д. 50 мм - 1 шт.) |  |  | 23111.23 |  |  | 5.1082 | 0.42 | 4524.3
Установка модуля на ГВС д.80 мм - 1 шт. |  |  | 6852.13 |  |  | 1.52 | 0.12667 | 4524.3
Установка датчиков движения в тамбурах 12 шт. | [5 empty] | 0 | 0 | 4524.3
[6 empty] | 0 | 0 | 4524.3
[6 empty] | 0 | 0 | 4524.3
Установка датчиков движения на этажных площадках - 24 шт. | [5 empty] | 0 | 0 | 4524.3
Ремонт освещения в подвале | [5 empty] | 0 | 0 | 4524.3
Монтаж установки "Термит Т-60" с целью защиты бойлера от закипания | [5 empty] | 0 | 0 | 4524.3
Энергоаудит | [5 empty] | 0 | 0 | 4524.3
Сбор, вывоз и утилизация ТБО* | 6 раз в неделю | руб./чел. |  | руб./чел. |  | руб./чел. |  | 4524.28
Всего: |  |  | 896648.29 | 100.3368 | 0 | 198.19 | 16.5248
Управляющая организация _____________________ Собственник __________________________
М.П.