## Лист1
Отчет по выполненным работам ул. Набережная , 50 с мая 2012 г. по апрель 2013 г.
Наименование работ | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | ИТОГО: |  | январь 2009г. |  |  | февраль 2009 г. |  |  | март 2009 г. |  |  | апрель 2009 г. |  |  |  | май 2009г. |  |  | июнь 2009г. |  |  | июль 2009г. |  |  | август 2009г. |  |  | сентябрь 2009 г. |  |  | октябрь 2009 г. |  |  | ноябрь2009г. |  |  | декабрь 2009г. |  |  | январь 2010г. |  |  | февраль 2010г. |  |  | март 2010г. |  |  | апрель 2010г. |  |  |  |  | май 2010г |  |  | июнь 2010 г. |  |  | июль 2010г. |  |  | август 2010 г. |  |  | сентябрь 2010 г. |  |  | октябрь 2010г. |  |  | ноябрь 2010г. |  |  | декабрь 2010г. |  |  | январь 2011г. |  |  | февраль 2011 г. |  |  | март 2011г. |  |  | апрель 2011г. |  |  |  |  | май 2011г. |  |  | июнь 2011г. |  |  | июль 2011г. |  |  | август 2011г. |  |  | сентябрь 2011г. |  |  | октябрь 2011г. |  |  | ноябрь 2011г. |  |  | декабрь 2011г. |  |  | Январь 2012 г. |  |  | Февраль 2012 г. |  |  | Март 2012 г. |  |  | Апрель 2012 г. |  |  |  |  | Май 2012 г. |  |  | Июнь 2012 г. |  |  | Июль 2012 г. |  |  | Август 2012 г. |  |  | Сентябрь 2012 г. |  |  | Октябрь 2012 г. |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  | Январь 2013 г. |  |  | Февраль 2013 г. |  |  | Март 2013 г. |  |  | Апрель 2013 г.
| Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма
| Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений
| 2997 м2 | 5694.3 | 2997 м2 | 5694.3 | 2997 м2 | 5694.3 | 2997 м2 | 5694.3 | 2997 м2 | 5694.3 | 2997 м2 | 5694.3 | 2997 м2 | 5694.3 | 2997 м2 | 5694.3 | 2997 м2 | 45554.4 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5694.3 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5694.3 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5694.3 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5694.3 |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5424.57 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5424.57 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5424.57 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5424.57 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5424.57 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5424.57 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5424.57 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5424.57 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5424.57 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5424.57 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5424.57 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5424.57 |  |  | Управление МКД |  | 5574.12 | Управление МКД |  | 5574.12 | Управление МКД |  | 5574.12 | Управление МКД |  | 5574.12 | Управление МКД |  | 5574.12 | Управление МКД |  | 5574.12 | Управление МКД |  | 5574.12 | Управление МКД |  | 5574.12 | Управление МКД |  | 5574.12 | Управление МКД |  | 5574.12 | Управление МКД |  | 5574.12 | Управление МКД |  | 5574.12 |  |  | Управление МКД |  | 6263.73 | Управление МКД |  | 6263.73 | Управление МКД |  | 6263.73 | Управление МКД |  | 6263.73 | Управление МКД |  | 6263.73 | Управление МКД |  | 6263.73 | Управление МКД |  | 6263.73 | Управление МКД |  | 6263.73 | Управление МКД |  | 6263.73 | Управление МКД |  | 6263.73 | Управление МКД |  | 6263.73 | Управление МКД |  | 6263.73 |  |  | Управление МКД |  | 6713.28 | Управление МКД |  | 6713.28 | Управление МКД |  | 6713.28 | Управление МКД |  | 6713.28 | Управление МКД |  | 6713.28 | Управление МКД |  | 6713.28 | Управление МКД |  | 6713.28 | Управление МКД |  | 6713.28 | Управление МКД |  | 6713.28 | Управление МКД |  | 6713.28 | Управление МКД |  | 6713.28 | Управление МКД |  | 6713.28
| 2997 м2 | 719.28 | 2997 м2 | 719.28 | 2997 м2 | 719.28 | 2997 м2 | 719.28 | 2997 м2 | 719.28 | 2997 м2 | 719.28 | 2997 м2 | 719.28 | 2997 м2 | 719.28 | 2997 м2 | 5754.24 | Дератизация | С.ф. № 20 от 30.01.09г. | 105.92 | Сбивание сосулек | №25 от 20.02.09г. | 2680.37 | Вставка стекла | № 59 от 23.03.09 г. | 353.86 | Закраска надписей на домах | № 67 от 22.04.09г. | 717 |  | Отключение отопления | № 11 от 04.05.09г. | 245.72 | Смена задвижек на тепловом узле | № 65/сл. От 09.06.09г. | 3019.1 | ремонт освещения в тамбуре | №10 от 01.07.09. | 596.49 | замена лампочек | № 154 от 20.08.09. | 177.26 | проведение испытаний на плотность, прочность системы теплоснабжения | № 25 от 08.09.09. | 210.61 | установка оцинковки на окнах чердака | № 2 от 01.10.09г. | 620.04 | ревизия ВРУ и эт.эл.щитков, замена деталей, протяжка контактов | 1005 от 06.11.09г. | 3424.25 | замена вх.вентилей д.20 - 2шт. | 1101 от 31.12.09г. | 987.72 | перевод реле времени уличного освещения | 5 от 15.01.10г. | 44.35 | ревизия ВРУ и этажных щитков, замена деталей, протяжка контактов | 14 от 05.02.10 | 1124.22 | перевод реле времени уличного освещения | 43 от 19.03.10 | 44.35 | смена вентиля ф 15 мм с САГ | 60 от 09.04.10 | 2186.8 |  |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4978.4 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4978.4 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4978.4 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4978.4 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4978.4 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4978.4 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4978.4 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4978.4 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4978.4 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4978.4 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4978.4 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4978.4 |  |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 3806.19 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 3806.19 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 3806.19 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 3806.19 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 3806.19 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 3806.19 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 3806.19 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 3806.19 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 3806.19 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 3806.19 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 3806.19 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 3806.19 |  |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4075.92 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4075.92 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4075.92 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4075.92 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4075.92 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4075.92 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4075.92 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4075.92 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4075.92 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4075.92 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4075.92 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4075.92
| 2997 м2 | 569.43 | 2997 м2 | 569.43 | 2997 м2 | 569.43 | 2997 м2 | 569.43 | 2997 м2 | 569.43 | 2997 м2 | 569.43 | 2997 м2 | 569.43 | 2997 м2 | 569.43 | 2997 м2 | 4555.44 | Консервация, промывка, испытание системы центрального отопления |  | 569.43 | Аварийное обслуживание |  | 4765.23 | Ревизия автомата,замена оампочки в подъезде | № 197 от 25.03.09 г. | 341.66 | Очистка подъездных козырьков от снега | № 14 от 03.04.09г. | 3252.41 |  | Изготовление и установка досок объявлений | № 10 от 06.05.09г. | 2718.61 | Ревизия запорной арматуры 8 шт. | № 260/сл от 26.06.09г. | 1514.71 | включение автомата на тамбур | № 35 от 06.07.09. | 149.12 | замена лампочек | № 168 от 24.08.09. | 82.48 | перевод реле времени на уличное освещение | № 15 от 03.09.09. | 108.45 | обслуживание приборов учета | № 572 от 31.10.09. | 964.19 | замена выключателя | 1008 от 09.11.09г. | 153.82 | замена вх.вентилей д.20 - 1шт. | 1101 от 31.12.09г. | 290.91 |  |  |  | замена лампочек 40 Вт | 14 от 05.02.10 | 341.82 | устранение течи канализационного стыка | 47 от 26.03.10 | 999.51 | удаление воздушных пробок | 60 от 09.04.10 | 387.88 |  |  | анализ горячей воды |  | 89.91 | замена патрона подвесного | 87 от 04.06.10 | 148.92 | смена вентиля ф 20 мм | 115 от 23.07.10 | 390.77 | перевод реле времени уличного освещения | 124 от 06.08.10 | 44.35 | смена вентиля ф 15 мм с САГ | 154 от 10.09.10 | 9840.6 | определение вработе | 176 от 22.10.10 | 90.23 | смена запорной арматуры ГВС,ХВС, установка воздухоотводчиков | 196 от 26.11.10 | 63363.04 | восстановление изоляции | 217 от 17.12.10 | 5236.38 | перевод реле времени уличного освещения | 19 от 31.01.11 | 44.35 | смена вентиля ф 15 мм | 33 от 11.02.11 | 310.07 | перевод реле времени | 60 от 18.03.11 | 44.35 | устранение течи в подвале | 74 от 08.04.11 | 193.57 |  |  | ревизия задвижек отопления ф 50 мм | 100 от 27.05.11 | 2753.04 | промывка системы центрального отопления | 113 от 10.06.11 | 2894.62 | перевод реле времени | 135 от 29.07.11 | 75.41 | отключение системы отопления | 152 от 26.08.11 | 161 | гидравлическое испытание вх.заполрной арматуры | 172 от 16.09.11 | 170.35 | смена вентиля ф 20 мм | 197 от 28.10.11 | 1202.7 |  |  |  | Ревизия ВРУ | 238 от 23.12.11 | 678.69 |  |  |  | Ревизия ЩЭ (Калькуляция № 4ЭЛ /ТСС/11) | 29 от 17.02.12 | 3016.4 | Устранение течи батареи | 50 от 02.03.12 (акт № 1 от 01.03.12) | 516.08 | Устранение течи вентиля | 100 от 20.04.12 (акт №33 от 16.04.12) | 849.51 |  |  | Аварийное обслуживание |  | 5814.18 | Аварийное обслуживание |  | 5814.18 | Аварийное обслуживание |  | 5814.18 | Аварийное обслуживание |  | 5814.18 | Аварийное обслуживание |  | 5814.18 | Аварийное обслуживание |  | 5814.18 | Аварийное обслуживание |  | 5814.18 | Аварийное обслуживание |  | 5814.18 | Аварийное обслуживание |  | 5814.18 | Аварийное обслуживание |  | 5814.18 | Аварийное обслуживание |  | 5814.18 | Аварийное обслуживание |  | 5814.18
[18 empty] | 0 | Замена разбитых стекол в окнах и дверях (помещений общего пользования) |  |  | Учет и расчет платежей |  | 2007.99 | Очистка кровельных участков жилых домов от сосулек | № 27 от 11.03.09г. | 1598.76 | Дератизация в строениях | № 4 от 30.04.09г. | 105.92 |  | Проверка на плотность СТС ( опресовка ) | № 134 от 20.05.09г. | 308.49 | Врезка вентилей под промывку | № 280/сл от 29.06.09г. | 2090.69 | промывка системы отопления | № 143 от 14.07.09. | 2531.21 | отключение системы теплоснабжения на ВВП | № 176 от 25.08.09. | 210.61 | замена входных вентилей | № 101 от 23.09.09. | 541.62 | дератизация в строениях | № 279 от 31.10.09. | 105.92 | замена лампочек в подъезде | 1037 от 17.11.09г. | 141.3 | техническое обслуживание вводных и внутренних газопроводов | 13003 от 21.1209г. | 13484.25 |  |  |  | перевод реле времени уличного освещения | 14 от 05.02.10 | 44.35 | смена вентиля ф 15 мм | 47 от 26.03.10 | 310.07 | увеличение дроссельной шайбы ф 80 мм | 63 от 16.04.10 | 1344.02 |  |  | дезинсекция | 118 от 31.05.10 | 131.2 | дезинсекция |  | 131.2 | дезинсекция |  | 131.2 | дезинсекция |  | 131.2 | дезинсекция |  | 131.2 | дезинсекция |  | 131.2 | [6 empty] | смена общедомового прибора учета тепловой энергии | 8 от 14.01.ю10 | 38554.78 | ревизия щр | 26 от 04.02.11 | 2681.1 | осмотр и ревизия ВРУ | 54 от 11.03.11 | 603.26 | отключение системы теплоснабжения | 83 от 29.04.11 | 193.94 |  |  | ревизия задвижек отопления ф 80,100 мм | 100 от 27.05.11 | 1313.1 | опрессовка системы центрального отопления | 113 от 10.06.11 | 681.4 | смена КИП | 136 от 29.07.11 | 1194.46 |  |  |  | перевод реле времени | 163 от 02.09.11 | 75.41 | [6 empty] | Смена вентиля ф 15 мм (Локальная смета №49) | 239 от 23.12.11 | 1335.84 |  |  |  | Ревизия ШР (Калькуляция №5ЭЛ/ТСС/11) | 29 от 17.02.12 | 1055.73 | Ремонт канализационного стояка | 81 от 30.03.12 (акт № 32 от 29.03.12) | 203.77 | Отключение системы отопления | 105 от 28.04.12 | 161 |  |  | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1798.2 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1798.2 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1798.2 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1798.2 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1798.2 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1798.2 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1798.2 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1798.2 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1798.2 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1798.2 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1798.2 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1798.2
| 2997 м2 | 29.97 | 2997 м2 | 29.97 | 2997 м2 | 29.97 | 2997 м2 | 29.97 | 2997 м2 | 29.97 | 2997 м2 | 29.97 | 2997 м2 | 29.97 | 2997 м2 | 29.97 | 2997 м2 | 239.76 | Регулировка системы центрального отопления |  | 29.97 | Обслуживание приборов учета |  | 964.19 | Вставка стекла на площадке | № 48 от 18.03.09г. | 353.86 | Обслуживание приборов учета | № 154 от 30.04.09г. | 964.19 |  | Поверка приборов учета | № 1 от 18.05.09г. | 1503.82 | ревизия задвижек ф 50 мм | 518 от 26.06.09 | 3827.83 | подключение и отключение компрессора | № 94 от 14.07.09 | 447.36 | перевод уличного реле времени | № 210 от 28.08.09. | 199.82 | обслуживание приборов учета | № 521 от 30.09.09. | 964.19 | дезинсекция в строениях | № 279 от 31.10.09. | 131.2 | обслуживание приборов учета | 601 от 30.11.09г. | 964.19 | дератизация в строениях | 325 от 31.12.09г. | 105.92 | дератизация в строениях | 21 от 31.01.10г. | 105.92 | дератизация в строениях |  | 105.92 | дератизация в строениях |  | 105.92 | дератизация в строениях |  | 105.92 |  |  | дератизация | 118 от 31.05.10 | 105.92 | дератизация |  | 105.92 | дератизация |  | 105.92 | дератизация |  | 105.92 | дератизация |  | 105.92 | дератизация |  | 105.92 | дератизация |  | 105.92 | дератизация |  | 105.92 | дератизация |  | 105.92 | дератизация |  | 105.92 | дератизация |  | 105.92 | дератизация |  | 105.92 |  |  | ревизия задвидек хвс ф 50 мм | 100 от 27.05.11 | 1376.52 | заполнение системы отопления технической водой | 113 от 10.06.11 | 2624.24 | дератизация |  | 105.92 | дератизация |  | 105.92 | дератизация |  | 105.92 | дератизация |  | 105.92 | дератизация |  | 105.92 | дератизация | 420 от 01.12.11 | 105.92 | дератизация |  | 105.92 | дератизация |  | 105.92 | дератизация |  | 105.92 | дератизация |  | 105.92 |  |  | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 135.03
| 2997 м2 | 89.91 | 2997 м2 | 89.91 | 2997 м2 | 89.91 | 2997 м2 | 89.91 | 2997 м2 | 89.91 | 2997 м2 | 89.91 | 2997 м2 | 89.91 | 2997 м2 | 89.91 | 2997 м2 | 719.28 | Расконсервация системы центрального отопления (промывка системы, заполнение водой) |  | 89.91 | Дератизация |  | 105.92 | Дератизация | № 49 от 31.03.09г. | 105.92 | Аварийное обслуживание |  | 4765.23 |  | Дезинсекция | №144 от 31.05.09г | 131.2 | Врезка вентилей под промывку | № 280/сл от 29.06.09г. | 2090.69 | замена реле времени | № 108 от 16.07.09. | 2579.57 | Аварийное обслуживание |  | 4825.17 | дератизация в строениях | № 264 от 30.09.09. | 105.92 | Аварийное обслуживание |  | 4825.17 | Аварийное обслуживание |  | 4825.17 | обслуживание приборов учета | № 817 от 31.12.09. | 964.19 | обслуживание приборов учета | 35 от 31.01.10 | 964.19 | обслуживание приборов учета |  | 964.19 | обслуживание приборов учета |  | 964.19 | обслуживание приборов учета |  | 964.19 |  |  | удаление воздушных пробок | 83 от 31.05.10 | 193.94 | анализ горячей воды |  | 89.91 | промывка системы центрального отопления | 112 от 16.07.10 | 2572.96 | смена вентиля ф 15 мм | 129 от 13.08.10 | 310.07 | запуск системы отопления | 164 от 30.09.10 | 133 | перевод реле времени уличного освещения | 176 от 22.10.10 | 44.35 | освещение подвала | 192 от 19.11.10 | 1447.17 | удаление воздушных пробок | 219 от 24.12.10 | 387.88 | устранение течи батареи под контргайкой | 7 от 14.01.11 | 306.6 | ревизия шр | 26 от 04.02.11 | 938.4 | устранение течи батареи под контргайкой | 68 от 31.03.11 | 306.6 | [5 empty] | ревизия задвижек гвс ф 50 мм | 100 от 27.05.11 | 1835.36 | подключение и отключение компрессора | 112 от 10.06.11 | 205.33 | дезинсекция |  | 140.08 | дезинсекция |  | 140.08 | дезинсекция |  | 140.08 | дезинсекция |  | 140.08 |  |  |  | Подключение циркуляционного насоса, удаление воздушных пробок | 244 от 30.12.11 | 382.15 | [14 empty] | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 270.06 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 270.06 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 270.06 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 270.06 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 270.06 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 270.06 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 270.06 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 270.06 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 270.06 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 270.06 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 270.06 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 270.06
| 2997 м2 | 29.97 | 2997 м2 | 29.97 | 2997 м2 | 29.97 | 2997 м2 | 29.97 | 2997 м2 | 29.97 | 2997 м2 | 29.97 | 2997 м2 | 29.97 | 2997 м2 | 29.97 | 2997 м2 | 239.76 | Прочистка вентиляционных каналов |  | 29.97 |  |  |  | Аварийное обслуживание |  | 4765.23 | Учет и расчет платежей |  | 2007.99 |  | Обслуживание приборов учета | № 274 ОТ 31.05.09Г. | 964.19 | Аварийное обслуживание |  | 4825.17 | замена вентиля | № 224 от 24.07.09. | 1124.09 | дератизация в строениях | № 239 от 31.08.09. | 105.92 | дезинсекция в строениях | № 264 от 30.09.09. | 131.2 | Управление МКД |  | 5124.87 | Управление МКД |  | 5124.87 | анализ горячей воды | 5/02515 от 28.12.09г. | 44.18 | анализ горячей воды |  | 44.18 | анализ горячей воды |  | 44.18 | анализ горячей воды |  | 44.18 | анализ горячей воды |  | 44.18 |  |  | перевод реле времени уличного освещения | 82 от 31.05.10 | 44.35 |  |  |  | ревизия и регулировка элеваторного узла | 112 от 16.07.10 | 577.12 | установка КИП | 129 от 13.08.10 | 4423.36 |  |  |  | подключение к отоплению лестничных клеток МКД с удалением воздушных пробок | 174 от 15.10.10 | 536.22 |  |  |  | установка датчика движения | 215 от 17.12.10 | 1530.85 |  |  |  | перевод реле времени уличного освещения | 40 от 25.02.11 | 44.35 | удаление воздуцшных пробок | 49 от 05.03.11 | 2715.16 | [5 empty] | ревизия элеваторного узла | 100 от 27.05.11 | 649.27 | дератизация |  | 105.92 | [6 empty] | врезка кип | 167 от 09.09.11 | 1170.87 | [23 empty] | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 852.66 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 852.66 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 852.66 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 852.66 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 852.66 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 852.66 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 852.66 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 852.66 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 852.66 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 852.66 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 852.66 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 852.66
[146 empty] | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 419.58 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 419.58 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 419.58 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 419.58 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 419.58 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 419.58 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 419.58 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 419.58 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 419.58 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 419.58 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 419.58 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 419.58
| 2997 м2 | 2817.18 | 2997 м2 | 2817.18 | 2997 м2 | 2817.18 | 2997 м2 | 2817.18 | 2997 м2 | 2817.18 | 2997 м2 | 2817.18 | 2997 м2 | 2817.18 | 2997 м2 | 2817.18 | 2997 м2 | 22537.44 | испытание трубопроводов системы центрального отопления |  | 479.52 |  |  |  | Учет и расчет платежей |  | 2007.99 |  |  |  |  | Аварийное обслуживание |  | 4825.17 | Управление МКД |  | 5124.87 | ремонт освещения в тамбурах | № 168 от 27.07.09. | 213.84 | дезинсекция в строениях | № 239 от 31.08.09. | 131.2 | Аварийное обслуживание |  | 4825.17 | дополнит. работы: по вывозу покош.травы, мусора на субботниках, стрижки кустарников, затраты на проведение голосования |  | 1165.88 | дератизация в строениях | 315 от 30.11.09г. | 105.92 | Аварийное обслуживание |  | 4825.17 | Аварийное обслуживание |  | 4825.17 | Аварийное обслуживание |  | 4825.17 | Аварийное обслуживание |  | 4825.17 | Аварийное обслуживание |  | 4825.17 |  |  | гидравлическое испытание вх.запорной арматуры | 77 от 14.05.10 | 302.84 |  |  |  | опрессовка системы центрального отопления | 112 от 16.07.10 | 302.84 | смена вентиля ф 15 мм | 125 от 06.08.10 | 620.14 |  |  |  | смена вентиля ф 15 мм | 181 от 29.10.10 | 310.07 |  |  |  | смена элеватора в тепловом узле | 216 ль 17.12.10 | 7682.58 | [14 empty] | промывка фильтров в тепловом пункте | 100 от 27.05.11 | 324.63 | дезинсекция |  | 140.08 | [6 empty] | установка кип | 167 от 09.09.11 | 1194.46 | [23 empty] | Дератизация |  | 89.91 | Дератизация |  | 89.91 | Дератизация |  | 89.91 | Дератизация |  | 89.91 | Дератизация |  | 89.91 | Дератизация |  | 89.91 | Дератизация |  | 89.91 | Дератизация |  | 89.91 | Дератизация |  | 89.91 | Дератизация |  | 89.91 | Дератизация |  | 89.91 | Дератизация |  | 89.91
| 2997 м2 | 479.52 | 2997 м2 | 479.52 | 2997 м2 | 479.52 | 2997 м2 | 479.52 | 2997 м2 | 479.52 | 2997 м2 | 479.52 | 2997 м2 | 479.52 | 2997 м2 | 479.52 | 2997 м2 | 3836.16 | Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 29.97 |  |  |  | Обслуживание приборов учета |  | 964.19 |  |  |  |  | Управление МКД |  | 5124.87 | Обслуживание приборов учета |  | 964.19 | установка дроссельной шайбы | № 250 от 29.07.09. | 747.4 | обслуживание приборов учета | № 452 от 31.08.09. | 964.19 | Управление МКД |  | 5124.87 | обслуживание РТДО |  | 29.97 | обслуживание РТДО |  | 29.97 | Управление МКД |  | 5124.87 | Управление МКД |  | 5124.87 | Управление МКД |  | 5124.87 | Управление МКД |  | 5124.87 | Управление МКД |  | 5124.87 |  |  | перевод реле времени уличного освещения | 73 от 07.05.10 | 44.35 |  |  |  | заполнение системы отопления технической водой | 112 от 16.07.10 | 153.93 | ревизия задвижек ф 50 мм | 125 от 06.08.10 | 2448.9 |  |  |  | перевод реле времени уличного освещения | 170 от 08.10.10 | 44.35 |  |  |  | установка датчика движения | 218 от 24.12.10 | 1072.05 | [14 empty] | гидравлические испытания вх.запорной арматуры | 94 от 13.05.11 | 170.35 | [9 empty] | подключение системы отопления | 178 от 30.09.11 | 161 | [23 empty] | Дезинсекция |  | 59.94 | Дезинсекция |  | 59.94 | Дезинсекция |  | 59.94 | Дезинсекция |  | 59.94 | Дезинсекция |  | 59.94 | Дезинсекция |  | 59.94 | Дезинсекция |  | 59.94 | Дезинсекция |  | 59.94 | Дезинсекция |  | 59.94 | Дезинсекция |  | 59.94 | Дезинсекция |  | 59.94 | Дезинсекция |  | 59.94
[146 empty] | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 89.91 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 89.91 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 89.91 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 89.91 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 89.91 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 89.91 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 89.91 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 89.91 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 89.91 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 89.91 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 89.91 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 89.91
| 2997 м2 | 29.97 | 2997 м2 | 29.97 | 2997 м2 | 29.97 | 2997 м2 | 29.97 | 2997 м2 | 29.97 | 2997 м2 | 29.97 | 2997 м2 | 29.97 | 2997 м2 | 29.97 | 2997 м2 | 239.76 | Проверка заземления оболочки э/кабеля, замеры сопротивления изоляции |  | 119.88 | [10 empty] | обслуживание РТДО |  | 29.97 | Дезинсекция | №144 от 31.05.09г | 131.2 | замена прибора учета тепловой энергии и теплоносителя в здании жилого дома | № 1 от 22.07.09. | 45000 | Управление МКД |  | 5124.87 | дополнит. работы: по вывозу покош.травы, мусора на субботниках, стрижки кустарников, затраты на проведение голосования |  | 1165.88 | обслуживание насосов |  | 29.97 | обслуживание насосов |  | 29.97 | обслуживание РТДО |  | 29.97 | обслуживание РТДО |  | 29.97 | перевод реле времени уличного освещения | 25 от 26.02.10 | 44.35 | смена вентиля ф 15 мм | 40 от 12.03.10 | 620.14 | отключение отопления | 63 от 16.04.10 | 96.97 |  |  | обслуживание приборов учета |  | 1711.51 | обслуживание приборов учета |  | 1711.51 | обслуживание приборов учета |  | 1711.51 | обслуживание приборов учета |  | 1711.51 | обслуживание приборов учета |  | 1711.51 | обслуживание приборов учета |  | 1711.51 | обслуживание приборов учета |  | 1711.51 | обслуживание приборов учета |  | 1711.51 | обслуживание приборов учета |  | 1711.51 | обслуживание приборов учета |  | 1711.51 | обслуживание приборов учета |  | 1711.51 | обслуживание приборов учета |  | 1711.51 |  |  | обслуживание приборов учета |  | 1168.83 | обслуживание приборов учета |  | 1168.83 | обслуживание приборов учета |  | 1168.83 | обслуживание приборов учета |  | 1168.83 | обслуживание приборов учета |  | 1168.83 | обслуживание приборов учета |  | 1168.83 | обслуживание приборов учета |  | 1168.83 | обслуживание приборов учета |  | 1168.83 | обслуживание приборов учета |  | 1168.83 | обслуживание приборов учета |  | 1168.83 | обслуживание приборов учета |  | 1168.83 | обслуживание приборов учета |  | 1168.83 |  |  | Ревизия задвижек отопления ф 50 мм | 121 от 25.05.12 | 2964.96 |  |  |  | Заполнение системы отопления технической водой с у далением воздушных пробок | 147 от 02.07.12 | 2807.92 | Изготовление и установка сопла | 170 от 03.08.12 | 599.85 | Гидравлические испытания вх.запорной арматуры | 199 от 21.09.12 | 128.27 | [9 empty] | Ревизия ВРУ | 20 от 25.01.13 | 1452.4 | Устранение течи батареи | 35 от 08.02.13 (акт № 5 от 05.02.13) | 320.86 |  |  |  | Устройство ограждения кровли | 93 от 12.04.13 (акт от 08.04.13) | 87829.66
| 2997 м2 | 119.88 | 2997 м2 | 119.88 | 2997 м2 | 119.88 | 2997 м2 | 119.88 | 2997 м2 | 119.88 | 2997 м2 | 119.88 | 2997 м2 | 119.88 | 2997 м2 | 119.88 | 2997 м2 | 959.04 | Осмотр водопровода, канализации и ГВС с проверкой исправности |  | 389.61 | [10 empty] | обслуживание насосов |  | 29.97 | дополнит. работы: по вывозу покош.травы, мусора на субботниках, стрижки кустарников, затраты на проведение голосования |  | 4529.9 | дератизация в строениях | № 217 от 31.07.09. | 105.92 | обслуживание РТДО |  | 29.97 | краска | тр.59 от 30.09.09 | 274.08 | обслуживание бойлерову |  | 509.49 | анализ горячей воды |  | 89.91 | обслуживание насосов |  | 29.97 | обслуживание насосов |  | 29.97 | ревизия вентилей ф 15,20 ,25 мм | 26 от 27.02.10 | 338.76 | смена вентиля ф 32 мм | 40 от 12.03.10 | 834.01 | обслуживание РТДО |  | 29.97 |  |  | Аварийное обслуживание |  | 4825.17 | Аварийное обслуживание |  | 4825.17 | подключение и отключение компарессора | 111 от 16.07.10 | 180.46 | ревизия задвижек ф 80,100 мм | 125 от 06.08.10 | 1167.14 |  |  |  | смена вентиля ф 15 мм | 177 от 22.10.10 | 310.07 |  |  |  | осмотр и роевизия ВРУ | 218 от 24.12.10 | 603.26 | [14 empty] | перевод реле времени | 90 от 06.05.11 | 75.41 | [35 empty] | Ревизия задвижек отопления ф 80, 100 мм | 121 от 25.05.12 | 1335.36 |  |  |  | Промывка системы центрального отопления | 146 от 02.07.12 | 3097.24 | Установка датчика движения | 177 от 17.08.12 | 4671.02 | Подключение системы отопления | 203 от 28.09.12 | 172.27 | [12 empty] | Ревизия ЩЭ | 43 от 15.02.13 | 3227.5 |  |  |  | Установка расчетной шайбы | 95 от 19.04.13 (акт № 38 от 17.04.13) | 599.27
| 2997 м2 | 389.61 | 2997 м2 | 389.61 | 2997 м2 | 389.61 | 2997 м2 | 389.61 | 2997 м2 | 389.61 | 2997 м2 | 389.61 | 2997 м2 | 389.61 | 2997 м2 | 389.61 | 2997 м2 | 3116.88 | Осмотр системы центрального отопления в местах общего пользования |  | 29.97 | [10 empty] | анализ горячей воды |  | 89.91 | обслуживание РТДО |  | 29.97 | дезинсекция в строениях | № 217 от 31.07.09. | 131.2 | обслуживание насосов |  | 29.97 | обслуживание РТДО |  | 29.97 | анализ горячей воды |  | 89.91 |  |  |  | анализ горячей воды |  | 89.91 | обслуживание бойлерову |  | 509.49 | регулировка элеваторного узла | 26 от 27.02.10 | 528.54 | прочистка входного вентиля ГВС | 40 от 12.03.10 | 387.88 | обслуживание насосов |  | 29.97 |  |  | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1498.5 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1498.5 | замена прибора учета ХВС | 119 от 30.07.10 | 4275.56 | ревизия и регулировка элеваторного узла | 125 от 06.08.10 | 577.12 |  |  |  | ремонт отмостки | 182 от 29.10.10 | 3337.64 |  |  |  | установка клапанов выкуумных канализационных | 224 от 31.12.10 | 25209.87 | [14 empty] | перевод реле времени | 96 от 20.05.11 | 75.41 | [35 empty] | Ревизия элеваторного узла (сопло) | 121 от 25.05.12 | 694.72 |  |  |  | Опрессовка системы центрального отопления | 146 от 02.07.12 | 729.1 | Отключение ситемы теплоснабжения | 183 от 24.08.12 | 121.35 | Замена лампочки 60 Вт в подъезде (в подвале) | 194 от 14.09.12 | 68.46 | [12 empty] | Ревизия ШР | 43 от 15.02.13 | 1129.63 |  |  |  | Очистка кровли от снега и сосулек | 96 от 19.04.13 (акт от 02.04.13) | 847.21
| 2997 м2 | 29.97 | 2997 м2 | 29.97 | 2997 м2 | 29.97 | 2997 м2 | 29.97 | 2997 м2 | 29.97 | 2997 м2 | 29.97 | 2997 м2 | 29.97 | 2997 м2 | 29.97 | 2997 м2 | 239.76 | Обслуживание водоподогревателей (1 шт.) |  | 419.58 | [13 empty] | обслуживание насосов |  | 29.97 | обслуживание приборов учета | № 338 от 31.07.09. | 964.19 | анализ горячей воды |  | 89.91 | обслуживание насосов |  | 29.97 | [9 empty] | анализ горячей воды |  | 89.91 | смена вентиля ф 15 мм с САГ | 26 от 27.02.10 | 1093.4 | перевод реле времени уличного освещения | 49 от 31.03.10 | 44.35 | обслуживание бойлерову |  | 509.49 | [8 empty] | анализ горячей воды |  | 89.91 | смена запорной арматуры по стоякам отопления | 125 от 06.08.10 | 47386.37 | [64 empty] | Промывка фильтров в тепловом пункте | 121 от 25.05.12 | 347.35 |  |  |  | Ремонт кровли и слуховых окон | 144 от 02.07.12 | 201148.24 | Смена шарового крана ф 15 мм | 183 от 24.08.12 | 435.54 | Перенос датчиков движения | 190 от 07.09.12 (акт № 3 от 04.09.12) | 1057.25 | [12 empty] | Перевод реле времени | 47 от 22.02.13 | 80.69
| 2997 м2 | 419.58 | 2997 м2 | 419.58 | 2997 м2 | 419.58 | 2997 м2 | 419.58 | 2997 м2 | 419.58 | 2997 м2 | 419.58 | 2997 м2 | 419.58 | 2997 м2 | 419.58 | 2997 м2 | 3356.64 | Обслуживание насосов (1 шт.) |  | 29.97 | [13 empty] | анализ горячей воды |  | 89.91 | Аварийное обслуживание |  | 4825.17 |  |  |  | анализ горячей воды |  | 89.91 | [12 empty] | перевод реле времени уличного освещения | 25 от 27.02.10 | 44.35 | увеличение дроссельной шайбы ф 50 | 44 от 19.03.10 | 600.3 | анализ горячей воды |  | 89.91 | [8 empty] | Аварийное обслуживание |  | 4825.17 | анализ горячей воды |  | 89.91 | анализ горячей воды |  | 89.91 | анализ горячей воды |  | 89.91 | анализ горячей воды |  | 89.91 | анализ горячей воды |  | 89.91 | анализ горячей воды |  | 89.91 | анализ горячей воды |  | 89.91 | анализ горячей воды |  | 89.91 | анализ горячей воды |  | 89.91 |  |  | дератизация |  | 105.92 | [35 empty] | Гидравлические испытания вх.запорной арматуры | 118 от 18.05.12 | 182.28 |  |  |  | Ремонт слуховых окон | 144 от 02.07.12 | 12958.22 | Включение системы теплоснабжения | 183 от 24.08.12 | 121.35 | Замена датчиков движения | 202 от 28.09.12 (акт № 19 от 28.09.12) | 554.71
| 2997 м2 | 29.97 | 2997 м2 | 29.97 | 2997 м2 | 29.97 | 2997 м2 | 29.97 | 2997 м2 | 29.97 | 2997 м2 | 29.97 | 2997 м2 | 29.97 | 2997 м2 | 29.97 | 2997 м2 | 239.76 | Обслуживание регуляторов тепла (1 шт.) |  | 29.97 | [16 empty] | Управление МКД |  | 5124.87 | [18 empty] | устранение течи батареи под контргайкой | 20 от 12.02.10 | 306.6 | устранение течи батареи под контргайкой | 44 от 19.03.10 | 306.6 | [11 empty] | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1498.5 | ремонт стеклопакета | 144 от 31.08.10 | 740.6 | Аварийное обслуживание |  | 4825.17 | замена патрона подвесного | 1473 от 15.10.10 | 148.92 | [20 empty] | дезинсекция |  | 140.08 | [41 empty] | Установка светильника | 142 от 02.07.12 (акт № 18 от 02.07.12) | 132.16 | Удаление воздушных пробок | 186 от 31.08.12 (акт № 32 от 27. 08.12) | 426.75 | Ревизия эл.щитка | 207 от 30.09.12 | 221.76
| 2997 м2 | 29.97 | 2997 м2 | 29.97 | 2997 м2 | 29.97 | 2997 м2 | 29.97 | 2997 м2 | 29.97 | 2997 м2 | 29.97 | 2997 м2 | 29.97 | 2997 м2 | 29.97 | 2997 м2 | 239.76 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого фонда (38 м) |  | 299.7 | [16 empty] | обслуживание РТДО |  | 29.97 | [18 empty] | обслуживание РТДО |  | 29.97 | смена вентиля ф 15 мм | 44 от 19.03.10 | 310.07 | [14 empty] | перевод реле времени уличного освещения | 138 от 27.08.10 | 44.35 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1498.5 | Аварийное обслуживание |  | 4825.17 | Аварийное обслуживание |  | 4825.17 | Аварийное обслуживание |  | 4825.17 | Аварийное обслуживание |  | 4825.17 | Аварийное обслуживание |  | 4825.17 | Аварийное обслуживание |  | 4825.17 | Аварийное обслуживание |  | 4825.17 |  |  | Аварийное обслуживание |  | 5424.57 | Аварийное обслуживание |  | 5424.57 | Аварийное обслуживание |  | 5424.57 | Аварийное обслуживание |  | 5424.57 | Аварийное обслуживание |  | 5424.57 | Аварийное обслуживание |  | 5424.57 | Аварийное обслуживание |  | 5424.57 | Аварийное обслуживание |  | 5424.57 | Аварийное обслуживание |  | 5424.57 | Аварийное обслуживание |  | 5424.57 | Аварийное обслуживание |  | 5424.57 | Аварийное обслуживание |  | 5424.57 | [8 empty] | Подключение и отключение компрессора | 141 от 02.07.12 | 221.76 | Электрические замеры и электроиспытания | С-ф (акт) № 00000030 от 08.08.12 | 10396 | Ревизия эл.щитка, замена автомата АЕ 16А | 207 от 30.09.12 | 422.16
| 2997 м2 | 299.7 | 2997 м2 | 299.7 | 2997 м2 | 299.7 | 2997 м2 | 299.7 | 2997 м2 | 299.7 | 2997 м2 | 299.7 | 2997 м2 | 299.7 | 2997 м2 | 299.7 | 2997 м2 | 2397.6 | Обслуживание и ремонт общедомовых приборов учета (6 шт.) |  | 839.16 | [16 empty] | обслуживание насосов |  | 29.97 | [18 empty] | обслуживание насосов |  | 29.97 | смена вентиля ф 15 мм | 44 от 19.03.10 | 620.14 | [14 empty] | Аварийное обслуживание |  | 4825.17 |  |  |  | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1498.5 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1498.5 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1498.5 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1498.5 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1498.5 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1498.5 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1498.5 |  |  | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1678.32 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1678.32 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1678.32 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1678.32 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1678.32 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1678.32 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1678.32 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1678.32 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1678.32 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1678.32 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1678.32 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1678.32 | [8 empty] | Опрессовка элеваторного узла | 148 от 02.07.12 | 121.35 | Регулировка элеваторного узла | акт от 03.08.12 | 359.64 | Ревизия эл.щитка, замена автомата АЕ 25А | 207 от 30.09.12 | 479.66
| 2997 м2 | 839.16 | 2997 м2 | 839.16 | 2997 м2 | 839.16 | 2997 м2 | 839.16 | 2997 м2 | 839.16 | 2997 м2 | 839.16 | 2997 м2 | 839.16 | 2997 м2 | 839.16 | 2997 м2 | 6713.28 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 149.85 | [16 empty] | обслуживание бойлерову |  | 509.49 | [18 empty] | анализ горячей воды |  | 89.91 | удаление воздушных пробок | 44 от 19.03.10 | 387.88 | [14 empty] | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1498.5 | [70 empty] | Исследование горячей воды | Счет-фактура № 5/01387 от 26.07.12 (Протоколо исслелования № 5668-5674 от 24.07.12) |  |  |  |  | Ревизия эл.щитка | 213 от 30.09.12 | 221.76
| 2997 м2 | 149.85 | 2997 м2 | 149.85 | 2997 м2 | 149.85 | 2997 м2 | 149.85 | 2997 м2 | 149.85 | 2997 м2 | 149.85 | 2997 м2 | 149.85 | 2997 м2 | 149.85 | 2997 м2 | 1198.8 | Аварийное обслуживание |  | 4765.23 | [16 empty] | анализ горячей воды |  | 89.91 | [21 empty] | смена вентиля ф 15 мм | 44 от 19.03.10 | 310.07
| 2997 м2 | 4765.23 | 2997 м2 | 4765.23 | 2997 м2 | 4765.23 | 2997 м2 | 4765.23 | 2997 м2 | 4765.23 | 2997 м2 | 4765.23 | 2997 м2 | 4765.23 | 2997 м2 | 4765.23 | 2997 м2 | 38121.84 | Учет и расчет платежей |  | 2007.99 | [40 empty] | увеличение дроссельной шайбы ф 50 | 32 от 05.03.10 | 1200.6
| 2997 м2 | 89.91 | 2997 м2 | 89.91 | 2997 м2 | 89.91 | 2997 м2 | 89.91 | 2997 м2 | 89.91 | 2997 м2 | 89.91 | 2997 м2 | 89.91 | 2997 м2 | 89.91 | 2997 м2 | 719.28 | Ремонт теплового пункта |  | 1364.54 | [40 empty] | типография |  | 158.69
| 2997 м2 | 59.94 | 2997 м2 | 59.94 | 2997 м2 | 59.94 | 2997 м2 | 59.94 | 2997 м2 | 59.94 | 2997 м2 | 59.94 | 2997 м2 | 59.94 | 2997 м2 | 59.94 | 2997 м2 | 479.52 | [43 empty] | обслуживание РТДО |  | 29.97
| 2997 м2 | 2007.99 | 2997 м2 | 2007.99 | 2997 м2 | 2007.99 | 2997 м2 | 2007.99 | 2997 м2 | 2007.99 | 2997 м2 | 2007.99 | 2997 м2 | 2007.99 | 2997 м2 | 2007.99 | 2997 м2 | 16063.92 | [43 empty] | обслуживание насосов |  | 29.97
| 110 чел. | 1755.6 | 110 чел. | 1755.6 | 109 чел. | 1739.64 | 108 чел. | 1723.68 | 111 чел. | 1771.56 | 112 чел. | 1787.52 | 112 чел. | 1787.52 | 109 чел. | 1739.64 | 110 чел. | 14060.76 | [43 empty] | анализ горячей воды |  | 89.91
| Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений | [140 empty] | Ревизия эл.щитка, замена деталей | 213 от 30.09.12 (акт№ 13 от 30.09.12) | 855.57
[158 empty] | Замена датчиков движения | 213 от 30.09.12 (акт№ 21от 30.09.12) | 1109.42
[158 empty] | Замена светильников | 210 от 30.09.12 (акт № 12 от 30.09.12) | 588.02
[5 empty] | х |  |  |  | 0,5 м2 | 95.23 | [7 empty] | 95.23 | [12 empty] | Остаток на 01.05.09г. | [36 empty] | Обороты с мая 2009г. по апрель 2010г. | Остаток на 01.05.2010г. | [36 empty] | Обороты с мая 2010г. по апрель 2011г. | Остаток на 01.05.2011г. | [36 empty] | Обороты с мая 2011г. по апрель 2012г. | Остаток на 01.05.2012г. | [12 empty] | Замена ламп уличного освещения 125 Вт | 213 от 30.09.12 | 935.09
[158 empty] | Ремонт крылец, водостоков, ремонт тротуарной плитки | 214 от 30.09.12 | 14672.82
[158 empty] | Регулировка системы центрального отопления | акт от 28.09.12 | 2273.8
ИТОГО: |  | 17909.43 |  | 17909.43 |  | 17893.47 |  | 17877.51 |  | 18020.62 |  | 17941.35 |  | 17941.35 |  | 17893.47 |  | 143386.63 |  |  | 17474.44 | 0 | 0 | 16218 | 0 | 0 | 16185.77 | 0 | 0 | 17507.04 | 210771.88 | 0 | 0 | 21396.49 | 0 | 0 | 33692.77 |  |  | 70624.34 | 0 | 0 | 17395.94 | 0 | 0 | 19026.41 |  |  | 19021.18 | 0 | 0 | 20313.94 | 0 | 0 | 31401.63 | 0 | 0 | 17192.59 | 0 | 0 | 20505.14 | 0 | 0 | 23773.41 | 0 | 0 | 21163.91 | 315507.75 | 526279.63 |  |  | 19500.21 |  |  | 19063.65 |  |  | 27368.37 |  |  | 76677.13 |  |  | 28888.33 |  |  | 23736.58 |  |  | 83593.74 |  |  | 60506.4 |  |  | 57689.26 |  |  | 22757.45 |  |  | 22452.9 |  |  | 19171.04 | 461405.06 | 987684.69 |  |  | 27160.73 |  |  | 24993.23 |  |  | 19857.51 |  |  | 18748.64 |  |  | 21359.73 |  |  | 19790.34 |  |  | 18447.56 |  |  | 20844.24 |  |  | 18447.56 |  |  | 22519.69 |  |  | 19167.41 |  |  | 19458.07 | 0 | 0 |  |  | 25843.34 |  |  | 20318.67 |  |  | 241534.66 |  |  | 37450.17 |  |  | 44079.69 |  |  | 20318.67 |  |  | 20318.67 |  |  | 20318.67 |  |  | 21771.07 |  |  | 25077.35 |  |  | 20318.67 |  |  | 109594.81
Лицевой счет ул.Набережная , 50 | Задолженность на 01.05.08 г. | [15 empty] | Задолженность на 01.01.09 г. | [13 empty] | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [74 empty] | Обороты с мая 2012г. по апрель 2013г.
Затраты по содержанию и текущему ремонту |  | 16153.83 |  | 16153.83 |  | 16153.83 |  | 16153.83 |  | 16249.06 |  | 16153.83 |  | 16153.83 |  | 16153.83 |  | 129325.87 |  |  | 17474.44 | 0 | 0 | 16218 | 0 | 0 | 16185.77 | 0 | 0 | 17507.04 | 196711.12 | 0 | 0 | 21396.49 | 0 | 0 | 33692.77 |  |  | 70624.34 | 0 | 0 | 17395.94 | 0 | 0 | 19026.41 |  |  | 19021.18 | 0 | 0 | 20313.94 | 0 | 0 | 31401.63 | 0 | 0 | 17192.59 | 0 | 0 | 20505.14 | 0 | 0 | 23773.41 | 0 | 0 | 21163.91 | 315507.75 | 512218.87 |  |  | 19500.21 |  |  | 19063.65 |  |  | 27368.37 |  |  | 76677.13 |  |  | 28888.33 |  |  | 23736.58 |  |  | 83593.74 |  |  | 60506.4 |  |  | 57689.26 |  |  | 22757.45 |  |  | 22452.9 |  |  | 19171.04 | 461405.06 | 973623.93 |  |  | 27160.73 |  |  | 24993.23 |  |  | 19857.51 |  |  | 18748.64 |  |  | 21359.73 |  |  | 19790.34 |  |  | 18447.56 |  |  | 20844.24 |  |  | 18447.56 |  |  | 22519.69 |  |  | 19167.41 |  |  | 19458.07 | 0 | 0 |  |  | 25843.34 |  |  | 20318.67 |  |  | 241534.66 |  |  | 37450.17 |  |  | 44079.69 |  |  | 20318.67 |  |  | 20318.67 |  |  | 20318.67 |  |  | 21771.07 |  |  | 25077.35 |  |  | 20318.67 |  |  | 109594.81 | 606944.44
Начислено за содержание и тек.ремонт |  | 23736.24 |  | 23736.24 |  | 23736.24 |  | 23736.24 |  | 23736.24 |  | 23736.24 |  | 23736.24 |  | 23736.24 |  | 189889.92 |  |  | 23736.24 |  |  | 23736.24 |  |  | 23736.24 |  |  | 23736.24 | 284834.88 |  |  | 24485.53 |  |  | 24485.53 |  |  | 24485.53 |  |  | 24485.53 |  |  | 24485.53 |  |  | 24485.53 |  |  | 24485.53 |  |  | 24485.53 |  |  | 24485.53 |  |  | 24485.53 |  |  | 24485.53 |  |  | 24485.53 | 293826.36 | 578661.24 |  |  | 34975.03 |  |  | 34975.03 |  |  | 34975.03 |  |  | 34975.03 |  |  | 34975.03 |  |  | 34975.03 |  |  | 34975.03 |  |  | 34975.03 |  |  | 34975.03 |  |  | 34975.03 |  |  | 34975.03 |  |  | 34975.03 | 419700.36 | 998361.6 |  |  | 41448.5 |  |  | 41448.5 |  |  | 41448.5 |  |  | 41448.5 |  |  | 41448.5 |  |  | 41448.5 |  |  | 41448.5 |  |  | 41448.5 |  |  | 41448.5 |  |  | 41448.5 |  |  | 41448.5 |  |  | 41448.5 | 497382 | 1495743.6 |  |  | 35394.6 |  |  | 35394.6 |  |  | 35394.6 |  |  | 35394.6 |  |  | 35394.6 |  |  | 35394.6 |  |  | 35394.6 |  |  | 35394.6 |  |  | 35394.6 |  |  | 35394.6 |  |  | 35394.6 |  |  | 35394.6 | 424735.2
Оплачено |  | 24165.45 |  | 25406.36 |  | 23515.86 |  | 20642.28 |  | 24953.97 |  | 26317.95 |  | 24528.12 |  | 25449.69 |  | 194979.68 |  |  | 20681.88 |  |  | 18085.18 |  |  | 33199.52 |  |  | 14853.61 | 281799.87 |  |  | 21343.6 |  |  | 19319.89 |  |  | 24903.24 |  |  | 30900.1 |  |  | 19060.29 |  |  | 26690.88 |  |  | 22178.35 |  |  | 25448.99 |  |  | 21317.78 |  |  | 23878.17 |  |  | 24875.3 |  |  | 24521.49 | 284438.08 | 566237.95 |  |  | 25985.7 |  |  | 34638.3 |  |  | 34165.33 |  |  | 38268.94 |  |  | 34055.42 |  |  | 34417.22 |  |  | 33647.46 |  |  | 35974.2 |  |  | 35164.43 |  |  | 34564.37 |  |  | 33921.86 |  |  | 36885.84 | 411689.07 | 977927.02 |  |  | 35723.55 |  |  | 41948.36 |  |  | 40120.41 |  |  | 43037.48 |  |  | 40581.2 |  |  | 41587.58 |  |  | 42311.13 |  |  | 42457.37 |  |  | 40440.09 |  |  | 40857.87 |  |  | 40650.15 |  |  | 40508.79 | 490223.98 | 1468151 |  |  | 41944.42 |  |  | 35934.83 |  |  | 34325.52 |  |  | 35644.15 |  |  | 35653.05 |  |  | 36901.75 |  |  | 34010.7 |  |  | 33690.74 |  |  | 39146.04 |  |  | 35162.47 |  |  | 33380.31 |  |  | 36053.43 | 431847.41
Задолженность (+) , переплата (-) | 26651.68 | -429.21 |  | -1670.12 |  | 220.38 |  | 3093.96 |  | -1217.73 |  | -2581.71 |  | -791.88 |  | -1713.45 | 21561.92 | -5089.76 |  |  | 3054.36 | 0 | 0 | 5651.06 | 0 | 0 | -9463.28 | 0 | 0 | 8882.63 | 3035.01 | 0 | 0 | 3141.93 | 0 | 0 | 5165.64 |  |  | -417.71 | 0 | 0 | -6414.57 | 0 | 0 | 5425.24 |  |  | -2205.35 | 0 | 0 | 2307.18 | 0 | 0 | -963.46 | 0 | 0 | 3167.75 | 0 | 0 | 607.36 | 0 | 0 | -389.77 | 0 | 0 | -35.96 | 9388.28 | 12423.29 |  |  | 8989.33 |  |  | 336.73 |  |  | 809.7 |  |  | -3293.91 |  |  | 919.61 |  |  | 557.81 |  |  | 1327.57 |  |  | -999.17 |  |  | -189.4 |  |  | 410.66 |  |  | 1053.17 |  |  | -1910.81 | 8011.29 | 20434.58 |  |  | 5724.95 |  |  | -499.86 |  |  | 1328.09 |  |  | -1588.98 |  |  | 867.3 |  |  | -139.08 |  |  | -862.63 |  |  | -1008.87 |  |  | 1008.41 |  |  | 590.63 |  |  | 798.35 |  |  | 939.71 | 7158.02 | 27592.6 |  |  | -6549.82 |  |  | -540.23 |  |  | 1069.08 |  |  | -249.55 |  |  | -258.45 |  |  | -1507.15 |  |  | 1383.9 |  |  | 1703.86 |  |  | -3751.44 |  |  | 232.13 |  |  | 2014.29 |  |  | -658.83 | -7112.21
В том числе перед ООО " Коммунальщик " с 01.05.2008 г. | [17 empty] | -5089.76 |  |  | 3207.44 | 0 | 0 | 1867.18 | 0 | 0 | 17013.75 | 0 | 0 | -2653.43 | 14345.18 | 0 | 0 | -52.89 | 0 | 0 | -14372.88 | [30 empty] | -14425.77 | -80.59 | [36 empty] | 0 | -80.59 | [36 empty] | 0 | -80.59 | [36 empty] | 0
Экономия (+) , перерасход (-) (оплата минус затраты) |  | 8011.62 |  | 9252.53 | 0 | 7362.03 | 0 | 4488.45 | 0 | 8704.91 | 0 | 10164.12 | 0 | 8374.29 | 0 | 9295.86 |  | 65653.81 |  |  | 3207.44 | 0 | 0 | 1867.18 | 0 | 0 | 17013.75 | 0 | 0 | -2653.43 | 85088.75 | 0 | 0 | -52.89 | 0 | 0 | -14372.88 |  |  | -45721.1 | 0 | 0 | 13504.16 | 0 | 0 | 33.88 |  |  | 7669.7 | 0 | 0 | 1864.41 | 0 | 0 | -5952.64 | 0 | 0 | 4125.19 | 0 | 0 | 3373.03 | 0 | 0 | 1101.89 | 0 | 0 | 3357.58 | -31069.67 | 54019.08 |  |  | 6485.49 |  |  | 15574.65 |  |  | 6796.96 |  |  | -38408.19 |  |  | 5167.09 |  |  | 10680.64 |  |  | -49946.28 |  |  | -24532.2 |  |  | -22524.83 |  |  | 11806.92 |  |  | 11468.96 |  |  | 17714.8 | -49715.99 | 4303.09 |  |  | 8562.82 |  |  | 16955.13 |  |  | 20262.9 |  |  | 24288.84 |  |  | 19221.47 |  |  | 21797.24 |  |  | 23863.57 |  |  | 21613.13 |  |  | 21992.53 |  |  | 18338.18 |  |  | 21482.74 |  |  | 21050.72 | 239429.27 | 243732.36 |  |  | 16101.08 |  |  | 15616.16 |  |  | -207209.14 |  |  | -1806.02 |  |  | -8426.64 |  |  | 16583.08 |  |  | 13692.03 |  |  | 13372.07 |  |  | 17374.97 |  |  | 10085.12 |  |  | 13061.64 |  |  | -73541.38 | -175097.03
[31 empty] | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0
Затраты по вывозу мусора |  | 1755.6 |  | 1755.6 |  | 1739.64 |  | 1723.68 |  | 1771.56 |  | 1787.52 |  | 1787.52 |  | 1739.64 |  | 14060.76 |  |  | 3204.92 |  |  | 2823.73 |  |  | 2873.34 |  |  | 2609.15 | 25571.9 |  |  | 2484.24 |  |  | 2470.72 |  |  | 2535.48 |  |  | 2482.82 |  |  | 2474.28 |  |  | 2448.66 |  |  | 2485.43 |  |  | 2475.18 |  |  | 2404.54 |  |  | 2492.78 |  |  | 2426.6 |  |  | 2492.78 | 29673.51 | 55245.41 |  |  | 2659.92 |  |  | 2768.34 |  |  | 2674.16 |  |  | 2785.23 |  |  | 2770.59 |  |  | 2793.28 |  |  | 2818.22 |  |  | 2818.22 |  |  | 2859.25 |  |  | 2868.1 |  |  | 2786.84 |  |  | 2868.1 | 33470.25 | 88715.66 |  |  | 2868.1 |  |  | 2891.38 |  |  | 2893.04 |  |  | 2848.79 |  |  | 2851.47 |  |  | 2868.1 |  |  | 2868.1 |  |  | 2868.1 |  |  | 2868.1 |  |  | 2874.98 |  |  | 2885.8 |  |  | 2868.1 | 34454.06 | 123169.72 |  |  | 4225.8 |  |  | 4225.8 |  |  | 4225.8 |  |  | 4225.8 |  |  | 4225.8 |  |  | 4225.8 |  |  | 4225.8 |  |  | 4225.8 |  |  | 4225.8 |  |  | 4225.8 |  |  | 4225.8 |  |  | 4225.8 | 50709.6
Начислено |  | 1763.32 |  | 1755.6 |  | 1731.13 |  | 1718.01 |  | 1760.92 |  | 1748.03 |  | 1772.42 |  | 1466.87 |  | 13716.3 |  |  | 1739.64 |  |  | 1759.86 |  |  | 1755.6 |  |  | 1788.58 | 20759.98 |  |  | 2484.24 |  |  | 2470.72 |  |  | 2535.48 |  |  | 2482.82 |  |  | 2474.28 |  |  | 2448.66 |  |  | 2485.43 |  |  | 2475.18 |  |  | 2404.54 |  |  | 2492.78 |  |  | 2426.6 |  |  | 2492.78 | 29673.51 | 50433.49 |  |  | 2659.92 |  |  | 2768.34 |  |  | 2674.16 |  |  | 2785.23 |  |  | 2770.59 |  |  | 2793.28 |  |  | 2818.22 |  |  | 2818.22 |  |  | 2859.25 |  |  | 2868.1 |  |  | 2786.84 |  |  | 2868.1 | 33470.25 | 83903.74 |  |  | 2868.1 |  |  | 2891.38 |  |  | 2893.04 |  |  | 2848.79 |  |  | 2851.47 |  |  | 2868.1 |  |  | 2868.1 |  |  | 2868.1 |  |  | 2868.1 |  |  | 2874.98 |  |  | 2885.8 |  |  | 2868.1 | 34454.06 | 118357.8 |  |  | 4225.8 |  |  | 4225.8 |  |  | 4225.8 |  |  | 4225.8 |  |  | 4225.8 |  |  | 4225.8 |  |  | 4225.8 |  |  | 4225.8 |  |  | 4225.8 |  |  | 4225.8 |  |  | 4225.8 |  |  | 4225.8 | 50709.6
Оплачено |  | 1794.1 |  | 1884.6 |  | 1703.84 |  | 1494.5 |  | 1792.98 |  | 1931.36 |  | 1850.65 |  | 1700.25 |  | 14152.28 |  |  | 1344.64 |  |  | 1308.53 |  |  | 2470.6 |  |  | 1151.41 | 20427.46 |  |  | 1683.28 |  |  | 1853.82 |  |  | 2531.31 |  |  | 3079.11 |  |  | 2013.81 |  |  | 2627.74 |  |  | 2309.53 |  |  | 2541.11 |  |  | 2211.28 |  |  | 2349.39 |  |  | 2397.83 |  |  | 2570.55 | 28168.76 | 48596.22 |  |  | 2477.72 |  |  | 2836.28 |  |  | 2614.95 |  |  | 2984.23 |  |  | 2768 |  |  | 2692.51 |  |  | 2678.06 |  |  | 2873.89 |  |  | 2859.06 |  |  | 2878.12 |  |  | 2765.57 |  |  | 2959.64 | 33388.03 | 81984.25 |  |  | 2849.87 |  |  | 2946.42 |  |  | 2782.74 |  |  | 3068.48 |  |  | 2848.78 |  |  | 2758.83 |  |  | 2967.57 |  |  | 2942.86 |  |  | 2793.35 |  |  | 2792.03 |  |  | 2790.4 |  |  | 2825.7 | 34367.03 | 116351.28 |  |  | 2906.05 |  |  | 4257.5 |  |  | 4098.17 |  |  | 4253.71 |  |  | 4256.65 |  |  | 4404.81 |  |  | 4060.58 |  |  | 4022.18 |  |  | 4673.52 |  |  | 4198.08 |  |  | 3985.31 |  |  | 4304.47 | 49421.03
Задолженность (+) , переплата (-) | 1984.19 | -30.78 |  | -129 |  | 27.29 |  | 223.51 |  | -32.06 |  | -183.33 |  | -78.23 |  | -233.38 | 1548.21 | -435.98 |  |  | 395 | 0 | 0 | 451.33 | 0 | 0 | -715 | 0 | 0 | 637.17 | 332.52 | 0 | 0 | 800.96 | 0 | 0 | 616.9 |  |  | 4.17 | 0 | 0 | -596.29 | 0 | 0 | 460.47 |  |  | -179.08 | 0 | 0 | 175.9 | 0 | 0 | -65.93 | 0 | 0 | 193.26 | 0 | 0 | 143.39 | 0 | 0 | 28.77 | 0 | 0 | -77.77 | 1504.75 | 1837.27 |  |  | 182.2 |  |  | -67.94 |  |  | 59.21 |  |  | -199 |  |  | 2.59 |  |  | 100.77 |  |  | 140.16 |  |  | -55.67 |  |  | 0.19 |  |  | -10.02 |  |  | 21.27 |  |  | -91.54 | 82.22 | 1919.49 |  |  | 18.23 |  |  | -55.04 |  |  | 110.3 |  |  | -219.69 |  |  | 2.69 |  |  | 109.27 |  |  | -99.47 |  |  | -74.76 |  |  | 74.75 |  |  | 82.95 |  |  | 95.4 |  |  | 42.4 | 87.03 | 2006.52 |  |  | 1319.75 |  |  | -31.7 |  |  | 127.63 |  |  | -27.91 |  |  | -30.85 |  |  | -179.01 |  |  | 165.22 |  |  | 203.62 |  |  | -447.72 |  |  | 27.72 |  |  | 240.49 |  |  | -78.67 | 1288.57
в том числе перед ООО " Коммунальщик " с 01.05.2008 г. | [17 empty] | -435.98 | [12 empty] | -435.98 | [36 empty] | 0 | -435.98 | [36 empty] | 0 | -435.98 | [36 empty] | 0 | -435.98 | [36 empty] | 0
Экономия (+) , перерасход (-) (оплата минус затраты) |  | 38.5 | 0 | 129 | 0 | -35.8 | 0 | -229.18 | 0 | 21.42 | 0 | 143.84 | 0 | 63.13 | 0 | -39.39 |  | 91.52 |  |  | -1860.28 | 0 | 0 | -1515.2 | 0 | 0 | -402.74 | 0 | 0 | -1457.74 | -5144.44 | 0 | 0 | -800.96 | 0 | 0 | -616.9 |  |  | -4.17 | 0 | 0 | 596.29 | 0 | 0 | -460.47 |  |  | 179.08 | 0 | 0 | -175.9 | 0 | 0 | 65.93 | 0 | 0 | -193.26 | 0 | 0 | -143.39 | 0 | 0 | -28.77 | 0 | 0 | 77.77 | -1504.75 | -6649.19 |  |  | -182.2 |  |  | 67.94 |  |  | -59.21 |  |  | 199 |  |  | -2.59 |  |  | -100.77 |  |  | -140.16 |  |  | 55.67 |  |  | -0.19 |  |  | 10.02 |  |  | -21.27 |  |  | 91.54 | -82.22 | -6731.41 |  |  | -18.23 |  |  | 55.04 |  |  | -110.3 |  |  | 219.69 |  |  | -2.69 |  |  | -109.27 |  |  | 99.47 |  |  | 74.76 |  |  | -74.75 |  |  | -82.95 |  |  | -95.4 |  |  | -42.4 | -87.03 | -6818.44 |  |  | -1319.75 |  |  | 31.7 |  |  | -127.63 |  |  | 27.91 |  |  | 30.85 |  |  | 179.01 |  |  | -165.22 |  |  | -203.62 |  |  | 447.72 |  |  | -27.72 |  |  | -240.49 |  |  | 78.67 | -1288.57
Итого: задолженность (+), переплата (-) |  | -459.99 | 0 | -1799.12 | 0 | 247.67 | 0 | 3317.47 | 0 | -1249.79 | 0 | -2765.04 | 0 | -870.11 | 0 | -1946.83 |  | -5525.74 |  |  | 3449.36 | 0 | 0 | 6102.39 | 0 | 0 | -10178.28 | 0 | 0 | 9519.8 | 3367.53 | 0 | 0 | 3942.89 | 0 | 0 | 5782.54 |  |  | -413.54 | 0 | 0 | -7010.86 | 0 | 0 | 5885.71 |  |  | -2384.43 | 0 | 0 | 2483.08 | 0 | 0 | -1029.39 | 0 | 0 | 3361.01 | 0 | 0 | 750.75 | 0 | 0 | -361 | 0 | 0 | -113.73 | 10893.03 | 14260.56 |  |  | 9171.53 |  |  | 268.79 |  |  | 868.91 |  |  | -3492.91 |  |  | 922.2 |  |  | 658.58 |  |  | 1467.73 |  |  | -1054.84 |  |  | -189.21 |  |  | 400.64 |  |  | 1074.44 |  |  | -2002.35 | 8093.51 | 22354.07 |  |  | 5743.18 |  |  | -554.9 |  |  | 1438.39 |  |  | -1808.67 |  |  | 869.99 |  |  | -29.81 |  |  | -962.1 |  |  | -1083.63 |  |  | 1083.16 |  |  | 673.58 |  |  | 893.75 |  |  | 982.11 | 7245.05 | 29599.12 |  |  | -5230.07 |  |  | -571.93 |  |  | 1196.71 |  |  | -277.46 |  |  | -289.3 |  |  | -1686.16 |  |  | 1549.12 |  |  | 1907.48 |  |  | -4199.16 |  |  | 259.85 |  |  | 2254.78 |  |  | -737.5 | -5823.64
Итого : экономия (+) , перерасход ( - ) средств ( оплата минус затраты) |  | 8050.12 | 0 | 9381.53 | 0 | 7326.23 | 0 | 4259.27 | 0 | 8726.33 | 0 | 10307.96 | 0 | 8437.42 | 0 | 9256.47 |  | 65745.33 |  |  | 1347.16 | 0 | 0 | 351.98 | 0 | 0 | 16611.01 | 0 | 0 | -4111.17 | 79944.31 | 0 | 0 | -853.85 | 0 | 0 | -14989.78 |  |  | -45725.27 | 0 | 0 | 14100.45 | 0 | 0 | -426.59 |  |  | 7848.78 | 0 | 0 | 1688.51 | 0 | 0 | -5886.71 | 0 | 0 | 3931.93 | 0 | 0 | 3229.64 | 0 | 0 | 1073.12 | 0 | 0 | 3435.35 | -32574.42 | 47369.89 |  |  | 6303.29 |  |  | 15642.59 |  |  | 6737.75 |  |  | -38209.19 |  |  | 5164.5 |  |  | 10579.87 |  |  | -50086.44 |  |  | -24476.53 |  |  | -22525.02 |  |  | 11816.94 |  |  | 11447.69 |  |  | 17806.34 | -49798.21 | -2428.32 |  |  | 8544.59 |  |  | 17010.17 |  |  | 20152.6 |  |  | 24508.53 |  |  | 19218.78 |  |  | 21687.97 |  |  | 23963.04 |  |  | 21687.89 |  |  | 21917.78 |  |  | 18255.23 |  |  | 21387.34 |  |  | 21008.32 | 239342.24 | 236913.92 |  |  | 14781.33 |  |  | 15647.86 |  |  | -207336.77 |  |  | -1778.11 |  |  | -8395.79 |  |  | 16762.09 |  |  | 13526.81 |  |  | 13168.45 |  |  | 17822.69 |  |  | 10057.4 |  |  | 12821.15 |  |  | -73462.71 | -176385.6
67092.49
[55 empty] | 35699.85 | [5 empty] | 42861.42 |  |  | 43934.54 |  |  | 47369.89 |  |  |  |  | 53673.18 |  |  | 69315.77 |  |  | 76053.52 |  |  | 37844.33 |  |  | 43008.83 |  |  | 53588.7 |  |  | 3502.26 |  |  | -20974.27 |  |  | -43499.29 |  |  | -31682.35 |  |  | -20234.66 |  |  | -2428.32 |  |  |  |  | 6116.27 |  |  | 23126.44 |  |  | 43279.04 |  |  | 67787.57 |  |  | 87006.35 |  |  | 108694.32 |  |  | 132657.36 |  |  | 154345.25 |  |  | 176263.03 |  |  | 194518.26 |  |  | 215905.6 |  |  |  |  | 222375.45 |  |  | 237156.78 |  |  | 252804.64 |  |  | 45467.87 |  |  | 43689.76 |  |  | 35293.97 |  |  | 52056.06 |  |  | 65582.87 |  |  | 78751.32 |  |  | 96574.01 |  |  | 106631.41 |  |  | 119452.56 |  |  | 45989.85
[141 empty] | Генеральный директор | [37 empty] | Генеральный директор |  |  | А. В. Митрофанов
[141 empty] | Экономист 2-ой категории по учету лицевых счетов МКД | [37 empty] | Экономист 2-ой категории по учету лицевых счетов МКД |  |  | Е. П. Калинина
[177 empty] | Выполнено работ на сумму |  |  | 657654.04
[177 empty] | Начислено за год |  |  | 475444.8
[177 empty] | Оплачено жителями за год |  |  | 481268.44
[177 empty] | Переплата(+) / Долг(-) жителей по оплате за год |  |  | 5823.64
[177 empty] | Экономия(+) / Перерасход(-) из-за невыполненных работ |  |  | -182209.24
[177 empty] | Остаток(+) / Долг(-) на 1.05.12г. |  |  | 222375.45
[177 empty] | Итого: прогноз Экономия(+) / Долг(-) на 1.05.2013 |  |  | 45989.85
[177 empty] | Выполнено работ заявочного характера |  |  | 312381.6 | 10789,20 (по тарифу)