## Лист1
Отчет по выполненным работам ул.Советская , 2 с мая 2011 г. по апрель 2012 г.
Наименование работ | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | ИТОГО: |  | январь 2009г. |  |  | февраль 2009 г. |  |  | март 2009 г. |  |  | апрель 2009г. |  |  |  | маи 2009*г. |  |  | июнь 2009г. |  |  | июль 2009 г. |  |  | август 2009г. |  |  | сентябрь 2009 г. |  |  | октябрь 2009 г. |  |  | ноябрь2009г. |  |  | декабрь 2009г. |  |  | январь 2010г. |  |  | февраль 2010г. |  |  | март 2010г. |  |  | апрель 2010г. |  |  |  |  | май 2010г |  |  | июнь 2010 г. |  |  | июль 2010г. |  |  | август 2010 г. |  |  | сентябрь 2010 г. |  |  | октябрь 2010г. |  |  | ноябрь 2010г. |  |  | декабрь 2010г. |  |  | январь 2011г. |  |  | февраль 2011 г. |  |  | март 2011г. |  |  | апрель 2011г. |  |  |  |  | май 2011г. |  |  | июнь 2011г. |  |  | июль 2011г. |  |  | август 2011г. |  |  | сентябрь 2011г. |  |  | октябрь 2011г. |  |  | ноябрь 2011г. |  |  | декабрь 2011г. |  |  | Январь 2012 г. |  |  | Февраль 2012 г. |  |  | Март 2012 г. |  |  | Апрель 2012 г.
| Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма
| Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений
| 4149,4 м2 | 7883.86 | 4149,4 м2 | 7883.86 | 4149,4 м2 | 7883.86 | 4149,4 м2 | 7883.86 | 4149,4 м2 | 7883.86 | 4149,4 м2 | 7883.86 | 4149,4 м2 | 7883.86 | 4149,4 м2 | 7883.86 | 4149,4 м2 | 63070.88 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7883.86 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7883.86 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7883.86 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7883.86 |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7510.41 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7510.41 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7510.41 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7510.41 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7510.41 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7510.41 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7510.41 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7510.41 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7510.41 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7510.41 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7510.41 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7510.41 |  |  | Управление МКД |  | 7722.35 | Управление МКД |  | 7722.35 | Управление МКД |  | 7722.35 | Управление МКД |  | 7722.35 | Управление МКД |  | 7722.35 | Управление МКД |  | 7722.35 | Управление МКД |  | 7722.35 | Управление МКД |  | 7722.35 | Управление МКД |  | 7722.35 | Управление МКД |  | 7722.35 | Управление МКД |  | 7722.35 | Управление МКД |  | 7722.35 |  |  | Управление МКД |  | 8677.26 | Управление МКД |  | 8677.26 | Управление МКД |  | 8677.26 | Управление МКД |  | 8677.26 | Управление МКД |  | 8677.26 | Управление МКД |  | 8677.26 | Управление МКД |  | 8677.26 | Управление МКД |  | 8677.26 | Управление МКД |  | 8677.26 | Управление МКД |  | 8677.26 | Управление МКД |  | 8677.26 | Управление МКД |  | 8677.26
| 4149,4 м2 | 995.85 | 4149,4 м2 | 995.85 | 4149,4 м2 | 995.85 | 4149,4 м2 | 995.85 | 4149,4 м2 | 995.85 | 4149,4 м2 | 995.85 | 4149,4 м2 | 995.85 | 4149,4 м2 | 995.85 | 4149,4 м2 | 7966.8 | Дератизация | № 20 от 30.01.09г. | 138.34 | Проверка эл.снабжения квартиры | № 27 от 06.02.09г. | 335.05 | Определение в работе | № 179 от 23.03.09 г. | 335.05 | Ревизия эл.щитка , замена деталей | № 146 от 20.04.09г. | 454.55 |  | Отключение отопления | № 5 от 04.05.09г. | 143.4955 | Освещение подвала | № 13/эл от 02.06.09г. | 624.4 |  |  |  | ревизия электрощитка. Замена деталей. | № 11 от 03.08.09. | 653.01 | проведение испытаний на плотность, прочность системы теплоснабжения | № 29 от 08.08.09. | 245.71 | замена входных вентилей ф 15 | № 903 от 06.10.09г. | 290.91 | освещение подвала для списания показаний счетчиков | 988 от 2.11.09г. | 1883.22 | освещение подвала | 1097/1 от 25.12.09г. | 373.81 | прочистка канализационной вытяжки | № 8 от 22.01.2010г. | 387.88 |  |  |  | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 15 от 05.02.10 | 1064.66 | устранение течи фильтра на регуляторе | 60 от 09.04.10 | 403.57 |  |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4358.03 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4358.03 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4358.03 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4358.03 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4358.03 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4358.03 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4358.03 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4358.03 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4358.03 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4358.03 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4358.03 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 4358.03 |  |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5687.966 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5687.966 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5687.966 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5687.966 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5687.966 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5687.966 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5687.966 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5687.966 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5687.966 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5687.966 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5687.966 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5687.966
| 4149,4 м2 | 788.39 | 4149,4 м2 | 788.39 | 4149,4 м2 | 788.39 | 4149,4 м2 | 788.39 | 4149,4 м2 | 788.39 | 4149,4 м2 | 788.39 | 4149,4 м2 | 788.39 | 4149,4 м2 | 788.39 | 4149,4 м2 | 6307.12 | Консервация, промывка, испытание системы центрального отопления | Акт б/н | 788.39 | Ревизия эл.щитка , установка автоматов АЕ 16А | № 33 от 09.02.09г. | 1453.23 | Вставка стекла | № 78 от 27.03.09г. | 659.38 | Замена трансформаторов тока | № 78 от 13.04.09г. | 2262.4 |  | Ревизия эл.щитка | № 55 от 13.05.09г. | 398.03 | Замена пакетника и проводки в эл.щитке | № 128/эл от 19.06.09г. | 774.95 | Врезка спускника по стояку | № 93 от 08.07.09 | 1401.99 | подключение и отключение компрессора | № 41 от 06.08.09. | 447.36 | ревизия эл.щитка | № 73 от 11.09.09. | 596.49 | замена входных вентилей ф 15 | 916 от 09.10.09г. | 1163.64 | обслуживание приборов учета | 601 от 31.11.09г. | 964.19 | ревизия эл.щитка | 1087 от 04.12.09г. | 180.46 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 9 от 22.01.10г. | 532.33 |  |  |  | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 47 от 26.03.10 | 1064.66 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 60 от 09.04.10 | 1064.66 |  |  | анализ горячей воды |  | 124.55 | смена венетиля с аппаратом для газовой сварки и резки | 88 от 04.06.10 | 2129.32 | освещение подвала | 111 от 16.07.10 | 199.9 | перевод реле времени уличного освещения | 124 от 06.08.10 | 44.35 | промывка системы центрального отопления | 149 от 03.09.10 | 5145.91 | перевод реле времени уличного освещения | 176 от 22.10.10 | 44.35 | удаление воздушных пробок | 186 от 03.11.10 | 775.76 | песко-соляная смесь |  | 705.81 | перевод реле времени уличного освещения | 19 от 31.01.11 | 44.35 | удаление воздушных пробок | 38 от 18.02.10 | 581.82 | перевод реле времени | 60 от 18.03.11 | 44.35 | удаление воздушных пробок | 74 от 08.04.11 | 775.76 |  |  | гидравлические испытания вх.запорной арматуры | 94 от 13.05.11 | 511.05 |  |  |  | перевод реле времени | 135 от 29.07.11 | 75.41 | ревизия эл.щитка | 151 от 26.08.11 | 205.33 | гидравлическое испытание вх.запорной арматуры | 172 от 16.09.11 | 511.05 | замена ламп уличного освещения 400 вт | 199 от 31.10.11 | 977.63 | удаление воздушных пробок | 218 от 30.11.11 | 177.92 | перевод реле времени | 226 от 02.12.11 | 75.41 | Ревизия эл щитка (калькуляция №4 /эл) | 4 от 13.01.12 | 205.33 | Перевод реле времени (Калькуляция №10эл/ТСС/11) | 22 от 03.02.12 | 75.41 | Демонтаж теплосчетчика | 77 от 23.03.12 (Акт № 12 от 20.03.12) | 1316.46 | Перевод реле времени | 95 от 13.04.12 | 75.41
[18 empty] | 0 | Замена разбитых стекол в окнах и дверях (помещений общего пользования) | Акт б/н |  | Проверка эл.снабжения квартиры № 21 | № 37 от 10.02.09г | 335.05 | Замена автомата в эл.щитке - автомат АЕ 16А | № 240 от 30.03.09г. | 391.57 | Навеска замков на эл.щитовые | № 80от 13.04.09г. | 225.9 |  | Ревизия вентилей | № 79 от 13.05.09г. | 762.15 | Ревизия запорной арматуры (14шт) | 244/сл от 25.06.09 | 3009.22 | дератизация в строениях | № 217 от 31.07.09. | 138.34 | промывка системы отопления | № 54 от 06.08.09. | 1444.8 | освещение подвала для списания учета воды | № 106 от 16.09.09. | 2718.68 | замена автомата АЕ 25 | 940 от 19.10.09г. | 225.23 | Аварийное обслуживание |  | 6680.53 | смена запорной арматуры по стоякам | №1089 от 11.12.09г. | 125966.39 | [6 empty] | удаление воздушных пробок | 47 от 26.03.10 | 775.76 | отключение отопления | 63 от 16.04.10 | 96.97 |  |  | обслуживание приборов учета |  | 1044.84 | обслуживание приборов учета |  | 1044.84 | обслуживание приборов учета |  | 1044.84 | обслуживание приборов учета |  | 1044.84 | обслуживание приборов учета |  | 1044.84 | обслуживание приборов учета |  | 1044.84 | обслуживание приборов учета |  | 1044.84 | обслуживание приборов учета |  | 1044.84 | обслуживание приборов учета |  | 1044.84 | обслуживание приборов учета |  | 1044.84 | обслуживание приборов учета |  | 1044.84 | обслуживание приборов учета |  | 1044.84 |  |  | обслуживание приборов учета |  | 1162.5 | обслуживание приборов учета |  | 1162.5 | обслуживание приборов учета |  | 1162.5 | обслуживание приборов учета |  | 1162.5 | обслуживание приборов учета |  | 1162.5 | обслуживание приборов учета |  | 1162.5 | обслуживание приборов учета |  | 1162.5 | обслуживание приборов учета |  | 1162.5 | обслуживание приборов учета |  | 1162.5 | обслуживание приборов учета |  | 1162.5 | обслуживание приборов учета |  | 1162.5 | обслуживание приборов учета |  | 1162.5
| 4149,4 м2 | 41.49 | 4149,4 м2 | 41.49 | 4149,4 м2 | 41.49 | 4149,4 м2 | 41.49 | 4149,4 м2 | 41.49 | 4149,4 м2 | 41.49 | 4149,4 м2 | 41.49 | 4149,4 м2 | 41.49 | 4149,4 м2 | 331.92 | Регулировка системы центрального отопления | Акт б/н | 41.49 | Замена ламп в подвале -2шт. | №43 от 11.020.9г. | 348.27 | Ремонт вентиля | № 9 от 03.03.09г. | 1568.7 | Дератизация в строениях | № 4 от 30.04.09г. | 138.34 |  | Проверка на плотность СТС /опресовка/ | № 142 от 20.05.09г. | 143.4955 | Установка дроссельной шайбы на циркуляционную систему ГВС | № 28/сл от 30.06.09г. | 1512.04 | дезинсекция в строениях | № 217 от 31.07.09. | 171.36 | ревизия этажных эл.щитков | № 148 от 19.08.09. | 7601.68 | замена лампочек в подъезде | № 140 от 21.09.09. | 164.95 | обслуживание приборов учета | № 572 от 31.10.09. | 964.19 | Управление МКД |  | 7095.47 | замена вх.вентилей д.15 - 4шт. | 1092 от 18.12.09г. | 1163.64 | [6 empty] | удаление воздушных пробок | 50 от 31.03.10 | 775.76 | прочистка канализационной / вентиляционной/ вытяжки | 64 от 16.04.10 | 581.82 |  |  | дезинсекция | 118 от 31.05.10 | 171.36 | ревизия эл.щитка | 90 от 11.06.10 | 180.46 | Замена деталей, установка розетки | 111 от 16.07.10 | 508.52 | ревизия эл.щитка, замена деталей | 124 от 06.08.10 | 312.05 | ревизия и регулировка элеваторного узла | 149 от 03.09.10 | 1731.36 | подключение к отоплению лестничных клеток МКД с удалением воздушных пробок | 174 от 15.10.10 | 1608.66 | [6 empty] | удаление воздушных пробок | 17 от 28.01.11 | 387.88 | прочистка канализационной вытяжки | 39 от 18.02.11 | 387.88 |  |  |  | отключение системы теплоснабжения | 83 от 29.04.11 | 193.94 |  |  | ремонт системы гвс | 94 от 13.05.11 | 8717.55 |  |  |  | промывка системы центрального отопления | 133 от 22.07.11 | 5789.24 | установка датчиков движения в тамбурах | 151 от 26.08.11 | 12516.3 | перевод реле времени | 171 огт 16.09.11 | 75.41 | ревизия эл.щитка | 189 от 14.10.11 | 467.88 | установка пружины на входную дверь | 213 от 18.11.11 | 369.79 | Ревизия ВРУ | 234 от 16.12.11 | 678.69 | Ремонт крылец, панельных швов (локальная смета №76/ТР/11(крыл, швы) | 6 от 13.01.12 | 148689.64 | Ревизия эл.щитка (Калькуляция№ 4/эл) | 25 от 10.02.12 | 205.33 | Смена задвижки | 76 от 23.03.12 (акт № 20 от 20.03.12) | 9447.72 | Отключение системы отопления | 105 от 28.04.12 | 322
| 4149,4 м2 | 124.48 | 4149,4 м2 | 124.48 | 4149,4 м2 | 124.48 | 4149,4 м2 | 124.48 | 4149,4 м2 | 124.48 | 4149,4 м2 | 124.48 | 4149,4 м2 | 124.48 | 4149,4 м2 | 124.48 | 4149,4 м2 | 995.84 | Расконсервация системы центрального отопления (промывка системы, заполнение водой) | Акт б/н | 124.48 | Отключение электричества на ЦТП-4 | №94/3 от 18.02.09г. | 67.01 | Откачка воды из подвала | № 23 от 06.03.09г. | 3015.41 | Обслуживание приборов учета | № 154 от 30.04.09г. | 964.19 |  | Дезинсекция | №144 от 31.05.09г | 171.36 | Освещение подвала | № 181/эл от 30.06.09г. | 322.85 | обслуживание приборов учета | № 338 от 31.07.09. | 964.19 | отключение системы теплоснабжения на ВВП | № 174 от 25.08.09. | 143.49 | обслуживание приборов учета | № 521 от 30.09.09. | 964.19 | дератизация в строениях | № 279 от 31.10.09. | 138.34 | дератизация в строениях | 315 от 30.11.09г. | 138.34 | замена вх.вентилей д.15 - 1шт. | 1096 от 25.12.09г. | 406.88 | [6 empty] | удаление воздушных пробок | 40 от 12.03.10 | 387.88 | [5 empty] | дератизация | 118 от 31.05.10 | 138.34 | дезинсекция |  | 171.36 | дезинсекция |  | 171.36 | дезинсекция |  | 171.36 | дезинсекция |  | 171.36 | дезинсекция |  | 171.36 | [9 empty] | прочистка канализационной вытяжки | 28 от 04.02.11 | 581.82 | [8 empty] | перевод реле времени | 90 от 06.05.11 | 75.41 |  |  |  | опрессовка системы центрального отопления | 133 от 22.07.11 | 681.4 | кладка окна продуха | 146 от 12.08.11 | 1815.93 | перевод реле времени | 163 от 02.09.11 | 75.41 | устранение свища на лежаке хвс | 197 от 28.10.11 | 1619.74 |  |  |  | Замена патрона настенного | 234 от 16.12.11 | 183.16 | Ремонт панельных швов (Локальная смета №76/ТР/11 (доп швы) | 6 от 13.01.12 | 2883.48 | Перевод реле времени (Калькуляция №10эл/ТСС/11) | 32 от 24.02.12 | 75.41 | Перевод реле времени | 63 от 16.03.12 | 75.41 | Монтаж теплосчетчика | 91 от 06.04.12 (акт № 1 от 03.04.12) | 688.2
| 4149,4 м2 | 41.49 | 4149,4 м2 | 41.49 | 4149,4 м2 | 41.49 | 4149,4 м2 | 41.49 | 4149,4 м2 | 41.49 | 4149,4 м2 | 41.49 | 4149,4 м2 | 41.49 | 4149,4 м2 | 41.49 | 4149,4 м2 | 331.92 | Прочистка вентиляционных каналов | Акт б/н | 41.49 | Замена стекла | №14 от 18.02.09г. | 1166.88 | Прочистка канализации | № 15 от 04.03.09г. | 2680.37 | Аварийное обслуживание |  | 6597.55 |  | Обслуживание приборов учета | № 274 ОТ 31.05.09Г. | 964.19 | Дезинсекция |  | 171.36 | Аварийное обслуживание |  | 6680.53 | замена лампочек | № 222 от 31.08.09. | 329.92 | дератизация в строениях | № 264 от 30.09.09. | 138.34 | дезинсекция в строениях | № 279 от 31.10.09. | 171.36 | обслуживание РТДО |  | 41.52 | замена вх.вентилей д.15 - 4шт. | 1096 от 25.12.09г. | 2157.92 | [6 empty] | ревизия вентилей ф 15,20,25 | 40 от 12.03.10 | 677.52 | [5 empty] | перевод реле времени уличного освещения | 82 от 31.05.10 | 44.35 | дератизация |  | 138.34 | дератизация |  | 138.34 | дератизация |  | 138.34 | дератизация |  | 138.34 | дератизация |  | 138.34 | дератизация |  | 138.34 | дератизация |  | 138.34 | дератизация |  | 138.34 | дератизация |  | 138.34 | дератизация |  | 138.34 | дератизация |  | 138.34 |  |  | перевод реле времени | 96 от 20.05.11 | 75.41 |  |  |  | заполнение системы отопления технической водой | 133 от 22.07.11 | 2673.94 | отключение системы отопления | 152 от 26.08.11 | 322 | замена выключателей | 166 от 09.09.11 | 191.46 | [6 empty] | ревизия эл щитка | 234 от 16.12.11 | 205.33 |  |  |  | Замена ламп уличного освещения 250Вт (калькуляция №17/эл) | 29 от 17.02.12 | 939.74
| 4149,4 м2 | 3900.42 | 4149,4 м2 | 3900.42 | 4149,4 м2 | 3900.42 | 4149,4 м2 | 3900.42 | 4149,4 м2 | 3900.42 | 4149,4 м2 | 3900.42 | 4149,4 м2 | 3900.42 | 4149,4 м2 | 3900.42 | 4149,4 м2 | 31203.36 | испытание трубопроводов системы центрального отопления | Акт б/н | 663.9 | Замена автомата на квартиру | №99 от 20.02.09г. | 670.1 | Подключение эл.насоса | № 22 от 06.03.09г. | 167.52 | Учет и расчет платежей |  | 2780.1 |  | Аварийное обслуживание |  | 6680.53 | Аварийное обслуживание |  | 6680.53 | Управление МКД |  | 7095.47 | Аварийное обслуживание |  | 6680.53 | дезинсекция в строениях | № 264 от 30.09.09. | 171.36 | Аварийное обслуживание |  | 6680.53 | обслуживание насосов |  | 41.52 | смена запорной арматуры (водоотведение) | 1096 от 25.12.09г. | 99334 | анализ горячей воды |  | 124.56 | анализ горячей воды |  | 124.56 | замена лампочек 40 Вт в подъезде | 31 от 05,03,10 | 56.97 | [5 empty] | гидравлическое испытание вх.запорной арматуры | 77 от 14.05.10 | 908.52 | анализ горячей воды |  | 124.55 | анализ горячей воды |  | 124.55 | замена лампочек 100 вт в подъезде-2 шт. | 124 от 06.08.10 | 114.22 | опрессовка системы центрального отопления | 149 от 03.09.10 | 302.84 | перевод реле времени уличного освещения | 170 от 08.10.10 | 44.35 | [9 empty] | перевод реле времени уличного освещения | 40 от 25.02.11 | 44.35 | [8 empty] | дератизация |  | 124.554 | дератизация |  | 124.554 | ревизия задвижек отопления ф 50 мм | 136 от 29.07.11 | 2753.04 |  |  |  | подключение системы отопления | 178 от 30.09.11 | 322 | [6 empty] | Ревизия ЩЭ | 238 от 23.12.11 | 2111.48
| 4149,4 м2 | 663.9 | 4149,4 м2 | 663.9 | 4149,4 м2 | 663.9 | 4149,4 м2 | 663.9 | 4149,4 м2 | 663.9 | 4149,4 м2 | 663.9 | 4149,4 м2 | 663.9 | 4149,4 м2 | 663.9 | 4149,4 м2 | 5311.2 | Проверка исправности канализационных вытяжек | Акт б/н | 41.49 | Проверка эл.снабжения квартиры | №117 от 24.02.09г. | 670.1 | Аварийное обслуживание |  | 6597.55 |  |  |  |  | Управление МКД |  | 7095.47 | Управление МКД |  | 7095.47 | обслуживание РТДО |  | 41.52 | дератизация в строениях | № 239 от 31.08.09. | 138.34 | Аварийное обслуживание |  | 6680.53 | Управление МКД |  | 7095.47 | анализ горячей воды |  | 124.56 | смена запорной арматуры (водоотведение) | 1101 от 31.12.09г. |  | обслуживание РТДО |  | 41.52 | обслуживание РТДО |  | 41.52 | закрашивание надписей на домах | 51 от 31.03.10 | 384.59 | [5 empty] | удаление воздушных пробок | 77 от 14.05.10 | 581.82 | Аварийное обслуживание |  | 6684.4 | Аварийное обслуживание |  | 6684.4 | удаление воздушных пробок | 129 от 13.08.10 | 387.88 | заполнение системы отопления технической водой | 149 от 03.09.10 | 153.93 | [23 empty] | дезинсекция |  | 83.036 | дезинсекция |  | 83.036 | ревизия задвижек отопления ф 80,100 мм | 136 от 29.07.11 | 5908.95 |  |  |  | перевод реле времени | 177 от 30.09.11 | 75.41 | [6 empty] | Ревизия ЩЭ | 238 от 23.12.11 | 3619.68
| 4149,4 м2 | 41.49 | 4149,4 м2 | 41.49 | 4149,4 м2 | 41.49 | 4149,4 м2 | 41.49 | 4149,4 м2 | 41.49 | 4149,4 м2 | 41.49 | 4149,4 м2 | 41.49 | 4149,4 м2 | 41.49 | 4149,4 м2 | 331.92 | Проверка заземления оболочки э/кабеля, замеры сопротивления изоляции | Акт б/н | 165.98 | Аварийное обслуживание |  | 6597.55 | Учет и расчет платежей |  | 2780.1 |  |  |  |  | обслуживание РТДО |  | 41.52 | Обслуживание приборов учета |  | 964.19 | обслуживание насосов |  | 41.52 | дезинсекция в строениях | № 239 от 31.08.09. | 171.36 | Управление МКД |  | 7095.47 | дополнит. работы: по вывозу покош.травы, мусора на субботниках, стрижки кустарников, затраты на проведение голосования |  | 1615.13 |  |  |  | анализ горячей воды | 5/02515 от 28.12.09г. | 61.2 | обслуживание насосов |  | 41.52 | обслуживание насосов |  | 41.52 | установка реле времени на уличное освещение | 46 от 26.03.10 | 2258.76 | [5 empty] | удаление воздушных пробок | 74 от 07.05.10 | 1163.64 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2075.9 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2075.9 | ревизия задвижек ф 50 мм | 125 от 06.08.10 | 2448.9 | удаление воздушных пробок | 154 от 10.09.10 | 387.88 | [29 empty] | ревизия задвижек хвс ф 80,100 мм | 136 от 29.07.11 | 1969.65 |  |  |  | регулировка системы центрального отопления | акт от 30.09.11 | 6375.09 | [6 empty] | Ревизия ШР | 238 от 23.12.11 | 1055.73
| 4149,4 м2 | 165.98 | 4149,4 м2 | 165.98 | 4149,4 м2 | 165.98 | 4149,4 м2 | 165.98 | 4149,4 м2 | 165.98 | 4149,4 м2 | 165.98 | 4149,4 м2 | 165.98 | 4149,4 м2 | 165.98 | 4149,4 м2 | 1327.84 | Осмотр водопровода, канализации и ГВС с проверкой исправности | Акт б/н | 539.42 | Учет и расчет платежей |  | 2780.1 | Дератизация |  | 138.34 |  |  |  |  | обслуживание насосов |  | 41.52 | дополнит. работы: по вывозу покош.травы, мусора на субботниках, стрижки кустарников, затраты на проведение голосования |  | 6275.35 | обслуживание бойлеров |  | 705.81 | обслуживание приборов учета | № 452 от 31.08.09. | 964.19 | дополнит. работы: по вывозу покош.травы, мусора на субботниках, стрижки кустарников, затраты на проведение голосования |  | 1615.13 | ревизия вентилей ф 15 ф 40 | 974 от 29.10.09г. | 207.6 |  |  |  | дератизация в строениях | 325 от 31.12.09г. | 138.34 | дератизация в строениях | 21 от 31.01.10г. | 138.34 | дератизация в строениях |  | 138.34 | дератизация в строениях |  | 138.34 | дератизация в строениях |  | 138.34 |  |  | перевод реле времени уличного освещения | 73 от 07.05.10 | 44.35 | [6 empty] | ревизия задвижек ф 80,100 мм | 125 от 06.08.10 | 3501.42 | смена трубопровода ГВС | 154 от 10.09.10 | 5638.46 | [29 empty] | ревизия задвиждек гвс ф 50 мм | 136 от 29.07.11 | 917.68 | [12 empty] | Ревизия ЩЭ и ШР (мат-лы) | 238 от 23.12.11 | 609.8
| 4149,4 м2 | 539.42 | 4149,4 м2 | 539.42 | 4149,4 м2 | 539.42 | 4149,4 м2 | 539.42 | 4149,4 м2 | 539.42 | 4149,4 м2 | 539.42 | 4149,4 м2 | 539.42 | 4149,4 м2 | 539.42 | 4149,4 м2 | 4315.36 | Осмотр системы центрального отопления в местах общего пользования | Акт б/н | 41.49 | Дератизация |  | 138.34 | Обслуживание приборов учета |  | 964.19 |  |  |  |  | анализ горячей воды |  | 124.56 | обслуживание РТДО |  | 41.52 | анализ горячей воды |  | 124.56 | поверка 1-го водосчетчика холодной воды Dn50 установленного в здании жилого дома | № 468 от 31.08.09. | 2407.27 | обслуживание РТДО |  | 41.52 | обслуживание РТДО |  | 41.52 |  |  |  | обслуживание приборов учета | № 817 от 31.12.09. | 964.19 | обслуживание приборов учета | 35 от 31.01.10 | 964.19 | обслуживание приборов учета |  | 964.19 | обслуживание приборов учета |  | 964.19 | обслуживание приборов учета |  | 964.19 |  |  | Аварийное обслуживание |  | 6684.4 | [6 empty] | ревизия и регулировка элеваторного узла | 125 от 06.08.10 | 1731.36 | запуск системы отопления | 164 от 30.09.10 | 265.97 | [29 empty] | ревизия задвижек гвс ф 80,100 мм | 136 от 29.07.11 | 1313.1 | [12 empty] | Устранение течи канализационного стояка | 227 от 02.12.11 | 1893.96
| 4149,4 м2 | 41.49 | 4149,4 м2 | 41.49 | 4149,4 м2 | 41.49 | 4149,4 м2 | 41.49 | 4149,4 м2 | 41.49 | 4149,4 м2 | 41.49 | 4149,4 м2 | 41.49 | 4149,4 м2 | 41.49 | 4149,4 м2 | 331.92 | Обслуживание водоподогревателей (1шт.) | Акт б/н | 580.92 | Обслуживание приборов учета |  | 964.19 | Подключение насоса в ЦТП 4 | 13 от 04.03.2009 | 407.13 | [7 empty] | обслуживание насосов |  | 41.52 |  |  |  | Управление МКД |  | 7095.47 | обслуживание насосов |  | 41.52 | обслуживание насосов |  | 41.52 |  |  |  | Аварийное обслуживание |  | 6680.53 | Аварийное обслуживание |  | 6680.53 | Аварийное обслуживание |  | 6680.53 | Аварийное обслуживание |  | 6680.53 | Аварийное обслуживание |  | 6680.53 |  |  | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2075.9 | [6 empty] | анализ горячей воды |  | 124.55 | анализ горячей воды |  | 124.55 | анализ горячей воды |  | 124.55 | анализ горячей воды |  | 124.55 | анализ горячей воды |  | 124.55 | анализ горячей воды |  | 124.55 | анализ горячей воды |  | 124.55 | анализ горячей воды |  | 124.55 | анализ горячей воды |  | 124.55 | [8 empty] | ревизия элеваторного узла сопло | 136 от 29.07.11 | 1947.81 | [12 empty] | Удаление воздушных пробок | 235 от 16.12.11 | 308.76
| 4149,4 м2 | 580.92 | 4149,4 м2 | 580.92 | 4149,4 м2 | 580.92 | 4149,4 м2 | 580.92 | 4149,4 м2 | 580.92 | 4149,4 м2 | 580.92 | 4149,4 м2 | 580.92 | 4149,4 м2 | 580.92 | 4149,4 м2 | 4647.36 | Обслуживание насосов (1 шт.) | Акт б/н | 41.49 | Сверка схем эл.сеабжения | 76 от 16.02.12 | 206.18 | Ревизия этажного эл.щитка, замена деталей | 184 от 24.03.09 | 1188.72 | [7 empty] | анализ горячей воды |  | 124.56 |  |  |  | обслуживание РТДО |  | 41.52 | анализ горячей воды |  | 124.56 | обслуживание бойлеров |  | 705.81 |  |  |  | Управление МКД |  | 7095.47 | Управление МКД |  | 7095.47 | Управление МКД |  | 7095.47 | Управление МКД |  | 7095.47 | Управление МКД |  | 7095.47 | [11 empty] | перевод реле времени уличного освещения | 138 от 27.08.10 | 44.35 | Аварийное обслуживание |  | 6684.4 | Аварийное обслуживание |  | 6684.4 | Аварийное обслуживание |  | 6684.4 | Аварийное обслуживание |  | 6684.4 | Аварийное обслуживание |  | 6684.4 | Аварийное обслуживание |  | 6684.4 | Аварийное обслуживание |  | 6684.4 | Аварийное обслуживание |  | 6684.4 |  |  | Аварийное обслуживание |  | 7514.76 | Аварийное обслуживание |  | 7514.76 | Аварийное обслуживание |  | 7514.76 | Аварийное обслуживание |  | 7514.76 | Аварийное обслуживание |  | 7514.76 | Аварийное обслуживание |  | 7514.76 | Аварийное обслуживание |  | 7514.76 | Аварийное обслуживание |  | 7514.76 | Аварийное обслуживание |  | 7514.76 | Аварийное обслуживание |  | 7514.76 | Аварийное обслуживание |  | 7514.76 | Аварийное обслуживание |  | 7514.76
| 4149,4 м2 | 41.49 | 4149,4 м2 | 41.49 | 4149,4 м2 | 41.49 | 4149,4 м2 | 41.49 | 4149,4 м2 | 41.49 | 4149,4 м2 | 41.49 | 4149,4 м2 | 41.49 | 4149,4 м2 | 41.49 | 4149,4 м2 | 331.92 | Обслуживание регуляторов тепла (1 шт.) | Акт б/н | 41.49 | [13 empty] | Дератизация |  | 138.34 |  |  |  | обслуживание насосов |  | 41.52 |  |  |  | анализ горячей воды |  | 124.56 |  |  |  | обслуживание РТДО |  | 41.52 | обслуживание бойлеров |  | 705.81 |  |  |  | восстановление освещения в подвале | 46 от 26.03.10 | 703.65 | обслуживание РТДО |  | 41.52 | [11 empty] | техническое обслуживание газопроводов | 7705 от 31.08.10 | 18681.75 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2075.9 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2075.9 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2075.9 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2075.9 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2075.9 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2075.9 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2075.9 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2075.9 |  |  | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2325.01 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2325.01 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2325.01 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2325.01 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2325.01 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2325.01 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2325.01 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2325.01 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2325.01 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2325.01 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2325.01 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2325.01
| 4149,4 м2 | 41.49 | 4149,4 м2 | 41.49 | 4149,4 м2 | 41.49 | 4149,4 м2 | 41.49 | 4149,4 м2 | 41.49 | 4149,4 м2 | 41.49 | 4149,4 м2 | 41.49 | 4149,4 м2 | 41.49 | 4149,4 м2 | 331.92 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого фонда (72 м) | Акт б/н | 414.94 | [19 empty] | анализ горячей воды |  | 124.56 | [9 empty] | обслуживание насосов |  | 41.52 | [6 empty] | перевод реле времени уличного освещения | 49 от 31.03.10 | 44.35 | обслуживание насосов |  | 41.52 | [11 empty] | Аварийное обслуживание |  | 6684.4 | [26 empty] | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 124.554 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 124.554 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 124.554 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 124.554 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 124.554 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 124.554 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 124.554 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 124.554 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 124.554 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 124.554 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 124.554 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 124.554
| 4149,4 м2 | 414.94 | 4149,4 м2 | 414.94 | 4149,4 м2 | 414.94 | 4149,4 м2 | 414.94 | 4149,4 м2 | 414.94 | 4149,4 м2 | 414.94 | 4149,4 м2 | 414.94 | 4149,4 м2 | 414.94 | 4149,4 м2 | 3319.52 | Обслуживание и ремонт общедомовых приборов учета (2 шт.) | Акт б/н | 1161.83 | [31 empty] | анализ горячей воды |  | 124.56 | [6 empty] | увеличение дроссельной шайба | 44 от 19.03.10 | 600.3 | обслуживание бойлеров |  | 705.81 | [11 empty] | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2075.9 | [26 empty] | обслуживание вводных и внутренних газопроводов |  | 539.73 | обслуживание вводных и внутренних газопроводов |  | 539.73 | установка КИП | 136 от 29.07.11 | 22702.77 | обслуживание вводных и внутренних газопроводов |  | 539.73 | обслуживание вводных и внутренних газопроводов |  | 539.73 | обслуживание вводных и внутренних газопроводов |  | 539.73 | обслуживание вводных и внутренних газопроводов |  | 539.73 | Подключение циркуляционного насоса, удаление воздушных пробок | 244 от30.12.11 | 409.22 | обслуживание вводных и внутренних газопроводов |  | 539.73 | обслуживание вводных и внутренних газопроводов |  | 539.73 | обслуживание вводных и внутренних газопроводов |  | 539.73 | обслуживание вводных и внутренних газопроводов |  | 539.73
| 4149,4 м2 | 1161.83 | 4149,4 м2 | 1161.83 | 4149,4 м2 | 1161.83 | 4149,4 м2 | 1161.83 | 4149,4 м2 | 1161.83 | 4149,4 м2 | 1161.83 | 4149,4 м2 | 1161.83 | 4149,4 м2 | 1161.83 | 4149,4 м2 | 9294.64 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения | Акт б/н | 207.47 | [40 empty] | смена вентиля ф 15 с САГ | 32 от 05.03.10 | 4373.6 | анализ горячей воды |  | 124.56 | [46 empty] | подключение и отключение компрессора | 132 от 22.07.11 | 205.33 | [12 empty] | обслуживание вводных и внутренних газопроводов |  | 539.73
| 4149,4 м2 | 207.47 | 4149,4 м2 | 207.47 | 4149,4 м2 | 207.47 | 4149,4 м2 | 207.47 | 4149,4 м2 | 207.47 | 4149,4 м2 | 207.47 | 4149,4 м2 | 207.47 | 4149,4 м2 | 207.47 | 4149,4 м2 | 1659.76 | Аварийное обслуживание | Акт б/н | 6597.55 | [40 empty] | удаление воздушных пробок | 32 от 05.03.10 | 387.88 | [49 empty] | дератизация |  | 124.554 | дератизация |  | 124.554 | дератизация |  | 124.554 | дератизация |  | 124.554 | дератизация |  | 124.554 | дератизация |  | 124.554 | дератизация |  | 124.554 | дератизация |  | 124.554 | дератизация |  | 124.554 | дератизация |  | 124.554
| 4149,4 м2 | 6597.55 | 4149,4 м2 | 6597.55 | 4149,4 м2 | 6597.55 | 4149,4 м2 | 6597.55 | 4149,4 м2 | 6597.55 | 4149,4 м2 | 6597.55 | 4149,4 м2 | 6597.55 | 4149,4 м2 | 6597.55 | 4149,4 м2 | 52780.4 | Учет и расчет платежей | Акт б/н | 2780.1 | [40 empty] | типография |  | 219.83 | [49 empty] | дезинсекция |  | 83.036 | дезинсекция |  | 83.036 | дезинсекция |  | 83.036 | дезинсекция |  | 83.036 | дезинсекция |  | 83.036 | дезинсекция |  | 83.036 | дезинсекция |  | 83.036 | дезинсекция |  | 83.036 | дезинсекция |  | 83.036 | дезинсекция |  | 83.036
| 4149,4 м2 | 124.48 | 4149,4 м2 | 124.48 | 4149,4 м2 | 124.48 | 4149,4 м2 | 124.48 | 4149,4 м2 | 124.48 | 4149,4 м2 | 124.48 | 4149,4 м2 | 124.48 | 4149,4 м2 | 124.48 | 4149,4 м2 | 995.84 | [43 empty] | обслуживание РТДО |  | 41.52 | [49 empty] | промывка фильтров в тепловом пункте | 136 от 29.07.11 | 973.89
| 4149,4 м2 | 82.99 | 4149,4 м2 | 82.99 | 4149,4 м2 | 82.99 | 4149,4 м2 | 82.99 | 4149,4 м2 | 82.99 | 4149,4 м2 | 82.99 | 4149,4 м2 | 82.99 | 4149,4 м2 | 82.99 | 4149,4 м2 | 663.92 | [43 empty] | обслуживание насосов |  | 41.52 | [49 empty] | обслуживание вводных и внутренних газопроводов |  | 539.73
| 4149,4 м2 | 2780.1 | 4149,4 м2 | 2780.1 | 4149,4 м2 | 2780.1 | 4149,4 м2 | 2780.1 | 4149,4 м2 | 2780.1 | 4149,4 м2 | 2780.1 | 4149,4 м2 | 2780.1 | 4149,4 м2 | 2780.1 | 4149,4 м2 | 22240.8 | [43 empty] | анализ горячей воды |  | 124.56
| 190 чел. | 3032.4 | 189 чел. | 3016.44 | 189 чел. | 3016.44 | 189 чел. | 3016.44 | 187 чел. | 2984.52 | 186 чел. | 2968.56 | 185 чел. | 2952.6 | 186 чел. | 2968.56 | 188 чел. | 23955.96
| Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений
|  |  | вентиль D15 - 1 шт., САГ - 1 чел./ч. | 870.53 | [13 empty] | 870.53
0
[7 empty] | ЛОН - 10 шт., патроны - 6 шт. | 428.69 | [6 empty] | ЛОН - 2 шт. | 46.02 |  | 474.71
[7 empty] | 8 п.м | 1461.97 | 22 п.м | 4020.43 | 14 п.м | 2558.45 | [5 empty] | 8040.85
[13 empty] | кран шар. D15 - 10 шт. | 2274.21 |  |  |  | 2274.21 | [12 empty] | Остаток на 01.05.09г. | [36 empty] | Обороты с мая 2009г. по апрель 2010г. | Остаток на 01.05.2010г. | [36 empty] | Обороты с мая 2010г. по апрель 2011г. | Остаток на 01.05.2011г. | [36 empty] | Обороты с мая 2011г. по апрель 2012г. | Остаток на 01.05.2012г.
ИТОГО: |  | 25397.65 |  | 26252.22 |  | 25381.69 |  | 27272.35 |  | 29370.2 |  | 27892.26 |  | 27592.06 |  | 25379.83 |  | 214538.26 |  |  | 22296.12 | 0 | 0 | 23615.91 | 0 | 0 | 28777.89 | 0 | 0 | 21306.89 | 310535.07 | 0 | 0 | 24076.7309 | 0 | 0 | 35286.71 |  |  | 24875.7 | 0 | 0 | 35795.43 | 0 | 0 | 28108.86 |  |  | 26976.22 | 0 | 0 | 24479.76 | 0 | 0 | 252240.84 | 0 | 0 | 24222.56 | 0 | 0 | 22596.54 | 0 | 0 | 36372.71 | 0 | 0 | 25449.37 | 560481.4309 | 871016.5009 |  |  | 25062.45 |  |  | 24629.55 |  |  | 23028.19 |  |  | 49586.05 |  |  | 35946.12 |  |  | 24017.13 |  |  | 22924.17 |  |  | 22854.22 |  |  | 22580.64 |  |  | 23744.28 |  |  | 22192.76 |  |  | 23118.11 | 319683.67 | 1190700.1709 |  |  | 35618.79 |  |  | 26239.37 |  |  | 74151.58 |  |  | 41098.93 |  |  | 33865.2 |  |  | 29304.62 |  |  | 26787.08 |  |  | 37390.59 |  |  | 178017.82 |  |  | 27535.26 |  |  | 37078.96 |  |  | 27324.98 | 0 | 0
Лицевой счет ул. Советская , 2 | Задолженность на 01.05.08 г. | [15 empty] | Задолженность на 01.01.09 г. | [13 empty] | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0
Затраты по содержанию и текущему ремонту |  | 22365.25 |  | 23235.78 |  | 22365.25 |  | 24255.91 |  | 26385.68 |  | 24923.7 |  | 24639.46 |  | 22411.27 |  | 190582.3 |  |  | 22296.12 | 0 | 0 | 23615.91 | 0 | 0 | 28777.89 | 0 | 0 | 21306.89 | 286579.11 | 0 | 0 | 24076.7309 | 0 | 0 | 35286.71 |  |  | 24875.7 | 0 | 0 | 35795.43 | 0 | 0 | 28108.86 |  |  | 26976.22 | 0 | 0 | 24479.76 | 0 | 0 | 252240.84 | 0 | 0 | 24222.56 | 0 | 0 | 22596.54 | 0 | 0 | 36372.71 | 0 | 0 | 25449.37 | 560481.4309 | 847060.5409 |  |  | 25062.45 |  |  | 24629.55 |  |  | 23028.19 |  |  | 49586.05 |  |  | 35946.12 |  |  | 24017.13 |  |  | 22924.17 |  |  | 22854.22 |  |  | 22580.64 |  |  | 23744.28 |  |  | 22192.76 |  |  | 23118.11 | 319683.67 | 1166744.2109 |  |  | 35618.79 |  |  | 26239.37 |  |  | 74151.58 |  |  | 41098.93 |  |  | 33865.2 |  |  | 29304.62 |  |  | 26787.08 |  |  | 37390.59 |  |  | 178017.82 |  |  | 27535.26 |  |  | 37078.96 |  |  | 27324.98 | 574413.18 | 0
Начислено за содержание и тек.ремонт |  | 32882.27 |  | 32882.27 |  | 32882.27 |  | 32882.27 |  | 32882.27 |  | 32882.27 |  | 32882.27 |  | 32882.27 |  | 263058.16 |  |  | 32882.27 |  |  | 32882.27 |  |  | 32882.27 |  |  | 32882.27 | 394587.24 |  |  | 33380.57 |  |  | 33380.57 |  |  | 33380.57 |  |  | 33380.57 |  |  | 33380.57 |  |  | 33380.57 |  |  | 33380.57 |  |  | 33380.57 |  |  | 33380.57 | [5 empty] | 33380.57 |  |  | 33380.57 | 367186.27 | 761773.51 |  |  | 33380.57 |  |  | 33380.57 |  |  | 33380.57 |  |  | 33380.57 |  |  | 33380.57 |  |  | 33380.57 |  |  | 33380.57 |  |  | 33380.57 |  |  | 33380.57 |  |  | 33380.57 |  |  | 33380.57 |  |  | 33380.57 | 400566.84 | 1162340.35 |  |  | 47704.21 |  |  | 47704.21 |  |  | 47704.21 |  |  | 47704.21 |  |  | 47704.21 |  |  | 47704.21 |  |  | 47704.21 |  |  | 47704.21 |  |  | 47704.21 |  |  | 47704.21 |  |  | 47704.21 |  |  | 47704.21 | 572450.52 | 1734790.87
Оплачено |  | 27858.07 |  | 28303.76 |  | 34035.8 |  | 31467.02 |  | 37573.5 |  | 31559.77 |  | 34277.53 |  | 33913.97 |  | 258989.42 |  |  | 33036.56 |  |  | 21528.65 |  |  | 32009.31 |  |  | 23410.16 | 368974.1 |  |  | 30559.35 |  |  | 27933.88 |  |  | 34612.08 |  |  | 30630.69 |  |  | 35115.32 |  |  | 30951.79 |  |  | 33997.41 |  |  | 43631.1 |  |  | 33671.84 | [5 empty] | 37453.64 |  |  | 31187.53 | 369744.63 | 768718.73 |  |  | 33368.36 |  |  | 32315.52 |  |  | 31805.94 |  |  | 32657.84 |  |  | 34472.53 |  |  | 34153.41 |  |  | 28375.2 |  |  | 38401.13 |  |  | 34428.62 |  |  | 33752.14 |  |  | 33847.71 |  |  | 33782.89 | 401361.29 | 1170080.02 |  |  | 33345.99 |  |  | 47203.76 |  |  | 46283.6 |  |  | 47430.4 |  |  | 45940.72 |  |  | 48799.45 |  |  | 45869.12 |  |  | 46189.94 |  |  | 47100.11 |  |  | 49741.5 |  |  | 42545.01 |  |  | 52170.48 | 552620.08 | 1722700.1
Задолженность (+) , переплата (-) | 31187.2 | 5024.2 |  | 4578.51 |  | -1153.53 |  | 1415.25 |  | -4691.23 |  | 1322.5 |  | -1395.26 |  | -1031.7 | 30403.18 | 4068.74 |  |  | -154.29 | 0 | 0 | 11353.62 | 0 | 0 | 872.96 | 0 | 0 | 9472.11 | 25613.14 | 0 | 0 | 2821.22 | 0 | 0 | 5446.69 |  |  | -1231.51 | 0 | 0 | 2749.88 | 0 | 0 | -1734.75 |  |  | 2428.78 | 0 | 0 | -616.84 | 0 | 0 | -10250.53 | 0 | 0 | -291.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4073.07 | 0 | 0 | 2193.04 | -2558.36 | 23054.78 |  |  | 12.21 |  |  | 1065.05 |  |  | 1574.63 |  |  | 722.73 |  |  | -1091.96 |  |  | -772.84 |  |  | 5005.37 |  |  | -5020.56 |  |  | -1048.05 |  |  | -371.57 |  |  | -467.14 |  |  | -402.32 | -794.45 | 22260.33 |  |  | 14358.22 |  |  | 500.45 |  |  | 1420.61 |  |  | 273.81 |  |  | 1763.49 |  |  | -1095.24 |  |  | 1835.09 |  |  | 1514.27 |  |  | 604.1 |  |  | -2037.29 |  |  | 5159.2 |  |  | -4466.27 | 19830.44 | 42090.77
Экономия (+) , перерасход (-) (оплата минус затраты) |  | 5492.82 |  | 5067.98 | 0 | 11670.55 | 0 | 7211.11 | 0 | 11187.82 | 0 | 6636.07 | 0 | 9638.07 | 0 | 11502.7 |  | 68407.12 |  |  | 10740.44 | 0 | 0 | -2087.26 | 0 | 0 | 3231.42 | 0 | 0 | 2103.27 | 82394.99 | 0 | 0 | 6482.6191 | 0 | 0 | -7352.83 |  |  | 9736.38 | 0 | 0 | -5164.74 | 0 | 0 | 7006.46 |  |  | 3975.57 | 0 | 0 | 9517.65 | 0 | 0 | -208609.74 | 0 | 0 | 9449.28 | 0 | 0 | -22596.54 | 0 | 0 | 1080.93 | 0 | 0 | 5738.16 | -190736.8009 | -108341.8109 |  |  | 8305.91 |  |  | 7685.97 |  |  | 8777.75 |  |  | -16928.21 |  |  | -1473.59 |  |  | 10136.28 |  |  | 5451.03 |  |  | 15546.91 |  |  | 11847.98 |  |  | 10007.86 |  |  | 11654.95 |  |  | 10664.78 | 81677.62 | -26664.1909 |  |  | -2272.8 |  |  | 20964.39 |  |  | -27867.98 |  |  | 6331.47 |  |  | 12075.52 |  |  | 19494.83 |  |  | 19082.04 |  |  | 8799.35 |  |  | -130917.71 |  |  | 22206.24 |  |  | 5466.05 |  |  | 24845.5 | -21793.1 | -48457.2909
[31 empty] | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0
Затраты по вывозу мусора |  | 3032.4 |  | 3016.44 |  | 3016.44 |  | 3016.44 |  | 2984.52 |  | 2968.56 |  | 2952.6 |  | 2968.56 |  | 23955.96 |  |  | 4675.06 |  |  | 4569.31 |  |  | 4727.96 |  |  | 4123.38 | 42051.67 |  |  | 3850.07 |  |  | 3938.61 |  |  | 3790.18 |  |  | 3923.84 |  |  | 3986.75 |  |  | 3790.07 |  |  | 3760.59 |  |  | 4080.08 |  |  | 4118.1 |  |  | 3572.63 |  |  | 3793.25 |  |  | 3572.88 | 46177.05 | 88228.72 |  |  | 4543.1 |  |  | 4505.45 |  |  | 4550.23 |  |  | 4035.14 |  |  | 4588.79 |  |  | 4588.97 |  |  | 4409.09 |  |  | 4240.95 |  |  | 4422.42 |  |  | 4227.74 |  |  | 4515.35 |  |  | 4508.24 | 53135.47 | 141364.19 |  |  | 4726.99 |  |  | 4873.28 |  |  | 4871.35 |  |  | 4728.95 |  |  | 4921.23 |  |  | 4938.12 |  |  | 4944.77 |  |  | 4896.29 |  |  | 4736.19 |  |  | 4854.7 |  |  | 4780.41 |  |  | 4788.48 | 58060.76 | 199424.95
Начислено |  | 3034.74 |  | 2979.6 |  | 2967.97 |  | 2930.28 |  | 2880.69 |  | 3091.02 |  | 2826.11 |  | 2895.82 |  | 23606.23 |  |  | 2531.78 |  |  | 2839.74 |  |  | 2886.18 |  |  | 2822.71 | 34686.64 |  |  | 3850.07 |  |  | 3938.61 |  |  | 3790.18 |  |  | 3923.84 |  |  | 3986.75 |  |  | 3790.07 |  |  | 3760.59 |  |  | 4080.08 |  |  | 4118.1 |  |  | 3572.63 |  |  | 3793.25 |  |  | 3572.88 | 46177.05 | 80863.69 |  |  | 4543.1 |  |  | 4505.45 |  |  | 4550.23 |  |  | 4035.14 |  |  | 4588.79 |  |  | 4588.97 |  |  | 4409.19 |  |  | 4240.95 |  |  | 4422.42 |  |  | 4227.74 |  |  | 4515.35 |  |  | 4508.24 | 53135.57 | 133999.26 |  |  | 4726.99 |  |  | 4873.28 |  |  | 4871.35 |  |  | 4728.95 |  |  | 4921.23 |  |  | 4938.12 |  |  | 4944.77 |  |  | 4896.29 |  |  | 4736.19 |  |  | 4854.7 |  |  | 4780.41 |  |  | 4788.48 | 58060.76 | 192060.02
Оплачено |  | 2584.45 |  | 3091.54 |  | 3008.13 |  | 2876.54 |  | 3393.77 |  | 3084.44 |  | 3273.65 |  | 3308.77 |  | 24621.29 |  |  | 2664.53 |  |  | 1832.98 |  |  | 2770.12 |  |  | 2073.99 | 33962.91 |  |  | 2674.65 |  |  | 3172.22 |  |  | 3982.78 |  |  | 3578.74 |  |  | 4111.43 |  |  | 3510.73 |  |  | 3733.86 |  |  | 5174.94 |  |  | 4115.87 |  |  | 4021.29 |  |  | 3885.1 |  |  | 3578.5 | 45540.11 | 79503.02 |  |  | 3689.79 |  |  | 4426.7 |  |  | 4163 |  |  | 3962.85 |  |  | 4660.05 |  |  | 4646.14 |  |  | 3786.06 |  |  | 5201.81 |  |  | 4437.05 |  |  | 4605.37 |  |  | 4430.87 |  |  | 4019.68 | 52029.37 | 131532.39 |  |  | 4568.94 |  |  | 4838.44 |  |  | 4669.31 |  |  | 4687.95 |  |  | 4814.99 |  |  | 4794.35 |  |  | 4834.34 |  |  | 4729.12 |  |  | 4835.88 |  |  | 5075.35 |  |  | 4287.92 |  |  | 5307.04 | 57443.63 | 188976.02
Задолженность (+) , переплата (-) | 2951.09 | 450.29 |  | -111.94 |  | -40.16 |  | 53.74 |  | -513.08 |  | 6.58 |  | -447.54 |  | -412.95 | 2752.85 | -1015.06 |  |  | -132.75 | 0 | 0 | 1006.76 | 0 | 0 | 116.06 | 0 | 0 | 748.72 | 723.73 | 0 | 0 | 1175.42 | 0 | 0 | 766.39 |  |  | -192.6 | 0 | 0 | 345.1 | 0 | 0 | -124.68 |  |  | 279.34 | 0 | 0 | 26.73 | 0 | 0 | -1094.86 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | -448.66 | 0 | 0 | -91.85 | 0 | 0 | -5.62 | 636.94 | 1360.67 |  |  | 853.31 |  |  | 78.75 |  |  | 387.23 |  |  | 72.29 |  |  | -71.26 |  |  | -57.17 |  |  | 623.13 |  |  | -960.86 |  |  | -14.63 |  |  | -377.63 |  |  | 84.48 |  |  | 488.56 | 1106.2 | 2466.87 |  |  | 158.05 |  |  | 34.84 |  |  | 202.04 |  |  | 41 |  |  | 106.24 |  |  | 143.77 |  |  | 110.43 |  |  | 167.17 |  |  | -99.69 |  |  | -220.65 |  |  | 492.49 |  |  | -518.56 | 617.13 | 3084
Экономия (+) , перерасход (-) (оплата минус затраты) |  | -447.95 | 0 | 75.1 | 0 | -8.31 | 0 | -139.9 | 0 | 409.25 | 0 | 115.88 | 0 | 321.05 | 0 | 340.21 |  | 665.33 |  |  | -2010.53 | 0 | 0 | -2736.33 | 0 | 0 | -1957.84 | 0 | 0 | -2049.39 | -8088.76 | 0 | 0 | -1175.42 | 0 | 0 | -766.39 |  |  | 192.6 | 0 | 0 | -345.1 | 0 | 0 | 124.68 |  |  | -279.34 | 0 | 0 | -26.73 | 0 | 0 | 1094.86 | 0 | 0 | -2.23 | 0 | 0 | 448.66 | 0 | 0 | 91.85 | 0 | 0 | 5.62 | -636.94 | -8725.7 |  |  | -853.31 |  |  | -78.75 |  |  | -387.23 |  |  | -72.29 |  |  | 71.26 |  |  | 57.17 |  |  | -623.03 |  |  | 960.86 |  |  | 14.63 |  |  | 377.63 |  |  | -84.48 |  |  | -488.56 | -1106.1 | -9831.8 |  |  | -158.05 |  |  | -34.84 |  |  | -202.04 |  |  | -41 |  |  | -106.24 |  |  | -143.77 |  |  | -110.43 |  |  | -167.17 |  |  | 99.69 |  |  | 220.65 |  |  | -492.49 |  |  | 518.56 | -617.13 | -10448.93
Итого: задолженность (+), переплата (-) |  | 5474.49 | 0 | 4466.57 | 0 | -1193.69 | 0 | 1468.99 | 0 | -5204.31 | 0 | 1329.08 | 0 | -1842.8 | 0 | -1444.65 |  | 3053.68 |  |  | -287.04 | 0 | 0 | 12360.38 | 0 | 0 | 989.02 | 0 | 0 | 10220.83 | 26336.87 | 0 | 0 | 3996.64 | 0 | 0 | 6213.08 |  |  | -1424.11 | 0 | 0 | 3094.98 | 0 | 0 | -1859.43 |  |  | 2708.12 | 0 | 0 | -590.11 | 0 | 0 | -11345.39 | 0 | 0 | -289.04 | 0 | 0 | -448.66 | 0 | 0 | -4164.92 | 0 | 0 | 2187.42 | -1921.42 | 24415.45 |  |  | 865.52 |  |  | 1143.8 |  |  | 1961.86 |  |  | 795.02 |  |  | -1163.22 |  |  | -830.01 |  |  | 5628.5 |  |  | -5981.42 |  |  | -1062.68 |  |  | -749.2 |  |  | -382.66 |  |  | 86.24 | 311.75 | 24727.2 |  |  | 14516.27 |  |  | 535.29 |  |  | 1622.65 |  |  | 314.81 |  |  | 1869.73 |  |  | -951.47 |  |  | 1945.52 |  |  | 1681.44 |  |  | 504.41 |  |  | -2257.94 |  |  | 5651.69 |  |  | -4984.83 | 20447.57 | 45174.77
Итого : экономия (+) , перерасход ( - ) средств ( оплата минус затраты) |  | 5044.87 | 0 | 5143.08 | 0 | 11662.24 | 0 | 7071.21 | 0 | 11597.07 | 0 | 6751.95 | 0 | 9959.12 | 0 | 11842.91 |  | 69072.45 |  |  | 8729.91 | 0 | 0 | -4823.59 | 0 | 0 | 1273.58 | 0 | 0 | 53.88 | 74306.23 | 0 | 0 | 5307.1991 | 0 | 0 | -8119.22 |  |  | 9928.98 | 0 | 0 | -5509.84 | 0 | 0 | 7131.14 |  |  | 3696.23 | 0 | 0 | 9490.92 | 0 | 0 | -207514.88 | 0 | 0 | 9447.05 | 0 | 0 | -22147.88 | 0 | 0 | 1172.78 | 0 | 0 | 5743.78 | -191373.7409 | -91448.68 |  |  | 7452.6 |  |  | 7607.22 |  |  | 8390.52 |  |  | -17000.5 |  |  | -1402.33 |  |  | 10193.45 |  |  | 4828 |  |  | 16507.77 |  |  | 11862.61 |  |  | 10385.49 |  |  | 11570.47 |  |  | 10176.22 | 80571.52 | -10877.16 |  |  | -2430.85 |  |  | 20929.55 |  |  | -28070.02 |  |  | 6290.47 |  |  | 11969.28 |  |  | 19351.06 |  |  | 18971.61 |  |  | 8632.18 |  |  | -130818.02 |  |  | 22426.89 |  |  | 4973.56 |  |  | 25364.06 | -22410.23 | -33287.39
77802.36
[55 empty] | -111283.2409 | [5 empty] | -123984.0709 |  |  | -122811.2909 |  |  | -87067.5109 |  |  |  |  | -79614.9109 |  |  | -72007.6909 |  |  | -63617.1709 |  |  | -80617.6709 |  |  | -82020.0009 |  |  | -71826.5509 |  |  | -66998.5509 |  |  | -50490.7809 |  |  | -38628.1709 |  |  | -28242.6809 |  |  | -16672.2109 |  |  | -6495.9909 |  |  |  |  | -13308.01 |  |  | 7621.54 |  |  | -20448.48 |  |  | -14158.01 |  |  | -2188.73 |  |  | 17162.33 |  |  | 36133.94 |  |  | 44766.12 |  |  | -86051.9 |  |  | -63625.01 |  |  | -58651.45 |  |  | -33287.39
[142 empty] | ростелекои | 3048 |  | 3048
[68 empty] | 606658.4809 |  |  |  | 29605.55 |  |  | 29135 |  |  | 27578.42 |  |  | 53621.19 |  |  | 40534.91 |  |  | 28606.1 |  |  | 27333.26 |  |  | 27095.17 |  |  | 27003.06 |  |  | 27972.02 |  |  | 26708.11 |  |  | 27626.35 | [37 empty] | -30239.39 |  | -30239.39
[68 empty] | 415284.74 |  |  |  | 37058.15 |  |  | 36742.22 |  |  | 35968.94 |  |  | 36620.69 |  |  | 39132.58 |  |  | 38799.55 |  |  | 32161.26 |  |  | 43602.94 |  |  | 38865.67 |  |  | 38357.51 |  |  | 38278.58 |  |  | 37802.57
[141 empty] | Генеральный директор |  |  | А. В. Митрофанов
[141 empty] | Экономист 2-ой категории по учету лицевых счетов МКД |  |  | Е. П. Калинина
[141 empty] | Выполнено работ на сумму |  |  | 632473.94
[141 empty] | Начислено за год |  |  | 630511.28
[141 empty] | Оплачено жителями за год |  |  | 610063.71
[141 empty] | Экономия(+) / Долг(-) жителей по оплате за год |  |  | -20447.57
[141 empty] | Экономия(+) / Перерасход(-) из-за невыполненных работ |  |  | -1962.66
[141 empty] | Остаток(+) / Долг(-) на 1.05.11г. |  |  | -10877.16
[141 empty] | Итого: прогноз Экономия(+) / Долг(-) на 1.05.2012 |  |  | -30239.39
[141 empty] | Выполнено работ заявочного характера |  |  | 29478.91 | не заложено (по тарифу)