## Лист1
Отчет по выполненным работам ул. Зеленова 1/28 с мая 2011г по апрель 2012г.
Наименование работ | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | ИТОГО: |  | январь 2009г. |  |  | февраль 2009 г. |  |  | март 2009 г. |  |  | апрель 2009 г. |  |  |  | май 2009г. |  |  | июнь 2009 г. |  |  | июль 2009 г. |  |  | август 2009г. |  |  | сентябрь 2009 г. |  |  | октябрь 2009 г. |  |  | ноябрь 2009г. |  |  | декабрь 2009г. |  |  | январь 2010г. |  |  | февраль 2010г. |  |  | март 2010г. |  |  | апрель 2010г. |  |  |  |  | май 2010г |  |  | июнь 2010 г. |  |  | июль 2010г. |  |  | август 2010 г. |  |  | сентябрь 2010 г. |  |  | октябрь 2010г. |  |  | ноябрь 2010г. |  |  | декабрь 2010г. |  |  | январь 2011г. |  |  | февраль 2011 г. |  |  | март 2011г. |  |  | апрель 2011г. |  |  |  |  | май 2011г. |  |  | июнь 2011г. |  |  | июль 2011г. |  |  | август 2011г. |  |  | сентябрь 2011г. |  |  | октябрь 2011г. |  |  | ноябрь 2011г. |  |  | декабрь 2011г. |  |  | Январь 2012г. |  |  | Февраль 2012г. |  |  | Март 2012г. |  |  | Апрель 2012г. |  |  |  |  | Май 2012г. |  |  | Июнь 2012г. |  |  | Июль 2012г. |  |  | Август 2012г. |  |  | Сентябрь 2012г. |  |  | Октябрь 2012г. |  |  | Ноябрь 2012г. |  |  | Декабрь 2012г. |  |  | Январь 2013 г.
| Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма
| Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  |  |  |  | Управление МКД |  | 2282.23
| 3223 м2 | 1385.89 | 3223 м2 | 1385.89 | 3223 м2 | 1385.89 | 3223 м2 | 1385.89 | 3223 м2 | 1385.89 | 3223 м2 | 1385.89 | 3223 м2 | 1385.89 | 3223 м2 | 1385.89 | 3223 м2 | 11087.12 | Уборка мусоропроводов |  | 2127.18 | Уборка мусоропроводов |  | 2077.08 | Уборка мусоропроводов |  | 2127.18 | Уборка мусоропроводов |  | 2127.18 |  | Уборка мусоропроводов |  | 2610.63 | Уборка мусоропроводов |  | 2610.63 | Уборка мусоропроводов |  | 2610.63 | Уборка мусоропроводов |  | 2610.63 | Уборка мусоропроводов |  | 2610.63 | Уборка мусоропроводов |  | 2610.63 | Уборка мусоропроводов |  | 2610.63 | Уборка мусоропроводов |  | 2610.63 | Уборка мусоропроводов |  | 2610.63 | Уборка мусоропроводов |  | 2610.63 | Уборка мусоропроводов |  | 2610.63 | Уборка мусоропроводов |  | 2610.63 |  |  | Управление МКД |  | 4769.6 | Управление МКД |  | 4769.6 | Управление МКД |  | 4769.6 | Управление МКД |  | 4769.6 | Управление МКД |  | 4769.6 | Управление МКД |  | 4769.6 | Управление МКД |  | 4769.6 | Управление МКД |  | 4769.6 | Управление МКД |  | 4769.6 | Управление МКД |  | 4769.6 | Управление МКД |  | 4769.6 | Управление МКД |  | 4769.6 |  |  | Управление МКД |  | 5359.39 | Управление МКД |  | 5359.39 | Управление МКД |  | 5359.39 | Управление МКД |  | 5359.39 | Управление МКД |  | 5359.39 | Управление МКД |  | 5359.39 | Управление МКД |  | 5359.39 | Управление МКД |  | 5359.39 | Управление МКД |  | 5359.39 | Управление МКД |  | 5359.39 | Управление МКД |  | 5359.39 | Управление МКД |  | 5359.39 |  |  | Управление МКД |  | 5744.03 | Управление МКД |  | 5744.03 | Управление МКД |  | 5744.03 | Управление МКД |  | 5744.03 | Управление МКД |  | 5744.03 | Управление МКД |  | 5744.03 | Управление МКД |  | 5744.03 | Управление МКД |  | 5744.03 | Управление МКД |  | 5744.03
| 3223 м2 | 3964.29 | 3223 м2 | 3964.29 | 3223 м2 | 3964.29 | 3223 м2 | 3964.29 | 3223 м2 | 3964.29 | 3223 м2 | 3964.29 | 3223 м2 | 3964.29 | 3223 м2 | 3964.29 | 3223 м2 | 31714.32 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 6123.7 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 6123.7 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 6123.7 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 6123.7 |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5833.63 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5833.63 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5833.63 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5833.63 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5833.63 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5833.63 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5833.63 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5833.63 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5833.63 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5833.63 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5833.63 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 5833.63 |  |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 2352.66 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 2352.66 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 2352.66 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 2352.66 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 2352.66 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 2352.66 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 2352.66 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 2352.66 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 2352.66 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 2352.66 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 2352.66 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 2352.66 |  |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 3051.517 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 3051.517 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 3051.517 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 3051.517 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 3051.517 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 3051.517 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 3051.517 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 3051.517 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 3051.517 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 3051.517 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 3051.517 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 3051.517 |  |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 3282.3 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 3282.3 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 3282.3 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 3282.3 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 3282.3 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 3282.3 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 3282.3 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 3282.3 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 3282.3
| 3223 м2 | 515.68 | 3223 м2 | 515.68 | 3223 м2 | 515.68 | 3223 м2 | 515.68 | 3223 м2 | 515.68 | 3223 м2 | 515.68 | 3223 м2 | 515.68 | 3223 м2 | 515.68 | 3223 м2 | 4125.44 | Дератизация | № 20 от 30.01.09г. | 51.54 | Проверка и восстановление работоспособности регуляторов БГВ | № 1 от 02.02.09г. | 721.03 | Замена эл.счетчика на лифт | № 178 от 23.03.09 г. | 4533.05 | Вставка стекла | № 71 от 23.04.09г. | 1104.53 |  | Проверка регуляторов РТДО по графику | № 55 от 08.05.09г. | 394.6129 | Ремонт батареи в подъезде | № 27/сл от 03.06.09г. | 406.22 | Врезка вентилей под промывку | № 18 от 02.07.09 | 2801.7 | промывка системы отопления | № 98 от 13.08.09. | 1444.8 | проведение испытаний на плотность, прочность системы теплоснабжения | № 23 от 08.09.09. | 294.86 | обслуживание приборов учета | № 572 от 31.10.09. | 859.66 | ревизия эл.щитка | 998 от 05.11.09г | 180.46 | ревизия эл.щитка | 1102 от 31.12.09г. | 180.46 | замена стекла | № 8 от 22.01.2010г. | 500.06 | проверка работы насоса | 26 от 27.02.10 | 90.23 | замена патрона подвемного и лампочки | 43 от 19.03.10 | 160.02 | отключение отопления | 63 от 16.04.10 | 96.97 |  |  | уборка мусорокамер |  | 1852.85 | уборка мусорокамер |  | 1852.85 | уборка мусорокамер |  | 1852.85 | уборка мусорокамер |  | 1852.85 | уборка мусорокамер |  | 1852.85 | уборка мусорокамер |  | 1852.85 | уборка мусорокамер |  | 1852.85 | уборка мусорокамер |  | 1852.85 | уборка мусорокамер |  | 1852.85 | уборка мусорокамер |  | 1852.85 | уборка мусорокамер |  | 1852.85 | уборка мусорокамер |  | 1852.85 |  |  | уборка мусорокамер |  | 2897.66 | уборка мусорокамер |  | 2897.66 | уборка мусорокамер |  | 2897.66 | уборка мусорокамер |  | 2897.66 | уборка мусорокамер |  | 2897.66 | уборка мусорокамер |  | 2897.66 | уборка мусорокамер |  | 2897.66 | уборка мусорокамер |  | 2897.66 | уборка мусорокамер |  | 2897.66 | уборка мусорокамер |  | 2897.66 | уборка мусорокамер |  | 2897.66 | уборка мусорокамер |  | 2897.66 |  |  | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1538.58 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1538.58 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1538.58 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1538.58 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1538.58 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1538.58 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1538.58 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1538.58 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1538.58
| 3223 м2 | 386.76 | 3223 м2 | 386.76 | 3223 м2 | 386.76 | 3223 м2 | 386.76 | 3223 м2 | 386.76 | 3223 м2 | 386.76 | 3223 м2 | 386.76 | 3223 м2 | 386.76 | 3223 м2 | 3094.08 | Консервация, промывка, испытание системы центрального отопления |  | 612.37 | Замена лампы ЛОН 25В , ремонт патрона в подъезде | № 41/1 от 10.02.09г. | 714.71 | Осмотр ВРУ,выявление неисправности | № 225 от 27.03.09г. | 866.63 | Проверка регуляторов РТДО по графику | № 186 от 24.04.09г. | 842.46 |  | Обход повысительных насосов и набивка их сальником | № 64 от 12.05.09г. | 181.8822 | Ревизия эл.щитка , замена деталей | № 46/эл от 08.06.09г. | 610.93 | Восстановление эл.питания насосов | № 169 от 27.07.09. | 1250.52 | подключение и отключение компрессора | № 108 от 13.08.09. | 447.36 | ревизия эл.щитка | № 50 от 09.09.09. | 398.03 | дератизация в строениях | № 279 от 31.10.09. | 51.54 | замена вх.вентилей д.15мм - 2шт. | 999 от 05.11.09г. | 581.82 | замена лампочки при входе | 1087 от 04.12.09г. | 70.65 | замена лампочек в подъезде 40 Вт | 5 от 15.01.10г. | 284.85 | ремонт двери | 21 от 12.02.10 | 458.66 | замена лампочек 40 Вт в подъезде | 38 от 12.03.10 | 56.97 | [5 empty] | обслуживание приборов учета |  | 1599.34 | обслуживание приборов учета |  | 1599.34 | обслуживание приборов учета |  | 1599.34 | обслуживание приборов учета |  | 1599.34 | обслуживание приборов учета |  | 1599.34 | обслуживание приборов учета |  | 1599.34 | обслуживание приборов учета |  | 1599.34 | обслуживание приборов учета |  | 1599.34 | обслуживание приборов учета |  | 1599.34 | обслуживание приборов учета |  | 1599.34 | обслуживание приборов учета |  | 1599.34 | обслуживание приборов учета |  | 1599.34 |  |  | обслуживание приборов учета |  | 871.86 | обслуживание приборов учета |  | 871.86 | смена КИП | 133 от 22.07.11 | 1194.46 | замена лампочек 40 вт в подъезде | 151 от 26.08.11 | 64.06 | гидравлическое испытание вх.запорной арматуры | 172 от 16.09.11 | 170.35 | ревизия ВРУ | 186 от 07.10.11 | 678.69 | замена стекла | 213 от 18.11.11 | 2043.81 | Ремонт п/сушителя | 239 от 23.12.11 | 3523.39 | Ревизия эл щитка (Калькуляция №4 /эл) | 13 от 27.01.12 | 205.33 | Ремонт отопления | 30 от 17.02.12 (акт № 31 от 14.02.12) | 778.46 |  |  |  | Ревизия ЩЭ | 95 от 13.04.12 | 3619.68 |  |  | Аварийное обслуживание |  | 4974.74 | Аварийное обслуживание |  | 4974.74 | Аварийное обслуживание |  | 4974.74 | Аварийное обслуживание |  | 4974.74 | Аварийное обслуживание |  | 4974.74 | Аварийное обслуживание |  | 4974.74 | Аварийное обслуживание |  | 4974.74 | Аварийное обслуживание |  | 4974.74 | Аварийное обслуживание |  | 4974.74
[18 empty] | 0 | Регулировка системы центрального отопления |  | 32.23 | Технический осмотр систем тепло-, водоснабжения, водоотведения | №27 от 11.02.09г. | 252.77 | Обследование этажных эл.щитов на предмет несанкц.подключений | № 242 от 30.03.09г. | 1340.19 | Проверка регуляторов РТДО по графику | № 38 от 06.04.09г. | 842.4657 |  | Проверка на плотность СТС /опрессовка/ | № 141 от 20.05.09г. | 342.545 | Ревизия эл.щитка | № 64/эл от11.06.09г. | 298.25 | замена лампочек | № 215 от 31.07.09. | 157.03 | замена лампочек | № 155 от 20.08.09. | 164.95 | обслуживание приборов учета | № 521 от 30.09.09. | 859.66 | дезинсекция в строениях | № 279 от 31.10.09. | 63.84 | замена лампочек 100вт в подъезде | 1031 от 16.11.09г. | 141.46 | замена стекла - 0,85м2 | 1094 от 18.12.09г. | 425.03 | замена лампочек в подъезде 40 Вт | 1 от 11.01.10 | 56.21 |  |  |  | замена лампочек 40 Вт в подъезде | 38 от 12.03.10 | 57.11 | [5 empty] | дезинсекция | 118 от 31.05.10 | 63.84 | смена вентиля ф 15 мм | 88 от 04.06.10 | 310.07 | замена лампочек 40 вт в подъезде | 105 от 02.07.10 | 113.94 | замена лампочек 40 вт в подъезде | 124 от 06.08.10 | 56.97 | смена вентиля ф 15 мм | 154 от 10.09.10 | 620.14 | определение в работе | 174 от 15.10.10 | 96.97 | восстановление подъездного освещения | 189 от 13.11.10 | 811.48 | замена лампочек 40 вт в подъезде | 209 от 10.12.10 | 113.94 | ревизия эл.щитка, замена автомата АЕ 16А | 6 от 14.01.11 | 347.17 | замена лампочек 40 вт в подъезде | 43 от 28.02.11 | 56.97 | обследование ВВПР на предметь закипания латунных трубок | 61 от 18.03.11 | 1154.2 | отключение системы теплоснабжения | 83 от 29.04.11 | 193.94 |  |  | смена шарового крана ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 97 от 20.05.11 | 1150.02 | дератизация |  | 76.929 | промывка системы центрального отопления | 130 от 15.07.11 | 2894.62 | смена задвижек чугунных на стальные | 145 от 12.08.11 | 5016.38 | замена лампочек 100 вт в подъезде | 174 от 23.09.11 | 128.52 | смена вентиля ф 40 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 190 от 14.10.11 | 1430.52 |  |  |  | Отключение циркуляционного насоса | 244 от 30.12.11 | 119.21 | Оценка соответствия лифтов | 11-1326-1 от 19.01.12 | 1500 | Устранение свища на батарее | 30 от 17.02.12 (акт № 32 от 14.02.12) | 677.7 |  |  |  | Ревизия ШР | 95 от 13.04.12 | 1055.73 |  |  | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 112.17
| 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 257.84 | Расконсервация системы центрального отопления (промывка системы, заполнение водой) |  | 96.69 | Замена лампы ЛОН 25В-1 шт. в тамбуре | №110 от 22.02.09г. | 341.66 | Проверка регуляторов РТДО по графику | № 73/1 от 13.03.09г. | 824.03 | Перенос подъездного освещения на лифтовой учет, ревизия лифтового эл.щитка | № 44 от 08.04.09г. | 922.34 |  | Обход повысительных и цирк.насосов, набивка сальников | № 158 от 22.05.09г. | 163.694 | Замена лампочек -1шт. | № 84/эл от 15.06.09г. | 155.72 | дератизация в строениях | № 217 от 31.07.09. | 51.54 | замена вентиля | № 164 от 24.08.09. | 1293.73 | дератизация в строениях | № 264 от 30.09.09. | 51.54 | Аварийное обслуживание |  | 5189.03 | замена лампочек в подъезде | 1059 от 24.11.09г. | 211.95 | анализ горячей воды | 5/02515 от 28.12.09г. | 44.89 | замена лампочек в подъезде 40 Вт | 7 от 22.01.10 | 113.94 |  |  |  | очистка карнизов крыш от сосулек и наледей | 33 от 5.03.10 | 581.82 | [5 empty] | дератизация | 118 от 31.05.10 | 51.54 | подключение и отключение компрессора | 97 от 25.06.10 | 180.46 | ревизия задвижек ф 50 мм | 115 от 23.07.10 | 4489.65 | отключение системы теплоснабжения, ГВС | 139 от 27.08.10 | 96.97 | запуск системы отопления | 164 от 30.09.10 | 133 | замена лампочек 40 вт в подъезде | 180 от 29.10.10 | 113.94 | замена лампочек 40 вт в подъезде | 185 от 03.11.10 | 56.97 | обслуживание насосов |  | 670.29 | обслуживание насосов |  | 670.29 | обслуживание насосов |  | 670.29 | обслуживание насосов |  | 670.29 | обслуживание насосов |  | 670.29 |  |  | замена стекла | 98 от 20.05.11 | 555.33 | дезинсекция |  | 51.286 | опрессовка системы центрального отопления | 130 от 15.07.11 | 681.4 | замена эл.счетчика | 155 от 31.08.11 | 2669.46 | врезка кип | 178 от 30.09.11 | 1428.65 | [6 empty] | Подключение циркуляционного насоса, удаление воздушных пробок | 244 от 30.12.11 | 132.92 | Смена вентеля ф 15 мм (Локальная смета №49) | 5 от 13.01.12 | 667.92 | врезка регулятора ртдо, удаление воздушных пробок | 26 от 10.02.12 | 4180.56 |  |  |  | Ревизия ЩЭ и ШР (мат-лы) | 95 от 13.04.12 | 244.89 |  |  | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 112.17 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 112.17
| 3223 м2 | 64.46 | 3223 м2 | 64.46 | 3223 м2 | 64.46 | 3223 м2 | 64.46 | 3223 м2 | 64.46 | 3223 м2 | 64.46 | 3223 м2 | 64.46 | 3223 м2 | 64.46 | 3223 м2 | 515.68 | испытание трубопроводов системы центрального отопления |  | 515.68 | Замена стекла между 1 эт. и 2 эт. | №32 от 25.02.09г. | 860.17 | Вставка стекла на площадке | № 41 от 17.03.09г. | 654.94 | Ревизия эл.щитка | № 92 от 14.04.09г. | 298.25 |  | Разделение подъездного освещения | № 164 от 29.05.09г. | 298.25 | Ревизия запорной арматуры (10 шт) | 117/сл от 16.06.09 | 3049.62 | дезинсекция в строениях | № 217 от 31.07.09. | 63.84 | отключение системы теплоснабжения на ВВП | № 172 от 25.08.09. | 195.74 | дезинсекция в строениях | № 264 от 30.09.09. | 63.84 | управление мкд |  | 5511.33 | обслуживание приборов учета | 601 от 31.11.09г. | 859.66 | дератизация в строениях | 325 от 31.12.09г. | 51.54 | дератизация в строениях | 21 от 31.01.10г. | 51.54 | дератизация в строениях |  | 51.54 | дератизация в строениях |  | 51.54 | дератизация в строениях |  | 51.54 |  |  | смена задвижек чугунных ф 80 мм | 83 от 31.05.10 | 3155.88 | промывка системы центрального отопления | 98 от 25.06.10 | 2572.96 | ревизия задвижек ф 80,100 мм | 115 от 23.07.10 | 5835.7 | включение системы теплоснабжения, ГВС | 139 от 27.08.10 | 96.97 | обслуживание насосов |  | 670.29 | обслуживание насосов |  | 670.29 | обслуживание насосов |  | 670.29 |  |  |  | замена патрона подвесного и лампочки | 1 от 10.01.11 | 160.02 | смена вентиля ф 15 мм | 38 от 18.02.11 | 310.07 | обслуживание газопроводов | 2510 от 03.03.11 | 9381.15 | крепление оцинковкип по парапету | 81 от 22.04.11 | 644.4 |  |  | гидравлические испытания вх.запорной арматуры | 94 от 13.05.11 | 170.35 |  |  |  | заполнение системы отопленипя технической водой | 130 от 15.07.11 | 2144.07 | ремонт кровли | 150 от 19.08.11 | 8845.78 | подключение системы отопления | 178 от 30.09.11 | 161 | [12 empty] | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 26 от 10.02.12 | 1150.02 |  |  |  | Ревизия эл.щитка | 89 от 06.04.12 | 205.33 |  |  | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 708.33 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 708.33 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 708.33 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 708.33 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 708.33 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 708.33 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 708.33 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 708.33 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 708.33
| 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 257.84 | Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 32.23 | Проверка бойлера на плотность | №94 от 26.02.09г. | 630.9 | Вставка стекла на площадке | № 24 от 10.03.09г. | 654.94 | Дератизация в строениях | № 4 от 30.04.09г. | 51.54 |  | Дезинсекция | №144 от 31.05.09г | 63.84 | Регулировка дроссельной шайбой бойлер 2шт. | № 152/сл от 17.06.09г. | 394.62 | обслуживание приборов учета | № 338 от 31.07.09. | 859.66 | смена стекол | № 53 от 27.08.09. | 408.8 | Аварийное обслуживание |  | 5189.03 | дополнительные работы: по вывозу покош.травы, мусора на субботниках, стрижки кустарников, затраты на проведение голосования |  | 1184.71 | дератизация в строениях | 315 от 30.11.09г. | 51.54 | обслуживание приборов учета | № 817 от 31.12.09. | 859.66 | обслуживание приборов учета | 35 от 31.01.10 | 859.66 | обслуживание приборов учета |  | 859.66 | обслуживание приборов учета |  | 859.66 | обслуживание приборов учета |  | 859.66 |  |  | замена лампочек 40 вт в подъезде | 82 от 31.05.10 | 512.73 | ревизия и регулировка элеваторного узла | 98 от 25.06.10 | 577.12 | ревизия и регулировка элеваторного узла | 115 от 23.07.10 | 577.12 | смена вентиля ф 15 мм а аппаратом для газовой сварки ирезки | 139 от 27.08.10 | 1064.66 | [6 empty] | обслуживание водоподогревателей |  | 241.82 |  |  |  | замена стекла | 13 от 21.01.11 | 180.02 | устранение течи батареи | 38 от 18.02.11 | 527.81 |  |  |  | смена вентиля | 80 от 22.04.11 | 122.18 |  |  | замена лампочек 40 вт в подъезде | 93 от 13.05.11 | 128.12 |  |  |  | ревизия задвижек отопления ф 50 мм | 130 от 15.07.11 | 2753.04 | ремонт кровли | 150 от 19.08.11 | 6634.21 | установка кип | 178 от 30.09.11 | 6590.59 | [12 empty] | Проверка ВВП на плотность и прочность | акт от 1.02.12 | 649.27 |  |  |  | Отключение системы отопления | 105 от 28.04.12 | 161 |  |  | Уборка мусоропроводов |  | 3102.8 | Уборка мусоропроводов |  | 3102.8 | Уборка мусоропроводов |  | 3102.8 | Уборка мусоропроводов |  | 3102.8 | Уборка мусоропроводов |  | 3102.8 | Уборка мусоропроводов |  | 3102.8 | Уборка мусоропроводов |  | 3102.8 | Уборка мусоропроводов |  | 3102.8 | Уборка мусоропроводов |  | 3102.8
| 3223 м2 | 1482.58 | 3223 м2 | 1482.58 | 3223 м2 | 1482.58 | 3223 м2 | 1482.58 | 3223 м2 | 1482.58 | 3223 м2 | 1482.58 | 3223 м2 | 1482.58 | 3223 м2 | 1482.58 | 3223 м2 | 11860.64 | Проверка заземления оболочки э/кабеля, замеры сопротивления изоляции |  | 128.92 | Гидравлическое испытание подогревателя ГВС | №9 от 26.02.09г. | 721.03 | Ревизия эл.щитка | № 45 от 10.03.09г. | 316.04 | Установка домофона " Визит " | б/н | 12882.2 |  | Обслуживание приборов учета | № 274 ОТ 31.05.09Г. | 859.66 | Замена лампочек -1шт. | № 149/эл от 24.06.09г. | 163.93 | Аварийное обслуживание |  | 5189.03 | Аварийное обслуживание |  | 5189.03 | управление мкд |  | 5511.33 | замена лампочек 40 Вт в подъезде | № 905 от 07.10.09г. | 565.2 | Аварийное обслуживание |  | 5189.03 | Аварийное обслуживание |  | 5189.03 | Аварийное обслуживание |  | 5189.03 | Аварийное обслуживание |  | 5189.03 | Аварийное обслуживание |  | 5189.03 | Аварийное обслуживание |  | 5189.03 |  |  | установка патрона /настенного/ и выключателя в подъезде | 82 от 31.05.10 | 298.38 | опрессовка системы центрального отопления | 98 от 25.06.10 | 302.84 | установка розетки | 108 от 09.07.10 | 254.88 | замена лампочек 40 вт в подъезде | 138 от 27.08.10 | 56.97 | [15 empty] | смена вентиля ф 20 мм | 44 от 28.02.11 | 390.77 |  |  |  | замена стекла | 75 от 08.04.11 | 320.04 |  |  | дератизация |  | 76.929 |  |  |  | ревизия задвижек отопления ф 80,100 мм | 130 от 15.07.11 | 6565.5 | отключение системы отопления | 152 от 26.08.11 | 161 | замена водоподогревателя на пластинчатый теплообменник | 178 от 30.09.11 | 97444.96 | [12 empty] | Проверка ВВП на плотность и прочность | акт от 28.02.12 | 649.27 |  |  |  | Исследование горячей воды | 5/00719 от 12.04.12 (протокол №3067-3076) |  |  |  | Дератизация |  | 51.54 | Дератизация |  | 51.54 | Дератизация |  | 51.54 | Дератизация |  | 51.54 | Дератизация |  | 51.54 | Дератизация |  | 51.54 | Дератизация |  | 51.54 | Дератизация |  | 51.54 | Дератизация |  | 51.54
| 3223 м2 | 322.3 | 3223 м2 | 322.3 | 3223 м2 | 322.3 | 3223 м2 | 322.3 | 3223 м2 | 322.3 | 3223 м2 | 322.3 | 3223 м2 | 322.3 | 3223 м2 | 322.3 | 3223 м2 | 2578.4 | Осмотр водопровода, канализации и ГВС с проверкой исправности |  | 418.99 | Аварийное обслуживание |  | 5124.57 | Аварийное обслуживание |  | 5124.57 | Обслуживание приборов учета | № 154 от 30.04.09г. | 859.66 |  | Аварийное обслуживание |  | 5189.03 | Замена лампочек -2шт. | № 169/эл от 29.06.09г. | 162.33 | управление мкд |  | 5511.33 | дератизация в строениях | № 239 от 31.08.09. | 51.54 | дополнительные работы: по вывозу покош.травы, мусора на субботниках, стрижки кустарников, затраты на проведение голосования |  | 1184.71 | замена лампочек 40 Вт в подъезде | 964 от 27.10.09г. | 141.3 | управление мкд |  | 5511.33 | управление мкд |  | 5511.33 | управление мкд |  | 5511.33 | управление мкд |  | 5511.33 | управление мкд |  | 5511.33 | управление мкд |  | 5511.33 |  |  | гидравлическое испытание вх.запорной арматуры | 77 от 14.05.10 | 302.84 | заполнение системы отопления технической водой | 98 от 25.06.10 | 153.93 | установка КИП | 119 от 30.07.10 | 6007.26 | обслуживание насосов |  | 670.29 | [15 empty] | замена лампочек 40 вт в подъезде | 40 от 25.02.11 | 113.94 | [8 empty] | дезинсекция |  | 51.286 |  |  |  | ревизия задвижек хвс ф 50 мм | 130 от 15.07.11 | 458.44 |  |  |  | ревизия эл.щитка,замена деталей | 177 от 30.09.11 | 370.46 | [12 empty] | Восстановление циркуляции ГВС, сброс воздушных пробок |  | 649.26 | [8 empty] | Дезинсекция |  | 68.16 | Дезинсекция |  | 68.16 | Дезинсекция |  | 68.16 | Дезинсекция |  | 68.16 | Дезинсекция |  | 68.16 | Дезинсекция |  | 68.16 | Дезинсекция |  | 68.16 | Дезинсекция |  | 68.16 | Дезинсекция |  | 68.16
| 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 257.84 | Осмотр системы центрального отопления в местах общего пользования |  | 32.23 | Учет и расчет платежей |  | 2159.41 | Учет и расчет платежей |  | 2159.41 | Аварийное обслуживание |  | 5124.57 |  | управление мкд |  | 5511.33 | Аварийное обслуживание |  | 5189.03 | обслуживание РТДО |  | 25.65 | дезинсекция в строениях | № 239 от 31.08.09. | 63.84 | обслуживание РТДО |  | 25.65 | ревизия эл.щитка и ВРУ,протяжка контактов, замена деталей | 221 от 30.10.09г. | 4176.56 | обслуживание РТДО |  | 25.65 | обслуживание РТДО |  | 25.65 | замена патрона подвесного и лампочки | 7 от 22.01.10 | 160.02 | обслуживание РТДО |  | 25.65 | техническое освидетельствованеие лифтов | 0939-1 от 02.03.10 | 3000 | обслуживание РТДО |  | 25.65 |  |  | определение в работе | 77 от 14.05.10 | 96.97 | дезинсекция |  | 63.84 | дезинсекция |  | 63.84 | дезинсекция |  | 63.84 | дезинсекция |  | 63.84 | дезинсекция |  | 63.84 | [9 empty] | обслуживание водоподогревателей |  | 241.82 | [8 empty] | опрессовка бойлера |  | 1362.77 |  |  |  | ревизия задвижек хвс ф 80,100 мм | 130 от 15.07.11 | 1969.65 |  |  |  | Регулировка системы центрального отопления |  | 2125.03 | [23 empty] | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 359 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 359 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 359 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 359 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 359 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 359 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 359 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 359 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 359
| 3223 м2 | 96.69 | 3223 м2 | 96.69 | 3223 м2 | 96.69 | 3223 м2 | 96.69 | 3223 м2 | 96.69 | 3223 м2 | 96.69 | 3223 м2 | 96.69 | 3223 м2 | 96.69 | 3223 м2 | 773.52 | Обслуживание водоподогревателей (1 шт.) |  | 451.22 | обслуживание приборов учета |  | 859.66 | обслуживание приборов учета |  | 859.66 | Учет и расчет платежей |  | 2159.41 |  | обслуживание приборов учета |  | 859.66 | управление мкд |  | 5511.33 | обслуживание насосов |  | 25.65 | обслуживание приборов учета | № 452 от 31.08.09. | 859.66 | обслуживание насосов |  | 25.65 | обслуживание РТДО |  | 25.65 | обслуживание насосов |  | 25.65 | обслуживание насосов |  | 25.65 | проверка работы насоса | 25 от 26.02.10 | 90.23 | обслуживание насосов |  | 25.65 | типография |  | 135.78 | обслуживание насосов |  | 25.65 |  |  | поверка приборов учета | 208 от 26.05.10 | 8000 | дератизация |  | 51.54 | дератизация |  | 51.54 | дератизация |  | 51.54 | дератизация |  | 51.54 | дератизация |  | 51.54 | дератизация |  | 51.54 | дератизация |  | 51.54 | дератизация |  | 51.54 | дератизация |  | 51.54 | дератизация |  | 51.54 | дератизация |  | 51.54 |  |  | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | ревизия задвижек гвс ф 50 мм | 130 от 15.07.11 | 458.84 | [29 empty] | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81
| 3223 м2 | 257.84 | 3223 м2 | 257.84 | 3223 м2 | 257.84 | 3223 м2 | 257.84 | 3223 м2 | 257.84 | 3223 м2 | 257.84 | 3223 м2 | 257.84 | 3223 м2 | 257.84 | 3223 м2 | 2062.72 | Обслуживание насосов (1 шт.) |  | 32.23 | Дератизация |  | 51.54 | Дератизация |  | 51.54 | обслуживание приборов учета |  | 859.66 |  | обслуживание РТДО |  | 25.65 | обслуживание приборов учета |  | 859.66 | обслуживание бойлеров |  | 435.94 | поверка 1-го водосчетчика холодной воды Dn50 установленного в здании жилого дома | № 488 от 31.08.09. | 2407.27 | анализ горячей воды |  | 76.93 | обслуживание насосов |  | 25.65 | анализ горячей воды |  | 76.93 | анализ горячей воды |  | 76.93 | ревизия вентилей ф 15,20,25 | 9 от 22.01.10 | 338.76 | анализ горячей воды |  | 76.93 | обслуживание РТДО |  | 25.65 | обслуживание бойлеров |  | 435.94 |  |  | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 |  |  | Обслуживание насосов ГВС |  | 754.11 | Обслуживание насосов ГВС |  | 754.11 | ревизия задвижек гвс ф 80,100 мм | 130 от 15.07.11 | 656.55 | Обслуживание насосов ГВС |  | 754.11 | Обслуживание насосов ГВС |  | 754.11 | Обслуживание насосов ГВС |  | 754.11 | Обслуживание насосов ГВС |  | 754.11 | Обслуживание насосов ГВС |  | 754.11 | Обслуживание насосов ГВС |  | 754.11 | Обслуживание насосов ГВС |  | 754.11 | Обслуживание насосов ГВС |  | 754.11 | Обслуживание насосов ГВС |  | 754.11 |  |  | Ремонт поручней | 126 от 31.05.12 (акт №12 от 30.05.12) | 793.73 |  |  |  | Промывка ситстемы центрального отопления | 164 от 31.07.12 | 3097.24 | Изготовление и установка сопла | 173 от 10.08.12 | 599.85 | Гидравлические испытания вх.запорной арматуры | 199 от 21.09.12 | 128.27
| 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 257.84 | Обслуживание регуляторов тепла (1 шт.) |  | 32.23 | [10 empty] | обслуживание насосов |  | 25.65 | Дезинсекция |  | 63.84 | анализ горячей воды |  | 76.93 | управление мкд |  | 5511.33 |  |  |  | обслуживание бойлеров |  | 435.94 | [6 empty] | ревизия вентилей ф 15,20,25 | 3 от 11.01.10 | 785.24 |  |  |  | обслуживание насосов |  | 25.65 | анализ горячей воды |  | 76.93 |  |  | обслуживание водоподогревателей |  | 241.82 | обслуживание насосов |  | 670.29 | восстановление тепловой изоляции системы отопления и ГВС | 116 от 23.07.10 | 6483.3 | Аварийное обслуживание |  | 4128.52 | Аварийное обслуживание |  | 4128.52 | Аварийное обслуживание |  | 4128.52 | Аварийное обслуживание |  | 4128.52 | Аварийное обслуживание |  | 4128.52 | Аварийное обслуживание |  | 4128.52 | Аварийное обслуживание |  | 4128.52 | Аварийное обслуживание |  | 4128.52 | Аварийное обслуживание |  | 4128.52 |  |  | Аварийное обслуживание |  | 4641.38 | Аварийное обслуживание |  | 4641.38 | Аварийное обслуживание |  | 4641.38 | Аварийное обслуживание |  | 4641.38 | Аварийное обслуживание |  | 4641.38 | Аварийное обслуживание |  | 4641.38 | Аварийное обслуживание |  | 4641.38 | Аварийное обслуживание |  | 4641.38 | Аварийное обслуживание |  | 4641.38 | Аварийное обслуживание |  | 4641.38 | Аварийное обслуживание |  | 4641.38 | Аварийное обслуживание |  | 4641.38 |  |  | Смена шарового крана ф 32 мм | 125 от 31,05.12 | 937.57 |  |  |  | Опрессовка системы центрального отопления | 164 от 31.07.12 | 729.1 | Смена запорной арматуры на эл.узле, демонтаж задвижек | 178 от 17.08.12 | 67965.94 | Смена шарового крана ф 25 мм | 195 от 14.09.12 | 622
| 3223 м2 | 290.07 | 3223 м2 | 290.07 | 3223 м2 | 290.07 | 3223 м2 | 290.07 | 3223 м2 | 290.07 | 3223 м2 | 290.07 | 3223 м2 | 290.07 | 3223 м2 | 290.07 | 3223 м2 | 2320.56 | Аварийное обслуживание |  | 5124.57 | [10 empty] | анализ горячей воды |  | 76.93 | дополнительные работы: по вывозу покош.травы, мусора на субботниках, стрижки кустарников, затраты на проведение голосования |  | 4603.05 |  |  |  | обслуживание РТДО |  | 25.65 |  |  |  | анализ горячей воды |  | 76.93 | [6 empty] | смена вентиля ф 15 мм с САГ | 12 от 29.01.10 | 2186.8 |  |  |  | анализ горячей воды |  | 76.93 | [5 empty] | Аварийное обслуживание |  | 4128.52 | Аварийное обслуживание |  | 4128.52 | Аварийное обслуживание |  | 4128.52 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1282.15 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1282.15 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1282.15 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1282.15 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1282.15 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1282.15 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1282.15 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1282.15 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1282.15 |  |  | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1436.01 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1436.01 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1436.01 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1436.01 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1436.01 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1436.01 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1436.01 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1436.01 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1436.01 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1436.01 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1436.01 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1436.01 |  |  | Смена шарового крана ф 20 мм | 125 от 31,05.12 | 505.36 |  |  |  | Заполнение системы отопления технической водой с удалением воздушных пробок | 164 от 31.07.12 | 2294.14 | Ремонт надстройки над маш.отделением | 184 от 24.08.12 | 10251.85 | Смена циркуляционного насоса | 195 от 14.09.12 | 10767.79
| 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 257.84 | Учет и расчет платежей |  | 2159.41 | [10 empty] | Отключение отопления | 15 от 04.05.09 | 315.69 | обслуживание РТДО |  | 25.65 |  |  |  | обслуживание насосов |  | 25.65 | [12 empty] | обслуживание РТДО |  | 25.65 | [11 empty] | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1282.15 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1282.15 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 1282.15 | обслуживание водоподогревателей |  | 241.82 | [26 empty] | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 76.929 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 76.929 | ревизия элеваторного узла сопло | 130 от 15.07.11 | 649.27 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 76.929 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 76.929 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 76.929 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 76.929 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 76.929 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 76.929 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 76.929 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 76.929 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 76.929 |  |  | Смена насоса повысительного | 125 от 31,05.12 | 36079.6 |  |  |  | Смена шарового крана ф 15 мм | 147 от 02.07.12 | 435.54 | Включение системы теплоснабжения | 183 от 24.08.12 | 121.35 | Подключение системы отопления | 203 от28.09.12 | 172.27
| 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 257.84 | обслуживание приборов учета |  | 859.66 | [13 empty] | обслуживание насосов |  | 25.65 |  |  |  | анализ горячей воды |  | 76.93 | [12 empty] | обслуживание насосов |  | 25.65 | [11 empty] | обслуживание насосов |  | 670.29 |  |  |  | обслуживание насосов |  | 670.29 | [29 empty] | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов |  | 333.359 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов |  | 333.359 | промывка фильтров в тепловом пункте | 130 от 15.07.11 | 324.63 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов |  | 333.359 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов |  | 333.359 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов |  | 333.359 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов |  | 333.359 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов |  | 333.359 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов |  | 333.359 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов |  | 333.359 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов |  | 333.359 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов |  | 333.359 |  |  | Устранение течи канализационного стояка | 121 от 25.05.12 (акт № 23 от 2.05.12) | 2112.48 |  |  |  | Смена задвижек | 147 от 02.07.12 | 17362.17 | Ремонт канализационного стояка | 186 от 31.08.12 (акт № 23 от 27.08.12) | 2653.61 | Ревизия ЩЭ | 207 от 30.09.12 | 3873.12
| 3223 м2 | 193.38 | 3223 м2 | 193.38 | 3223 м2 | 193.38 | 3223 м2 | 193.38 | 3223 м2 | 193.38 | 3223 м2 | 193.38 | 3223 м2 | 193.38 | 3223 м2 | 193.38 | 3223 м2 | 1547.04 | Техническое освидетельствование лифта (2) | № 13.2008/02001 ОТ 27.01.2009 | 1000 | [13 empty] | анализ горячей воды |  | 76.93 | [18 empty] | обслуживание бойлеров |  | 435.94 | [49 empty] | Обслуживание насосов ХВС |  | 754.11 | Обслуживание насосов ХВС |  | 754.11 | замена лампочек 100 вт в подъезде | 132 от 22.07.11 | 128.52 | Обслуживание насосов ХВС |  | 754.11 | Обслуживание насосов ХВС |  | 754.11 | Обслуживание насосов ХВС |  | 754.11 | Обслуживание насосов ХВС |  | 754.11 | Обслуживание насосов ХВС |  | 754.11 | Обслуживание насосов ХВС |  | 754.11 | Обслуживание насосов ХВС |  | 754.11 | Обслуживание насосов ХВС |  | 754.11 | Обслуживание насосов ХВС |  | 754.11 |  |  | Гидравлические испытания вх.запорной арматуры | 118 от 18.05.12 | 182.28 |  |  |  | Изготовление и установка пантуса | 145 от 02.07.12 | 2366.8 | Удаление воздушных пробок | 186 от 31.08.12 (акт № 58 от 28. 08.12) | 599.27 | Ревизия ШР | 207 от 30.09.12 | 1129.63
| 3223 м2 | 96.69 | 3223 м2 | 96.69 | 3223 м2 | 96.69 | 3223 м2 | 96.69 | 3223 м2 | 96.69 | 3223 м2 | 96.69 | 3223 м2 | 96.69 | 3223 м2 | 96.69 | 3223 м2 | 773.52 | [16 empty] | Дератизация |  | 51.54 | [18 empty] | анализ горячей воды |  | 76.93 | [55 empty] | обслуживание приборов учета |  | 871.86 | обслуживание приборов учета |  | 871.86 | обслуживание приборов учета |  | 871.86 | обслуживание приборов учета |  | 871.86 | обслуживание приборов учета |  | 871.86 | обслуживание приборов учета |  | 871.86 | обслуживание приборов учета |  | 871.86 | обслуживание приборов учета |  | 871.86 | обслуживание приборов учета |  | 871.86 | обслуживание приборов учета |  | 871.86 |  |  | Удаление антикорозийной накипи с теплообменника | 118 от 18.05.12 | 2673.01 |  |  |  | Ремонт освещения подходов к машинному отделению лифта, освещение чердака | 152 от 13.07.12 | 10947.11 |  |  |  | Ревизия ВРУ | 207 от 30.09.12 | 726.2
| 3223 м2 | 96.69 | 3223 м2 | 96.69 | 3223 м2 | 96.69 | 3223 м2 | 96.69 | 3223 м2 | 96.69 | 3223 м2 | 96.69 | 3223 м2 | 96.69 | 3223 м2 | 96.69 | 3223 м2 | 773.52 | [95 empty] | дератизация |  | 76.929 | дератизация |  | 76.929 | дератизация |  | 76.929 | дератизация |  | 76.929 | дератизация |  | 76.929 | дератизация |  | 76.929 | дератизация |  | 76.929 | дератизация |  | 76.929 | дератизация |  | 76.929 | дератизация |  | 76.929 |  |  | Удаление антикорозийной накипи с пластинчатого теплообменника | 110 от 05.05.12 | 6907.38 |  |  |  | Освещение чердака | 152 от 13.07.12 | 6306.7 |  |  |  | Ревизия эл.щитка | 210 от 30.09.12 | 221.76
| 3223 м2 | 3319.69 | 3223 м2 | 3319.69 | 3223 м2 | 3319.69 | 3223 м2 | 3319.69 | 3223 м2 | 3319.69 | 3223 м2 | 3319.69 | 3223 м2 | 3319.69 | 3223 м2 | 3319.69 | 3223 м2 | 26557.52 | [95 empty] | дезинсекция |  | 51.286 | дезинсекция |  | 51.286 | дезинсекция |  | 51.286 | дезинсекция |  | 51.286 | дезинсекция |  | 51.286 | дезинсекция |  | 51.286 | дезинсекция |  | 51.286 | дезинсекция |  | 51.286 | дезинсекция |  | 51.286 | дезинсекция |  | 51.286 | [8 empty] | Опрессовка элеваторного узла | 148 от 02.07.12 | 121.35
| 3223 м2 | 64.46 | 3223 м2 | 64.46 | 3223 м2 | 64.46 | 3223 м2 | 64.46 | 3223 м2 | 64.46 | 3223 м2 | 64.46 | 3223 м2 | 64.46 | 3223 м2 | 64.46 | 3223 м2 | 515.68 | [95 empty] | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | [8 empty] | Ревизия задвижек отопления ф 50 мм | 148 от 02.07.12 | 3953.28
| 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 32.23 | 3223 м2 | 257.84 | [95 empty] | Обслуживание насосов ГВС |  | 754.11 | [35 empty] | Ревизия задвижек отопления ф 80,100 мм | 148 от 02.07.12 | 1335.36
| 3223 м2 | 1385.89 | 3223 м2 | 1385.89 | 3223 м2 | 1385.89 | 3223 м2 | 1385.89 | 3223 м2 | 1385.89 | 3223 м2 | 1385.89 | 3223 м2 | 1385.89 | 3223 м2 | 1385.89 | 3223 м2 | 11087.12 | [95 empty] | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 76.929 | [35 empty] | Ревизия задвижек ГВС ф 80,100 мм | 148 от 02.07.12 | 667.68
| 88 чел. | 2004.64 | 88 чел. | 2004.64 | 90 чел. | 2050.2 | 91 чел. | 2072.98 | 89 чел. | 2027.42 | 88 чел. | 2004.64 | 88 чел. | 2004.64 | 88 чел. | 2004.64 | 89 чел. | 16173.8 | [95 empty] | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов |  | 333.359 | [35 empty] | Ревизия элеваторного узла (сопло) | 148 от 02.07.12 | 694.72
| 88 чел. | 1404.48 | 88 чел. | 1404.48 | 90 чел. | 1436.4 | 91 чел. | 1452.36 | 89 чел. | 1420.44 | 88 чел. | 1404.48 | 88 чел. | 1404.48 | 88 чел. | 1404.48 | 89 чел. | 11331.6 | [95 empty] | Обслуживание насосов ХВС |  | 754.11 | [35 empty] | Промывка фильтров в тепловом пунктк | 148 от 02.07.12 | 347.35
| 88 чел. | 5767.52 | 88 чел. | 5767.52 | 90 чел. | 5898.6 | 91 чел. | 5964.14 | 89 чел. | 5833.06 | 88 чел. | 5767.52 | 88 чел. | 5767.52 | 88 чел. | 5767.52 | 89 чел. | 46533.4 | [133 empty] | Отключение и подключение эл.энергеии после промочки | 155 от 20.07.12 | 55.02
| Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений
[5 empty] | Насос КМ 50х32х125 - 1 шт., шар.краны D32 - 2 шт., фильтр D32 - 1 шт. | 9573.62 | [11 empty] | 9573.62
[7 empty] | Задвижка D80 - 1 шт. | 3606.82 | [9 empty] | 3606.82
[9 empty] | х |  |  |  | х |  | х |  |  | 0 | [12 empty] | Остаток на 01.045.09г. | [36 empty] | Обороты с мая 2009г. по апрель 2010г. | Остаток на 01.05.2010г. | [36 empty] | Обороты с мая 2010г. по апрель 2011г. | Остаток на 01.05.2011г.
ИТОГО: |  | 21327.35 |  | 21327.35 |  | 31109.53 |  | 25247.01 |  | 21431.63 |  | 21327.35 |  | 21327.35 |  | 21327.35 |  | 184424.92 |  |  | 19831.08 | 0 | 0 | 20638.23 |  |  | 25635.88 | 0 | 0 | 34197.9657 | 284728.0757 | 0 | 0 | 22752.6841 | 0 | 0 | 30092.56 |  |  | 24893.08 | 0 | 0 | 26610.54 | 0 | 0 | 22125.49 |  |  | 26751.6 | 0 | 0 | 21299.74 | 0 | 0 | 20905.08 | 0 | 0 | 25136.1 | 0 | 0 | 20732.94 | 0 | 0 | 24175.75 | 0 | 0 | 20716.96 | 286192.5241 | 570920.5998 |  |  | 29647.52 |  |  | 21136.28 |  |  | 40800.75 |  |  | 18653.26 |  |  | 17792.04 |  |  | 17249.81 |  |  | 18085.33 |  |  | 17089 |  |  | 17662.27 |  |  | 18616.44 |  |  | 27510.41 |  |  | 18255.62 | 262498.73 | 833419.3298 |  |  | 24056 |  |  | 20689.41 |  |  | 41568.4 |  |  | 44080.3 |  |  | 129108.97 |  |  | 22798.62 |  |  | 22733.22 |  |  | 24464.93 |  |  | 23062.66 |  |  | 29423.95 |  |  | 20689.41 |  |  | 25976.04
Лицевой счет ул. Зеленова 1/28 | Задолженность на 01.05.08 г. | [15 empty] | Задолженность на 01.01.09 г. | [13 empty] | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | Обороты с мая 2011г. по апрель 2012г. | Остаток на 01.05.2012г. |  |  | 70657.04 |  |  | 20465.63 |  |  | 71179.19 |  |  | 102657.5 |  |  | 38106.67 |  |  | 20465.63 |  |  | 20465.63 |  |  | 20465.63 |  |  | 20465.63
Затраты по содержанию и текущему ремонту |  | 12150.71 |  | 12150.71 |  | 21724.33 |  | 15757.53 |  | 12150.71 |  | 12150.71 |  | 12150.71 |  | 12150.71 |  | 110386.12 |  |  | 19831.08 | 0 | 0 | 20638.23 |  |  | 25635.88 | 0 | 0 | 34197.9657 | 210689.2757 | 0 | 0 | 22752.6841 | 0 | 0 | 30092.56 |  |  | 24893.08 | 0 | 0 | 26610.54 | 0 | 0 | 22125.49 |  |  | 26751.6 | 0 | 0 | 21299.74 | 0 | 0 | 20905.08 | 0 | 0 | 25136.1 | 0 | 0 | 20732.94 | 0 | 0 | 24175.75 | 0 | 0 | 20716.96 | 286192.5241 | 496881.7998 |  |  | 29647.52 |  |  | 21136.28 |  |  | 40800.75 |  |  | 18653.26 |  |  | 17792.04 |  |  | 17249.81 |  |  | 18085.33 |  |  | 17089 |  |  | 17662.27 |  |  | 18616.44 |  |  | 27510.41 |  |  | 18255.62 | 262498.73 | 759380.5298 |  |  | 24056 |  |  | 20689.41 |  |  | 41568.4 |  |  | 44080.3 |  |  | 129108.97 |  |  | 22798.62 |  |  | 22733.22 |  |  | 24464.93 |  |  | 23062.66 |  |  | 29423.95 |  |  | 20689.41 |  |  | 25976.04 | 428651.91 | 1188032.4398
Начислено за содержание и тек.ремонт |  | 17899.59 |  | 17899.59 |  | 17899.59 |  | 17899.59 |  | 17899.59 |  | 17899.59 |  | 17899.59 |  | 17899.59 |  | 143196.72 |  |  | 17899.59 |  |  | 17899.59 |  |  | 17899.59 |  |  | 17899.59 | 214795.08 |  |  | 21654.75 |  |  | 21654.75 |  |  | 21654.75 |  |  | 21654.75 |  |  | 21654.75 |  |  | 21654.75 |  |  | 21654.75 |  |  | 21654.75 |  |  | 21654.75 |  |  | 21654.75 |  |  | 21654.75 |  |  | 21654.75 | 259857 | 474652.08 |  |  | 19318.19 |  |  | 19318.19 |  |  | 19318.19 |  |  | 19318.19 |  |  | 19318.19 |  |  | 19318.19 |  |  | 19318.19 |  |  | 19318.19 |  |  | 19318.19 |  |  | 19318.19 |  |  | 19318.19 |  |  | 19318.19 | 231818.28 | 706470.36 |  |  | 34672.65 |  |  | 34672.65 |  |  | 34672.65 |  |  | 34672.65 |  |  | 34672.65 |  |  | 34672.65 |  |  | 34672.65 |  |  | 34672.65 |  |  | 34672.65 |  |  | 34672.65 |  |  | 34672.65 |  |  | 34672.65 | 416071.8 | 1122542.16 |  |  | 70657.04 |  |  | 20465.63 |  |  | 71179.19 |  |  | 102657.5 |  |  | 38106.67 |  |  | 20465.63 |  |  | 20465.63 |  |  | 20465.63 |  |  | 20465.63
Оплачено |  | 19525.9 |  | 16203.73 |  | 17003.57 |  | 16664.59 |  | 18175.06 |  | 16289.87 |  | 14724.47 |  | 17315.35 |  | 135902.54 |  |  | 19125.46 |  |  | 14259.24 |  |  | 20887.15 |  |  | 16222.85 | 206397.24 |  |  | 16273.62 |  |  | 32285.21 |  |  | 19364 |  |  | 31916.2 |  |  | 19839.6 |  |  | 22425.58 |  |  | 20678.49 |  |  | 40182.14 |  |  | 24883.15 |  |  | 20378.3 |  |  | 22119.15 |  |  | 20358.77 | 290704.21 | 497101.45 |  |  | 17095.95 |  |  | 20369.07 |  |  | 21799.39 |  |  | 20640.95 |  |  | 17129.56 |  |  | 17662.33 |  |  | 23091.48 |  |  | 20938.87 |  |  | 21157.03 |  |  | 19516.38 |  |  | 21213.47 |  |  | 18302.64 | 238917.12 | 736018.57 |  |  | 15850.98 |  |  | 32153.66 |  |  | 33448.76 |  |  | 36358.93 |  |  | 32232.16 |  |  | 36211.62 |  |  | 32900.29 |  |  | 38539.13 |  |  | 35200.18 |  |  | 34568.43 |  |  | 35210.65 |  |  | 33848.16 | 396522.95 | 1132541.52 |  |  | 43455.55 |  |  | 25138.71 |  |  | 34297.15 |  |  | 34297.15 |  |  | 34297.15 |  |  | 34297.15 |  |  | 34297.15 |  |  | 34297.15 |  |  | 34297.15
Задолженность (+) , переплата (-) | 16460.23 | -1626.31 |  | 1695.86 |  | 896.02 |  | 1235 |  | -275.47 |  | 1609.72 |  | 3175.12 |  | 584.24 |  | 50125.23 |  |  | -1225.87 | 0 | 0 | 3640.35 |  |  | -2987.56 | 0 | 0 | 1676.74 | 51228.89 | 0 | 0 | 5381.13 | 0 | 0 | -10630.46 |  |  | 2290.75 | 0 | 0 | -10261.45 | 0 | 0 | 1815.15 |  |  | -770.83 | 0 | 0 | 976.26 | 0 | 0 | -18527.39 | 0 | 0 | -3228.4 | 0 | 0 | 1276.45 | 0 | 0 | -464.4 | 0 | 0 | 1295.98 | -30847.21 | 20381.68 |  |  | 2222.24 |  |  | -1050.88 |  |  | -2481.2 |  |  | -1322.76 |  |  | 2188.63 |  |  | 1655.86 |  |  | -3773.29 |  |  | -1620.68 |  |  | -1838.84 |  |  | -198.19 |  |  | -1895.28 |  |  | 1015.55 | -7098.84 | 13282.84 |  |  | 18821.67 |  |  | 2518.99 |  |  | 1223.89 |  |  | -1686.28 |  |  | 2440.49 |  |  | -1538.97 |  |  | 1772.36 |  |  | -3866.48 |  |  | -527.53 |  |  | 104.22 |  |  | -538 |  |  | 824.49 | 19548.85 | 32831.69 |  |  | 37097.65 |  |  | 40887.74 |  |  | 27835.28 |  |  | 33703.16 |  |  | 32253.36 |  |  | 29975.62 |  |  | 35987.25 |  |  | 32521.69 |  |  | 36284.14
В том числе перед ООО " Коммунальщик " с 01.05.2008 г. | [17 empty] | 7294.18 | [12 empty] | 7294.18 | [36 empty] | 0 | 7294.18 | [36 empty] | 0 | 7294.18 | [36 empty] | 0 | 7294.18 |  |  | 6357.9 |  |  | -15749.03 |  |  | 6461.87 |  |  | 593.99 |  |  | 2043.79 |  |  | 4321.53 |  |  | -1690.1 |  |  | 1775.46 |  |  | -1986.99
Экономия (+) , перерасход (-) (оплата минус затраты) |  | 7375.19 |  | 4053.02 |  | -4720.76 |  | 907.06 |  | 6024.35 |  | 4139.16 |  | 2573.76 |  | 5164.64 |  | 25516.42 |  |  | -705.62 | 0 | 0 | -6378.99 |  |  | -4748.73 | 0 | 0 | -17975.1157 | 20536.12 | 0 | 0 | -6479.0641 | 0 | 0 | 2192.65 | 0 | 0 | -5529.08 | 0 | 0 | 5305.66 | 0 | 0 | -2285.89 | 0 | 0 | -4326.02 | 0 | 0 | -621.25 | 0 | 0 | 19277.06 | 0 | 0 | -252.95 | 0 | 0 | -354.64 | 0 | 0 | -2056.6 | 0 | 0 | -358.19 | 4511.6859 | 25047.8059 |  |  | -12551.57 |  |  | -767.21 |  |  | -19001.36 |  |  | 1987.69 |  |  | -662.48 |  |  | 412.52 |  |  | 5006.15 |  |  | 3849.87 |  |  | 3494.76 |  |  | 899.94 |  |  | -6296.94 |  |  | 47.02 | -23581.61 | 1466.1959 |  |  | -8205.02 |  |  | 11464.25 |  |  | -8119.64 |  |  | -7721.37 |  |  | -96876.81 |  |  | 13413 |  |  | 10167.07 |  |  | 14074.2 |  |  | 12137.52 |  |  | 5144.48 |  |  | 14521.24 |  |  | 7872.12 | -32128.96 | -30662.7641 |  |  | 6357.9 |  |  | -15749.03 |  |  | 6461.87 |  |  | 593.99 |  |  | 2043.79 |  |  | 4321.53 |  |  | -1690.1 |  |  | 1775.46 |  |  | -1986.99
[31 empty] | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [40 empty] | -33559.39 |  |  | 20422.11 |  |  | -43343.91 |  |  | -68954.34 |  |  | -5853.31 |  |  | 9509.99 |  |  | 15521.62 |  |  | 12056.06 |  |  | 15818.51
Затраты по уборке лестничных клеток |  | 2004.64 |  | 2004.64 |  | 2050.2 |  | 2072.98 |  | 2027.42 |  | 2004.64 |  | 2004.64 |  | 2004.64 |  | 16173.8 |  |  | 3545.3 |  |  | 3545.3 |  |  | 3545.3 |  |  | 3545.3 | 30355 |  |  | 2291.78 |  |  | 2205.91 |  |  | 2294.82 |  |  | 2294.82 |  |  | 2294.82 |  |  | 2294.82 |  |  | 1147.3 |  |  | 1332.45 |  |  | 2294.82 |  |  | 2294.82 |  |  | 2294.82 |  |  | 2294.82 | 25336 | 55691 |  |  | 2378.29 |  |  | 2378.29 |  |  | 2378.29 |  |  | 2378.29 |  |  | 2378.29 |  |  | 2378.29 |  |  | 2378.29 |  |  | 2378.29 |  |  | 2378.29 |  |  | 2378.29 |  |  | 2378.29 |  |  | 2378.29 | 28539.48 | 84230.48 |  |  | 2732.94 |  |  | 2732.94 |  |  | 2732.94 |  |  | 2732.94 |  |  | 2732.94 |  |  | 2732.94 |  |  | 2732.94 |  |  | 2732.94 |  |  | 2732.94 |  |  | 2732.94 |  |  | 2732.94 |  |  | 2732.94 | 32795.28 | 117025.76
Начислено за содержание и тек.ремонт |  | 1994.35 |  | 155.52 |  | 2044.32 |  | 2067.84 |  | 1881.63 |  | 2010.52 |  | 2004.64 |  | 1843.96 |  | 14002.78 |  |  | 1961.28 |  |  | 1951.86 |  |  | 1945.85 |  |  | 1959.08 | 21820.85 |  |  | 2291.78 |  |  | 2205.91 |  |  | 2294.82 |  |  | 2294.82 |  |  | 2294.82 |  |  | 2294.82 |  |  | 1147.3 |  |  | 1332.45 |  |  | 2294.82 |  |  | 2294.82 |  |  | 2294.82 |  |  | 2294.82 | 25336 | 47156.85 |  |  | 2378.29 |  |  | 2378.29 |  |  | 2378.29 |  |  | 2378.29 |  |  | 2378.29 |  |  | 2378.29 |  |  | 2378.29 |  |  | 2378.29 |  |  | 2378.29 |  |  | 2378.29 |  |  | 2378.29 |  |  | 2378.29 | 28539.48 | 75696.33 |  |  | 2732.94 |  |  | 2732.94 |  |  | 2732.94 |  |  | 2732.94 |  |  | 2732.94 |  |  | 2732.94 |  |  | 2732.94 |  |  | 2732.94 |  |  | 2732.94 |  |  | 2732.94 |  |  | 2732.94 |  |  | 2732.94 | 32795.28 | 108491.61 |  |  | 2732.94 |  |  | 3108.49 |  |  | 2920.68 |  |  | 2920.68 |  |  | 2920.68 |  |  | 2920.68 |  |  | 2920.68 |  |  | 2920.68 |  |  | 2920.68
Оплачено |  | 1680.18 |  | 334.38 |  | 1639.08 |  | 1812.95 |  | 1988.96 |  | 1953.97 |  | 1783.94 |  | 1717.64 |  | 12911.1 |  |  | 1923.77 |  |  | 1613.32 |  |  | 2488.56 |  |  | 1773.2 | 20709.95 |  |  | 1841.06 |  |  | 1759.82 |  |  | 2092.54 |  |  | 3061.63 |  |  | 2080.76 |  |  | 2405.05 |  |  | 1922.36 |  |  | 2508.13 |  |  | 1742.37 |  |  | 2079.37 |  |  | 2221.11 |  |  | 2260.86 | 25975.06 | 46685.01 |  |  | 1811.69 |  |  | 2417.61 |  |  | 2600.46 |  |  | 2490.43 |  |  | 2099.63 |  |  | 2167.09 |  |  | 2826.88 |  |  | 2564.2 |  |  | 2594.94 |  |  | 2384.67 |  |  | 2611.47 |  |  | 2253.28 | 28822.35 | 75507.36 |  |  | 1951.4 |  |  | 2699.95 |  |  | 2657.4 |  |  | 2935.77 |  |  | 2570.64 |  |  | 2868.27 |  |  | 2601.28 |  |  | 3059.3 |  |  | 2778.61 |  |  | 2729.48 |  |  | 2775.96 |  |  | 2668.5 | 32296.56 | 107803.92 |  |  | 2732.94 |  |  | 3108.49 |  |  | 2920.68 |  |  | 2920.68 |  |  | 2920.68 |  |  | 2920.68 |  |  | 2920.68 |  |  | 2920.68 |  |  | 2920.68
Задолженность (+) , переплата (-) | 1336.56 | 314.17 |  | -178.86 |  | 405.24 |  | 254.89 |  | -107.33 |  | 56.55 |  | 220.7 |  | 126.32 |  | 5012.34 |  |  | 37.51 | 0 | 0 | 338.54 |  |  | -542.71 | 0 | 0 | 185.88 | 5031.56 | 0 | 0 | 450.72 | 0 | 0 | 446.09 |  |  | 202.28 | 0 | 0 | -766.81 | 0 | 0 | 214.06 |  |  | -110.23 | 0 | 0 | -775.06 | 0 | 0 | -1175.68 | 0 | 0 | 552.45 | 0 | 0 | 215.45 | 0 | 0 | 73.71 | 0 | 0 | 33.96 | -639.06 | 4392.5 |  |  | 566.6 |  |  | -39.32 |  |  | -222.17 |  |  | -112.14 |  |  | 278.66 |  |  | 211.2 |  |  | -448.59 |  |  | -185.91 |  |  | -216.65 |  |  | -6.38 |  |  | -233.18 |  |  | 125.01 | -282.87 | 4109.63 |  |  | 781.54 |  |  | 32.99 |  |  | 75.54 |  |  | -202.83 |  |  | 162.3 |  |  | -135.33 |  |  | 131.66 |  |  | -326.36 |  |  | -45.67 |  |  | 3.46 |  |  | -43.02 |  |  | 64.44 | 498.72 | 4608.35 |  |  | 2925.18 |  |  | 2773.67 |  |  | 3028.28 |  |  | 2864.95 |  |  | 2758.18 |  |  | 2553.76 |  |  | 3065.22 |  |  | 2769.16 |  |  | 3091.1
В том числе перед ООО " Коммунальщик " с 01.05.2008 г. | [17 empty] | 1091.68 | [12 empty] | 1091.68 | [36 empty] | 0 | 1091.68 | [36 empty] | 0 | 1091.68 | [36 empty] | 0 | 1091.68 |  |  | -192.24 |  |  | 334.82 |  |  | -107.6 |  |  | 55.73 |  |  | 162.5 |  |  | 366.92 |  |  | -144.54 |  |  | 151.52 |  |  | -170.42
Экономия (+) , перерасход (-) (оплата минус затраты) |  | -324.46 |  | -1670.26 |  | -411.12 |  | -260.03 |  | -38.46 |  | -50.67 |  | -220.7 |  | -287 |  | -3262.7 |  |  | -1621.53 | 0 | 0 | -1931.98 |  |  | -1056.74 | 0 | 0 | -1772.1 | 10254.32 | 0 | 0 | -450.72 | 0 | 0 | -446.09 |  |  | -202.28 | 0 | 0 | 766.81 | 0 | 0 | -214.06 |  |  | 110.23 | 0 | 0 | 775.06 | 0 | 0 | 1175.68 | 0 | 0 | -552.45 | 0 | 0 | -215.45 | 0 | 0 | -73.71 | 0 | 0 | -33.96 | 639.06 | 10893.38 |  |  | -566.6 |  |  | 39.32 |  |  | 222.17 |  |  | 112.14 |  |  | -278.66 |  |  | -211.2 |  |  | 448.59 |  |  | 185.91 |  |  | 216.65 |  |  | 6.38 |  |  | 233.18 |  |  | -125.01 | 282.87 | 11176.25 |  |  | -781.54 |  |  | -32.99 |  |  | -75.54 |  |  | 202.83 |  |  | -162.3 |  |  | 135.33 |  |  | -131.66 |  |  | 326.36 |  |  | 45.67 |  |  | -3.46 |  |  | 43.02 |  |  | -64.44 | -498.72 | 10677.53 |  |  | -192.24 |  |  | 334.82 |  |  | -107.6 |  |  | 55.73 |  |  | 162.5 |  |  | 366.92 |  |  | -144.54 |  |  | 151.52 |  |  | -170.42
[31 empty] | 0 | [35 empty] | 4149.5 | 4149.5 | 4149.5 | [36 empty] | 0 | 4149.5 | [37 empty] | 4149.5 |  |  | 192.24 |  |  | -334.82 |  |  | 107.6 |  |  | -55.73 |  |  | -162.5 |  |  | -366.92 |  |  | 144.54 |  |  | -151.52 |  |  | 170.42
Затраты по содержанию лифта |  | 5767.52 |  | 5767.52 |  | 5898.6 |  | 5964.14 |  | 5833.06 |  | 5767.52 |  | 5767.52 |  | 5767.52 |  | 46533.4 |  |  | 4149.5 |  |  | 4149.5 |  |  | 4149.5 |  |  | 4149.5 | 63131.4 |  |  | 5361.57 |  |  | 5105.76 |  |  | 5361.57 |  |  | 5361.57 |  |  | 5361.57 |  |  | 5361.57 |  |  | 5361.57 |  |  | 5361.57 |  |  | 5361.57 |  |  | 5361.57 |  |  | 5361.57 |  |  | 5379.79 | 64101.25 | 127232.65 |  |  | 5173.77 |  |  | 5173.77 |  |  | 5173.77 |  |  | 5173.77 |  |  | 5173.77 |  |  | 5173.77 |  |  | 5173.77 |  |  | 5173.77 |  |  | 5173.77 |  |  | 5173.77 |  |  | 5173.77 |  |  | 5173.77 | 62085.24 | 189317.89 |  |  | 5820.52 |  |  | 5820.52 |  |  | 5820.52 |  |  | 5820.52 |  |  | 5820.52 |  |  | 5820.52 |  |  | 5820.52 |  |  | 5820.52 |  |  | 5820.52 |  |  | 5820.52 |  |  | 5820.52 |  |  | 5820.52 | 69846.24 | 259164.13
Начислено за содержание и тек.ремонт |  | 4934.79 |  | 4857.83 |  | 4999.96 |  | 5146.45 |  | 4603.74 |  | 4313.45 |  | 4815.08 |  | 4501.24 |  | 38172.54 |  |  | 4837.04 |  |  | 4915.5 |  |  | 4856.3 |  |  | 4849.96 | 57631.34 |  |  | 5361.57 |  |  | 5105.76 |  |  | 5361.57 |  |  | 5361.57 |  |  | 5361.57 |  |  | 5361.57 |  |  | 5361.57 |  |  | 5361.57 |  |  | 5361.57 |  |  | 5361.57 |  |  | 5361.57 |  |  | 5379.79 | 64101.25 | 121732.59 |  |  | 5173.77 |  |  | 5173.77 |  |  | 5173.77 |  |  | 5173.77 |  |  | 5173.77 |  |  | 5173.77 |  |  | 5173.77 |  |  | 5173.77 |  |  | 5173.77 |  |  | 5173.77 |  |  | 5173.77 |  |  | 5173.77 | 62085.24 | 183817.83 |  |  | 5820.52 |  |  | 5820.52 |  |  | 5820.52 |  |  | 5820.52 |  |  | 5820.52 |  |  | 5820.52 |  |  | 5820.52 |  |  | 5820.52 |  |  | 5820.52 |  |  | 5820.52 |  |  | 5820.52 |  |  | 5820.52 | 69846.24 | 253664.07 |  |  | 5820.52 |  |  | 6655 |  |  | 6237.76 |  |  | 6237.76 |  |  | 6237.76 |  |  | 6237.76 |  |  | 6237.76 |  |  | 6237.76 |  |  | 6237.76
Оплачено |  | 5667.19 |  | 4485.14 |  | 4993.54 |  | 4676.56 |  | 5151.37 |  | 4982.72 |  | 4043.16 |  | 3907.43 | 5174.17 | 37907.11 |  |  | 4892.12 |  |  | 3902.43 |  |  | 5811.24 |  |  | 4262.32 | 56775.22 |  |  | 4396.07 |  |  | 4130.33 |  |  | 4779.33 |  |  | 7024.69 |  |  | 4825.31 |  |  | 5689.51 |  |  | 5119.91 |  |  | 9990.96 |  |  | 6160.89 |  |  | 5045.55 |  |  | 5152.83 |  |  | 5152.83 | 67468.21 | 124243.43 |  |  | 4232.84 |  |  | 5375.3 |  |  | 5765.19 |  |  | 5486.23 |  |  | 4583.18 |  |  | 4724.66 |  |  | 6167.63 |  |  | 5596.9 |  |  | 5658.32 |  |  | 5212.67 |  |  | 5212.67 |  |  | 4901.79 | 62917.38 | 187160.81 |  |  | 4245.17 |  |  | 5779.57 |  |  | 5662.22 |  |  | 6262.16 |  |  | 5478.7 |  |  | 6110.93 |  |  | 5541.14 |  |  | 6518.77 |  |  | 5918.74 |  |  | 5814.08 |  |  | 5912.27 |  |  | 5683.34 | 68927.09 | 256087.9 |  |  | 5820.52 |  |  | 6655 |  |  | 6237.76 |  |  | 6237.76 |  |  | 6237.76 |  |  | 6237.76 |  |  | 6237.76 |  |  | 6237.76 |  |  | 6237.76
Задолженность (+) , переплата (-) | 4908.74 | -732.4 |  | 372.69 |  | 6.42 |  | 469.89 |  | -547.63 |  | -669.27 |  | 771.92 |  | 593.81 |  | 5788.21 |  |  | -55.08 | 0 | 0 | 1013.07 |  |  | -954.94 | 0 | 0 | 587.64 | 6378.9 | 0 | 0 | 965.5 | 0 | 0 | 975.43 |  |  | 582.24 | 0 | 0 | -1663.12 | 0 | 0 | 536.26 |  |  | -327.94 | 0 | 0 | 241.66 | 0 | 0 | -4629.39 | 0 | 0 | -799.32 | 0 | 0 | 316.02 | 0 | 0 | 208.74 | 0 | 0 | 226.96 | -3366.96 | 3011.94 |  |  | 940.93 |  |  | -201.53 |  |  | -591.42 |  |  | -312.46 |  |  | 590.59 |  |  | 449.11 |  |  | -993.86 |  |  | -423.13 |  |  | -484.55 |  |  | -38.9 |  |  | -38.9 |  |  | 271.98 | -832.14 | 2179.8 |  |  | 1575.35 |  |  | 40.95 |  |  | 158.3 |  |  | -441.64 |  |  | 341.82 |  |  | -290.41 |  |  | 279.38 |  |  | -698.25 |  |  | -98.22 |  |  | 6.44 |  |  | -91.75 |  |  | 137.18 | 919.15 | 3098.95 |  |  | 6230.03 |  |  | 5905.55 |  |  | 6483.12 |  |  | 6118.21 |  |  | 5890.9 |  |  | 5454.13 |  |  | 6546.48 |  |  | 5914.13 |  |  | 6601.68
В том числе перед ООО " Коммунальщик " с 01.05.2008 г. | [17 empty] | 265.43 | [12 empty] | 265.43 | [36 empty] | 0 | 265.43 | [36 empty] | 0 | 265.43 | [36 empty] | 0 | 265.43 |  |  | -409.51 |  |  | 749.45 |  |  | -245.36 |  |  | 119.55 |  |  | 346.86 |  |  | 783.63 |  |  | -308.72 |  |  | 323.63 |  |  | -363.92
Экономия (+) , перерасход (-) (оплата минус затраты) |  | -100.33 |  | -1282.38 |  | -905.06 |  | -1287.58 |  | -681.69 |  | -784.8 |  | -1724.36 |  | -1860.09 |  | -8626.29 |  |  | 742.62 | 0 | 0 | -247.07 |  |  | 1661.74 | 0 | 0 | 112.82 | 8451.45 | 0 | 0 | -965.5 | 0 | 0 | -975.43 |  |  | -582.24 | 0 | 0 | 1663.12 | 0 | 0 | -536.26 |  |  | 327.94 | 0 | 0 | -241.66 | 0 | 0 | 4629.39 | 0 | 0 | 799.32 | 0 | 0 | -316.02 | 0 | 0 | -208.74 | 0 | 0 | -226.96 | 3366.96 | 11818.41 |  |  | -940.93 |  |  | 201.53 |  |  | 591.42 |  |  | 312.46 |  |  | -590.59 |  |  | -449.11 |  |  | 993.86 |  |  | 423.13 |  |  | 484.55 |  |  | 38.9 |  |  | 38.9 |  |  | -271.98 | 832.14 | 12650.55 |  |  | -1575.35 |  |  | -40.95 |  |  | -158.3 |  |  | 441.64 |  |  | -341.82 |  |  | 290.41 |  |  | -279.38 |  |  | 698.25 |  |  | 98.22 |  |  | -6.44 |  |  | 91.75 |  |  | -137.18 | -919.15 | 11731.4 |  |  | -409.51 |  |  | 749.45 |  |  | -245.36 |  |  | 119.55 |  |  | 346.86 |  |  | 783.63 |  |  | -308.72 |  |  | 323.63 |  |  | -363.92
[31 empty] | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [40 empty] | 409.51 |  |  | -749.45 |  |  | 245.36 |  |  | -119.55 |  |  | -346.86 |  |  | -783.63 |  |  | 308.72 |  |  | -323.63 |  |  | 363.92
Затраты по вывозу мусора |  | 1404.48 |  | 1404.48 |  | 1436.4 |  | 1452.36 |  | 1420.44 |  | 1404.48 |  | 1404.48 |  | 1404.48 |  | 11331.6 |  |  | 2528.65 |  |  | 2528.65 |  |  | 2528.65 |  |  | 2528.65 | 21446.2 |  |  | 1882.93 |  |  | 1819.57 |  |  | 1926.34 |  |  | 1928.47 |  |  | 1959.66 |  |  | 1935.21 |  |  | 2007.46 |  |  | 1931.44 |  |  | 1962.03 |  |  | 1833.06 |  |  | 1950.25 |  |  | 1903.54 | 23039.96 | 44486.16 |  |  | 2136.51 |  |  | 2155.11 |  |  | 2180.64 |  |  | 2185.87 |  |  | 2210.76 |  |  | 2209.2 |  |  | 2038.64 |  |  | 2131.54 |  |  | 2219.66 |  |  | 2249.94 |  |  | 2195.76 |  |  | 2237.62 | 26151.25 | 70637.41 |  |  | 2325.05 |  |  | 2344.36 |  |  | 2330.68 |  |  | 2178.09 |  |  | 2269.54 |  |  | 2247.82 |  |  | 2235.46 |  |  | 2193.35 |  |  | 2219.66 |  |  | 2196.44 |  |  | 2194.72 |  |  | 2141.89 | 26877.06 | 97514.47
Начислено |  | 1397.27 |  | 1387.98 |  | 1432.28 |  | 1448.76 |  | 1318.29 |  | 1408.6 |  | 1404.48 |  | 1275.66 |  | 11073.32 |  |  | 1374.1 |  |  | 1388.52 |  |  | 1363.29 |  |  | 1372.56 | 16571.79 |  |  | 1882.93 |  |  | 1819.57 |  |  | 1926.34 |  |  | 1928.47 |  |  | 1959.66 |  |  | 1935.21 |  |  | 2007.46 |  |  | 1931.44 |  |  | 1962.03 |  |  | 1833.06 |  |  | 1950.25 |  |  | 1903.54 | 23039.96 | 39611.75 |  |  | 2136.51 |  |  | 2155.11 |  |  | 2180.64 |  |  | 2185.87 |  |  | 2210.76 |  |  | 2209.2 |  |  | 2038.64 |  |  | 2131.54 |  |  | 2219.66 |  |  | 2249.94 |  |  | 2195.76 |  |  | 2237.62 | 26151.25 | 65763 |  |  | 2325.05 |  |  | 2344.36 |  |  | 2330.68 |  |  | 2178.09 |  |  | 2269.54 |  |  | 2247.82 |  |  | 2235.46 |  |  | 2193.35 |  |  | 2219.66 |  |  | 2196.44 |  |  | 2194.72 |  |  | 2141.89 | 26877.06 | 92640.06 |  |  | 2665.06 |  |  | 3218.06 |  |  | 2941.56 |  |  | 2941.56 |  |  | 2941.56 |  |  | 2941.56 |  |  | 2941.56 |  |  | 2941.56 |  |  | 2941.56
Оплачено |  | 1430.87 |  | 1214.45 |  | 1418.03 |  | 1294.18 |  | 1401.96 |  | 1368.99 |  | 1257.2 |  | 1200.69 | 1692.07 | 10586.37 |  |  | 1347.13 |  |  | 1121.09 |  |  | 1744.25 |  |  | 1242.36 | 16041.2 |  |  | 1353.6 |  |  | 1452.08 |  |  | 1804.71 |  |  | 2415.98 |  |  | 1717.53 |  |  | 2022.72 |  |  | 1880.97 |  |  | 3514.54 |  |  | 2144.88 |  |  | 1951.32 |  |  | 1905.94 |  |  | 1703.81 | 23868.08 | 39909.28 |  |  | 1571.56 |  |  | 2137.45 |  |  | 2491.49 |  |  | 2234.49 |  |  | 2012.69 |  |  | 1991.93 |  |  | 2175 |  |  | 2361.07 |  |  | 2561.17 |  |  | 2177.38 |  |  | 2388.14 |  |  | 2106.23 | 26208.6 | 66117.88 |  |  | 1785.72 |  |  | 2245.77 |  |  | 2159.7 |  |  | 2661.67 |  |  | 2109.24 |  |  | 2429.39 |  |  | 2191.52 |  |  | 2405.99 |  |  | 2389.46 |  |  | 2120.65 |  |  | 2111.33 |  |  | 2152.26 | 26762.7 | 92880.58 |  |  | 2665.06 |  |  | 3218.06 |  |  | 2941.56 |  |  | 2941.56 |  |  | 2941.56 |  |  | 2941.56 |  |  | 2941.56 |  |  | 2941.56 |  |  | 2941.56
Задолженность (+) , переплата (-) | 1205.12 | -33.6 |  | 173.53 |  | 14.25 |  | 154.58 |  | -83.67 |  | 39.61 |  | 147.28 |  | 74.97 |  | 6425.78 |  |  | 26.97 | 0 | 0 | 267.43 |  |  | -380.96 | 0 | 0 | 130.2 | 6469.42 | 0 | 0 | 529.33 | 0 | 0 | 367.49 |  |  | 121.63 | 0 | 0 | -487.51 | 0 | 0 | 242.13 |  |  | -87.51 | 0 | 0 | 126.49 | 0 | 0 | -1583.1 | 0 | 0 | -182.85 | 0 | 0 | -118.26 | 0 | 0 | 44.31 | 0 | 0 | 199.73 | -828.12 | 5641.3 |  |  | 564.95 |  |  | 17.66 |  |  | -310.85 |  |  | -48.62 |  |  | 198.07 |  |  | 217.27 |  |  | -136.36 |  |  | -229.53 |  |  | -341.51 |  |  | 72.56 |  |  | -192.38 |  |  | 131.39 | -57.35 | 5583.95 |  |  | 539.33 |  |  | 98.59 |  |  | 170.98 |  |  | -483.58 |  |  | 160.3 |  |  | -181.57 |  |  | 43.94 |  |  | -212.64 |  |  | -169.8 |  |  | 75.79 |  |  | 83.39 |  |  | -10.37 | 114.36 | 5698.31 |  |  | 2406.79 |  |  | 2683.3 |  |  | 3055.95 |  |  | 2906.81 |  |  | 2774.37 |  |  | 2571.06 |  |  | 3089.44 |  |  | 2789.81 |  |  | 3114.55
в том числе перед ООО " Коммунальщик " с 01.05.2008 г. | [17 empty] | 486.95 | [12 empty] | 486.95 | [36 empty] | 0 | 486.95 | [36 empty] | 0 | 486.95 | [36 empty] | 0 | 486.95 |  |  | 258.27 |  |  | 534.76 |  |  | -114.39 |  |  | 34.75 |  |  | 167.19 |  |  | 370.5 |  |  | -147.88 |  |  | 151.75 |  |  | -172.99
Экономия (+) , перерасход (-) (оплата минус затраты) |  | 26.39 | 0 | -190.03 | 0 | -18.37 | 0 | -158.18 | 0 | -18.48 | 0 | -35.49 | 0 | -147.28 | 0 | -203.79 |  | -745.23 |  |  | -1181.52 | 0 | 0 | -1407.56 |  |  | -784.4 | 0 | 0 | -1286.29 | 5405.12 | 0 | 0 | -529.33 | 0 | 0 | -367.49 |  |  | -121.63 | 0 | 0 | 487.51 | 0 | 0 | -242.13 |  |  | 87.51 | 0 | 0 | -126.49 | 0 | 0 | 1583.1 | 0 | 0 | 182.85 | 0 | 0 | 118.26 | 0 | 0 | -44.31 | 0 | 0 | -199.73 | 828.12 | 6233.24 |  |  | -564.95 |  |  | -17.66 |  |  | 310.85 |  |  | 48.62 |  |  | -198.07 |  |  | -217.27 |  |  | 136.36 |  |  | 229.53 |  |  | 341.51 |  |  | -72.56 |  |  | 192.38 |  |  | -131.39 | 57.35 | 6290.59 |  |  | -539.33 |  |  | -98.59 |  |  | -170.98 |  |  | 483.58 |  |  | -160.3 |  |  | 181.57 |  |  | -43.94 |  |  | 212.64 |  |  | 169.8 |  |  | -75.79 |  |  | -83.39 |  |  | 10.37 | -114.36 | 6176.23 |  |  | 258.27 |  |  | 534.76 |  |  | -114.39 |  |  | 34.75 |  |  | 167.19 |  |  | 370.5 |  |  | -147.88 |  |  | 151.75 |  |  | -172.99
Итого: задолженность (+), переплата (-) |  | -2078.14 | 0 | 2063.22 | 0 | 1321.93 | 0 | 2114.36 | 0 | -1014.1 | 0 | 1036.61 | 0 | 4315.02 | 0 | 1379.34 |  | 67351.56 |  |  | -1216.47 | 0 | 0 | 5259.39 |  |  | -4866.17 | 0 | 0 | 2580.46 | 69108.77 | 0 | 0 | 7326.68 | 0 | 0 | -8841.45 |  |  | 3196.9 | 0 | 0 | -13178.89 | 0 | 0 | 2807.6 |  |  | -1296.51 | 0 | 0 | 569.35 | 0 | 0 | -25915.56 | 0 | 0 | -3658.12 | 0 | 0 | 1689.66 | 0 | 0 | -137.64 | 0 | 0 | 1756.63 | -35681.35 | 33427.42 |  |  | 4294.72 |  |  | -1274.07 |  |  | -3605.64 |  |  | -1795.98 |  |  | 3255.95 |  |  | 2533.44 |  |  | -5352.1 |  |  | -2459.25 |  |  | -2881.55 |  |  | -170.91 |  |  | -2359.74 |  |  | 1543.93 | -8271.2 | 25156.22 |  |  | 21717.89 |  |  | 2691.52 |  |  | 1628.71 |  |  | -2814.33 |  |  | 3104.91 |  |  | -2146.28 |  |  | 2227.34 |  |  | -5103.73 |  |  | -841.22 |  |  | 189.91 |  |  | -589.38 |  |  | 1015.74 | 21081.08 | 46237.3 |  |  | -258.27 |  |  | -534.76 |  |  | 114.39 |  |  | -34.75 |  |  | -167.19 |  |  | -370.5 |  |  | 147.88 |  |  | -151.75 |  |  | 172.99
Итого : экономия (+) , перерасход ( - ) средств ( оплата минус затраты) |  | 6976.79 | 0 | 910.35 | 0 | -6055.31 | 0 | -798.73 | 0 | 5285.72 | 0 | 3268.2 | 0 | 481.42 | 0 | 2813.76 |  | 12882.2 |  |  | -2766.05 | 0 | 0 | -9965.6 |  |  | -4928.13 | 0 | 0 | -20920.6857 | -25698.2657 | 0 | 0 | -8424.6141 | 0 | 0 | 403.64 |  |  | -6435.23 | 0 | 0 | 8223.1 | 0 | 0 | -3278.34 |  |  | -3800.34 | 0 | 0 | -214.34 | 0 | 0 | 26665.23 | 0 | 0 | 176.77 | 0 | 0 | -767.85 | 0 | 0 | -2383.36 | 0 | 0 | -818.84 | 9345.8259 | -16352.4398 |  |  | -14624.05 |  |  | -544.02 |  |  | -17876.92 |  |  | 2460.91 |  |  | -1729.8 |  |  | -465.06 |  |  | 6584.96 |  |  | 4688.44 |  |  | 4537.47 |  |  | 872.66 |  |  | -5832.48 |  |  | -481.36 | -22409.25 | -38761.6898 |  |  | -11101.24 |  |  | 11291.72 |  |  | -8524.46 |  |  | -6593.32 |  |  | -97541.23 |  |  | 14020.31 |  |  | 9712.09 |  |  | 15311.45 |  |  | 12451.21 |  |  | 5058.79 |  |  | 14572.62 |  |  | 7680.87 | -33661.19 | -72422.8798 |  |  | 6014.42 |  |  | -14130 |  |  | 5994.52 |  |  | 804.02 |  |  | 2720.34 |  |  | 5842.58 |  |  | -2291.24 |  |  | 2402.36 |  |  | -2694.32
[21 empty] | 10116.15 | [126 empty] | -33215.91 |  |  | 18803.08 |  |  | -42876.56 |  |  | -69164.37 |  |  | -6529.86 |  |  | 7988.94 |  |  | 16122.76 |  |  | 11429.16 |  |  | 16525.84
[55 empty] | -12559.1598 | [5 empty] | -13150.2398 |  |  | -15533.5998 |  |  | -16352.4398 | 372334.21 |  |  |  | 28762.4902 |  |  | 28218.4702 |  |  | 10341.5502 |  |  | 12802.4602 |  |  | 11072.6602 |  |  | 10607.6002 |  |  | 17192.5602 |  |  | 21881.0002 |  |  | 26418.4702 |  |  | 27291.1302 |  |  | 21458.6502 |  |  | 20977.2902 |  |  |  |  | 82266.7402 |  |  | 93558.4602 |  |  | 85034.0002 |  |  | 78440.6802 |  |  | -19100.5498 |  |  | -5080.2398 |  |  | 4631.8502 |  |  | 19943.3002 |  |  | 32394.5102 |  |  | 37453.3002 |  |  | 52025.9202 |  |  | 59706.7902
[66 empty] | нежилое | 59738.98 | 467754.54 | [35 empty] | встроенные | 73895.13 | 73895.13 | 133634.11 |  | встроенные |  |  | встроенные |  |  | встроенные |  |  | встроенные |  |  | встроенные |  |  | встроенные |  |  | встроенные |  |  | встроенные |  |  | встроенные |  |  | встроенные |  |  | встроенные |  |  | встроенные | 143217.62 |  | 276851.73 |  |  | 171212.9402 |  |  | 190016.0202 |  |  | 147139.4602 |  |  | 77975.0902 |  |  | 71445.2302 |  |  | 79434.1702 |  |  | 95556.9302 |  |  | 106986.0902 |  |  | 123511.9302
[67 empty] | 43386.5402 |  |  |  |  | 39336.09 |  |  | 30843.45 |  |  | 50533.45 |  |  | 28391.19 |  |  | 27554.86 |  |  | 27011.07 |  |  | 27676.03 | [14 empty] | 94872.4202 | 51485.88 | 93367.9802 |  |  | 82266.7402 |  |  | 93558.4602 |  |  | 85034.0002 |  |  | 78440.6802 |  |  | -19100.5498 |  |  | -5080.2398 |  |  | 4631.8502 |  |  | 19943.3002 |  |  | 32394.5102 |  |  | 37453.3002 |  |  | 52025.9202 |  |  | 202924.4102 |  | 204428.8502 |  | встроенные |  |  | встроенные |  |  | встроенные |  |  | встроенные |  |  | встроенные |  |  | встроенные |  |  | встроенные |  |  | встроенные |  |  | встроенные
[72 empty] | 24712.04 |  |  | 30299.43 |  |  | 32656.53 |  |  | 30852.1 |  |  | 25825.06 |  |  | 26546.01 |  |  | 34260.99 | [57 empty] | 171212.9402 |  |  | 190016.0202 |  |  | 147139.4602 |  |  | 77975.0902 |  |  | 71445.2302 |  |  | 79434.1702 |  |  | 95556.9302 |  |  | 106986.0902 |  |  | 123511.9302
[141 empty] | Генерадьный директор |  | А. В. Митрофанов
[141 empty] | Экономист 2-ой категории по учету лицевых счетов МКД |  | Е. П. Калинина
[140 empty] | Выполнено работ на сумму |  |  | 558170.49
[140 empty] | Начислено за год |  |  | 545590.38
[140 empty] | Оплачено жителями за год |  |  | 524509.3
[140 empty] | Экономия(+) / Долг(-) жителей по оплате за год |  |  | -21081.08
[140 empty] | Экономия(+) / Перерасход(-) из-за невыполненных работ |  |  | -12580.11
[140 empty] | Остаток(+) / Долг(-) на 1.05.11г. |  |  | 93367.9802
[140 empty] | Итого: прогноз Экономия(+) / Долг(-) на 1.05.2012 |  |  | 202924.4102
[140 empty] | Встроенные |  |  | 143217.62
[140 empty] | Выполнено работ заявочного характера |  |  | 27231.93 | 8616,05 (по тарифу)