## по голосованию
Приложение № 3
к договору управления многоквартирным домом
2016 г. | от _____________ 2016 г
(стоимость услуг увеличена на 10,0 % в соответствии с уровнем инфляции 2015 г.)
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
по адресу: ул. Энергетиков, д.2А (S жилые + нежилые = 1304,6 м2; Sзем.уч.= 623,60 м2)
(многоквартирный дом с газовыми плитами и повышающими насосами)
Расчет размера платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме
наименование работ и услуг | периодичность выполняемых работ | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Объем работ | объем работ | Годовая стоимость ( на весь дом), руб. | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Стоимость на 1м2 общей площади помещения (рублей в месяц) | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Стоимость на 1м2 общей площади помещения (рублей в месяц)
1 | 2 | 3 |  | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6
Обязательные работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Управление многоквартирным домом, всего в т.ч. | ежемесячно | 0 | 3265 м2 | 1304,6 м2 | 50722.85 | 38.88 |  | 38.88 | 3.24 | 1304.6 | 1.07 | 2.24 | 3.24
договорная и претензионно-исковая работа, взыскание задолженности по ЖКУ | постоянно | [11 empty] | 0
ведение технической документации | постоянно | [11 empty] | 0
осмотр мест общего пользования и инженерных сетей в т.ч (фундамент, подвал, стены, крыша, лестницы, перекрытия и покрытия, фасад, перегородки, полы,подъезды, окна, двери, система холодного водоснабжения, система горячего водоснабжения, система отопления, система канализации, система электроснабжения, противопожарное водоснабжение, пожарных лестниц и выходов, постоянный контроль параметров теплоносителя и воды, проверка температурно - влажного режима подвалов, чердаков, контроль состояния контрольно - измерительных приборов ) | 2 раза в год | [11 empty] | 0
учет потребленных коммунальных ресурсов | постоянно | [11 empty] | 0
организация и контроль выполнения работ , оказания услуг | постоянно | [11 empty] | 0
организация общего собрания | по мере необходимости | [11 empty] | 0
доставка платежных документов | 1 раз в месяц | [11 empty] | 0
раскрытие информации, рассмотрение обращений граждан | постоянно | [11 empty] | 0
предоставление отчета по состоянию лицевого счета | 1 раз в год | [11 empty] | 0
Итого: |  |  |  | 6: 3.24 |  |  |  | 0
учет работ по капремонту | постоянно |  |  | 6: 0 |  |  |  | 0
Итого: |  |  |  | 6: 0 |  |  |  | 0
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества | 6 раз в неделю | 0 |  | 623,6 м2 | 29968.26 | 22.92 |  | 22.97 | 1.91 | 1304.6 | 1.07 | 1.14 | 1.914
подметание придомовой территории | 6 раз в неделю | [11 empty] | 0
уборка газона | 1 раз в двое суток | [11 empty] | 0
выкашивание газонов | 2 раза | [11 empty] | 0
сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 6 раз в неделю | [11 empty] | 0
сдвижка и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости | [11 empty] | 0
погрузка мусора на автотранспорт вручную | 6 раз в неделю | [11 empty] | 0
очистка урн от мусора | 6 раз в неделю | [11 empty] | 0
посыпка территории песко-соляной смесью | 1 раз в сутки во время гололеда | [11 empty] | 0
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | по мере необходимости | [11 empty] | 0
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки, приямка | 6 раз в неделю | [11 empty] | 0
Расчетно-кассовое обслуживание | 1 раз в месяц | 0 |  | 1304,6 м2 | 12993.82 | 9.96 |  | 9.96 | 0.83 | 1304.6 | 1.07 | 0.6 | 0.83
Аварийно - диспетчерское обслуживание | круглосуточно | 0 |  | 1304,6 м2 | 42269.04 | 32.4 |  | 32.4 | 2.7 | 1304.6 | 1.07 | 1.94 | 2.7
Содержание лестничных клеток | 6 раз в неделю | 0 | 401,5 м2 | 142,8 м2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1304.6 | 1.07 | 1.01 | 0
влажная протирка подоконников, перил лестниц, отопительных приборов | 2 раза в год | [11 empty] | 0
мытье окон, влажная протирка оконных решеток, дверей | 1 раз в год | [11 empty] | 0
влажная уборка лестничных площадок, маршей, тамбуров | 1 раз в неделю | [11 empty] | 0
сухая уборка лестничных площадок, маршей, тамбуров ( 1-2 эт) | ежедневно | [11 empty] | 0
сухая уборка лестничных площадок, маршей, тамбуров ( 3 -9 эт) | 1 раз в неделю | [11 empty] | 0
обслуживание автоматических запирающих устройств | по мере необходимости | [11 empty] | 0
Проверка исправности, работоспособности и техническое обслуживание приборов учета холодного водоснабжения | ежемесячно |  |  | 1 шт. | 2246.78 | 1.68 |  | 1.72 | 0.14 | 1304.6 | 1.07 | 0.04 | 0.143
Проверка исправности, работоспособности и техническое обслуживание приборов учета горячего водоснабжения и теплоснабжения (многоканальный) | ежемесячно |  |  | 1 шт. | 16975.47 | 12.96 |  | 13.01 | 1.08 | 1304.6 | 1.07 | 0.04 | 1.084
Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого фонда |  |  |  | 152 м | 3131.04 |  |  | 2.4 | 0.2 | 1304.6
проверка состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов | 1 раз в 3 года
техническое обслуживание и ремонт внутридомового и вводного газопровода | 1 раз в 3 года
аварийно - диспетчерское обслуживание | постоянно
визуальная проверка целостности внутридомового газового оборудования | 1 раз в 3 года
визуальная проверка наличия свободного доступа к внутридомовому газовому оборудованию | 1 раз в 3 года
осмотр состояния окраски и креплений газопровода | 1 раз в 3 года
визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции мкд | 1 раз в 3 года
проверка герметичности соединение и отключающих устройств | 1 раз в 3 года
проверка работоспообности и смазка отключающих устройств | 1 раз в 3 года
Дератизация | 12 раз в год | 0 |  | 417,9 м2 | 1095.86 | 0.84 |  | 0.84 | 0.07 | 1304.6 | 1.07 | 0.03 | 0.07
Дезинсекция | 6 раз в год | 0 |  | 417,9 м3 | 626.21 | 0.48 |  | 0.48 | 0.04 | 1304.6 | 1.07 | 0.02 | 0.04
Организация и проведение микробиологического и санитарно - химического контроля горячего водоснабжения | 1 раз в 4 месяца | 0 |  | 6 проб | 1252.42 |  |  | 0.96 | 0.08 | 1304.6 | 1.07 | 0.03 | 0.08
Регламентные работы по системе отопления в т.числе: |  |  |  | 4: 14703.32; 5: 11.27; 6: 0.94 | 1304.6 | 1.07 | 0.8 | 0.939
отключение системы отопления в местах общего пользования | 1 раз в год |  |  | 6: 0 | 1304.6 | 1.07 | 0 | 0
отключение системы отопления | 1 раз в год |  |  | 4: 238.84 | 1304.6 | 1.07 | 0.01 | 0
гидравлическое испытание входной запорной арматуры | 2 раза в год | 0 |  | 4: 505.42; 3: 0 | 1304.6 | 1.07 | 0.02 | 0
гидравлическое испытание элеваторных узлов и запорной арматуры | 1 раз в год |  |  | 4: 900.62 | 1304.6 |  |  | 0
смена задвижек на СТС | по мере необходимости |  |  | 4: 0 | 1304.6
ревизия элеваторного узла ( сопло ) | 1 раз в год | 0 |  | 4: 963.17; 3: 0 | 1304.6 | 1.07 | 0.03 | 0
промывка системы отопления | 1 раз в год | 0 |  | 4: 4294.09; 3: 0 | 1304.6 | 1.07 | 0.12 | 0
опресовка системы отопления | 1 раз в год | 0 |  | 4: 1010.85; 3: 0 | 1304.6 | 1.07 | 0.02 | 0
промывка фильтров в тепловом пункте | 1 раз в год |  |  | 4: 0 | 1304.6 | 1.07 | 0.02 | 0
регулировка элеваторного узла | 2 раза в год |  |  | 4: 1926.35 | 1304.6 | 1.07 | 0.07 | 0
заполнение системы отопления технической водой с удалением воздушных пробок | 1 раз в год | 0 |  | 4: 1472.71; 3: 0 | 1304.6 | 1.07 | 0.07 | 0
подключение системы отопления с регулировкой | 1 раз в год |  |  | 4: 3391.27 | 1304.6 | 1.07 | 0.01 | 0
подключение системы отопления в местах общего пользования | 1 раз в год | [8 empty] | 1304.6 | 1.07 | 0 | 0
[10 empty] | 1304.6 |  |  | 0
замена неисправных контрольно-измерительных прибоов (манометров, термометров и т.д) | по мере необходимости |  |  | 4: 0 | 1304.6 | 1.07 | 0.07 | 0
ревизия задвижек СТС | 1 раз в год |  |  | 4: 0 | 1304.6 |  |  | 0
Регламентные работы по системе горячего водоснабжения в т.числе: |  |  |  | 4: 1926.35; 5: 1.48; 6: 0.12 | 1304.6 | 1.07 | 0.89 | 0.123
восстановление циркуляции ГВС, сброс воздушных пробок | 4 раза в год |  |  | 4: 1926.35 | 1304.6 | 1.07 | 0.03 | 0
установка КИП на ВВП | 1 раз |  |  | 4: 0 | 1304.6 | 1.07 | 0 | 0
установка модуля проверки лежаков системы ГВС на закипание | 1 раз | [8 empty] | 1304.6 | 1.07 | 0 | 0
проверка лежаков ГВС на закипание | 1 раз в год | [8 empty] | 1304.6 | 1.07 | 0 | 0
установка шарового крана на выходе с ВВП горячей воды для взятия проб,сдачи анализа ГВС ф 15 | 1 раз в год | [8 empty] | 1304.6 | 1.07 | 0 | 0
ревизия задвижек ГВС | 1 раз в год |  |  | 4: 0 | 1304.6 |  |  | 0
замена неисправных контрольно-измерительных прибоов (манометров, термометров и т.д) | по мере необходимости |  |  | 4: 0 | 1304.6 |  |  | 0
смена задвижек ГВС | по мере необходимости |  |  | 4: 0 | 1304.6 |  |  | 0
Регламентные работы по системе холодного водоснабжения в т.числе: |  |  |  | 4: 1370.4; 5: 1.05; 6: 0.09 | 1304.6 | 1.07 | 0.37 | 0.088
ревизия задвижек ХВС диам.50 мм - 2 шт. | 1 раз в год |  |  | 4: 1370.4 | 1304.6 |  |  | 0
смена задвижек ХВС общий ввод (диам.50 мм - 2 шт.) | 1 раз |  |  | 4: 0 | 1304.6 |  |  | 0
замена неисправных контрольно-измерительных прибоов (манометров, термометров и т.д) | по мере необходимости |  |  | 4: 0 | 1304.6 |  |  | 0
Регламентные работы по системе электроснабжени в т.числе: |  |  |  | 4: 13457.75; 5: 10.32; 6: 0.86 | 1304.6 | 1.07 | 0.2 | 0.86
перевод реле времени | ежемесячно |  |  | 4: 0 | 1304.6 |  |  | 0
ревизия ШР, ЩЭ (техническое обслуживание и ремонт силовых установок, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования). | 1 раз в год |  |  | 4: 4250.94 | 1304.6 | 1.07 | 0.13 | 0
ревизия ВРУ (техническое обслуживание и ремонт силовых установок, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования). | 1 раз в год |  |  | 4: 1006.81 | 1304.6 | 1.07 | 0.02 | 0
восстановление общедомового уличного освещения | по мере необходимости |  |  | 4: 0 | 1304.6 |  |  | 0
замена трансформатора тока | 1 раз в 4 года |  |  | 4: 0 | 1304.6 |  |  | 0
электроизмерения ( замеры сопротивления изоляции проводов, восстановление цепей заземления по результатам проверки; проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; проверка заземления оболочки электрокабеля) | 1 раз в 3 года |  |  | 4: 8200 | 1304.6 |  |  | 0
Регламентные работы по системе водоотведения в т.числе: |  |  |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0 | 1304.6 | 1.07 | 0.11 | 0
прочистка канализационных выпусков до стены здания | 1 раз в год |  |  | 4: 0 | 1304.6 | 1.07 | 0.02 | 0
чеканка и замазка канализационных стыков | 1 раз в год | [8 empty] | 1304.6 | 1.07 | 0.02 | 0
Регламентные работы по системе вентиляции в т.числе: |  |  |  | 24 канала | 6369.31 |  |  | 4.88 | 0.41 | 1304.6 | 1.07 | 0.03 | 0.407
проверка, техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления , определение работоспособности оборудования и элементов систем | 2 раза в год |  |  | 4: 6369.31 | 1304.6 | 1.07 | 0.03 | 0
устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах | 1 раз в 3 года | 0 |  | 4: 0; 3: 0 | 1304.6 | 1.07 | 0 | 0
Регламентные работы по содержанию кровли в т.числе: |  |  |  | 600 м2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1304.6 | 1.07 | 0.06 | 0
очистка кровли от снега и скалывание сосулек | 3 раза в год |  |  | 4: 0
очистка от снега и наледи подъездных козырьков | 3 раза в год |  |  | 4: 0 | 1304.6 | 1.07 | 0.02 | 0
восстановление водостоков ( мелкий ремонт после очистки от снега и льда ) | 1 раз в год |  |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0 | 1304.6 | 1.07 | 0 | 0
Работы заявочного характера (в т.ч устранение нарушений выявленных при осмотре гидроизоляции фундамента, стен, покрытий и перекрытий, крыш, лестниц, фасадов, перегородок, полов, оконных и дверных заполнений, устранение засоров вентканалов, восстановление требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем, восстановление исправности элементов внутренней канализации , работы по предписанию надзорных органов,устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах ) | по мере необходимости | 0 |  |  | 30000 | 23.16 |  | 23 | 1.93 | 1304.6 | 1.07 | 1.03 | 1.917
Работы по текущему ремонту, в т.ч.: |  | 0 | [7 empty] | 1304.6 |  |  | 0
ремонт кровли | [9 empty] | 1304.6 |  |  | 0
ремонт полов | [9 empty] | 1304.6 |  |  | 0
смена КИП (эл.узел) | [9 empty] | 1304.6 |  |  | 0
установка КИП (бойлер) | [9 empty] | 1304.6 |  |  | 0
смена запорной арматуры (водоснабжение) | [9 empty] | 1304.6 |  |  | 0
ремонт изоляции трубопроводов | [9 empty] | 1304.6 |  |  | 0
установка воздухоотводчиков | [9 empty] | 1304.6 |  |  | 0
ремонт системы электроснабжения |  |  |  | 4: 0; 5: 0 | 1304.6 |  |  | 0
Погашение задолженности прошлых периодов | по состоянию на 01.05.12 |  |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0 | 1304.6 |  |  | 0
Сбор, вывоз и утилизация ТБО, руб/м2 (действует до 01.05.16) | 6 раз в неделю |  |  | 1304,6 м2 | 29744.88 |  |  | 22.8 | 1.9 | 1304.6 |  |  | 1.9
ИТОГО: |  | 0 |  |  | 258853.76 | 143.28 | 0 | 198.42 | 16.54 | 1304.6
Вознаграждение председателю совета МКД | постоянно |  |  | 1304,6 м2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1304.6
Содержание лестничных клеток | 6 раз в неделю | 0 | 401,5 м2 | 142,8 м2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1304.6
1304.6
Дополнительные работы (текущий ремонт), в т.ч.: |  | 0 |  |  | 75875.81 | 0 | 0 | 58.16 | 4.85 | 1304.6
ремонт панельных швов 71 п.м. |  |  |  | 4: 52725.05; 5: 40.41; 6: 3.37 | 1304.6
ремонт водоотведения с кровли |  |  |  | 4: 9031.87; 5: 6.92; 6: 0.58 | 1304.6
ремонт кровли (примыкания 5 п.м) |  |  |  | 4: 2029.84; 5: 1.56; 6: 0.13 | 1304.6
смена шарового крана на ХВС (под промывку) д.32 мм - 1 шт. |  |  |  | 4: 1448.5; 5: 1.11; 6: 0.09 | 1304.6
смена трубопроводов водоотведения (канализационный выпуск) диам.100 мм - 4 м.п. |  |  |  | 4: 4852.43; 5: 3.72; 6: 0.31 | 1304.6
установка фильтра на СТС д.50 мм - 1 шт;демонтаж - установка задвижки диам.50 мм - 1 шт. |  |  |  | 4: 5788.12; 5: 4.44; 6: 0.37 | 1304.6
ВСЕГО (без содержания лестничных клеток) |  |  |  |  | 334729.57 | 143.28 | 0 | 256.58 | 21.39
Управляющая организация _____________________ Собственник __________________________
М.П.