## Лист1
Отчет по выполненным работам ул. Ленинского Комсомола , 13 с мая 2012 г. по апрель 2013 г.
Наименование работ | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | ИТОГО: |  | январь 2009г. |  |  | февраль 2009 г. |  |  | март 2009г. |  |  | апрель 2009г. |  |  |  | маи 2009*г. |  |  | июнь 2009г. |  |  | июль 2009 г. |  |  | август 2009г. |  |  | сентябрь 2009 г. |  |  | октябрь 2009 г. |  |  | ноябрь2009г. |  |  | декабрь 2009г. |  |  | январь 2010г. |  |  | февраль 2010г. |  |  | март 2010г. |  |  | апрель 2010г. |  |  |  |  | май 2010г |  |  | июнь 2010 г. |  |  | июль 2010г. |  |  | август 2010 г. |  |  | сентябрь 2010 г. |  |  | октябрь 2010г. |  |  | ноябрь 2010г. |  |  | декабрь 2010г. |  |  | январь 2011г. |  |  | февраль 2011 г. |  |  | март 2011г. |  |  | апрель 2011г. |  |  |  |  | май 2011г. |  |  | июнь 2011г. |  |  | июль 2011г. |  |  | август 2011г. |  |  | сентябрь 2011г. |  |  | октябрь 2011г. |  |  | ноябрь 2011г. |  |  | декабрь 2011г. |  |  | Январь 2012 г. |  |  | Февраль 2012 г. |  |  | Март 2012 г. |  |  | Апрель 2012 г. |  |  |  |  | Май 2012 г. |  |  | Июнь 2012 г. |  |  | Июль 2012 г. |  |  | Август 2012 г. |  |  | Сентябрь 2012 г. |  |  | Октябрь 2012 г. |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  | Январь 2013 г. |  |  | Февраль 2013 г. |  |  | Март 2013 г. |  |  | Апрель 2013 г.
| Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Объем выполненных работ | Стоимость выполненных работ с НДС, руб. | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма |  |  | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма | Наименование работ | № акта , дата | Сумма
| Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений |  | Услуги по содержанию общего имущества собственников помещений
| 4458,9 м2 | 7495.5 | 4458,9 м2 | 7495.5 | 4458,9 м2 | 7495.5 | 4458,9 м2 | 7495.5 | 4458,9 м2 | 7495.5 | 4458,9 м2 | 7495.5 | 4458,9 м2 | 7495.5 | 4458,9 м2 | 7495.5 | 4458,9 м2 | 59964 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8471.91 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8471.91 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8471.91 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8471.91 |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8070.61 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8070.61 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8070.61 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8070.61 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8070.61 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8070.61 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8070.61 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8070.61 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8070.61 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8070.61 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8070.61 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8070.61 |  |  | Управление МКД |  | 8285 | Управление МКД |  | 8285 | Управление МКД |  | 8285 | Управление МКД |  | 8285 | Управление МКД |  | 8285 | Управление МКД |  | 8285 | Управление МКД |  | 8285 | Управление МКД |  | 8285 | Управление МКД |  | 8285 | Управление МКД |  | 8285 | Управление МКД |  | 8285 | Управление МКД |  | 8285 |  |  | Управление МКД |  | 9309.7 | Управление МКД |  | 9309.7 | Управление МКД |  | 9309.7 | Управление МКД |  | 9309.7 | Управление МКД |  | 9309.7 | Управление МКД |  | 9309.7 | Управление МКД |  | 9309.7 | Управление МКД |  | 9309.7 | Управление МКД |  | 9309.7 | Управление МКД |  | 9309.7 | Управление МКД |  | 9309.7 | Управление МКД |  | 9309.7 |  |  | Управление МКД |  | 9977.86 | Управление МКД |  | 9977.86 | Управление МКД |  | 9977.86 | Управление МКД |  | 9977.86 | Управление МКД |  | 9977.86 | Управление МКД |  | 9977.86 | Управление МКД |  | 9977.86 | Управление МКД |  | 9977.86 | Управление МКД |  | 9977.86 | Управление МКД |  | 9977.86 | Управление МКД |  | 9977.86 | Управление МКД |  | 9977.86
| 4458,9 м2 | 1070.14 | 4458,9 м2 | 1070.14 | 4458,9 м2 | 1070.14 | 4458,9 м2 | 1070.14 | 4458,9 м2 | 1070.14 | 4458,9 м2 | 1070.14 | 4458,9 м2 | 1070.14 | 4458,9 м2 | 1070.14 | 4458,9 м2 | 8561.12 | Дератизация | № 20 от 30.01.09г. | 162.23 | Проверка и восстановление работоспособности регуляторов БГВ | № 3 от 04.02.09г. | 721.03 | Замена лампочек в подъезде | № 220 от 27.03.09г. | 174.37 | Вставка стекла | № 88 от 24.04.09г. | 345.87 |  | Ремонт освещения в подвале | № 2 от 04.05.09г. | 487.01 | Врезка вентилей под промывку | № 166/сл от 18.06.09г. | 1946.37 | Замена стояка отопления | № 104 от 09.07.09. | 4343.73 | замена входных вентилей | № 2 от 03.08.09. | 792.1 | проведение испытаний на плотность, прочность системы теплоснабжения | № 23 от 08.09.09. | 294.86 | демонтаж и монтаж замка | № 3 от 3 от 02.10.09г. | 541.38 | ревизия вентилей ф 15-ф40 | 1029 от 16.11.09г. | 622.8 | замена вх.вентилей д.15 мм - 1шт. | 1086 от 04.12.09г. | 290.91 | очистка карнизов крыш от сосулек | 2 от 11.01.10 | 290.91 | восстановление подъездного освещения | 19 от 12.02.10 | 164.77 | устранение свища в перекрытии | 40 от 12.03.10 | 2099.57 | смена вентиля ф 25 мм | 60 от 09.04.10 | 546.1 |  |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7616.85 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7616.85 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7616.85 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7616.85 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7616.85 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7616.85 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7616.85 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7616.85 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7616.85 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7616.85 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7616.85 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 7616.85 |  |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8309.03 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8309.03 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8309.03 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8309.03 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8309.03 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8309.03 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8309.03 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8309.03 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8309.03 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8309.03 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8309.03 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8309.03 |  |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8908.8 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8908.8 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8908.8 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8908.8 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8908.8 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8908.8 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8908.8 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8908.8 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8908.8 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8908.8 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8908.8 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 8908.8
| 4458,9 м2 | 847.19 | 4458,9 м2 | 847.19 | 4458,9 м2 | 847.19 | 4458,9 м2 | 847.19 | 4458,9 м2 | 847.19 | 4458,9 м2 | 847.19 | 4458,9 м2 | 847.19 | 4458,9 м2 | 847.19 | 4458,9 м2 | 6777.52 | Консервация, промывка, испытание системы центрального отопления | Акт б/н | 847.19 | Технический осмотр ситстем тепло , водоснабжения , водоотведения | № 14 от 05.02.09г. | 337.02 | Очистка кровельных участков жилых домов от сосулек | № 31 от 11.03.09г. | 670.1 | Вставка стекла | № 79/1 от 23.04.09г. | 433.83 |  | Отключение отопления | № 9 от 04.05.09г. | 342.545 | Отключение компрессора | № 119/эл от 19.06.09г. | 149.12 | замена входных вентилей | № 177 от 16.07.09. | 1766.45 | смена стекол | № 27 от 12.08.09. | 1730.02 | устранение течи канализационного стыка | № 5 от 02.09.09. | 450.81 | ревизия эл.щитка,замена автомата АЕ25А | № 915 от 09.10.09г. | 256.94 | замена лампочек 40 вт в подъезде | 1044 от 18.11.09г. | 70.65 | замена вх.вентилей д.15 мм - 2шт. | 1086 от 04.12.09г. | 846.68 | поверка 1-го водосчетчика холодной воды | 22 от 25.01.10 | 2407.27 | проверка промочки по эл.щитку | 19 от 12.02.10 | 45.88 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 40 от 12.03.10 | 1064.66 | смена вентиля ф 15 мм | 60 от 09.04.10 | 620.14 | [5 empty] | смена вентиля | 91 от 11.06.10 | 244.36 | установка КИП | 109 от 09.07.10 | 6007.26 | ремонт канализационного стояка | 129 от 13.08.10 | 357.99 | запуск системы отопления | 164 от 30.09.10 | 133 | смена вентиля с САГ | 181 от 29.10.10 | 1752.44 | определение в работе | 196 от 26.11.10 | 96.97 | очистка крыш от сосулек и наледей | 225 от 31.12.10 | 581.82 | установка розетки в подъезде | 1 от 10.01.11 | 152.93 | устранение течи батареи, удаление воздушных пробок | 38 от 18.02.11 | 529.84 | осмотр неисправности в эл.проводе | 48 от 05.03.11 | 611.74 | отключение отопления на лестничных площадках | 74 от 08.04.11 | 193.94 |  |  | гидравлические испытания вх.запорной арматуры | 94 от 13.05.11 | 170.35 | ревизия задвижек отопления ф 50 мм | 119 от 24.06.11 | 458.84 | промывка системы центрального отопления | 127 от 08.07.11 | 2894.62 | отключение системы отопления | 152 от 26.08.11 | 161 | смена чугунных задвижек | 175 от 23.09.11 | 7713.05 | ревизия эл.щитка | 196 от 28.10.11 | 205.33 | устранение течи батареи | 208 от 11.11.11 | 529.4 | Замена трансформаторов тока | 234 от 16.12.11 | 3000 | Ревизия ВРУ (Калькуляция № 6 ЭЛ/ТСС/11) | 7 от 20.01.12 | 678.69 | Проверка бойлера на плотность и прочность (калькуляция №7/ТСС/11) | 40 от 29.02.12 | 649.27 | Ревизия ЩЭ | 63 от 16.03.12 | 4977.06 | Регулировка элеваторного узла | 90 от 06.04.12 | 1298.54 |  |  | Аварийное обслуживание |  | 8641.54 | Аварийное обслуживание |  | 8641.54 | Аварийное обслуживание |  | 8641.54 | Аварийное обслуживание |  | 8641.54 | Аварийное обслуживание |  | 8641.54 | Аварийное обслуживание |  | 8641.54 | Аварийное обслуживание |  | 8641.54 | Аварийное обслуживание |  | 8641.54 | Аварийное обслуживание |  | 8641.54 | Аварийное обслуживание |  | 8641.54 | Аварийное обслуживание |  | 8641.54 | Аварийное обслуживание |  | 8641.54
[18 empty] | 0 | Замена разбитых стекол в окнах и дверях (помещений общего пользования) | Акт б/н |  | Гидравлическое испытание подогревателя ГВС | №6 от 16.02.09г. | 721.02 | Подключение сварочного аппарата | № 104 от 16.03.09г. | 670.1 | Ревизия эл.щитка | № 214 от 29.04.09г. | 149.12 |  | Проверка бойлров на плотность по графику | № 37 от 06.05.09г. | 350.7667 | Подключение компрессора | № 124/эл от 19.06.09г. | 298.25 | замена входного вентиля | № 194 от 20.07.09 | 779.1 | ремонт петель на двери | № 172 от 24.08.09. | 343.56 | замена входных вентилей | № 16 от 04.09.09. | 1222.53 | замена входных вентилей ф 15 | 920 от 12.10.09г. | 581.82 | замена входных вентилей ф 15 | 1049 от 20.11.09г. | 581.82 | ревизия эл.щитка | 1093 от 18.12.09г. | 180.46 | замена регулятора РТДО ф 25 | 4 от 15.01.10 | 415.79 | замена автомата АЕ 16А | 19 от 12.02.10 | 261.98 | ревизия ВРУ , замена деталей | 31 от 05.03.10 | 364.81 | определение в работе | 66 от 23.04.10 | 193.94 |  |  | дезинсекция | 118 от 31.05.10 | 200.96 | смена вентиля с аппаратом для газовой сварки | 95 от 18.06.10 | 596.48 |  |  |  | анализ горячей воды |  | 133.63 | анализ горячей воды |  | 133.63 | анализ горячей воды |  | 133.63 | анализ горячей воды |  | 133.63 | анализ горячей воды |  | 133.63 | анализ горячей воды |  | 133.63 | анализ горячей воды |  | 133.63 | анализ горячей воды |  | 133.63 | анализ горячей воды |  | 133.63 |  |  | дератизация |  | 162.23 | ревизия задвижек отопления ф 80,100 мм | 119 от 24.06.11 | 5252.4 | опрессовка системы центрального отопления | 127 от 08.07.11 | 681.4 |  |  |  | гидравлическое испытание вх.запорной арматуры | 172 от 16.09.11 | 170.35 | смена вентиля с аппаратом для газовой сварки и резки | 190 от 14.10.11 | 708.66 | замена канализационного стояка | 212 от 18.11.11 | 3541.73 | Замене стекла (калькуляция №1) | 232 от 09.12.11 | 300.04 | Ревизия эл щитка, замена автомата АЕ 16А (Калькуляция №28 /эл) | 16 от 31.01.12 | 393.46 | очистка кровли от снега и скалывание сосулек | 41 от 29.02.12 | 4288.8 | Ревизия ЩЭ | 63 от 16.03.12 | 2413.12 | Обследование регулятора РТДО на раьотоспособность | 96 от 19.04.12 (акт № 14 от 09.04.12) | 176.18 |  |  | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2672.64 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2672.64 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2672.64 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2672.64 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2672.64 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2672.64 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2672.64 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2672.64 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2672.64 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2672.64 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2672.64 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2672.64
| 4458,9 м2 | 44.59 | 4458,9 м2 | 44.59 | 4458,9 м2 | 44.59 | 4458,9 м2 | 44.59 | 4458,9 м2 | 44.59 | 4458,9 м2 | 44.59 | 4458,9 м2 | 44.59 | 4458,9 м2 | 44.59 | 4458,9 м2 | 356.72 | Регулировка системы центрального отопления | Акт б/н | 44.59 | Проверка бойлера на плотность | №43 от 16.02.09г. | 1009.44 | Подключение сварочного аппарата | № 113 от 17.03.09г. | 670.1 | Ремонт лавочки | № 63/1 от 21.04.09г. | 332.16 |  | Проверка на плотность СТС /опрессовка/ | № 141 от 20.05.09г. | 342.545 | ревизия задвижек ф 80,100 мм | 489 от 19.06.09 | 6834.21 | ревизия эл.щитка | № 181 от 28.07.09. | 596.49 | отключение системы теплоснабжения на ВВП | № 172 от 25.08.09. | 195.74 | устранение течи вентиля в подвале | № 34 от 09.09.09. | 611.62 | ремонт кровли | 13 от 13.10.09г. | 873.8 | замена входных вентилей ф 15 с газосваркой | 1077 от 30.11.09 | 846.68 | [6 empty] | определение в работе | 22 от 19.02.10 | 96.97 | ревизия эл.щитка, замена автомата АЕ 16А | 46 от 26.03.10 | 1041.51 | замена канализационного стояка | 66 от 23.04.10 | 3510.4 |  |  | дератизация | 118 от 31.05.10 | 162.23 | ревизия задвижек ф 50 мм | 101 от 30.06.10 | 1224.45 |  |  |  | отключение системы теплоснабжения, ГВС | 139 от 27.08.10 | 96.97 | ревизия эл.щитка | 142 от 31.08.10 | 180.46 | подключение к отоплению лестничных клеток МКД с удалением воздушных пробок | 177 от 22.10.10 | 1608.66 | замена патрона подвесного | 189 от 13.11.10 | 148.92 | смена вентиля ф 15 мм с САГ | 207 от 03.12.10 | 2186.8 | очистка карнизов крыш от сосулек и наледей | 8 от 14.01.11 | 872.73 | определение в работе | 33 от 11.02.11 | 96.97 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 65 от 25.03.11 | 1064.66 | отключение системы теплоснабжения | 83 от 29.04.11 | 387.88 |  |  | дезинсекция |  | 214.57 | ревизия задвижек хвс ф 80,100 мм | 119 от 24.06.11 | 1313.1 | заполнение системы отопления технической водой | 127 от 08.07.11 | 3085.02 |  |  |  | ревизия эл.щитка | 171 от 16.09.11 | 205.33 | [6 empty] | Отключение циркуляционного насоса | 244 от 30.12.11 | 73.11 | Замена стекла (Калькуляция№ 1) | 9 от 20.01.12 | 916.11 | Проверка ВВП на плотность и прочность | акт от 3.02.12 | 649.27 | Ревизия ШР | 63 от 16.03.12 | 2111.46 | Отключение системы отопления | 105 от 28.04.12 | 161 |  |  | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 135.03
| 4458,9 м2 | 133.77 | 4458,9 м2 | 133.77 | 4458,9 м2 | 133.77 | 4458,9 м2 | 133.77 | 4458,9 м2 | 133.77 | 4458,9 м2 | 133.77 | 4458,9 м2 | 133.77 | 4458,9 м2 | 133.77 | 4458,9 м2 | 1070.16 | Расконсервация системы центрального отопления (промывка системы, заполнение водой) | Акт б/н | 133.77 | Проверка эл.освещения квартиры | №103 от 20.02.09г. | 335.05 | Замена лампочек в подъезде ЛОН 25,ЛОН 100 - 3 шт. | № 114 от 17.03.09г. | 355.11 | Открытие и закрытие оконных рам в подъезде / для мытья / | № 25 от 06.04.09г. | 320.5 |  | Устранение течи вентиля | № 148 от 21.05.09г. | 382.57 | Замена лампочек 1шт. | № 125/эл от 19.06.09г. | 149.12 | ремонт канализационной системы | № 249 от 28.07.09. | 776.19 | Аварийное обслуживание |  | 7178.83 | замена выключателяв тамбуре | № 63 от 10.09.09. | 345.24 | замена входных вентилей ф 15 | 927 от 14.10.09г. | 290.91 | дератизация в строениях | 315 от 30.11.09г. | 162.23 | дератизация в строениях | 325 от 31.12.09г. | 162.23 | дератизация в строениях | 21 от 31.01.10г. | 162.23 | дератизация в строениях |  | 162.23 | дератизация в строениях |  | 162.23 | дератизация в строениях |  | 162.23 |  |  | промывка системы центрального отопления | 83 от 31.05.10 | 2572.96 | ревизия задвижек ф 80,100 мм | 101 от 30.06.10 | 5835.7 |  |  |  | включение системы теплоснабжения, ГВС | 139 от 27.08.10 | 96.97 | ревизия ЩЭ | 160 от 24.09.10 | 4423.98 | смена вентиля ф 15 мм | 177 от 22.10.10 | 620.14 | осмотр и ревизия ВРУ | 189 от 13.11.10 | 1206.52 | смена вентиля с аппаратом для газовой сварки и резки | 219 от 24.12.10 | 596.48 | очистка карнизов крыш от сосулек и наледей | 13 от 21.01.11 | 290.91 | очистка карнизов от сосулек и наледей | 28 от 04.02.11 | 581.82 | очистка карнизов крыш от сосулек и наледей | 62 от 18.03.11 | 581.82 | регулировка элеваторного узла | 77 от 15.04.11 | 987.34 |  |  | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | ревизия задвижек гвс ф 50 мм | 119 от 24.06.11 | 917.68 | смена КИП | 136 от 29.07.11 | 1194.46 |  |  |  | ремонт кровли | 173 от 16.09.11 | 22114.3 | [6 empty] | Подключение циркуляционного насоса, удаление воздушных пробок | 244 от 30.12.11 | 409.22 | Очистка кровли от снега и скалывание сосулек (Калькуляция №6/кр/ТСС/11) | 6 от 13.01.12 | 4288.8 | Проверка ВВП на плотность и прочность | акт от 27.02.12 | 649.27 | Ревизия ЩЭ и ШР (мат-лы) | 63 от 16.03.12 (акт № 9 от 11.03.12) | 115.28 | [5 empty] | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 135.03 | Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения |  | 135.03
| 4458,9 м2 | 44.59 | 4458,9 м2 | 44.59 | 4458,9 м2 | 44.59 | 4458,9 м2 | 44.59 | 4458,9 м2 | 44.59 | 4458,9 м2 | 44.59 | 4458,9 м2 | 44.59 | 4458,9 м2 | 44.59 | 4458,9 м2 | 356.72 | Прочистка вентиляционных каналов | Акт б/н |  | Прочистка подвальной канализации | №71 от 24.02.09г. | 670.1 | Проверка регуляторов РТДО по графику | № 113/1 от 17.03.09г. | 640.91 | Ремонт проводки а эл.щитке | № 29 от 06.04.09г. | 176.46 |  | Регулировка бойлеров | № 191 от 28.05.09г. | 197.3063 | Промывка отопительной системы | № 191/сл от 19.06.09г. | 2531.21 | дератизация в строениях | № 217 от 31.07.09. | 162.23 | дератизация в строениях | № 239 от 31.08.09. | 162.23 | ревизия эл.щитков и ВРУ, замена деталей, протяжка контактов | № 65 от 10.09.09. | 4673.77 | устранение течи задвижки | 943 от 20.10.09г. | 124.3 | обслуживание приборов учета | 601 от 30.11.09г. | 859.66 | обслуживание приборов учета | № 817 от 31.12.09. | 859.66 | обслуживание приборов учета | 35 от 31.01.10 | 859.66 | обслуживание приборов учета |  | 859.66 | обслуживание приборов учета |  | 859.66 | обслуживание приборов учета |  | 859.66 |  |  | ревизия и регулировка элеваторного узла | 83 от 31.05.10 | 577.12 | ревизия и регулировка элеваторного узла | 101 от 30.06.10 | 577.12 | [6 empty] | ревизия ЩЭ | 160 от 24.09.10 | 2144.88 | ревизия эл.щитка, замена автомата АЕ 16А | 173 от 15.10.10 | 347.17 | осмотр и ревизия ВРУ | 189 от 13.11.10 | 211.88 | ревизия эл.щитка, замена автомата АЕ 16А | 215 от 17.12.10 | 694.34 | смена вентиля ф 25 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 12 от 21.01.11 | 763.56 | ремонт системы водоотведения | 27 от 04.02.11 | 7190.92 | очистка карнизов крыш т сосулек и наледей | 56 от 11.03.11 | 581.82 | [8 empty] | ревизия элеваторного узла сопло | 119 от 24.06.11 | 649.27 | подключение и отключение компрессора | 132 от 22.07.11 | 205.33 |  |  |  | подключение системы отопления | 178 от 30.09.11 | 161 | [6 empty] | Смена вентиля ф 15 мм (Локальная смета № 49) | 244 от 30.12.11 | 333.96 | [6 empty] | Очистка от снега и наледи подъездных козырьков | 65 от 16.03.12 | 1158.3 | [5 empty] | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 852.66 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 852.66 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 852.66 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 852.66 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 852.66 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 852.66 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 852.66 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 852.66 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 852.66 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 852.66 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 852.66 | Обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии |  | 852.66
| 4458,9 м2 | 4191.38 | 4458,9 м2 | 4191.38 | 4458,9 м2 | 4191.38 | 4458,9 м2 | 4191.38 | 4458,9 м2 | 4191.38 | 4458,9 м2 | 4191.38 | 4458,9 м2 | 4191.38 | 4458,9 м2 | 4191.38 | 4458,9 м2 | 33531.04 | испытание трубопроводов системы центрального отопления | Акт б/н | 713.42 | Аварийное обслуживание |  | 7089.65 | Замена пакетника | № 120 от 17.03.09г. | 391.57 | Ревизия эл.щитка | № 30 от 06.04.09г. | 176.46 |  | Дератизация | №144 от 31.05.09г | 162.23 | Подключение розетки в подвале | № 141/эл от 23.06.09г. | 329.94 | дезинсекция в строениях | № 217 от 31.07.09. | 200.96 | дезинсекция в строениях | № 239 от 31.08.09. | 200.96 | замена лампочек в подъезде | № 92 от 14.09.09. | 82.48 | замена входных вентилей ф 15 | 959 от 26.10.09г. | 581.82 | Аварийное обслуживание |  | 7178.83 | Аварийное обслуживание |  | 7178.83 | Аварийное обслуживание |  | 7178.83 | Аварийное обслуживание |  | 7178.83 | Аварийное обслуживание |  | 7178.83 | Аварийное обслуживание |  | 7178.83 |  |  | опрессовка системы центральбного отопления | 83 от 31.05.10 | 302.84 | дезинсекция |  | 200.96 | дезинсекция |  | 200.96 | дезинсекция |  | 200.96 | дезинсекция |  | 200.96 | дезинсекция |  | 200.96 | обслуживание водоподогревателей |  | 241.82 |  |  |  | смена вентиля ф 32 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 12 от 21.01.11 | 1116.24 | [14 empty] | промывка фильтров в тепловом пункте | 119 от 24.06.11 | 324.63 | дератизация |  | 162.23 | дератизация |  | 162.23 | дератизация |  | 162.23 | дератизация |  | 162.23 | дератизация |  | 162.23 | дератизация | 420 от 01.12.11 | 162.23 | дератизация |  | 162.23 | дератизация |  | 162.23 | дератизация |  | 162.23 | дератизация |  | 162.23 |  |  | Дератизация |  | 133.63 | Дератизация |  | 133.63 | Дератизация |  | 133.63 | Дератизация |  | 133.63 | Дератизация |  | 133.63 | Дератизация |  | 133.63 | Дератизация |  | 133.63 | Дератизация |  | 133.63 | Дератизация |  | 133.63 | Дератизация |  | 133.63 | Дератизация |  | 133.63 | Дератизация |  | 133.63
| 4458,9 м2 | 713.42 | 4458,9 м2 | 713.42 | 4458,9 м2 | 713.42 | 4458,9 м2 | 713.42 | 4458,9 м2 | 713.42 | 4458,9 м2 | 713.42 | 4458,9 м2 | 713.42 | 4458,9 м2 | 713.42 | 4458,9 м2 | 5707.36 | Проверка исправности канализационных вытяжек | Акт б/н | 44.59 | Учет и расчет платежей |  | 2987.46 | Подключение сварочного аппарата | № 125 от 18.03.09г. | 335.05 | Проверка регуляторов РТДО по графику | № 60 от 08.04.09г. | 737.1575 |  | Дезинсекция | №144 от 31.05.09г | 200.96 | Аварийное обслуживание |  | 7178.83 | обслуживание приборов учета | № 338 от 31.07.09. | 859.66 | обслуживание приборов учета | № 452 от 31.08.09. | 859.66 | ревизия эл.щитка | № 152 от 23.09.09. | 149.12 | ревизия вентилей ф 15-ф 40 | 977 от 30.10.09г. | 207.6 | Управление МКД |  | 7624.72 | Управление МКД |  | 7624.72 | Управление МКД |  | 7624.72 | Управление МКД |  | 7624.72 | Управление МКД |  | 7624.72 | Управление МКД |  | 7624.72 |  |  | заполнение системы отопления технической водой с удалением воздушных пробок | 83 от 31.05.10 | 153.93 | дератизация |  | 162.23 | дератизация |  | 162.23 | дератизация |  | 162.23 | дератизация |  | 162.23 | дератизация |  | 162.23 | дератизация |  | 162.23 | дератизация |  | 162.23 | дератизация |  | 162.23 | дератизация |  | 162.23 | дератизация |  | 162.23 | дератизация |  | 162.23 |  |  | дератизация |  |  | установка КИП | 122 от 30.06.11 | 7567.74 | дезинсекция |  | 214.57 | дезинсекция |  | 214.57 | дезинсекция |  | 214.57 | дезинсекция |  | 214.57 |  |  |  | Смена вентиля ф 25 мм с аппаратом для газовой сварки и резки (Локальная смета № 44) | 244 от 30.12.11 | 796.77 | [6 empty] | Очистка кровли от снега и скалывание сосулек | 65 от 16.03.12 | 4288.8 | [5 empty] | Дезинсекция |  | 89.09 | Дезинсекция |  | 89.09 | Дезинсекция |  | 89.09 | Дезинсекция |  | 89.09 | Дезинсекция |  | 89.09 | Дезинсекция |  | 89.09 | Дезинсекция |  | 89.09 | Дезинсекция |  | 89.09 | Дезинсекция |  | 89.09 | Дезинсекция |  | 89.09 | Дезинсекция |  | 89.09 | Дезинсекция |  | 89.09
[146 empty] | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 623.62 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 623.62 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 623.62 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 623.62 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 623.62 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 623.62 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 623.62 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 623.62 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 623.62 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 623.62 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 623.62 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого дома |  | 623.62
| 4458,9 м2 | 44.59 | 4458,9 м2 | 44.59 | 4458,9 м2 | 44.59 | 4458,9 м2 | 44.59 | 4458,9 м2 | 44.59 | 4458,9 м2 | 44.59 | 4458,9 м2 | 44.59 | 4458,9 м2 | 44.59 | 4458,9 м2 | 356.72 | Проверка заземления оболочки э/кабеля, замеры сопротивления изоляции | Акт б/н | 178.36 | Тех.обслуживание приборов учета |  | 859.66 | Обследование водоподогревателей | № 78 от 13.03.09г. | 3605.12 | Дератизация в строениях | № 4 от 30.04.09г. | 162.23 |  | Обслуживание приборов учета | № 274 ОТ 31.05.09Г. | 859.66 | Управление МКД |  | 7624.72 | Аварийное обслуживание |  | 7178.83 | Управление МКД |  | 7624.72 | замена стекла | № 18 от 25.09.09. | 1255.14 | ревизия эл.щитка | 978 от 30.10.09г. | 180.46 | обслуживание РТДО |  | 44.55 | обслуживание РТДО |  | 44.55 | обслуживание РТДО |  | 44.55 | смена вентиля ф 15 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 22 от 19.02.10 | 1064.66 | смена вентиля ф 15 мм | 32 от 05.03.10 | 620.14 | отключение отопления | 63 от 16.04.10 | 96.97 |  |  | подключение и отключение насоса для откачки воды из подвала | 82 от 31.05.10 | 180.46 | анализ горячей воды |  | 133.63 | анализ горячей воды |  | 133.63 |  |  |  | ревизия ШР | 160 от 24.09.10 | 1876.8 |  |  |  | ремонт кровли | 187 от 03.11.10 | 2298.34 | освещение подвала | 215 от 17.12.10 | 988.55 | [17 empty] | дератизация |  | 162.23 | Тех.обслуживание газопроводов | 7736 от 02.06.11 | 19619.55 |  |  |  | замена бойлера | 178 от 30.09.11 | 291269.86 | [23 empty] | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81 | Проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 411.81
[146 empty] | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 133.63 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 133.63 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 133.63 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 133.63 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 133.63 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 133.63 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 133.63 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 133.63 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 133.63 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 133.63 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 133.63 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения |  | 133.63
| 4458,9 м2 | 178.36 | 4458,9 м2 | 178.36 | 4458,9 м2 | 178.36 | 4458,9 м2 | 178.36 | 4458,9 м2 | 178.36 | 4458,9 м2 | 178.36 | 4458,9 м2 | 178.36 | 4458,9 м2 | 178.36 | 4458,9 м2 | 1426.88 | Осмотр водопровода, канализации и ГВС с проверкой исправности | Акт б/н | 579.66 | Дератизация |  | 162.23 | Устранение течи | № 80 от 13.03.09г. | 3087.82 | Обслуживание приборов учета | № 154 от 30.04.09г. | 859.66 |  | Аварийное обслуживание |  | 7178.83 | Тех.обслуживание приборов учета |  | 859.66 | Управление МКД |  | 7624.72 | обслуживание РТДО |  | 44.55 | обслуживание приборов учета | № 521 от 30.09.09. | 859.66 | обслуживание приборов учета | № 572 от 31.10.09. | 859.66 | [9 empty] | очистка карнизов от сосулек и наледей | 21 от 12.02.10 | 581.82 | поверка приборов учета | 66 от 01.03.10 | 8000 | обслуживание РТДО |  | 44.55 |  |  | гидравлическое испытание вх.запорной арматуры | 77 от 14.05.10 | 302.84 | [9 empty] | ревизия ЩЭ и ШР | 160 от 24.09.10 | 2742.96 |  |  |  | замена патрона настенного и лампочки | 192 от 19.11.10 | 178.76 | смена вентиля с аппаратом для газовой сварки и резки | 224 от 31.12.10 | 1789.44 | [17 empty] | дезинсекция |  | 214.57 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | [5 empty] | Окраска газапровода | 126 от 31.05.12 | 5369.25 | Исследование горячей воды | Счет - фактура № 5/01115 от 26.06.12 |  | Промывка системы центрального отопления | 150 от 06.07.12 | 3097.24 | Отключение ситемы теплоснабжения | 183 от 24.08.12 | 121.35 | Гидравлические испытания вх.запорной арматуры | 199 от 21.09.12 | 128.27 | [6 empty] | Очистка кровли от снега и сосулек | 215 от 30.09.12 (акт от 06.12.12) | 401.82 |  |  |  | Ревизия ЩЭ | 34 от 08.02.13 | 5325.54 | Ревизия задвижек ГВС ф 50 мм | 61 от 07.03.13 | 494.16 | Ревизия ВРУ | 88 от 05.04.13 (акт от 03.04.13) | 726.2
| 4458,9 м2 | 579.66 | 4458,9 м2 | 579.66 | 4458,9 м2 | 579.66 | 4458,9 м2 | 579.66 | 4458,9 м2 | 579.66 | 4458,9 м2 | 579.66 | 4458,9 м2 | 579.66 | 4458,9 м2 | 579.66 | 4458,9 м2 | 4637.28 | Осмотр системы центрального отопления в местах общего пользования | Акт б/н | 44.59 |  |  |  | Подключение сварочного аппарата в подвале, замена лампочки | № 136 от 19.03.09г. | 676.71 | Аварийное обслуживание |  | 7089.65 |  | Управление МКД |  | 7624.72 | Дератизация |  | 162.23 | обслуживание РТДО |  | 44.55 |  |  |  | дератизация в строениях | № 264 от 30.09.09. | 162.23 | дератизация в строениях | № 279 от 31.10.09. | 162.23 | анализ горячей воды |  | 133.63 | анализ горячей воды |  | 133.63 | обслуживание бойлеров |  | 757.24 | ревизия задвижек ф 50 мм | 20 от 12.02.10 | 408.15 | типография |  | 235.85 | [5 empty] | смена вентиля с аппаратом для газовой сварки и резки | 77 от 14.05.10 | 596.48 | [9 empty] | восстановление изоляции | 155 от 10.09.10 | 16838.52 | [6 empty] | смена запорной арматуры | 224 от 31.12.10 | 63480.27 | [17 empty] | проверка работы регулятора температуры на бойлере |  | 384.87 | [6 empty] | замена бойлера | 178 от 30.09.11 | 35091.82 | [23 empty] | Ревизия задвижек отопления ф 50 мм | 125 от 31.05.12 | 494.16 | Опрессовка бойлера | акт от 25.06.12 | 1458.16 | Опрессовка системы центрального отопления | 150 от 06.07.12 | 729.1 | Включение системы теплоснабжения | 183 от 24.08.12 | 121.35 | Устранение свища на п/сушителе | 195 от 14.09.12 (акт № 10 от 13.09.12) | 3924.73 | [6 empty] | Очистка кровли от снега и сосулек | 215 от 30.09.12 (акт от 21.12.12) | 242.06 |  |  |  | Ревизия ЩЭ | 34 от 08.02.13 | 2582 | Поверка прибора учета тепловой энергии и теплоносителя | 90 от 05.04.13 (акт от 01.03.13) | 10231.88 | Проверка бойлера на плотность и прочность | 89 от 05.04.13 (акт от 02.04.13) | 1042.08
| 4458,9 м2 | 44.59 | 4458,9 м2 | 44.59 | 4458,9 м2 | 44.59 | 4458,9 м2 | 44.59 | 4458,9 м2 | 44.59 | 4458,9 м2 | 44.59 | 4458,9 м2 | 44.59 | 4458,9 м2 | 44.59 | 4458,9 м2 | 356.72 | Обслуживание водоподогревателей (1 шт.) | Акт б/н | 624.25 |  |  |  | Очистка кровельных участков жилых домов от сосулек | № 19 от 10.03.09г. | 670.09 | Учет и расчет платежей |  | 2987.46 |  | обслуживание РТДО |  | 44.55 | Дезинсекция |  | 200.96 |  |  |  | анализ горячей воды |  | 133.63 | дезинсекция в строениях | № 264 от 30.09.09. | 200.96 | дезинсекция в строениях | № 279 от 31.10.09. | 200.96 | [6 empty] | анализ горячей воды |  | 133.63 | обслуживание РТДО |  | 44.55 | обслуживание РТДО |  | 44.55 | обслуживание бойлеров |  | 757.24 |  |  | определение в работе | 80 от 21.05.10 | 96.97 | [6 empty] | обслуживание водоподогревателей |  | 241.82 | [29 empty] | опрессовка бойлера |  | 1362.77 | [6 empty] | подключение циркуляционного насоса | 177 от 30.09.11 | 797.54 | [23 empty] | Ревизия задвижек отопления ф 80, 100 мм | 125 от 31.05.12 | 5341.44 |  |  |  | Заполнение системы отопления технической водой с удалением воздушных пробок | 150 от 06.07.12 | 3300.95 |  |  |  | Устранение течи батареи | 195 от 14.09.12 (акт № 12 от 13.09.12) | 617.21 | [6 empty] | Проверка бойлера на плотность и прочность | акт от 03.12.12 | 1042.08 |  |  |  | Ревизия ШР | 34 от 08.02.13 | 2259.26 | Очистка кровли от снега и сосулек | 62 от 7.03.13 (акт от 5.03.13) | 242.06 | Прочистка вентиляционных каналов и канализационных вытяжек | 96 от 19.04.13 | 17431.26
| 4458,9 м2 | 624.25 | 4458,9 м2 | 624.25 | 4458,9 м2 | 624.25 | 4458,9 м2 | 624.25 | 4458,9 м2 | 624.25 | 4458,9 м2 | 624.25 | 4458,9 м2 | 624.25 | 4458,9 м2 | 624.25 | 4458,9 м2 | 4994 | Обслуживание насосов (1 шт.) | Акт б/н | 44.59 |  |  |  | Ремонт водоподогревателя | № 132 от 19.03.09г. | 47376.08 | [7 empty] | дополнительные работы: по вывозу покош. травы, мусора на субботниках, стрижки кустарников, затраты на проведение голосования |  | 6732.58 | обслуживание бойлеров |  | 757.24 |  |  |  | Аварийное обслуживание |  | 7178.83 | Аварийное обслуживание |  | 7178.83 | [15 empty] | анализ горячей воды |  | 133.63 |  |  | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 | обслуживание регуляторов тепла |  | 268.11 |  |  | обслуживание регуляторов тепла |  |  | обслуживание регуляторов тепла | [34 empty] | Ревизия элеваторного узла (сопло) | 125 от 31.05.12 | 694.72 |  |  |  | Смена задвижки на элеваторном узле | 156 от 20.07. 12 | 5440.83 |  |  |  | Подключение системы отопления | 203 от 28.09.12 | 172.27 | [6 empty] | Закрепление циркуляции ГВС | акт от 17.12.12 | 1147.5 |  |  |  | Ревизия ЩЭ и ШР (мат-лы) | 34 от 08.02.13 (акт № 7 от 04.02.13) | 268.9 | Очистка кровли от снега и сосулек | 71 от 22.03.13 (акт от 18.03.13) | 648.72
| 4458,9 м2 | 44.59 | 4458,9 м2 | 44.59 | 4458,9 м2 | 44.59 | 4458,9 м2 | 44.59 | 4458,9 м2 | 44.59 | 4458,9 м2 | 44.59 | 4458,9 м2 | 44.59 | 4458,9 м2 | 44.59 | 4458,9 м2 | 356.72 | Обслуживание регуляторов тепла (1 шт.) | Акт б/н | 44.59 |  |  |  | Аварийное обслуживание |  | 7089.65 |  |  |  |  | анализ горячей воды |  | 133.63 | ремонт отмостки и цоколя, согласно сметы № 1-10/ТСС | 499 от 26.06.09г. | 114815.81 | анализ горячей воды |  | 133.63 |  |  |  | Управление МКД |  | 7624.72 | Управление МКД |  | 7624.72 | [9 empty] | анализ горячей воды |  | 133.63 | анализ горячей воды |  | 133.63 | [5 empty] | обслуживание водоподогревателей |  | 241.82 | [24 empty] | обслуживание водоподогревателей |  | 241.82 | [46 empty] | Промывка фильтров в тепловом пункте | 125 от 31.05.12 | 347.35 |  |  |  | Смена задвижек с ВВП | 147 от 02.07.12 | 13133.28 |  |  |  | Устранение течи спускников | 208 от 30.09.12 (акт № 34 от 30.09.12) | 340.71 | [12 empty] | Очистка кровли от снега и сосулек | 36 от 08.02.13 | 808.48
| 4458,9 м2 | 44.59 | 4458,9 м2 | 44.59 | 4458,9 м2 | 44.59 | 4458,9 м2 | 44.59 | 4458,9 м2 | 44.59 | 4458,9 м2 | 44.59 | 4458,9 м2 | 44.59 | 4458,9 м2 | 44.59 | 4458,9 м2 | 356.72 | Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого фонда (75 м) | Акт б/н |  |  |  |  | Учет и расчет платежей |  | 2987.46 | [7 empty] | обслуживание РТДО |  | 44.55 | [6 empty] | дополнительные работы: по вывозу покош. травы, мусора на субботниках, стрижки кустарников, затраты на проведение голосования |  | 1717.62 | дополнительные работы: по вывозу покош. травы, мусора на субботниках, стрижки кустарников, затраты на проведение голосования |  | 1717.62 | [20 empty] | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 | обслуживание приборов учета |  | 932.67 |  |  | обслуживание приборов учета |  | 1069.06 | обслуживание приборов учета |  | 1069.06 | обслуживание приборов учета |  | 1069.06 | обслуживание приборов учета |  | 1069.06 | обслуживание приборов учета |  | 1069.06 | обслуживание приборов учета |  | 1069.06 | обслуживание приборов учета |  | 1069.06 | обслуживание приборов учета |  | 1069.06 | обслуживание приборов учета |  | 1069.06 | обслуживание приборов учета |  | 1069.06 | обслуживание приборов учета |  | 1069.06 | обслуживание приборов учета |  | 1069.06 |  |  | Гидравлические испытания вх.запорной арматуры | 118 от 18.05.12 | 182.28 |  |  |  | Смена шарового крана ф 25 мм с аппаратом для газовой сварки и резки | 146 от 02.07.12 | 865.03 |  |  |  | Устранение течи канализационного стояка | 208 от 30.09.12 (акт № 38 от 30.09.12) | 919.07 | [12 empty] | Очистка кровли от снега и сосулек | 49 от 22.02.13 | 484.12
| 4458,9 м2 | 445.89 | 4458,9 м2 | 445.89 | 4458,9 м2 | 445.89 | 4458,9 м2 | 445.89 | 4458,9 м2 | 445.89 | 4458,9 м2 | 445.89 | 4458,9 м2 | 445.89 | 4458,9 м2 | 445.89 | 4458,9 м2 | 3567.12 | Обслуживание и ремонт общедомовых приборов учета (4 шт.) | Акт б/н |  |  |  |  | Тех.обслуживание приборов учета |  | 859.66 | [16 empty] | обслуживание РТДО |  | 44.55 | обслуживание РТДО |  | 44.55 | [20 empty] | анализ горячей воды |  | 133.63 | Аварийное обслуживание |  | 7171.42 | Аварийное обслуживание |  | 7171.42 | Аварийное обслуживание |  | 7171.42 | Аварийное обслуживание |  | 7171.42 | Аварийное обслуживание |  | 7171.42 | Аварийное обслуживание |  | 7171.42 | Аварийное обслуживание |  | 7171.42 | Аварийное обслуживание |  | 7171.42 | Аварийное обслуживание |  | 7171.42 | Аварийное обслуживание |  | 7171.42 | Аварийное обслуживание |  | 7171.42 |  |  | Аварийное обслуживание |  | 8062.46 | Аварийное обслуживание |  | 8062.46 | Аварийное обслуживание |  | 8062.46 | Аварийное обслуживание |  | 8062.46 | Аварийное обслуживание |  | 8062.46 | Аварийное обслуживание |  | 8062.46 | Аварийное обслуживание |  | 8062.46 | Аварийное обслуживание |  | 8062.46 | Аварийное обслуживание |  | 8062.46 | Аварийное обслуживание |  | 8062.46 | Аварийное обслуживание |  | 8062.46 | Аварийное обслуживание |  | 8062.46 | [8 empty] | Смена задвижек | 146 от 02.07.12 | 7476.05 |  |  |  | Устранение свища на п/сушителе | 214 от 30.09.12 (акт № 13 от 30.09.12) | 4372.95 | [12 empty] | Изоляция трубопроводов, задвижек Корундом | 49 от 22.02.13 | 37929.33
| 4458,9 м2 | 1248.49 | 4458,9 м2 | 1248.49 | 4458,9 м2 | 1248.49 | 4458,9 м2 | 1248.49 | 4458,9 м2 | 1248.49 | 4458,9 м2 | 1248.49 | 4458,9 м2 | 1248.49 | 4458,9 м2 | 1248.49 | 4458,9 м2 | 9987.92 | Организация и проведение микробиологического и санитарно-химического контроля горячего водоснабжения | Акт б/н |  |  |  |  | Дератизация |  | 162.23 | [7 empty] | анализ горячей воды |  | 133.63 | [35 empty] | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2227.15 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2227.15 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2227.15 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2227.15 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2227.15 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2227.15 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2227.15 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2227.15 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2227.15 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2227.15 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2227.15 |  |  | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2494.46 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2494.46 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2494.46 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2494.46 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2494.46 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2494.46 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2494.46 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2494.46 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2494.46 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2494.46 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2494.46 | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2494.46 | [8 empty] | Ревизия эл.щитка | 142 от 02.07.12 | 221.76 |  |  |  | Восстановление изоляции | 212 от 30.09.12 | 35199.63
| 4458,9 м2 | 222.95 | 4458,9 м2 | 222.95 | 4458,9 м2 | 222.95 | 4458,9 м2 | 222.95 | 4458,9 м2 | 222.95 | 4458,9 м2 | 222.95 | 4458,9 м2 | 222.95 | 4458,9 м2 | 222.95 | 4458,9 м2 | 1783.6 | Аварийное обслуживание | Акт б/н | 7089.65 | [22 empty] | анализ горячей воды |  | 133.63 | обслуживание бойлеров |  | 757.24 | [20 empty] | Аварийное обслуживание |  | 7171.42 | [79 empty] | Опрессовка элеваторного узла | 148 от 02.07.12 | 121.35 |  |  |  | Ремонт крылец | 214 от 30.09.12 | 59396.72
| 4458,9 м2 | 7089.65 | 4458,9 м2 | 7089.65 | 4458,9 м2 | 7089.65 | 4458,9 м2 | 7089.65 | 4458,9 м2 | 7089.65 | 4458,9 м2 | 7089.65 | 4458,9 м2 | 7089.65 | 4458,9 м2 | 7089.65 | 4458,9 м2 | 56717.2 | Учет и расчет платежей | Акт б/н | 2987.46 | [25 empty] | анализ горячей воды |  | 133.63 | [20 empty] | Расчетно-кассовое обслуживание |  | 2227.15 | [85 empty] | Проверка бойлера на плотность и прочность | акт от 11.09.12 | 1042.08
| 4458,9 м2 | 133.77 | 4458,9 м2 | 133.77 | 4458,9 м2 | 133.77 | 4458,9 м2 | 133.77 | 4458,9 м2 | 133.77 | 4458,9 м2 | 133.77 | 4458,9 м2 | 133.77 | 4458,9 м2 | 133.77 | 4458,9 м2 | 1070.16 | Восстановление освещения | Акт б/н | 820.7 | [136 empty] | Регулировка системы центрального отопления | 203 от 28.09.12 | 2273.8
| 4458,9 м2 | 89.18 | 4458,9 м2 | 89.18 | 4458,9 м2 | 89.18 | 4458,9 м2 | 89.18 | 4458,9 м2 | 89.18 | 4458,9 м2 | 89.18 | 4458,9 м2 | 89.18 | 4458,9 м2 | 89.18 | 4458,9 м2 | 713.44
| 4458,9 м2 | 2987.46 | 4458,9 м2 | 2987.46 | 4458,9 м2 | 2987.46 | 4458,9 м2 | 2987.46 | 4458,9 м2 | 2987.46 | 4458,9 м2 | 2987.46 | 4458,9 м2 | 2987.46 | 4458,9 м2 | 2987.46 | 4458,9 м2 | 23899.68
| 219 чел. | 3495.24 | 214 чел. | 3415.44 | 213 чел. | 3399.48 | 212 чел. | 3383.52 | 211 чел. | 3367.56 | 211 чел. | 3367.56 | 217 чел. | 3463.32 | 218 чел. | 3479.28 | 215 чел. | 27371.4
| Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений |  | Текущий ремонт общего имущества собственников помещений
| задвижка чуг. D50 - 1 шт. | 3606.82 | [15 empty] | 3606.82
[9 empty] | ЛОН - 15 шт., кабель АВВГ-2х2,5 - 40 м | 7059.35 |  |  |  |  | ЛОН - 7 шт., патрон - 1 шт. | 194.17 |  | 7253.52
[9 empty] | трубка латун. - 0,0688 т | 27360.12 | [7 empty] | 27360.12
[9 empty] | краны шаровые D15 - 6 шт. | 1364.53 |  |  | кран шар. D15 - 10 шт. | 2274.21 |  |  |  | 3638.74
[11 empty] | транс.тока - 3 шт. | 2426.42 | автоматы АЕ1031 - 2 шт. | 386.85 |  |  |  | 2813.27
[13 empty] | 4 дверные пружины | 345.03 |  |  |  | 345.03 | [12 empty] | Остаток на 01.05.09г. | [36 empty] | Обороты с мая 2009г. по апрель 2010г. | Остаток на 01.05.2010г. | [36 empty] | Обороты с мая 2010г. по апрель 2011г. | Остаток на 01.05.2011г. | [36 empty] | Обороты с мая 2011г. по апрель 2012г. | Остаток на 01.05.2012г. | [36 empty] | Обороты с мая 2012г. по апрель 2013г.
ИТОГО: |  | 30159.14 |  | 26472.52 |  | 26456.56 |  | 26440.6 |  | 62208.64 |  | 28851.06 |  | 29526.49 |  | 26730.53 |  | 256845.54 |  |  | 22831.55 | 0 | 0 | 23364.57 | 0 | 0 | 78894.04 | 0 | 0 | 22242.4675 | 404178.1675 | 0 | 0 | 26377.9329 | 0 | 0 | 158061.8 |  |  | 33294.39 | 0 | 0 | 27336.61 | 0 | 0 | 35078.38 |  |  | 30389.08 | 0 | 0 | 26196.18 | 0 | 0 | 25392.28 | 0 | 0 | 27945.44 | 0 | 0 | 26698.46 | 0 | 0 | 37500.77 | 0 | 0 | 29799.02 | 484070.3429 | 888248.5104 |  |  | 32023.44 |  |  | 35476.13 |  |  | 33005.28 |  |  | 27791.77 |  |  | 55338.62 |  |  | 31326.43 |  |  | 31180.27 |  |  | 97114.76 |  |  | 29993.43 |  |  | 35438.43 |  |  | 29637.1 |  |  | 28366.22 | 466691.88 | 1354940.3904 |  |  | 30176.73 |  |  | 47852.81 |  |  | 57686.76 |  |  | 30167.38 |  |  | 387529.63 |  |  | 30920.37 |  |  | 33862.94 |  |  | 34704.91 |  |  | 36068.87 |  |  | 36028.42 |  |  | 44855.83 |  |  | 31042.66 | 0 | 0 |  |  | 45144.54 |  |  | 34173.5 |  |  | 67100.93 |  |  | 32958.04 |  |  | 141102.78 |  |  | 32715.34 |  |  | 32715.34 |  |  | 35548.8 |  |  | 32715.34 |  |  | 82372.97 |  |  | 44332.16 |  |  | 51914.88
Лицевой счет ул. Ленинского Комсомола , 13 | Задолженность на 01.05.08 г. | [15 empty] | Задолженность на 01.01.09 г. | [13 empty] | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0
Затраты по содержанию и текущему ремонту |  | 26663.9 |  | 23057.08 |  | 23057.08 |  | 23057.08 |  | 58841.08 |  | 25483.5 |  | 26063.17 |  | 23251.25 |  | 229474.14 |  |  | 22831.55 | 0 | 0 | 23364.57 | 0 | 0 | 78894.04 | 0 | 0 | 22242.4675 | 376806.7675 | 0 | 0 | 26377.9329 | 0 | 0 | 158061.8 |  |  | 33294.39 | 0 | 0 | 27336.61 | 0 | 0 | 35078.38 |  |  | 30389.08 | 0 | 0 | 26196.18 | 0 | 0 | 25392.28 | 0 | 0 | 27945.44 | 0 | 0 | 26698.46 | 0 | 0 | 37500.77 | 0 | 0 | 29799.02 | 484070.3429 | 860877.1104 |  |  | 32023.44 |  |  | 35476.13 |  |  | 33005.28 |  |  | 27791.77 |  |  | 55338.62 |  |  | 31326.43 |  |  | 31180.27 |  |  | 97114.76 |  |  | 29993.43 |  |  | 35438.43 |  |  | 29637.1 |  |  | 28366.22 | 466691.88 | 1327568.9904 |  |  | 30176.73 |  |  | 47852.81 |  |  | 57686.76 |  |  | 30167.38 |  |  | 387529.63 |  |  | 30920.37 |  |  | 33862.94 |  |  | 34704.91 |  |  | 36068.87 |  |  | 36028.42 |  |  | 44855.83 |  |  | 31042.66 | 0 | 0 |  |  | 45144.54 |  |  | 34173.5 |  |  | 67100.93 |  |  | 32958.04 |  |  | 141102.78 |  |  | 32715.34 |  |  | 32715.34 |  |  | 35548.8 |  |  | 32715.34 |  |  | 82372.97 |  |  | 44332.16 |  |  | 51914.88 | 632794.62
Начислено | [147 empty] | 51001.71 |  |  | 50915.23 |  |  | 50958.39 |  |  | 50958.39 |  |  | 50958.39 |  |  | 50958.39 |  |  | 50958.39 |  |  | 50958.39 |  |  | 50958.39 |  |  | 50958.39 |  |  | 50258.26 |  |  | 50258.26 | 610100.58
Жители МКД |  | 26776.77 |  | 26819.44 |  | 26942.24 |  | 26942.24 |  | 26942.24 |  | 26747.98 |  | 26860.86 |  | 26812.57 |  | 214844.34 |  |  | 34189.01 |  |  | 34189.01 |  |  | 34189.01 |  |  | 34189.01 | 351600.38 |  |  | 41311.69 |  |  | 41311.69 |  |  | 41311.69 |  |  | 41311.87 |  |  | 41311.8 |  |  | 41311.8 |  |  | 41311.8 |  |  | 41311.8 |  |  | 41312.76 |  |  | 41312.76 |  |  | 41312.76 |  |  | 41312.76 | 495745.18 | 847345.56 |  |  | 49212.66 |  |  | 49212.66 |  |  | 49212.66 |  |  | 49212.66 |  |  | 49212.66 |  |  | 49212.66 |  |  | 49212.66 |  |  | 49212.66 |  |  | 49212.66 |  |  | 49212.66 |  |  | 49212.66 |  |  | 49212.66 | 590551.92 | 1437897.48 |  |  | 64753.5 |  |  | 64753.5 |  |  | 64753.5 |  |  | 64753.5 |  |  | 64753.5 |  |  | 64753.5 |  |  | 64753.5 |  |  | 64753.5 |  |  | 64753.5 |  |  | 64753.5 |  |  | 64753.5 |  |  | 64753.5 | 777042 | 2214939.48 |  |  | 49428.71 |  |  | 49342.23 |  |  | 49385.39 |  |  | 49385.39 |  |  | 49385.39 |  |  | 49385.39 |  |  | 49385.39 |  |  | 49385.39 |  |  | 49385.39 |  |  | 49385.39 |  |  | 48685.26 |  |  | 48685.26 | 591224.58
Струлева Н.А. | [147 empty] | 494.21 |  |  | 494.21 |  |  | 494.21 |  |  | 494.21 |  |  | 494.21 |  |  | 494.21 |  |  | 494.21 |  |  | 494.21 |  |  | 494.21 |  |  | 494.21 |  |  | 494.21 |  |  | 494.21 | 5930.52
Баженова Л.В. | [147 empty] | 1078.79 |  |  | 1078.79 |  |  | 1078.79 |  |  | 1078.79 |  |  | 1078.79 |  |  | 1078.79 |  |  | 1078.79 |  |  | 1078.79 |  |  | 1078.79 |  |  | 1078.79 |  |  | 1078.79 |  |  | 1078.79 | 12945.48
Красиков Ю.В. "Ковры" | [147 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 711.57 |  |  | 711.57 | 1423.14
Оплачено | [147 empty] | 69089.01 |  |  | 51453.12 |  |  | 49640.61 |  |  | 50273.96 |  |  | 51433.66 |  |  | 51526.25 |  |  | 52183.94 |  |  | 51196.32 |  |  | 51401.19 |  |  | 54248.39 |  |  | 47504.36 |  |  | 53133.72 | 633084.53
Жители МКД |  | 22680.8 |  | 25001.56 |  | 28081.04 |  | 27022.67 |  | 27024.7 |  | 28396.26 |  | 26957.61 |  | 29522.35 |  | 214686.99 |  |  | 42161.8 |  |  | 23774.51 |  |  | 38523.66 |  |  | 30344.06 | 349491.02 |  |  | 38774.84 |  |  | 41210.53 |  |  | 42161.58 |  |  | 40298.02 |  |  | 38334.37 |  |  | 43856.35 |  |  | 42050.03 |  |  | 34898.02 |  |  | 38258.03 |  |  | 42292.84 |  |  | 44170.48 |  |  | 38034.93 | 484340.02 | 833831.04 |  |  | 39996.13 |  |  | 47377.12 |  |  | 49030.95 |  |  | 47169.53 |  |  | 50448.55 |  |  | 50645.6 |  |  | 52351.23 |  |  | 47054.87 |  |  | 46361.82 |  |  | 49096.76 |  |  | 52340.44 |  |  | 47257.75 | 579130.75 | 1412961.79 |  |  | 46316.15 |  |  | 66625.53 |  |  | 60693.67 |  |  | 65581.14 |  |  | 62171.84 |  |  | 68545.16 |  |  | 63584.93 |  |  | 69686.47 |  |  | 59347.28 |  |  | 69806.77 |  |  | 63079.22 |  |  | 61261.86 | 756700.02 | 2169661.81 |  |  | 67536.43 |  |  | 49900.54 |  |  | 48088.03 |  |  | 48721.38 |  |  | 49881.08 |  |  | 49973.67 |  |  | 50631.36 |  |  | 49643.74 |  |  | 49848.61 |  |  | 52695.81 |  |  | 45723.09 |  |  | 51352.45 | 613996.19
Струлева Н.А. | [147 empty] | 488.68 |  |  | 488.68 |  |  | 488.68 |  |  | 488.68 |  |  | 488.68 |  |  | 488.68 |  |  | 488.68 |  |  | 488.68 |  |  | 488.68 |  |  | 488.68 |  |  | 488.68 |  |  | 488.68 | 5864.19
Баженова Л.В. | [147 empty] | 1063.9 |  |  | 1063.9 |  |  | 1063.9 |  |  | 1063.9 |  |  | 1063.9 |  |  | 1063.9 |  |  | 1063.9 |  |  | 1063.9 |  |  | 1063.9 |  |  | 1063.9 |  |  | 1063.9 |  |  | 1063.9 | 12766.83
Красиков Ю.В. "Ковры" | [177 empty] | 228.69 |  |  | 228.69 | 457.39
Задолженность (+) , переплата (-) | 32445.79 | 4095.97 |  | 1817.88 |  | -1138.8 |  | -80.43 |  | -82.46 |  | -1648.28 |  | -96.75 |  | -2709.78 | 32603.14 | 157.35 |  |  | -7972.79 | 0 | 0 | 10414.5 | 0 | 0 | -4334.65 | 0 | 0 | 3844.95 | 2109.36 | 0 | 0 | 2536.85 | 0 | 0 | 101.16 |  |  | -849.89 | 0 | 0 | 1013.85 | 0 | 0 | 2977.43 |  |  | -2544.55 | 0 | 0 | -738.23 | 0 | 0 | 6413.78 | 0 | 0 | 3054.73 | 0 | 0 | -980.08 | 0 | 0 | -2857.72 | 0 | 0 | 3277.83 | 11405.16 | 13514.52 |  |  | 9216.53 |  |  | 1835.54 |  |  | 181.71 |  |  | 2043.13 |  |  | -1235.89 |  |  | -1432.94 |  |  | -3138.57 |  |  | 2157.79 |  |  | 2850.84 |  |  | 115.9 |  |  | -3127.78 |  |  | 1954.91 | 11421.17 | 24935.69 |  |  | 18437.35 |  |  | -1872.03 |  |  | 4059.83 |  |  | -827.64 |  |  | 2581.66 |  |  | -3791.66 |  |  | 1168.57 |  |  | -4932.97 |  |  | 5406.22 |  |  | -5053.27 |  |  | 1674.28 |  |  | 3491.64 | 20341.98 | 45277.67 |  |  | -18087.3 |  |  | -537.89 |  |  | 1317.78 |  |  | 684.43 |  |  | -475.27 |  |  | -567.86 |  |  | -1225.55 |  |  | -237.93 |  |  | -442.8 |  |  | -3290 |  |  | 2753.9 |  |  | -2875.46 | -22983.95
В том числе перед ООО " Коммунальщик " с 01.05.2008 г. | [17 empty] | 157.35 | [12 empty] | 157.35 | [36 empty] | 0 | 157.35 | [36 empty] | 0 | 157.35 | [36 empty] | 0 | 157.35 | [36 empty] | 0
Экономия (+) , перерасход (-) (оплата минус затраты) |  | -3983.1 |  | 1944.48 | 0 | 5023.96 | 0 | 3965.59 | 0 | -31816.38 | 0 | 2912.76 | 0 | 894.44 | 0 | 6271.1 |  | -14787.15 |  |  | 19330.25 | 0 | 0 | 409.94 | 0 | 0 | -40370.38 | 0 | 0 | 8101.5925 | -27315.7475 | 0 | 0 | 12396.9071 | 0 | 0 | -116851.27 |  |  | 8867.19 | 0 | 0 | 12961.41 | 0 | 0 | 3255.99 |  |  | 13467.27 | 0 | 0 | 15853.85 | 0 | 0 | 9505.74 | 0 | 0 | 10312.59 | 0 | 0 | 15594.38 | 0 | 0 | 6669.71 | 0 | 0 | 8235.91 | 269.6771 | -27046.0704 |  |  | 7972.69 |  |  | 11900.99 |  |  | 16025.67 |  |  | 19377.76 |  |  | -4890.07 |  |  | 19319.17 |  |  | 21170.96 |  |  | -50059.89 |  |  | 16368.39 |  |  | 13658.33 |  |  | 22703.34 |  |  | 18891.53 | 112438.87 | 85392.7996 |  |  | 16139.42 |  |  | 18772.72 |  |  | 3006.91 |  |  | 35413.76 |  |  | -325357.79 |  |  | 37624.79 |  |  | 29721.99 |  |  | 34981.56 |  |  | 23278.41 |  |  | 33778.35 |  |  | 18223.39 |  |  | 30219.2 | -44197.29 | 41195.5096 |  |  | 23944.47 |  |  | 17279.62 |  |  | -17460.32 |  |  | 17315.92 |  |  | -89669.12 |  |  | 18810.91 |  |  | 19468.6 |  |  | 15647.52 |  |  | 18685.85 |  |  | -28124.58 |  |  | 3172.2 |  |  | 1218.84 | 289.91
[31 empty] | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0
Затраты по вывозу мусора |  | 3495.24 |  | 3415.44 |  | 3399.48 |  | 3383.52 |  | 3367.56 |  | 3367.56 |  | 3463.32 |  | 3479.28 |  | 27371.4 |  |  | 6292.22 |  |  | 5416.43 |  |  | 5459.35 |  |  | 4496.12 | 49035.52 |  |  | 4560.81 |  |  | 4548.76 |  |  | 4594.68 |  |  | 4461.67 |  |  | 4527.28 |  |  | 4025.6 |  |  | 4433.44 |  |  | 4338 |  |  | 4721.51 |  |  | 4612.49 |  |  | 4629.48 |  |  | 4591.02 | 54044.74 | 103080.26 |  |  | 5209 |  |  | 4966.98 |  |  | 5941.5 |  |  | 5180.28 |  |  | 5126.44 |  |  | 5123.37 |  |  | 5106.17 |  |  | 5081.08 |  |  | 5373.36 |  |  | 5411.99 |  |  | 5155.9 |  |  | 5339.65 | 63015.72 | 166095.98 |  |  | 5286.93 |  |  | 5598.82 |  |  | 5371.76 |  |  | 5410.56 |  |  | 5450.22 |  |  | 5436.92 |  |  | 5481.09 |  |  | 5506.91 |  |  | 5517.37 |  |  | 5538.4 |  |  | 5556.79 |  |  | 5561.62 | 65717.39 | 231813.37 |  |  | 5720.79 |  |  | 6452.85 |  |  | 6086.82 |  |  | 5459.8 |  |  | 6086.82 |  |  | 6086.82 |  |  | 6086.82 |  |  | 6086.82 |  |  | 6086.82 |  |  | 6086.82 |  |  | 6000.53 |  |  | 6000.53 | 72242.24
Начислено |  | 2746.12 |  | 2664.7 |  | 2618.42 |  | 2716.29 |  | 2651.04 |  | 2346.48 |  | 2718.41 |  | 2330.69 |  | 20792.15 |  |  | 3405.74 |  |  | 3367.45 |  |  | 3335.45 |  |  | 2895.03 | 33795.82 |  |  | 4560.81 |  |  | 4548.76 |  |  | 4594.68 |  |  | 4461.67 |  |  | 4527.28 |  |  | 4025.6 |  |  | 4433.44 |  |  | 4338 |  |  | 4721.51 |  |  | 4612.49 |  |  | 4629.48 |  |  | 4591.02 | 54044.74 | 87840.56 |  |  | 5209 |  |  | 4966.98 |  |  | 4941.5 |  |  | 5180.28 |  |  | 5126.44 |  |  | 5123.37 |  |  | 5106.17 |  |  | 5081.08 |  |  | 5373.36 |  |  | 5411.99 |  |  | 5155.9 |  |  | 5339.65 | 62015.72 | 149856.28 |  |  | 5286.93 |  |  | 5598.82 |  |  | 5371.76 |  |  | 5410.56 |  |  | 5450.22 |  |  | 5436.92 |  |  | 5481.09 |  |  | 5506.91 |  |  | 5517.37 |  |  | 5538.4 |  |  | 5556.79 |  |  | 5561.62 | 65717.39 | 215573.67 |  |  | 5720.79 |  |  | 6452.85 |  |  | 6086.82 |  |  | 5459.8 |  |  | 6086.82 |  |  | 6086.82 |  |  | 6086.82 |  |  | 6086.82 |  |  | 6086.82 |  |  | 6086.82 |  |  | 6000.53 |  |  | 6000.53 | 72242.24
Оплачено |  | 2182.88 |  | 2596.95 |  | 2860.18 |  | 2596.74 |  | 2680.92 |  | 2438.75 |  | 2835.84 |  | 2117.46 | 3403.33 | 20309.72 |  |  | 3463.87 |  |  | 1632.9 |  |  | 2832.28 |  |  | 2284.48 | 30523.25 |  |  | 2621.17 |  |  | 3327.83 |  |  | 4593.25 |  |  | 4539.97 |  |  | 4420.9 |  |  | 3570.07 |  |  | 4258.77 |  |  | 3548.29 |  |  | 3995.09 |  |  | 4801.76 |  |  | 4642.26 |  |  | 4204.55 | 48523.91 | 79047.16 |  |  | 4296.76 |  |  | 4998.06 |  |  | 5365.33 |  |  | 4643.77 |  |  | 4652.03 |  |  | 5541.87 |  |  | 5347.98 |  |  | 4912.52 |  |  | 4813.29 |  |  | 5282.69 |  |  | 5327.8 |  |  | 5106.77 | 60288.87 | 139336.03 |  |  | 5285 |  |  | 5821.34 |  |  | 5097.76 |  |  | 5515.06 |  |  | 5140.01 |  |  | 6027.72 |  |  | 5412.84 |  |  | 5903.75 |  |  | 4976.3 |  |  | 5825.08 |  |  | 5735.21 |  |  | 5299.47 | 66039.54 | 205375.57 |  |  | 6072.36 |  |  | 5571.6 |  |  | 6136.11 |  |  | 6003.23 |  |  | 6150.14 |  |  | 6118.52 |  |  | 5940.5 |  |  | 6148.92 |  |  | 6157.39 |  |  | 6478.15 |  |  | 5635.45 |  |  | 6339.33 | 72751.7
Задолженность (+) , переплата (-) | 3385.76 | 563.24 |  | 67.75 |  | -241.76 |  | 119.55 |  | -29.88 |  | -92.27 |  | -117.43 |  | 213.23 |  | 482.43 |  |  | -58.13 | 0 | 0 | 1734.55 | 0 | 0 | 503.17 | 0 | 0 | 610.55 | 3272.57 | 0 | 0 | 1939.64 | 0 | 0 | 1220.93 |  |  | 1.43 | 0 | 0 | -78.3 | 0 | 0 | 106.38 |  |  | 455.53 | 0 | 0 | 174.67 | 0 | 0 | 789.71 | 0 | 0 | 726.42 | 0 | 0 | -189.27 | 0 | 0 | -12.78 | 0 | 0 | 386.47 | 5520.83 | 8793.4 |  |  | 912.24 |  |  | -31.08 |  |  | -423.83 |  |  | 536.51 |  |  | 474.41 |  |  | -418.5 |  |  | -241.81 |  |  | 168.56 |  |  | 560.07 |  |  | 129.3 |  |  | -171.9 |  |  | 232.88 | 1726.85 | 10520.25 |  |  | 1.93 |  |  | -222.52 |  |  | 274 |  |  | -104.5 |  |  | 310.21 |  |  | -590.8 |  |  | 68.25 |  |  | -396.84 |  |  | 541.07 |  |  | -286.68 |  |  | -178.42 |  |  | 262.15 | -322.15 | 10198.1 |  |  | -351.57 |  |  | 881.25 |  |  | -49.29 |  |  | -543.43 |  |  | -63.32 |  |  | -31.7 |  |  | 146.32 |  |  | -62.1 |  |  | -70.57 |  |  | -391.33 |  |  | 365.08 |  |  | -338.8 | -509.46
в том числе перед ООО " Коммунальщик " с 01.05.2008 г. | [17 empty] | 482.43 | [12 empty] | 482.43 | [36 empty] | 0 | 482.43 | [36 empty] | 0 | 482.43 | [36 empty] | 0 | 482.43 | [36 empty] | 0
Экономия (+) , перерасход (-) (оплата минус затраты) |  | -1312.36 | 0 | -818.49 | 0 | -539.3 | 0 | -786.78 | 0 | -686.64 | 0 | -928.81 | 0 | -627.48 | 0 | -1361.82 |  | -7061.68 |  |  | -2828.35 | 0 | 0 | -3783.53 | 0 | 0 | -2627.07 | 0 | 0 | -2211.64 | -18512.27 | 0 | 0 | -1939.64 | 0 | 0 | -1220.93 |  |  | -1.43 | 0 | 0 | 78.3 | 0 | 0 | -106.38 |  |  | -455.53 | 0 | 0 | -174.67 | 0 | 0 | -789.71 | 0 | 0 | -726.42 | 0 | 0 | 189.27 | 0 | 0 | 12.78 | 0 | 0 | -386.47 | -5520.83 | -24033.1 |  |  | -912.24 |  |  | 31.08 |  |  | -576.17 |  |  | -536.51 |  |  | -474.41 |  |  | 418.5 |  |  | 241.81 |  |  | -168.56 |  |  | -560.07 |  |  | -129.3 |  |  | 171.9 |  |  | -232.88 | -2726.85 | -26759.95 |  |  | -1.93 |  |  | 222.52 |  |  | -274 |  |  | 104.5 |  |  | -310.21 |  |  | 590.8 |  |  | -68.25 |  |  | 396.84 |  |  | -541.07 |  |  | 286.68 |  |  | 178.42 |  |  | -262.15 | 322.15 | -26437.8 |  |  | 351.57 |  |  | -881.25 |  |  | 49.29 |  |  | 543.43 |  |  | 63.32 |  |  | 31.7 |  |  | -146.32 |  |  | 62.1 |  |  | 70.57 |  |  | 391.33 |  |  | -365.08 |  |  | 338.8 | 509.46
Итого: задолженность (+), переплата (-) |  | 4659.21 | 0 | 1885.63 | 0 | -1380.56 | 0 | 39.12 | 0 | -112.34 | 0 | -1740.55 | 0 | -214.18 | 0 | -2496.55 |  | 639.78 |  |  | -8030.92 | 0 | 0 | 12149.05 | 0 | 0 | -3831.48 | 0 | 0 | 4455.5 | 5381.93 | 0 | 0 | 4476.49 | 0 | 0 | 1322.09 |  |  | -848.46 | 0 | 0 | 935.55 | 0 | 0 | 3083.81 |  |  | -2089.02 | 0 | 0 | -563.56 | 0 | 0 | 7203.49 | 0 | 0 | 3781.15 | 0 | 0 | -1169.35 | 0 | 0 | -2870.5 | 0 | 0 | 3664.3 | 16925.99 | 22307.92 |  |  | 10128.77 |  |  | 1804.46 |  |  | -242.12 |  |  | 2579.64 |  |  | -761.48 |  |  | -1851.44 |  |  | -3380.38 |  |  | 2326.35 |  |  | 3410.91 |  |  | 245.2 |  |  | -3299.68 |  |  | 2187.79 | 13148.02 | 35455.94 |  |  | 18439.28 |  |  | -2094.55 |  |  | 4333.83 |  |  | -932.14 |  |  | 2891.87 |  |  | -4382.46 |  |  | 1236.82 |  |  | -5329.81 |  |  | 5947.29 |  |  | -5339.95 |  |  | 1495.86 |  |  | 3753.79 | 20019.83 | 55475.77 |  |  | -18438.87 |  |  | 343.36 |  |  | 1268.49 |  |  | 141 |  |  | -538.59 |  |  | -599.56 |  |  | -1079.23 |  |  | -300.03 |  |  | -513.37 |  |  | -3681.33 |  |  | 3118.98 |  |  | -3214.26 | -23493.41
Итого : экономия (+) , перерасход ( - ) средств ( оплата минус затраты) |  | -5295.46 | 0 | 1125.99 | 0 | 4484.66 | 0 | 3178.81 | 0 | -32503.02 | 0 | 1983.95 | 0 | 266.96 | 0 | 4909.28 |  | -21848.83 |  |  | 16501.9 | 0 | 0 | -3373.59 | 0 | 0 | -42997.45 | 0 | 0 | 5889.9525 | -45828.0175 | 0 | 0 | 10457.2671 | 0 | 0 | -118072.2 |  |  | 8865.76 | 0 | 0 | 13039.71 | 0 | 0 | 3149.61 |  |  | 13011.74 | 0 | 0 | 15679.18 | 0 | 0 | 8716.03 | 0 | 0 | 9586.17 | 0 | 0 | 15783.65 | 0 | 0 | 6682.49 | 0 | 0 | 7849.44 | -5251.1529 | -51079.1704 |  |  | 7060.45 |  |  | 11932.07 |  |  | 15449.5 |  |  | 18841.25 |  |  | -5364.48 |  |  | 19737.67 |  |  | 21412.77 |  |  | -50228.45 |  |  | 15808.32 |  |  | 13529.03 |  |  | 22875.24 |  |  | 18658.65 | 109712.02 | 58632.8496 |  |  | 16137.49 |  |  | 18995.24 |  |  | 2732.91 |  |  | 35518.26 |  |  | -325668 |  |  | 38215.59 |  |  | 29653.74 |  |  | 35378.4 |  |  | 22737.34 |  |  | 34065.03 |  |  | 18401.81 |  |  | 29957.05 | -43875.14 | 14757.7096 |  |  | 24296.04 |  |  | 16398.37 |  |  | -17411.03 |  |  | 17859.35 |  |  | -89605.8 |  |  | 18842.61 |  |  | 19322.28 |  |  | 15709.62 |  |  | 18756.42 |  |  | -27733.25 |  |  | 2807.12 |  |  | 1557.64 | 799.37
-5346.93
[61 empty] | -65611.1004 |  |  | -58928.6104 |  |  | -51079.1704 |  |  |  |  | -19481.1804 |  |  | -7549.1104 |  |  | 7900.3896 |  |  | 26741.6396 |  |  | 21377.1596 |  |  | 41114.8296 |  |  | 62527.5996 |  |  | 12299.1496 |  |  | 28107.4696 |  |  | 41636.4996 |  |  | 64511.7396 |  |  | 83170.3896 |  |  |  |  | 118117.8796 |  |  | 137113.1196 |  |  | 139846.0296 |  |  | 175364.2896 |  |  | -150303.7104 |  |  | -112088.1204 |  |  | -82434.3804 |  |  | -47055.9804 |  |  | -24318.6404 |  |  | 9746.3896 |  |  | 28148.1996 |  |  | 58105.2496 |  |  |  |  | 101228.7596 |  |  | 118119.1296 |  |  | 101200.0996 |  |  | 119551.4496 |  |  | 30437.6496 |  |  | 49772.2596 |  |  | 69586.5396 |  |  | 85788.1596 |  |  | 105036.5796 |  |  | 77795.3296 |  |  | 81094.4496 |  |  | 83144.0896
[55 empty] | -90980.9204 | [10 empty] | нежилое | 24537.54 | [36 empty] | встроенное | 18810 | 18810 | 43347.54 |  | встроенное |  |  | встроенное |  |  | встроенное |  |  | встроенное |  |  | встроенное |  |  | встроенное |  |  | встроенное |  |  | встроенное |  |  | встроенное |  |  | встроенное |  |  | встроенное |  |  | встроенное | 20377.5
[67 empty] | -26541.6304 | [37 empty] | 101980.3896 |  | 101980.3896 |  |  | 118117.8796 |  |  | 137113.1196 |  |  | 139846.0296 |  |  | 175364.2896 |  |  | -150303.7104 |  |  | -112088.1204 |  |  | -82434.3804 |  |  | -47055.9804 |  |  | -24318.6404 |  |  | 9746.3896 |  |  | 28148.1996 |  | ростелеком | 3048 |  |  |  | ростелеком | 246 |  | ростелеком | 246 |  | ростелеком | 246 |  | ростелеком | 246 |  | ростелеком | 246 |  | ростелеком | 246 |  | ростелеком | 246 |  | ростелеком | 246 |  | ростелеком | 246 |  | ростелеком | 246 |  | ростелеком | 246 |  | ростелеком | 246 | 2952
[147 empty] | ВымпелКом | 246 |  | ВымпелКом | 246 |  | ВымпелКом | 246 |  | ВымпелКом | 246 |  | ВымпелКом | 246 |  | ВымпелКом | 246 |  | ВымпелКом | 246 |  | ВымпелКом | 246 |  | ВымпелКом | 246 |  | ВымпелКом | 246 |  | ВымпелКом | 246 |  | ВымпелКом | 246 | 2952
[143 empty] | 81530.7496 |  | 76932.7196 |  |  | 101720.7596 |  |  | 118611.1296 |  |  | 101692.0996 |  |  | 120043.4496 |  |  | 30929.6496 |  |  | 50264.2596 |  |  | 70078.5396 |  |  | 86280.1596 |  |  | 105528.5796 |  |  | 78287.3296 |  |  | 81586.4496 |  |  | 83636.0896
[179 empty] | Генеральный директор |  |  | А. В. Митрофанов
[179 empty] | Экономист 2-ой категории по учету лицевых счетов МКД |  |  | Е. П. Калинина
[141 empty] | Генеральный директор | [35 empty] | Выполнено работ на сумму |  |  | 705036.86
[177 empty] | Начислено за год |  |  | 682342.82
[141 empty] | Экономист 2-ой категории по усету лицевых счетов МКД | [35 empty] | Оплачено жителями за год |  |  | 705836.23
[177 empty] | Экономия(+) / Долг(-) жителей по оплате за год |  |  | 23493.41
[177 empty] | Экономия(+) / Перерасход(-) из-за невыполненных работ |  |  | -22694.04
[177 empty] | Остаток(+) / Долг(-) на 1.05.12г. |  |  | 76932.7196
[177 empty] | Итого: прогноз Экономия(+) / Долг(-) на 1.05.2013 |  |  | 83636.0896
[177 empty] | Ростелеком + ВымпелКом |  |  | 5904
[177 empty] | Выполнено работ заявочного характера |  |  | 30468.52 | 16035,84 (по тарифу)
[177 empty] | Экономия(+) / Перерасход(-) по Р.Р. |  |  | 50114
[177 empty] | Экономия(+) / Перерасход(-) по Т.Р. |  |  | -41992
[177 empty] | Общая Экономия(+) / Перерасход(-) по Р.Р. + Т.Р. |  |  | 8122
[177 empty] | (Общая экономия минус Работы заяв.хар-ра) |  |  | -22346.52
[177 empty] | Сальдо |  |  | -347.52