## 5 ти_газ _2_
Приложение №1
к дополнительному соглашению№_______
к договору управления многоквартирным домом
на 2011-2012гг. | от _____________ 2008г
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
по адресу: ул.Ленинского Комсомола, д.36(S общ.=2506,80 м2, S зем.уч.=3040,00 м2)
(многоквартирный дом с газовыми плитами )
Расчет размера платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме
наименование работ и услуг | периодичность выполняемых работ | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Годовая стоимость ( на весь дом), руб. | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Стоимость на 1м2 общей площади помещения (рублей в месяц) | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Стоимость на 1м2 общей площади помещения (рублей в месяц)
1 | 2 | 3 |  | 3 | 4 | 3 | 4
Обязательные работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Управление многоквартирным домом | ежемесячно | 0 | 62870.544 | 25.08 |  | 25.08 | 2.09 | 2506.8
договорная и претензионно-исковая работа, взыскание задолженности по ЖКУ | постоянно
ведение технической документации | постоянно
осмотр мест общего пользования и инженерных сетей | 1 раз в квартал
работа с обращениями граждан | постоянно
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества | 6 раз в неделю | 0 | 98667.648 | 39.36 |  | 39.36 | 3.28 | 2506.8
подметание земельного участка в летний период | 6 раз в неделю
уборка мусора с газона | 6 раз в неделю
сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 6 раз в неделю
сдвижка и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости
погрузка мусора на автотранспорт вручную | 6 раз в неделю
очистка урн отмусора | 6 раз в неделю
посыпка территории песко - соляной смесью | 1 раз в сутки во время гололеда
Расчетно-кассовое обслуживание | 1 раз в месяц | 0 | 16845.696 | 6.72 |  | 6.72 | 0.56 | 2506.8
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 0 | 54447.696 | 21.72 |  | 21.72 | 1.81 | 2506.8
Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения | ежемесячно |  | 1504.08 | 0.6 |  | 0.6 | 0.05 | 2506.8
Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения | ежемесячно |  | 1504.08 |  |  | 0.6 | 0.05 | 2506.8
Обслуживание общедомовыз приборов учета теплоэнергии | ежемесячно |  | 9626.112 |  |  | 3.84 | 0.32 | 2506.8
Поверка общедомовых приборов учета холодного водоснабжения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 2506.8
Поверка общедомовых приборов учета горячего водоснабжения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 2506.8
Поверка общедомовых приборов учета теплоэнергии | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 2506.8
Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого фонда |  | 0 | 902.448 | 0.36 |  | 0.36 | 0.03 | 2506.8
Дератизация | 12 раз в год | 0 | 902.448 | 0.36 |  | 0.36 | 0.03 | 2506.8
Дезинсекция | 6 раз в год | 0 | 601.632 | 0.24 |  | 0.24 | 0.02 | 2506.8
Организация и проведение микробиологического и санитарно - химического контроля горячего водоснабжения | 1 раз в 4 месяца | 0 | 902.448 | 0.36 |  | 0.36 | 0.03 | 2506.8
Регламентные работы по системе отопления в т.числе: |  |  | 17739.34 |  |  | 7.0765 | 0.58971 | 2506.8
отключение системы отопления в местах общего пользования | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2506.8
отключение системы отопления | 1 раз в год |  | 300.816 |  |  | 0.12 | 0.01 | 2506.8
гидравлическое испытание входной запорной арматуры | 2 раза в год | 0 | 300.816 | 0.12 |  | 0.12 | 0.01 | 2506.8
ревизия задвижек отопления (диам.50 мм-1 шт., диам.80мм-5 шт., диам.100мм-3 шт.) | 1 раз в год | 0 | 5715.504 | 2.28 |  | 2.28 | 0.19 | 2506.8
ревизия элеваторного узла ( сопло ) | 1 раз в год | 0 | 601.632 | 0.24 |  | 0.24 | 0.02 | 2506.8
промывка системы отопления | 1 раз в год | 0 | 3008.16 | 1.2 |  | 1.2 | 0.1 | 2506.8
опресовка системы отопления | 1 раз в год | 0 | 601.632 | 0.24 |  | 0.24 | 0.02 | 2506.8
промывка фильтров в тепловом пункте | 1 раз в год |  | 300.816 |  |  | 0.12 | 0.01 | 2506.8
регулировка элеваторного узла | 2 раза в год |  | 1203.264 |  |  | 0.48 | 0.04 | 2506.8
заполнение системы отопления технической водой с удалением воздушных пробок | 1 раз в год | 0 | 1804.896 | 0.72 |  | 0.72 | 0.06 | 2506.8
подключение системы отопления | 1 раз в год |  | 300.816 |  |  | 0.12 | 0.01 | 2506.8
подключение системы отопления в местах общего пользования | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2506.8
регулировка системы центрального отопления | 1 раз в год | 0 | 2105.712 | 0.84 |  | 0.84 | 0.07 | 2506.8
испытания тепловых сетей на максимальную температуру | 1 раз в год |  | 300.816 |  |  | 0.12 | 0.01 | 2506.8
замена ( поверка ) КИП | 1 раз в год |  | 1194.46 |  |  | 0.47649 | 0.039707 | 2506.8
Регламентные работы по системе горячего водоснабжения в т.числе: |  |  | 17720.782 |  |  | 7.0691 | 0.58909 | 2506.8
проверка бойлера на плотность и прочность | 3 раза в год |  | 1804.896 |  |  | 0.72 | 0.06 | 2506.8
проверка бойлера на предмет накипиобразования латунных трубок ( со снятием калачей ) | 1 ра в год |  | 1203.264 |  |  | 0.48 | 0.04 | 2506.8
опрессовка бойлера | 1 раз |  | 1504.08 |  |  | 0.6 | 0.05 | 2506.8
восстановление циркуляции ГВС ( после опрессовки и проверки бойлера на плотность и прочность), сброс воздушных пробок | 4 раза в год |  | 1203.264 |  |  | 0.48 | 0.04 | 2506.8
установка КИП на ВВП | 1 раз |  | 6590.59 |  |  | 2.6291 | 0.21909 | 2506.8
установка модуля проверки лежаков системы ГВС на закипание | 1 раз |  | 0 |  |  | 0 |  | 2506.8
проверка лежаков ГВС на закипание | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 0 |  | 2506.8
установка шарового крана на выходе с ВВП горячей воды для взятия проб,сдачи анализа ГВС ф 15 | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 0 |  | 2506.8
ревизия задвижек ГВС (диам.50 мм-2 шт.) | по мере необходимости |  | 902.448 |  |  | 0.36 | 0.03 | 2506.8
обслуживание насосов горячего водоснабжения | ежемесячно |  | 0 |  |  | 0 |  | 2506.8
проверка работы регулятора температуры на бойлере | ежемесячно |  | 4512.24 |  |  | 1.8 | 0.15 | 2506.8
замена ( поверка ) КИП | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 0 |  | 2506.8
Регламентные работы по системе холодного водоснабжения в т.числе: |  |  | 3008.16 |  |  | 1.2 | 0.1 | 2506.8
врезка манометра на водяной узел холодной воды | 1 раз в год |  | 1504.08 |  |  | 0.6 | 0.05 | 2506.8
ревизия задвижек ХВС (диам.50мм-3 шт.) | по мере необходимости |  | 1504.08 |  |  | 0.6 | 0.05 | 2506.8
обслуживание насосов холодного водоснабжения | ежемесячно |  | 0 |  |  | 0 |  | 2506.8
Регламентные работы по системе электроснабжени в т.числе: |  |  | 7821.216 |  |  | 3.12 | 0.26 | 2506.8
перевод реле времени | ежемесячно |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2506.8
ревизия ШР, ЩЭ | 1 раз в год |  | 7219.584 |  |  | 2.88 | 0.24 | 2506.8
ревизия ВРУ | 1 раз в год |  | 601.632 |  |  | 0.24 | 0.02 | 2506.8
замена трансформатора тока | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 2506.8
восстановление подъездного освещения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 2506.8
восстановление подвального освещения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 2506.8
восстановление чердачного освещения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 2506.8
восстановление общедомового уличного освещения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 |  | 2506.8
Регламентные работы по системе водоотведения в т.числе: |  |  | 4211.424 |  |  | 1.68 | 0.14 | 2506.8
прочистка канализационных выпусков до стены здания | 1 раз в год |  | 902.448 |  |  | 0.36 | 0.03 | 2506.8
прочистка канализационных стояков | 1 раз в год |  | 2707.344 |  |  | 1.08 | 0.09 | 2506.8
чеканка и замазка канализационных стыков | 1 раз в год |  | 601.632 |  |  | 0.24 | 0.02 | 2506.8
Регламентные работы по системе вентиляции в т.числе: |  |  | 1203.264 |  |  | 0.48 | 0.04 | 2506.8
проверка вентиляционных каналов и канализационных вытяжек | 1 раз в год |  | 1203.264 |  |  | 0.48 | 0.04 | 2506.8
прочистка вентиляционных каналов и канализационных вытяжек | по мере необходимости | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2506.8
Регламентные работы по содержанию кровли в т.числе: |  |  | 14439.168 |  |  | 5.76 | 0.48 | 2506.8
очистка кровли от снега и скалывание сосулек | 3 раза в год |  | 12935.088 |  |  | 5.16 | 0.43 | 2506.8
очистка от снега и наледи козырьков подъездов | 3 раза в год |  | 1504.08 |  |  | 0.6 | 0.05 | 2506.8
восстановление водостоков ( мелкий ремонт после очистки от снега и льда ) | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2506.8
Работы заявочного характера | по мере необходимости | 0 | 8422.848 | 3.36 |  | 3.36 | 0.28 | 2506.8
Работы по текущему ремонту, в т.ч.: |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 2506.8
ремонт кровли |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2506.8
ремонт кровли (100 м2) | [7 empty] | 2506.8
ремонт козырьков подъездов | [7 empty] | 2506.8
ремонт балконных плит | [7 empty] | 2506.8
смена запорной арматуры на водоснабжении | [7 empty] | 2506.8
установка запорной арматуры на отоплении | [7 empty] | 2506.8
изоляционные работы | [7 empty] | 2506.8
замена секций бойлера диам.219 мм | [7 empty] | 2506.8
ИТОГО: |  | #REF! | 323341.034 | 128.9856 | #REF! | 128.9856 | 10.7488 | 2506.8
Сбор, вывоз и утилизация ТБО* | 6 раз в неделю | руб./чел. |  | руб./чел. |  | руб./чел.
Дополнительные работы (по текущему ремонту), в т.ч.: |  | #REF! | 200223.59 | 79.8722 | #REF! | 79.8722 | 6.656 | 2506.8
ремонт кровли |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2506.8
ремонт кровли (75 м2) |  |  | 33171.36 |  |  | 13.2326 | 1.1027 | 2506.8
ремонт козырьков подъездов | [7 empty] | 2506.8
ремонт балконных плит | [7 empty] | 2506.8
смена запорной арматуры на водоснабжении | [7 empty] | 2506.8
установка запорной арматуры на отоплении | [7 empty] | 2506.8
изоляционные работы | [7 empty] | 2506.8
замена секций бойлера диам.219 мм |  |  | 167052.23 |  |  | 66.6396 | 5.5533 | 2506.8
ВСЕГО: |  |  | 523564.624 |  |  | 208.8578 | 17.4148
Сбор, вывоз и утилизация ТБО* | 6 раз в неделю | руб./чел. |  | руб./чел. |  | руб./чел. | 24.94
Управляющая организация _____________________ Собственник __________________________
М.П.