Приложение № 2

к договору управления

многоквартирным домом

от ______ 2008 г. № __

Перечень общего имущества в многоквартирном доме

по адресу ул. Ленинского Комсомола, д. № 41,  в отношении которого

осуществляется управление Управляющей организацией

| № п/п | Наименование, технические характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Межквартирные ж/б лестничные площадки | м2 | 1046,5 |
| 2 | Ж/б лестницы (подъездные и приподъездные) | шт | 4 |
| 3 | Лифтовые шахты ж/б | м2 | 12,4 |
| 4 | Лифтовые кабины | шт | 4 |
| 5 | Фасад | м2 | 6526,5 |
| 6 | Входные площадки | м2 | 23,8 |
| 7 | Чердачное помещение | м2 | 1132,9 |
| 8 | Технический подвал | м2 | 1132,9 |
| 9 | Фундамент | м2 | 1132,9 |
| 10 | Мусоропровод | шт | 4 |
| 11 | Крыши | м2 | 1156,7 |
| 12 | Двери/окна | шт | 16/64 |
| 13 | Колясочные | м2 | 32 |
| 14 | Тепловой пункт: центральный/тепловой узел | шт | 1/2 |
| 15 | Земельный участок | м2 | 4028 |
| Инженерное оборудование |
| Системы теплоснабжения |
| 16 | Трубопроводы | м | 400 |
| 17 | Отопительные приборы | шт | 4 |
| 18 | Запорная арматура: задвижки/вентили | шт | 13/248 |
| 19 | Приборы учета | шт | 1 |
| Системы горячего водоснабжения |
| 20 | Водопроводные трубы | м | 200 |
| 21 | Запорная арматура: задвижки/вентили | шт | 4/57 |
| 22 | Приборы учета | шт | 1 |
| Системы холодного водоснабжения |
| 23 | Водопроводные трубы | м | 100 |
| 24 | Запорная арматура: задвижки/вентили | шт | 6/24 |
| 25 | Приборы учета | шт | 1 |
| Системы водоотведения (канализации) |
| 26 | Канализационные трубы | м | 160 |
| Системы газоснабжения |
| 27 | Газопровод | м | 95 |
| Системы электроснабжения |
| 28 | Шкафы вводных и вводно-распределительных устройств, начиная с входных зажимов питающих кабелей или от вводных изоляторов на зданиях, питающихся от воздушных электрических сетей, с установленной в них аппаратурой защиты, контроля и управления | шт | 1 |
| 29 | Внутридомовые электрические сети питания электроприемников общедомовых потребителей | м | 215 |
| 30 | Этажные щитки и шкафы, в том числе слаботочные с установленными в них аппаратами защиты и управления, а также электроустановочными изделиями, за исключением квартирных счетчиков энергии | шт | 36 |
| 31 | Осветительные установки общедомовых помещений: светильники/лампы/выключатели | шт | 58/58/6 |
| 32 | Электропроводка: кабель АВВГ 3х2,5 | м | 455 |
| 33 | Силовые и осветительные установки автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов и других помещений | шт | 1 |
| 34 | Приборы учета | шт | 2 |

Управляющая организация ___________________                        Собственник ______________________

М.П.

Приложение

к бланку голосования

Перечень общего имущества в многоквартирном доме

по адресу ул. Ленинского Комсомола, д. № 41

| № п/п | Наименование, технические характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Межквартирные ж/б лестничные площадки | м2 | 1046,5 |
| 2 | Ж/б лестницы (подъездные и приподъездные) | шт | 4 |
| 3 | Лифтовые шахты ж/б | м2 | 12,4 |
| 4 | Лифтовые кабины | шт | 4 |
| 5 | Фасад | м2 | 6526,5 |
| 6 | Входные площадки | м2 | 23,8 |
| 7 | Чердачное помещение | м2 | 1132,9 |
| 8 | Технический подвал | м2 | 1132,9 |
| 9 | Фундамент | м2 | 1132,9 |
| 10 | Мусоропровод | шт | 4 |
| 11 | Крыши | м2 | 1156,7 |
| 12 | Двери/окна | шт | 16/64 |
| 13 | Колясочные | м2 | 32 |
| 14 | Тепловой пункт: центральный/тепловой узел | шт | 1/2 |
| 15 | Земельный участок | м2 | 4028 |
| Инженерное оборудование |
| Системы теплоснабжения |
| 16 | Трубопроводы | м | 400 |
| 17 | Отопительные приборы | шт | 4 |
| 18 | Запорная арматура: задвижки/вентили | шт | 13/248 |
| 19 | Приборы учета | шт | 1 |
| Системы горячего водоснабжения |
| 20 | Водопроводные трубы | м | 200 |
| 21 | Запорная арматура: задвижки/вентили | шт | 4/57 |
| 22 | Приборы учета | шт | 1 |
| Системы холодного водоснабжения |
| 23 | Водопроводные трубы | м | 100 |
| 24 | Запорная арматура: задвижки/вентили | шт | 6/24 |
| 25 | Приборы учета | шт | 1 |
| Системы водоотведения (канализации) |
| 26 | Канализационные трубы | м | 160 |
| Системы газоснабжения |
| 27 | Газопровод | м | 95 |
| Системы электроснабжения |
| 28 | Шкафы вводных и вводно-распределительных устройств, начиная с входных зажимов питающих кабелей или от вводных изоляторов на зданиях, питающихся от воздушных электрических сетей, с установленной в них аппаратурой защиты, контроля и управления | шт | 1 |
| 29 | Внутридомовые электрические сети питания электроприемников общедомовых потребителей | м | 215 |
| 30 | Этажные щитки и шкафы, в том числе слаботочные с установленными в них аппаратами защиты и управления, а также электроустановочными изделиями, за исключением квартирных счетчиков энергии | шт | 36 |
| 31 | Осветительные установки общедомовых помещений: светильники/лампы/выключатели | шт | 58/58/6 |
| 32 | Электропроводка: кабель АВВГ 3х2,5 | м | 455 |
| 33 | Силовые и осветительные установки автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов и других помещений | шт | 1 |
| 34 | Приборы учета | шт | 2 |

Собственник ______________________