Приложение № 2

к договору управления  многоквартирным домом

от «____» _____________ 2011 г.

Перечень общего имущества в многоквартирном доме

по адресу ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. № 50А,  в отношении которого

осуществляется управление Управляющей организацией

| № п/п | Наименование, технические характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лестницы ж/б (подъездные и приподъездные) | м2 | 223,8 |
| 2 | Фасад | м2 | 1809,9 |
| 3 | Балконные плиты | м2 | 132,1 |
| 4 | Входные площадки | м2 | 19,4 |
| 5 | Технический подвал | м2 | 540,1 |
| 6 | Фундамент | - | свайный ж/б |
| 7 | Крыши и входы в подвал | м2/шт. | 788,76/2 |
| 8 | Двери/окна | шт | 8/8 |
| 9 | Тепловой пункт | шт | 1 |
| 10 | Земельный участок | м2 | 8111,0 |
| Инженерное оборудование |
| Системы теплоснабжения |
| 11 | Трубопроводы | м | 1141 |
| 12 | Отопительные приборы | шт (секции) | 1058 |
| 13 | Запорная арматура: задвижки | шт | 15 |
| 14 | Приборы учета | шт | 1 |
| Системы горячего водоснабжения |
| 15 | Водопроводные трубы | м | 629 |
| 16 | Запорная арматура: задвижки | шт | 3 |
| 17 | Приборы учета | шт | 1 |
| 18 | Водо- водяной подогреватель | Шт. | 2 |
| 19 | Насос циркуляционный | шт. | 1 |
| 20 | Регулятор температуры | Шт. | 1 |
| Системы холодного водоснабжения |
| 21 | Водопроводные трубы | м | 310 |
| 22 | Запорная арматура: задвижки | шт | 6 |
| 23 | Приборы учета | шт | 1 |
| Системы водоотведения (канализации) |
| 24 | Канализационные трубы | м | 510 |
| Системы электроснабжения |
| 25 | Шкафы вводных и вводно-распределительных устройств, начиная с входных зажимов питающих кабелей с установленной в них аппаратурой защиты, контроля и управления | шт | 2 |
| 26 | Внутридомовые электрические сети питания электроприемников общедомовых потребителей | м | 3180 |
| 27 | Этажные щитки и шкафы, в том числе слаботочные с установленными в них аппаратами защиты и управления, а также электроустановочными изделиями, за исключением квартирных счетчиков энергии | шт | 10 |
| 28 | Осветительные установки общедомовых помещений: светильники/лампы/выключатели | шт | 64/64/29 |
| 29 | Светильники уличного освещения светильники/лампы | шт | 2/2 |
| 30 | Электропроводка: провод ПВ1 70 мм2 | м | 30 |
| 31 | провод ПВ1 25 мм2 | м | 450 |
| 32 | провод ПВ1 2,5 мм2 | м | 2700 |
| 33 | Приборы учета | шт | 2 |
| 34 | Трансформаторы тока | шт | 3 |
| 35 | Датчики движения ДД | шт | 8 |

Управляющая организация ___________________                        Собственник ______________________

М.П.