Приложение № 2

к договору управления

многоквартирным домом

от ______ 2008 г. № __

Перечень общего имущества в многоквартирном доме

по адресу ул. Ленин.Комсомола, д. № 52,  в отношении которого

осуществляется управление Управляющей организацией

| № п/п | Наименование, технические характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Межквартирные ж/б лестничные площадки, подъездные и приподъездные ж/б лестницы | м2 | 884,4 |
| 2 | Лифтовые кабины | шт | 3 |
| 3 | Фасад | м2 | 4337,9 |
| 4 | Балконные плиты | м2 | 152,4 |
| 5 | Входные площадки | м2 | 52 |
| 6 | Технический этаж (над помещениями 9 этажа) | м2 | 844,4 |
| 7 | Чердачное помещение | м2 | 844,4 |
| 8 | Технический подвал | м2 | 844,4 |
| 9 | Фундамент | м2 | 844,4 |
| 10 | Мусоропровод | шт | 3 |
| 11 | Крыши | м2 | 906,17 |
| 12 | Двери/окна | шт | 12/24 |
| 13 | Тепловой пункт: эл. узел | шт | 3 |
| 14 | Земельный участок | м2 | 4251 |
| Инженерное оборудование |
| Системы теплоснабжения |
| 15 | Трубопроводы | м | 2220 |
| 16 | Отопительные приборы | шт | 9 |
| 17 | Запорная арматура: задвижки/вентили | шт | 8/248 |
| 18 | Приборы учета | шт | 1 |
| Системы горячего водоснабжения |
| 19 | Водопроводные трубы | м | 960 |
| 20 | Запорная арматура: задвижки/вентили | шт | 2/44 |
| Системы холодного водоснабжения |
| 21 | Водопроводные трубы | м | 540 |
| 22 | Запорная арматура: задвижки/вентили | шт | 3/21 |
| 23 | Приборы учета | шт | 1 |
| Системы водоотведения (канализации) |
| 24 | Канализационные трубы | м | 570 |
| Системы газоснабжения |
| 25 | Газопровод | м | 75 |
| Системы электроснабжения |
| 26 | Внутридомовые электрические сети питания электроприемников общедомовых потребителей | м | 140 |
| 27 | Этажные щитки и шкафы, в том числе слаботочные с установленными в них аппаратами защиты и управления, а также электроустановочными изделиями, за исключением квартирных счетчиков энергии | шт | 27 |
| 28 | Осветительные установки общедомовых помещений: светильники/лампы/выключатели | шт | 39/39/8 |
| 29 | Электропроводка: кабель АВВГ 3х2,5 | м | 340 |
| 30 | Силовые и осветительные установки автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов и других помещений | шт | 1 |
| 31 | Приборы учета | шт | 2 |

Управляющая организация ___________________                        Собственник ______________________

М.П.

Приложение

к бланку голосования

Перечень общего имущества в многоквартирном доме

по адресу ул. Ленин.Комсомола, д. № 52

| № п/п | Наименование, технические характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Межквартирные ж/б лестничные площадки, подъездные и приподъездные ж/б лестницы | м2 | 884,4 |
| 2 | Лифтовые кабины | шт | 3 |
| 3 | Фасад | м2 | 4337,9 |
| 4 | Балконные плиты | м2 | 152,4 |
| 5 | Входные площадки | м2 | 52 |
| 6 | Технический этаж (над помещениями 9 этажа) | м2 | 844,4 |
| 7 | Чердачное помещение | м2 | 844,4 |
| 8 | Технический подвал | м2 | 844,4 |
| 9 | Фундамент | м2 | 844,4 |
| 10 | Мусоропровод | шт | 3 |
| 11 | Крыши | м2 | 906,17 |
| 12 | Двери/окна | шт | 12/24 |
| 13 | Тепловой пункт: эл. узел | шт | 3 |
| 14 | Земельный участок | м2 | 4251 |
| Инженерное оборудование |
| Системы теплоснабжения |
| 15 | Трубопроводы | м | 2220 |
| 16 | Отопительные приборы | шт | 9 |
| 17 | Запорная арматура: задвижки/вентили | шт | 8/248 |
| 18 | Приборы учета | шт | 1 |
| Системы горячего водоснабжения |
| 19 | Водопроводные трубы | м | 960 |
| 20 | Запорная арматура: задвижки/вентили | шт | 2/44 |
| Системы холодного водоснабжения |
| 21 | Водопроводные трубы | м | 540 |
| 22 | Запорная арматура: задвижки/вентили | шт | 3/21 |
| 23 | Приборы учета | шт | 1 |
| Системы водоотведения (канализации) |
| 24 | Канализационные трубы | м | 570 |
| Системы газоснабжения |
| 25 | Газопровод | м | 75 |
| Системы электроснабжения |
| 26 | Внутридомовые электрические сети питания электроприемников общедомовых потребителей | м | 140 |
| 27 | Этажные щитки и шкафы, в том числе слаботочные с установленными в них аппаратами защиты и управления, а также электроустановочными изделиями, за исключением квартирных счетчиков энергии | шт | 27 |
| 28 | Осветительные установки общедомовых помещений: светильники/лампы/выключатели | шт | 39/39/8 |
| 29 | Электропроводка: кабель АВВГ 3х2,5 | м | 340 |
| 30 | Силовые и осветительные установки автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов и других помещений | шт | 1 |
| 31 | Приборы учета | шт | 2 |

Собственник ______________________