Приложение № 2

к договору управления

многоквартирным домом

от ______ 2008 г. № __

Перечень общего имущества в многоквартирном доме

по адресу ул. Ленин.Комсомола, д. № 56,  в отношении которого

осуществляется управление Управляющей организацией

| № п/п | Наименование, технические характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Межквартирные ж/б лестничные площадки, подъездные и приподъездные ж/б лестницы | м2 | 671,1 |
| 2 | Лифтовые шахты ж/б | м2 | 530,55 |
| 3 | Лифтовые кабины | шт | 3 |
| 4 | Фасад | м2 | 4626,8 |
| 5 | Технический этаж (над помещениями 9 этажа) | м2 | 904,6 |
| 6 | Технический подвал | м2 | 904,6 |
| 7 | Фундамент | м2 | 899,48 |
| 8 | Мусоропровод | шт | 3 |
| 9 | Крыши | м2 | 922 |
| 10 | Двери/окна | шт | 6/48 |
| 11 | Колясочные | м2 | 10,4 |
| 12 | Тепловой пункт: эл. узел | шт | 2 |
| 13 | Земельный участок | м2 | 4743 |
| Инженерное оборудование |
| Системы теплоснабжения |
| 14 | Трубопроводы | м | 2250 |
| 15 | Отопительные приборы | шт | 9 |
| 16 | Запорная арматура: задвижки/вентили | шт | 10/159 |
| 17 | Приборы учета | шт | 1 |
| Системы горячего водоснабжения |
| 18 | Водопроводные трубы | м | 925 |
| 19 | Запорная арматура: задвижки/вентили | шт | 4/40 |
| Системы холодного водоснабжения |
| 20 | Водопроводные трубы | м | 600 |
| 21 | Запорная арматура: задвижки/вентили | шт | 4/20 |
| 22 | Приборы учета | шт | 1 |
| Системы водоотведения (канализации) |
| 23 | Канализационные трубы | м | 701 |
| Системы газоснабжения |
| 24 | Газопровод | м | 70 |
| Системы электроснабжения |
| 25 | Внутридомовые электрические сети питания электроприемников общедомовых потребителей | м | 140 |
| 26 | Этажные щитки и шкафы, в том числе слаботочные с установленными в них аппаратами защиты и управления, а также электроустановочными изделиями, за исключением квартирных счетчиков энергии | шт | 27 |
| 27 | Осветительные установки общедомовых помещений: светильники/лампы/выключатели | шт | 48/48/8 |
| 28 | Электропроводка: кабель АВВГ 3х2,5 | м | 340 |
| 29 | Силовые и осветительные установки автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов и других помещений | шт | 1 |
| 30 | Приборы учета | шт | 2 |

Управляющая организация ___________________                        Собственник ______________________

М.П.

Приложение

к бланку голосования

Перечень общего имущества в многоквартирном доме

по адресу ул. Ленин.Комсомола, д. № 56

| № п/п | Наименование, технические характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Межквартирные ж/б лестничные площадки, подъездные и приподъездные ж/б лестницы | м2 | 671,1 |
| 2 | Лифтовые шахты ж/б | м2 | 530,55 |
| 3 | Лифтовые кабины | шт | 3 |
| 4 | Фасад | м2 | 4626,8 |
| 5 | Технический этаж (над помещениями 9 этажа) | м2 | 904,6 |
| 6 | Технический подвал | м2 | 904,6 |
| 7 | Фундамент | м2 | 899,48 |
| 8 | Мусоропровод | шт | 3 |
| 9 | Крыши | м2 | 922 |
| 10 | Двери/окна | шт | 6/48 |
| 11 | Колясочные | м2 | 10,4 |
| 12 | Тепловой пункт: эл. узел | шт | 2 |
| 13 | Земельный участок | м2 | 4743 |
| Инженерное оборудование |
| Системы теплоснабжения |
| 14 | Трубопроводы | м | 2250 |
| 15 | Отопительные приборы | шт | 9 |
| 16 | Запорная арматура: задвижки/вентили | шт | 10/159 |
| 17 | Приборы учета | шт | 1 |
| Системы горячего водоснабжения |
| 18 | Водопроводные трубы | м | 925 |
| 19 | Запорная арматура: задвижки/вентили | шт | 4/40 |
| Системы холодного водоснабжения |
| 20 | Водопроводные трубы | м | 600 |
| 21 | Запорная арматура: задвижки/вентили | шт | 4/20 |
| 22 | Приборы учета | шт | 1 |
| Системы водоотведения (канализации) |
| 23 | Канализационные трубы | м | 701 |
| Системы газоснабжения |
| 24 | Газопровод | м | 70 |
| Системы электроснабжения |
| 25 | Внутридомовые электрические сети питания электроприемников общедомовых потребителей | м | 140 |
| 26 | Этажные щитки и шкафы, в том числе слаботочные с установленными в них аппаратами защиты и управления, а также электроустановочными изделиями, за исключением квартирных счетчиков энергии | шт | 27 |
| 27 | Осветительные установки общедомовых помещений: светильники/лампы/выключатели | шт | 48/48/8 |
| 28 | Электропроводка: кабель АВВГ 3х2,5 | м | 340 |
| 29 | Силовые и осветительные установки автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов и других помещений | шт | 1 |
| 30 | Приборы учета | шт | 2 |

Собственник ______________________