Приложение № 2

к договору управления

многоквартирным домом

от ______ 2008 г. № __

Перечень общего имущества в многоквартирном доме

по адресу ул. Ленин.Комсомола, д. № 5/4,  в отношении которого

осуществляется управление Управляющей организацией

| № п/п | Наименование, технические характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Межквартирные ж/б лестничные площадки | м2 | 532,8 |
| 2 | Лестницы ж/б (подъездные и приподъездные) | м2 | 295,9 |
| 3 | Лифтовые кабины | шт | 2 |
| 4 | Фасад | м2 | 6156,5 |
| 5 | Входные площадки | м2 | 54,4 |
| 6 | Балконные плиты | м2 | 642,4 |
| 7 | Технический этаж (над помещениями 9 этажа) | м2 | 1100 |
| 8 | Чердачное помещение | м2 | 1100 |
| 9 | Технический подвал | м2 | 1100 |
| 10 | Фундамент | м2 | 1100 |
| 11 | Мусоропровод | шт | 2 |
| 12 | Крыши | м2 | 1178,8 |
| 13 | Двери/окна | шт | 4/16 |
| 14 | Колясочные | м2 | 12,5 |
| 15 | Тепловой пункт | шт | 4 |
| 16 | Земельный участок | м2 | 1526 |
| Инженерное оборудование |
| Системы теплоснабжения |
| 17 | Трубопроводы | м | 641 |
| 18 | Отопительные приборы | шт | 2 |
| 19 | Запорная арматура: задвижки/вентили | шт | 30/52 |
| 20 | Приборы учета | шт | 1 |
| Системы горячего водоснабжения |
| 21 | Водопроводные трубы | м | 120 |
| 22 | Запорная арматура: задвижки/вентили | шт | 2/38 |
| 23 | Приборы учета | шт | 1 |
| Системы холодного водоснабжения |
| 24 | Водопроводные трубы | м | 70 |
| 25 | Запорная арматура: задвижки/вентили | шт | 2/12 |
| 26 | Приборы учета | шт | 1 |
| Системы водоотведения (канализации) |
| 27 | Канализационные трубы | м | 85 |
| Системы электроснабжения |
| 28 | Шкафы вводных и вводно-распределительных устройств, начиная с входных зажимов питающих кабелей или от вводных изоляторов на зданиях, питающихся от воздушных электрических сетей, с установленной в них аппаратурой защиты, контроля и управления | шт | 2 |
| 29 | Внутридомовые электрические сети питания электроприемников общедомовых потребителей | м | 155 |
| 30 | Этажные щитки и шкафы, в том числе слаботочные с установленными в них аппаратами защиты и управления, а также электроустановочными изделиями, за исключением квартирных счетчиков энергии | шт | 32 |
| 31 | Осветительные установки общедомовых помещений: светильники/лампы/выключатели | шт | 49/49/18 |
| 32 | Электропроводка: кабель АВВГ 3х2,5 | м | 260 |
| 33 | Силовые и осветительные установки автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов и других помещений | шт | 2 |
| 34 | Приборы учета | шт | 4 |

Управляющая организация ___________________                        Собственник ______________________

М.П.

Приложение

к бланку голосования

Перечень общего имущества в многоквартирном доме

по адресу ул. Ленин.Комсомола, д. № 5/4

| № п/п | Наименование, технические характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Межквартирные ж/б лестничные площадки | м2 | 532,8 |
| 2 | Лестницы ж/б (подъездные и приподъездные) | м2 | 295,9 |
| 3 | Лифтовые кабины | шт | 2 |
| 4 | Фасад | м2 | 6156,5 |
| 5 | Входные площадки | м2 | 54,4 |
| 6 | Балконные плиты | м2 | 642,4 |
| 7 | Технический этаж (над помещениями 9 этажа) | м2 | 1100 |
| 8 | Чердачное помещение | м2 | 1100 |
| 9 | Технический подвал | м2 | 1100 |
| 10 | Фундамент | м2 | 1100 |
| 11 | Мусоропровод | шт | 2 |
| 12 | Крыши | м2 | 1178,8 |
| 13 | Двери/окна | шт | 4/16 |
| 14 | Колясочные | м2 | 12,5 |
| 15 | Тепловой пункт | шт | 4 |
| 16 | Земельный участок | м2 | 1526 |
| Инженерное оборудование |
| Системы теплоснабжения |
| 17 | Трубопроводы | м | 641 |
| 18 | Отопительные приборы | шт | 2 |
| 19 | Запорная арматура: задвижки/вентили | шт | 30/52 |
| 20 | Приборы учета | шт | 1 |
| Системы горячего водоснабжения |
| 21 | Водопроводные трубы | м | 120 |
| 22 | Запорная арматура: задвижки/вентили | шт | 2/38 |
| 23 | Приборы учета | шт | 1 |
| Системы холодного водоснабжения |
| 24 | Водопроводные трубы | м | 70 |
| 25 | Запорная арматура: задвижки/вентили | шт | 2/12 |
| 26 | Приборы учета | шт | 1 |
| Системы водоотведения (канализации) |
| 27 | Канализационные трубы | м | 85 |
| Системы электроснабжения |
| 28 | Шкафы вводных и вводно-распределительных устройств, начиная с входных зажимов питающих кабелей или от вводных изоляторов на зданиях, питающихся от воздушных электрических сетей, с установленной в них аппаратурой защиты, контроля и управления | шт | 2 |
| 29 | Внутридомовые электрические сети питания электроприемников общедомовых потребителей | м | 155 |
| 30 | Этажные щитки и шкафы, в том числе слаботочные с установленными в них аппаратами защиты и управления, а также электроустановочными изделиями, за исключением квартирных счетчиков энергии | шт | 32 |
| 31 | Осветительные установки общедомовых помещений: светильники/лампы/выключатели | шт | 49/49/18 |
| 32 | Электропроводка: кабель АВВГ 3х2,5 | м | 260 |
| 33 | Силовые и осветительные установки автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов и других помещений | шт | 2 |
| 34 | Приборы учета | шт | 4 |

Собственник ______________________