Приложение № 2

к договору управления

многоквартирным домом

от ______ 2008 г. № __

Перечень общего имущества в многоквартирном доме

по адресу ул. Парковая, д. № 3А, в отношении которого

осуществляется управление Управляющей организацией

| № п/п | Наименование, технические характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лестницы ж/б (подъездные и приподъездные) | м2 | 167,4 |
| 2 | Фасад | м2 | 1562,5 |
| 3 | Чердачное помещение | м2 | 718,2 |
| 4 | Технический подвал | м2 | 718,2 |
| 5 | Фундамент | м2 | 718,2 |
| 6 | Крыши | м2 | 718,2 |
| 7 | Двери/окна | шт | 6/9 |
| 8 | Тепловой пункт | шт | 1 |
| 9 | Земельный участок | м2 | 3927 |
| Инженерное оборудование |
| Системы теплоснабжения |
| 10 | Трубопроводы | м | 308 |
| 11 | Отопительные приборы | шт | 3 |
| 12 | Запорная арматура: задвижки | шт | 10/44 |
| 13 | Приборы учета | шт | 1 |
| Системы горячего водоснабжения |
| 14 | Водопроводные трубы | м | 200 |
| 15 | Запорная арматура: задвижки/вентили | шт | 3/27 |
| Системы холодного водоснабжения |
| 16 | Водопроводные трубы | м | 100 |
| 17 | Запорная арматура: задвижки/вентили | шт | 2/9 |
| 18 | Приборы учета | шт | 1 |
| Системы водоотведения (канализации) |
| 19 | Канализационные трубы | м | 140 |
| Системы газоснабжения |
| 20 | Газопровод | м | 120 |
| Системы электроснабжения |
| 21 | Шкафы вводных и вводно-распределительных устройств, начиная с входных зажимов питающих кабелей или от вводных изоляторов на зданиях, питающихся от воздушных электрических сетей, с установленной в них аппаратурой защиты, контроля и управления | шт | 1 |
| 22 | Внутридомовые электрические сети питания электроприемников общедомовых потребителей | м | 90 |
| 23 | Этажные щитки и шкафы, в том числе слаботочные с установленными в них аппаратами защиты и управления, а также электроустановочными изделиями, за исключением квартирных счетчиков энергии | шт | 12 |
| 24 | Осветительные установки общедомовых помещений: светильники/лампы/выключатели | шт | 20/20/10 |
| 25 | Электропроводка: кабель АВВГ 3х2,5 | м | 270 |
| 26 | провод АПВ 1х4 | м | 90 |
| 27 | Приборы учета | шт | 1 |

Управляющая организация ___________________                        Собственник ______________________

М.П.

Приложение

к бланку голосования

Перечень общего имущества в многоквартирном доме

по адресу ул. Парковая, д. № 3А

| № п/п | Наименование, технические характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лестницы ж/б (подъездные и приподъездные) | м2 | 167,4 |
| 2 | Фасад | м2 | 1562,5 |
| 3 | Чердачное помещение | м2 | 718,2 |
| 4 | Технический подвал | м2 | 718,2 |
| 5 | Фундамент | м2 | 718,2 |
| 6 | Крыши | м2 | 718,2 |
| 7 | Двери/окна | шт | 6/9 |
| 8 | Тепловой пункт | шт | 1 |
| 9 | Земельный участок | м2 | 3927 |
| Инженерное оборудование |
| Системы теплоснабжения |
| 10 | Трубопроводы | м | 308 |
| 11 | Отопительные приборы | шт | 3 |
| 12 | Запорная арматура: задвижки | шт | 10/44 |
| 13 | Приборы учета | шт | 1 |
| Системы горячего водоснабжения |
| 14 | Водопроводные трубы | м | 200 |
| 15 | Запорная арматура: задвижки/вентили | шт | 3/27 |
| Системы холодного водоснабжения |
| 16 | Водопроводные трубы | м | 100 |
| 17 | Запорная арматура: задвижки/вентили | шт | 2/9 |
| 18 | Приборы учета | шт | 1 |
| Системы водоотведения (канализации) |
| 19 | Канализационные трубы | м | 140 |
| Системы газоснабжения |
| 20 | Газопровод | м | 120 |
| Системы электроснабжения |
| 21 | Шкафы вводных и вводно-распределительных устройств, начиная с входных зажимов питающих кабелей или от вводных изоляторов на зданиях, питающихся от воздушных электрических сетей, с установленной в них аппаратурой защиты, контроля и управления | шт | 1 |
| 22 | Внутридомовые электрические сети питания электроприемников общедомовых потребителей | м | 90 |
| 23 | Этажные щитки и шкафы, в том числе слаботочные с установленными в них аппаратами защиты и управления, а также электроустановочными изделиями, за исключением квартирных счетчиков энергии | шт | 12 |
| 24 | Осветительные установки общедомовых помещений: светильники/лампы/выключатели | шт | 20/20/10 |
| 25 | Электропроводка: кабель АВВГ 3х2,5 | м | 270 |
| 26 | провод АПВ 1х4 | м | 90 |
| 27 | Приборы учета | шт | 1 |

Собственник ______________________