Приложение № 2

к договору управления

многоквартирным домом

от ______ 2008 г. № __

Перечень общего имущества в многоквартирном доме

по адресу ул. Советская, д. № 2, в отношении которого

осуществляется управление Управляющей организацией

| № п/п | Наименование, технические характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Межквартирные ж/б лестничные площадки, подъездные и приподъездные ж/б лестницы | м2 | 427,4 |
| 2 | Фасад | м2 | 2715,3 |
| 3 | Технический подвал | м2 | 1070,9 |
| 4 | Фундамент | м2 | 1070,9 |
| 5 | Балконные плиты | м2 | 411,6 |
| 6 | Крыши | м2 | 1250,5 |
| 7 | Двери/окна | шт | 12/24 |
| 8 | Тепловой пункт: эл.узлы | шт | 3 |
| 9 | Земельный участок | м2 | 3782 |
| Инженерное оборудование |
| Системы теплоснабжения |
| 10 | Трубопроводы | м | 1640 |
| 11 | Отопительные приборы |  | 24 |
| 12 | Запорная арматура: задвижки/вентили | шт | 14/140 |
| Системы горячего водоснабжения |
| 13 | Водопроводные трубы | м | 680 |
| 14 | Запорная арматура: задвижки/вентили | шт | 6/41 |
| Системы холодного водоснабжения |
| 15 | Водопроводные трубы | м | 520 |
| 16 | Запорная арматура: задвижки/вентили | шт | 3/29 |
| 17 | Приборы учета | шт | 1 |
| Системы водоотведения (канализации) |
| 18 | Канализационные трубы | м | 420 |
| Системы газоснабжения |
| 19 | Газопровод | м | 72 |
| Системы электроснабжения |
| 20 | Внутридомовые электрические сети питания электроприемников общедомовых потребителей | м | 125 |
| 21 | Этажные щитки и шкафы, в том числе слаботочные с установленными в них аппаратами защиты и управления, а также электроустановочными изделиями, за исключением квартирных счетчиков энергии | шт | 30 |
| 22 | Осветительные установки общедомовых помещений: светильники/лампы/выключатели | шт | 38/38/12 |
| 23 | Электропроводка: кабель АВВГ 3х2,5 | м | 275 |
| 24 | Силовые и осветительные установки автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов и других помещений | шт | 1 |
| 25 | Приборы учета | шт | 1 |

Управляющая организация ___________________                        Собственник ______________________

М.П.

Приложение

к бланку голосования

Перечень общего имущества в многоквартирном доме

по адресу ул. Советская, д. № 2

| № п/п | Наименование, технические характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Межквартирные ж/б лестничные площадки, подъездные и приподъездные ж/б лестницы | м2 | 427,4 |
| 2 | Фасад | м2 | 2715,3 |
| 3 | Технический подвал | м2 | 1070,9 |
| 4 | Фундамент | м2 | 1070,9 |
| 5 | Балконные плиты | м2 | 411,6 |
| 6 | Крыши | м2 | 1250,5 |
| 7 | Двери/окна | шт | 12/24 |
| 8 | Тепловой пункт: эл.узлы | шт | 3 |
| 9 | Земельный участок | м2 | 3782 |
| Инженерное оборудование |
| Системы теплоснабжения |
| 10 | Трубопроводы | м | 1640 |
| 11 | Отопительные приборы |  | 24 |
| 12 | Запорная арматура: задвижки/вентили | шт | 14/140 |
| Системы горячего водоснабжения |
| 13 | Водопроводные трубы | м | 680 |
| 14 | Запорная арматура: задвижки/вентили | шт | 6/41 |
| Системы холодного водоснабжения |
| 15 | Водопроводные трубы | м | 520 |
| 16 | Запорная арматура: задвижки/вентили | шт | 3/29 |
| 17 | Приборы учета | шт | 1 |
| Системы водоотведения (канализации) |
| 18 | Канализационные трубы | м | 420 |
| Системы газоснабжения |
| 19 | Газопровод | м | 72 |
| Системы электроснабжения |
| 20 | Внутридомовые электрические сети питания электроприемников общедомовых потребителей | м | 125 |
| 21 | Этажные щитки и шкафы, в том числе слаботочные с установленными в них аппаратами защиты и управления, а также электроустановочными изделиями, за исключением квартирных счетчиков энергии | шт | 30 |
| 22 | Осветительные установки общедомовых помещений: светильники/лампы/выключатели | шт | 38/38/12 |
| 23 | Электропроводка: кабель АВВГ 3х2,5 | м | 275 |
| 24 | Силовые и осветительные установки автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов и других помещений | шт | 1 |
| 25 | Приборы учета | шт | 1 |

Собственник ______________________