## по голосованию
Приложение №1
к дополнительному соглашению№_______
на 2013-2014гг. | к договору управления многоквартирным домом
от _____________ 2008г
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
по адресу: ул. Юбилейная, д.6(S общ.=2357,0 м2;Sзем.уч.=2924,7м2)
(многоквартирный дом с газовыми плитами )
Расчет размера платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме
наименование работ и услуг | периодичность выполняемых работ | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Годовая стоимость ( на весь дом), руб. | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Стоимость на 1м2 общей площади помещения (рублей в месяц) | Годовой размер платы на 1м2 общей площади помещения (рублей) | Стоимость на 1м2 общей площади помещения (рублей в месяц)
1 | 2 | 3 |  | 3 | 4 | 3 | 4
Обязательные работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | [7 empty] | 2357
Управление многоквартирным домом | ежемесячно | 0 | 67881.6 | 28.8 |  | 28.8 | 2.4 | 2357 | 1.07 | 2.2363
договорная и претензионно-исковая работа, взыскание задолженности по ЖКУ | постоянно
ведение технической документации | постоянно
осмотр мест общего пользования и инженерных сетей | 1 раз в квартал
работа с обращениями граждан | постоянно
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества | 6 раз в неделю | 0 | 108610.56 | 46.08 |  | 46.08 | 3.84 | 2357 | 1.07 | 3.5845
подметание земельного участка в летний период | 6 раз в неделю
уборка мусора с газона | 6 раз в неделю
окос травы | 2-3 раза
сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 6 раз в неделю
сдвижка и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости
погрузка мусора на автотранспорт вручную | 6 раз в неделю
очистка урн от мусора | 6 раз в неделю
посыпка территории песко-соляной смесью | 1 раз в сутки во время гололеда
Расчетно-кассовое обслуживание | 1 раз в месяц | 0 | 18101.76 | 7.68 |  | 7.68 | 0.64 | 2357 | 1.07 | 0.5992
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 0 | 58830.72 | 24.96 |  | 24.96 | 2.08 | 2357 | 1.07 | 1.9367
Обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения | ежемесячно |  | 1733.72 | 0.73556 |  | 0.73556 | 0.061297 | 2357 | 1.07 | 0.0535
Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения | ежемесячно |  | 1733.72 |  |  | 0.73556 | 0.061297 | 2357 | 1.07 | 0.0535
Обслуживание общедомовыз приборов учета теплоэнергии | ежемесячно |  | 10948.1 |  |  | 4.6449 | 0.38708 | 2357 | 1.07 | 0.3638
Поверка общедомовых приборов учета холодного водоснабжения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2357 | 1.07 | 0
Поверка общедомовых приборов учета горячего водоснабжения | по мере необходимости |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2357 | 1.07 | 0
2357
Поверка общедомовых приборов учета холодного водоснабжения | по мере необходимости |  | 3100.59 |  |  | 1.3155 | 0.10962 | 2357
Поверка общедомовых приборов учета горячего водоснабжения | по мере необходимости |  | 3100.59 |  |  | 1.3155 | 0.10962 | 2357
Обслуживание вводных и внутренних газопроводов жилого фонда |  | 0 | 5091.12 | 2.16 |  | 2.16 | 0.18 | 2357 | 1.07 | 0.1391
Дератизация | 12 раз в год | 0 | 1131.36 | 0.48 |  | 0.48 | 0.04 | 2357 | 1.07 | 0.0321
Дезинсекция | 6 раз в год | 0 | 605.28 | 0.2568 |  | 0.2568 | 0.0214 | 2357 | 1.07 | 0.0214
Организация и проведение микробиологического и санитарно - химического контроля горячего водоснабжения | 1 раз в 4 месяца | 0 | 907.92 | 0.3852 |  | 0.3852 | 0.0321 | 2357 | 1.07 | 0.0321
Регламентные работы по системе отопления в т.числе: |  |  | 18972.1 |  |  | 8.0493 | 0.68077 | 2357 | 1.07 | 0.76209
отключение системы отопления в местах общего пользования | 1 раз в год | [5 empty] | 0 | 2357 | 1.07 | 0
отключение системы отопления | 1 раз в год |  | 184.33 |  |  |  |  | 2357 | 1.07 | 0.0107
гидравлическое испытание входной запорной арматуры | 2 раза в год | 0 | 390.07 | 0 |  |  |  | 2357 | 1.07 | 0.0107
ревизия задвижек отопления (д.50мм-3шт., д.80мм-10шт.) | 1 раз в год | 0 | 8730.45 | 0 |  |  |  | 2357 | 1.07 | 0.321
ревизия элеваторного узла ( сопло ) | 1 раз в год | 0 | 743.35 | 0 |  |  |  | 2357 | 1.07 | 0.0214
промывка системы отопления | 1 раз в год | 0 | 3314.05 | 0 |  |  |  | 2357 | 1.07 | 0.107
опресовка системы отопления | 1 раз в год | 0 | 780.14 | 0 |  |  |  | 2357 | 1.07 | 0.0214
промывка фильтров в тепловом пункте | 1 раз в год |  | 371.66 |  |  |  |  | 2357 | 1.07 | 0.0107
регулировка элеваторного узла | 2 раза в год |  | 1486.7 |  |  |  |  | 2357 | 1.07 | 0.0535
заполнение системы отопления технической водой с удалением воздушных пробок | 1 раз в год | 0 | 1570.54 | 0 |  |  |  | 2357 | 1.07 | 0.0535
подключение системы отопления с регулировкой | 1 раз в год |  | 1400.81 |  |  |  |  | 2357 | 1.07 | 0.0107
подключение системы отопления в местах общего пользования | 1 раз в год | [6 empty] | 2357 | 1.07 | 0
замена КИП манометр 4 шт.,термометр 4 шт. | по мере необходимости | [6 empty] | 2357 | 1.07 | 0.045187
Регламентные работы по системе горячего водоснабжения в т.числе: |  |  | 13108.84 |  |  | 5.5617 | 0.47 | 2357 | 1.07 | 1.2475
проверка бойлера на плотность и прочность | 3 раза в год |  | 2230.05 |  |  |  |  | 2357 | 1.07 | 0.0749
проверка бойлера на предмет накипиобразования латунных трубок ( со снятием калачей ) | 1 раз в год |  | 1486.7 |  |  |  |  | 2357 | 1.07 | 0.0535
монтаж установки с целью защиты от закипания бойлера | 1 раз | [6 empty] | 2357 | 1.07 | 0
опрессовка бойлера | 1 раз |  | 1560.23 |  |  |  |  | 2357 | 1.07 | 0.0535
восстановление циркуляции ГВС ( после опрессовки и проверки бойлера на плотность и прочность), сброс воздушных пробок | 4 раза в год |  | 1486.68 |  |  |  |  | 2357 | 1.07 | 0.0535
установка КИП на ВВП | 1 раз |  | 0 |  |  |  |  | 2357 | 1.07 | 0
установка модуля проверки лежаков системы ГВС на закипание | 1 раз | [6 empty] | 2357 | 1.07 | 0
проверка лежаков ГВС на закипание | 1 раз в год | [6 empty] | 2357 | 1.07 | 0
установка шарового крана на выходе с ВВП горячей воды для взятия проб,сдачи анализа ГВС ф 15 | 1 раз в год | [6 empty] | 2357 | 1.07 | 0
ревизия задвижек ГВС (д.50мм-2шт.) | 1 раз в год |  | 1057.5 |  |  |  |  | 2357 | 1.07 | 0.0321
замена насоса гвс / резерв / | по мере необходимости | [6 empty] | 2357 | 1.07 | 0.3424
проверка работы регулятора температуры на бойлере | ежемесячно |  | 5287.68 |  |  |  |  | 2357 | 1.07 | 0.1712
замена КИП на ВВП манометр 5 шт., термометр 5 шт. | по мере необходимости | [6 empty] | 2357 | 1.07 | 0.4664
Регламентные работы по системе холодного водоснабжения в т.числе: |  |  | 1243.17 |  |  | 0.52744 | 0.043953 | 2357 | 1.07 | 0.0749
замена КИП манометр 1 шт. | по мере необходимости | [6 empty] | 2357 | 1.07 | 0.0321
ревизия задвижек ХВС (д.50мм-1шт., д.80мм-1шт.) | 1 раз в год |  | 1243.17 |  |  |  |  | 2357 | 1.07 | 0.0428
обслуживание насосов холодного водоснабжения | ежемесячно |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2357 | 1.07 | 0
Регламентные работы по системе электроснабжени в т.числе: |  |  | 6888.26 |  |  | 2.9225 | 0.24354 | 2357 | 1.07 | 0.2033
перевод реле времени | ежемесячно |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2357 | 1.07 | 0
ревизия ШР, ЩР | 1 раз в год |  | 2676.53 |  |  |  |  | 2357 | 1.07 | 0.1819
ревизия ВРУ | 1 раз в год |  | 777.03 |  |  |  |  | 2357 | 1.07 | 0.0214
замена трансформатора тока | по мере необходимости |  | 0 |  |  |  |  | 2357 | 1.07 | 0
восстановление подъездного освещения | по мере необходимости |  | 0 |  |  |  |  | 2357 | 1.07 | 0
восстановление подвального освещения | по мере необходимости |  | 0 |  |  |  |  | 2357 | 1.07 | 0
восстановление чердачного освещения | по мере необходимости |  | 0 |  |  |  |  | 2357 | 1.07 | 0
восстановление общедомового уличного освещения | по мере необходимости |  | 0 |  |  |  |  | 2357 | 1.07 | 0
замена трансформатора тока (1 узел учета/ 3 ТТ) | 1 раз в 4 года |  | 3434.7
электроизмерения (замеры сопротивления изоляции) | 1 раз в 3 года
Регламентные работы по системе водоотведения в т.числе: |  |  | 1681.99 |  |  | 0.71361 | 0.059468 | 2357 | 1.07 | 0.1391
прочистка канализационных выпусков до стены здания | 1 раз в год |  | 932.26 |  |  |  |  | 2357 | 1.07 | 0.0321
чеканка и замазка канализационных стыков | 1 раз в год |  | 749.73 |  |  |  |  | 2357 | 1.07 | 0.0214
Регламентные работы по системе вентиляции в т.числе: |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2357 | 1.07 | 0.0428
проверка вентиляционных каналов и канализационных вытяжек | по мере необходимости | [6 empty] | 2357 | 1.07 | 0.0428
прочистка вентиляционных каналов и канализационных вытяжек | по мере необходимости | 0 | [5 empty] | 2357 | 1.07 | 0
Регламентные работы по содержанию кровли в т.числе: |  |  | 14730.75 |  |  | 6.2498 | 0.52082 | 2357 | 1.07 | 0.5992
очистка кровли от снега и скалывание сосулек | 3 раза в год |  | 14730.75 |  |  |  |  | 2357 | 1.07 | 0.4815
очистка от снега и наледи козырьков подъездов | 3 раза в год | [6 empty] | 2357 | 1.07 | 0.1177
восстановление водостоков ( мелкий ремонт после очистки от снега и льда ) | 1 раз в год |  | 0 |  |  | 0 |  | 2357
Работы заявочного характера | по мере необходимости | 0 | 14142 | 6 |  | 6 | 0.5 | 2357
Работы по текущему ремонту, в т.ч.: |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 2357
Ремонт кровли (подъездные козырьки) |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 |  | 2357
КИП и автоматика(тепловой узел) |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 |  | 2357
КИП и автоматика(бойлер) |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 |  | 2357
Сбор, вывоз и утилизация ТБО, руб/м2 | 6 раз в неделю |  | 39880.44 |  |  | 16.92 | 1.41 | 2357
ИТОГО: |  | 0 | 392424.59 | 117.5376 | 0 | 166.51 | 13.88
Погашение задолженности прошлых периодов |  |  | 120000 |  |  | 50.9122 | 4.2427 | 2357
ВСЕГО : |  |  | 512424.59 |  |  | 217.4222 | 18.1227
* для жилых помещений | В т.ч регламентные работы | [5 empty] | 13.88
Предлагаемый перечень работ по текущему ремонту ( на выбор собственников) |  | 0 | 60280.55 | 0 | 0 | 25.58 | 2.1318 | 2357 | 2351.7
ремонт отмостки | [7 empty] | 2357 | 2351.7
смена КИП (тепловой узел) | [7 empty] | 2357 | 2351.7
смена КИП (бойлер) | [7 empty] | 2357 | 2351.7
ремонт крылец подъездов 6 шт. |  |  | 22492.77 |  |  | 9.55 | 0.79583 | 2357
ремонт отмостки 65 м2 | [5 empty] | 0 | 0 | 2357
ремонт козырьков над входом в подъезд | [5 empty] | 0 | 0 | 2357
удлинение ливневой канализации |  |  | 7562.6 |  |  | 3.2086 | 0.26738 | 2357
укрепление козырьков подъездов - 6шт. |  |  | 18771.82 |  |  | 7.9643 | 0.66369 | 2357
смена задвижек ХВС диам.50- 1 шт., диам. 80 - 1 шт. | [5 empty] | 0 | 0 | 2357
смена задвижек ХВС на ВВП диам.50 - 2 шт. | [5 empty] | 0 | 0 | 2357
смена задвижек (СТС на ВВП) диам.50 - 2 шт. |  |  | 8869.65 |  |  | 3.7631 | 0.31359 | 2357
смена задвижек (отопление) диам.80 мм - 3 шт. | [5 empty] | 0 | 0 | 2357
смена шаровых кранов под промывку системы отопления |  |  | 2583.71 |  |  | 1.0962 | 0.091349 | 2357 | 2351.7
ремонт системы канализации | [5 empty] | 0 | 0 | 2357 | 2351.7
устройство приямка для откачки грунтовых вод | [5 empty] | 0 | 0 | 2357
установка датчиков движения в тамбурах | [5 empty] | 0 | 0 | 2357
установка датчиков движения на этажных площадках | [5 empty] | 0 | 0 | 2357
ремонт освещения в подвале | [5 empty] | 0 | 0 | 2357
монтаж установки "Термит" с целью защиты бойлера от закипания | [5 empty] | 0 | 0 | 2357
энергоаудит | [5 empty] | 11.1 | 0.92 | 2357
установка электронного регулятора температуры на ВВП | [5 empty] | 0 | 0 | 2357 | 2351.7
ВСЕГО: |  |  | 452705.14 | 117.5376 | 0 | 192.09 | 16.0118
Управляющая организация _____________________ Собственник __________________________
М.П.